## KPDV
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem N.1.
Celtniecības darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Par kopējo summu, Ls: |  |  | #VALUE!
Celtniecības darbi
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) | Tai skaitā |  |  | Būvdarbu izmaksas, (Ls)
|  |  | Darba alga, (Ls) | Materiāli, (Ls) | Mehānismi, (Ls)
1 | Cokola renovācija | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | Pagrabstāva siltināšana | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | Fasāžu siltināšana | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4 | Logi un durvis | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
5 | Bēniņstāva siltināšana | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
6 | Jumta renovācijas darbi | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
7 | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgli | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
8 | Pagraba apkures tīkli | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
9 | Apkures stāvvadi | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10 | Dzīvokļu iekšējie tīkli | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Kopā būvdarbi: | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Virsizdevumi: | ….% | #VALUE!
|  |  |  | Peļņa: | ….% | #VALUE!
|  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% | 0
|  |  |  | Kopā: |  | #VALUE!
|  |  |  | PVN | 21% | #VALUE!
|  |  |  | Pavisam kopā: |  | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## cokols
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 1
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāmes izmaksas Ls: | [14 empty] | #VALUE!
Cokola renovācija
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Cokols
1 | līg.c. | Esošās betona apmales demontāža | m³ | 10.5
2 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 140
|  | Grunts | kg | 28
3 | līg.c. | Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana | m² | 140
|  | Hidroizolācija IDROSILEX PRONTO vai ekvivalents | kg | 448
4 | līg.c. | Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu stiprināšana pie cokola virsmas ar meh.dībeļiem 0.5m dziļumā zem zemes līmeņa(analogs Tenapor Extra), b=100mm, | m² | 147
|  | Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 1764
|  | Siltumizolācija 100mm putupolistirola plātni analogu TENAPORS EXSTRA EPS150, λd = 0.034 W/m×K | m² | 154.35
|  | Dībeli | gab | 882
5 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar minerālgrunti | m³ | 140
6 | līg.c. | Cokola siltināšana ar siltumizolāciju, apmešana uz stiklšķiedras sieta ar dekoratīvo apmetumu, divkārša krāsošana | m² | 70
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m² | 154
|  | Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 693
|  | Apmetums | kg | 1617
|  | Paligmateriāli | komp | 14
|  | Grunts | kg | 23.1
|  | Špaktele | kg | 184.8
|  | Grunts | kg | 23.1
|  | Krāsa | kg | 77
|  | cokola profilīstes | m | 140.52
|  | Stūru nobeiguma profilīstes | m | 361.33
7 | līg.c. | Blietēta grunts | m² | 53.9
8 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavošanas kārta 100mm | m³ | 5.39
|  | Smilts | m³ | 5.93
Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana gar ēku, slīpums 7%, platums 70 cm
9 | līg.c. | Betona lietus ūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana: | m² | 48
|  | Betona bruģakmens b=60mm | m² | 50.4
|  | Grants izsija slāņa biezums 50mm | m³ | 2.52
|  | Šķembas fr.0-40mm biezums 50mm | m³ | 2.52
|  | Šķembas fr.40-70mm biezums 100mm | m³ | 5.04
|  | Ģeotekstila plēve | m² | 52.8
10 | līg.c. | Betona apmales uzstādīšana, analogs SIA "Rūķis LM" ielu apmale Bord BR80.20.8, 800×80×200(h) | m | 74
|  | Betona c16/20 pamati apmalēm | m³ | 3.7
|  | Bord BR80.20.8 vai ekvivalents | m | 77.7
11 | līg.c. | Betona rene 700×200×80mm iestrāde lietus ūdens apmalē | gab | 8
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | ….% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## 1.st
Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 2
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāmes izmaksas Ls: | [13 empty] | #VALUE!
Pagrabstāva siltināšana
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Šķūnīšu koka sienu demontāža | m³ | 0.5
2 | Pagrabu lodziņu ailu apdare | m² | 5
3 | Pārseguma paneļu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m² | 101
| Paligmateriāli | komp | 9.09
| Grunts | kg | 10.1
| Horizontālās siltumizolācijas ieklāšana (sk. šķēlumu) | m² | 101
4 | Akmens vates lamellas (analogs Paroc CGL20CY) b=120mm, λd = 0.038 W/mK | m² | 101
| Līmjava | kg | 969.6
| Siltumizolācija - Akmens vates lamellas | m² | 106.05
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [7 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## fasāde
Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 3
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāmes izmaksas Ls: | [13 empty] | #VALUE!
Fasāžu siltināšana
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fasāde
1 | Skārda b=0.7mm palodzes (b=0,3m) montāža starpstāvu dzegai | m | 70
| Paligmateriāli | komp | 6
| Skārds (krāsots) | m² | 21
2 | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m, posms 3,5×2m(h) ar betona pēdām | m | 86
3 | Sastatņu montēšana | m² | 740
| Sastatnes | m² | 740
4 | Moduļu tualetes uzstādīšana | gab | 1
| Tualetes izvešana | reizes | 4
5 | Aizsargrežģu uzstādīšanu ap notekām h=1,5m | gab | 8
6 | Cokola profila līstes montēšana | m | 70
7 | Silkāta ķieģeļu palodzes b=0,1m, daļēja nokalšana starplogu daļā | m | 12.6
8 | Sienas plaknes siltināšana ar akmens vati 140mm (analogs FAS3) λd=0.037 W/m×K apmešana uz 2×stiklšķiedras sieta ar dekoratīvo apmetumu, divkārša krāsošana | m² | 525
| Grunts | kg | 73.5
| Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 3412.5
| 140mm akmens vates izolāciju analogu PAROC FASB, λd = 0.037 W/m×K, izturība spiedē 30kN/m², stiepē 10kN/m², tilpumasa 120kg/m³ ugunsdrošības kalse A1, | m³ | 73.5
| Dībeli | gab | 3150
| Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 2362.5
| Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 1155
| Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 2362.5
| Smalkais apmetums (analogs MAXIT IP 42 dekoratīvais apmetums 2mm,"svītrveida" balts) , b=6mm | kg | 5512.5
| Paligmateriāli | komp | 47
| Grunts (analogs maxit prim 1050) | kg | 78.75
| Špaktele 1mm | kg | 630
| Grunts (analogs maxit prim 1050) | kg | 78.75
| Krāsa, trīskārtīga krāsošana | kg | 525
9 | Skursteņu bojāto ķieģeļu rindu demotāža 4.rindas un pārmūrēšana esošajā apjomā | m³ | 1.12
| Java M100 | m³ | 0.28
| Paligmateriāli | komp | 1
| Ķieģeļi | gab | 335
10 | Silikātķieģeļu mūra skursteņu virsmas apmešana un krāsošana | m² | 60
| Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 576
| Siets stikla šķiedra | m² | 90
| Špaktele | kg | 24
| Emulsijas krāsa | kg | 18
| Smilšpapirs | m | 1.2
11 | Skursteņu jumtiņu, skārds b=0.6mm, ar stiprinājuma kājiņām un dībeļiem montāža | m² | 9.13
| Paligmateriāli | komp | 1
| Skārds | m² | 10.04
12 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 52.5
| Gružu konteiners | gb | 4
Ārējā ieejas jumtiņa renovācija: plātnes izmēri 1,2×2,5 m:
13 | Esošā seguma noņemšana no jumtiņa 1gab, 1,0×2,5 m | m² | 3
14 | Cementa javas M200 kārtas b=20 mm uznešana | m² | 3
| java M200 | m³ | 0.06
15 | Bitumena mastikas pārklājuma uz cementa javas | m² | 3
| bituma mastika | kg | 14.4
16 | Antiseptizēts latojums 100×38(h)mm, 5gab×2,5m | m³ | 0.1
| kokmateriāli | m³ | 0.11
| metāla stiprinājumi | kg | 3.5
17 | Profilēts jumta skārds, PP20 jumtiņiem | m² | 3
| PP20 | m² | 3.15
| Skrūves | gab | 18
18 | Gludais jumta skārds tonī PP20 jumtiņu sānu apšuvumiem, pieslēgumam pie sienas | m² | 0.75
| PP20 | m² | 0.79
| Skrūves | gab | 5
19 | Šuves hermetizācija gar skārdu pie sienas pieslēguma | m | 3
20 | Dzb-na plātnes apakšas un sānu virsmas remonts ar Sika Repair 30 vai analogu | m² | 3
21 | Plātnes apakšas un sānu krāsošana ar Betonakrila krāsu pelēkā tonī | m² | 0.98
22 | Nokrišņu ūdens novadīšanas teknes Ø80 montāža, komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ik pa 0,5m, līkumiem, piltuvēm un gala izlaidēm | m | 3.7
23 | Nokrišņu ūdens novadīšanas notekcauruļu Ø80 montāža, komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ik pa 0,5m, līkumiem, piltuvēm un gala izlaidēm | m | 3
24 | Betona laukuma remonts un betona virskārtas atjaunošana | m² | 4
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [7 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## logi
Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 4
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāmes izmaksas Ls: | [13 empty] | #VALUE!
Logi un durvis
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Logi un durvis
1 | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,2 | m | 315
2 | Veco koka logu demontāža | m² | 62.7052
PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k6+4LowE-Arg. siltuma caurlaidības koef.: 1,1 w/m²×K komplektā Speiseris "TERMIX" PVC rāmis Sistēma Gealan S8000 vai ekvivalents (seškameru) 74mm iebūves dziļumu siltuma caurlaidības koef.: 1,1 w/m²×K Logu vēja noturības klase- ne zemāka par C2 (pēc LVS EN 12210) Logu gaisa caurlaidības klase - ne zemāka par 3 (pēc LVS EN 12207) ūdensnecaurlaidības klase - 8A (pēc LVS EN 12208) montāža
3 | L1 1500×1400mm - 5.gab | m² | 10.5
4 | L2 2100×1400mm - 7.gab | m² | 20.58
5 | L3 700×1400mm - 8.gab | m² | 7.84
6 | L4 1500×1400mm -10.gab | m² | 21
7 | L5 460×400mm - 4.gab Regulējama metāla žalūzija, ar pret koroziju apstrādi. Metāla žalūzija ar manuālu aizvēršanas mehānisms. Atvērumu izmērs 10mm. | m² | 0.74
8 | L6 700×470mm - 4.gab | m² | 1.32
9 | L7 780×470mm - 2.gab Regulējama metāla žalūzija, ar pret koroziju apstrādi. Metāla žalūzija ar manuālu aizvēršanas mehānisms. Atvērumu izmērs 10mm. | m² | 0.73
10 | Logu montāžas plīgmateriāli uz PVC logu apjomu | m² | 62.71
| montāžas skavas | gab | 165
| dibeļi | gab | 125
| montāžas puta | l | 25.08
| skrūves | gab | 165
| hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 12.54
| savienojošais profils | m | 6.27
| palodzes profils | m | 40.13
11 | Ārējo palodžu - skārda b=0.5mm montāža b=0,35*m | m | 78.96
| Paligmateriāli | komp | 7
| Skārds (krāsots) | m² | 23.69
12 | Iekšējo MDF palodžu b=0.5m montāža | m | 49.16
13 | Iekšējo ailu b=0.4m apdares atjaunošana | m² | 34.41
14 | Akmensvates blīvējums, analogs Paroc GWY 1, zem iekštelpu palodzēm | m² | 34.41
15 | Logu iekšējo aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (analogs Paroc FAB3) λd=0.039W/m×K, platums~0.4m, b=20mm | m² | 80.7
| Grunts | kg | 8.07
| 20mm akmens vates izolāciju analogu PAROC FAB 3, λd = 0.037 W/mK, izturība spiedē 30kN/m², stiepē 10kN/m², tilpumasa 120kg/m³ ugunsdrošības kalse A1, | m² | 84.74
| Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 726.34
| Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 774.76
| Siets stikla šķiedra | m2 | 88.77
| Stūra profils | m | 12.11
16 | Logu un durvju ārējo aiļu ārējo aiļu stūru armēšana ar sietu 300×500 (analogs Valmieras E-stikls) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm | gab | 236
| Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 590
| Siets stikla šķiedra | m² | 35.4
| šinas | m | 70.8
| reģipsis | m² | 283.2
| vate | m² | 283.2
| perfix | kg | 236
| VH | kg | 188.8
| krāsa | kg | 94.4
| Līmlente | gab | 23.6
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [7 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Benini
Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 5
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāmes izmaksas Ls: | [13 empty] | #VALUE!
Bēniņstāva siltināšana
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Bēniņstāva siltināšana
1 | Būvgružu izvākšana (aptuveni) | m³ | 10.3
2 | Esošā siltinājuma-izdedžu virsmas nolīdzināšana | m² | 206
3 | Tvaika izolācijas 0,2mm ieklāšana | m² | 206
| Plēve 200 mk | m² | 226.6
| Paligmateriāli | komp | 2
| Horizontālās siltumizolācijas ieklāšana (sk. šķēlumu) | m² | 206
4 | b=280mm analogs BLT3, λd = 0.041W/mK, tilpumasa 30kg/m³, ugunsdrošības klase A1 | m² | 206
| Siltumizolācija | m³ | 60.56
5 | Koka laipu 900×1800mm uzstādīšana | kompl. | 19
| Koka brusas 75×100 | m³ | 0.51
| Dēļi 150×25 | m³ | 1.28
| Paliktņi 150×150×150 | m³ | 0.28
| erlīts | l | 19
| naglas | kg | 9.5
6 | Bēniņu koka lūkas demontāža 1×1m) | kompl. | 1
7 | Bēniņu lūkas 1×1m, siltinātu b=100mm uzstādīšana | kompl. | 1
| jumta lūka 1×1m | kompl. | 1
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | ….% | [8 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Jumts
Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 6
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
[13 empty] | Tāmes izmaksas Ls: | #VALUE!
Jumta renovācijas darbi
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
|  |  |  | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Jumta renovācijas darbi
1 | Viļņoto azbestcementa lokšņu jumta seguma noņemšana | m² | 295
2 | Koka latojuma remonts ~20% no apjoma | m³ | 0.5
| kokmateriāli | m³ | 0.55
| metāla stiprinājumi | kg | 17.5
3 | ` | m³ | 1.27
| kokmateriāli | m³ | 1.39
| metāla stiprinājumi | kg | 44.28
4 | Pretkondensāta plēves ieklāšana | m² | 295
5 | Latojums 100x30*(h) zem seguma, solis 350 mm, Lkop.= 805.49 m | m³ | 2.39
| kokmateriāli | m³ | 2.62
| metāla stiprinājumi | kg | 83.48
6 | Galasienu dzegas pagarināšana ar latām 50x50(h) mm, l = 650 mm, solis 350, Lkop.= 20.8m | m³ | 0.05
| kokmateriāli | m³ | 0.06
| metāla stiprinājumi | kg | 1.82
7 | Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums | m² | 400
| erlīts | l | 120
8 | Trapecveida profila jumta skārda ieklāšana, BALEXMETAL ražojumam BP 20B, tonī PE RAL 7024 vai ekvivalents | m² | 295
| Jumta skārds | m² | 309.75
| Skrūves | gab | 1770
| Amortizacijas lente | m | 295
9 | Jumta kores profilskārda elements 400mm plātumā ( 10.1m2 ) | m | 25.5
10 | Sniega barjeras montāža | m | 25.5
11 | Skārda jumta lūka 600×800mm starpspāru telpā | kompl | 1
12 | Trepes - metāla uz jumta lūku l=1,7m* | kompl | 1
13 | Skursteņu pieslēgums pie jumta seguma ar jumta skārdu b=0,3m (analogs Akvilon izstrādājumiem) | m | 25
| Paligmateriāli | komp | 2
| Skārds | m2 | 7.5
14 | Dažādu jumta kontaktvietu hermetizēšana | m | 28
15 | Skursteņu galu remonts (vidēji 3 kārtas ķieģeļu mūra) | m³ | 0.75
| Java M100 | m3 | 0.19
| Paligmateriāli | komp | 1
| Ķieģeļi | gab | 225
Dzegas kastes izbūve
16 | Brusas 50×150mm, l=250mm dzegas kastes atbalstam, 30.gab | m³ | 0.09
| kokmateriāli | m³ | 0.09
| Bultskrūves ar uzgriežņiem un atbalstplāksnītēm dzegas karkasa stiprināšanai M12×200÷200 | kg | 2.89
17 | Brusas 50×150mm, l=500mm dzegas kastes atbalstam, 30.gab | m³ | 0.17
| kokmateriāli | m³ | 0.18
| Enkurbulta M12×200 ar atblstplākni un uzgriezni dzegas karkasa stiprināšanai pie esošās silikāta ķieģeļa sienas | kg | 5.78
18 | Dzegas apšuvums ar dēļiem b=19 mm, 48,2m² | m² | 48.2
| ēvelēti 19 mm vagondēļi | m³ | 1
| naglas | kg | 12.05
19 | Dzegas krāsošana ar Pinotex, trīskārtīgi | m² | 50
| Pinotex | kg | 20
20 | Akmens vate 50mm (analogs FAS4) silikāta mūra dzegas daļas siltināšnai | m² | 30
| Grunts | kg | 3
| Siltumizolācija sienām | m² | 31.5
| Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 270
| Dībeli | gab | 180
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [7 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## SM
[6 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 7
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
[16 empty] | Tāmes izmaksas Ls: | #VALUE!
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgli
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) |  | Mērvienība | 1.dzīvoklim | Dzīvokļu skaits pavisam | Apjomi | Vienas vienības cena Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[7 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgli
1 | Ultraskaņas siltumskaitītājs "Danfoss" Sonometer 1100 (vai ekvivalents) ar distancētu "Hydro-radio" datu nolasīšanas sistēmu - frekvence 868 Mhz, Tmax 105 °C, Pmax 10 bar; Qnom=0,6m³/st; Min. ūdens caurplūde (Qmin) H / V = 6/12 l/st; Max. ūdens caurplūde Qmax=1200 l/st; Ūdens t° diapazons: 1÷90°C. Uzstādīšana, palaišana. |  | k-ts | 1 | 12 | 12
2 | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar | Dn15 | gab | 4 | 12 | 48
3 | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar | Dn15 | gab | 1 | 12 | 12
4 | Vara caurule cietā P=20bar; t=110°C; | Dn15 | m | 1.5 | 12 | 18
5 | Cauruļvadu pagrieziens 90° | Dn15 | gab | 4 | 12 | 48
7 | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 1 | #REF! | 12
8 | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1 | #REF! | 12
11 | Automātiskais balansējošais vārsts ASV-I; t=120 °C; Kvs=0,5; Dp=0,2bar; P=16 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents | Dn15 | gab | 1 | #REF! | 12
| Kopā izmaksas: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  |  | ….% | [8 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [11 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## pagrabs
[6 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 8
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
[14 empty] | Tāmes izmaksas Ls: | #VALUE!
Pagraba apkures tīkli
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) |  | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ventilis uzmavu t=95°C; P=20bar | PE50 | gab | 2
2 |  | PE20 | gab | 2
3 | Polipropilēna caurule apkures sistēmām firmas "HP Trend" Stabi" " vai ekvivalents; P=20bar; t=95°C; | PE50×6,9 | m | 22
4 |  | PE 20×2.8 | m | 10
5 | Caurules trejgabals | PE50-PE32-PE50 | gab | 2
6 | Pāreja | PE20-PE32 | gab | 2
7 | PE savienojošā mufta | PE50-PE50 | gab | 6
8 |  | PE20-PE20 | gab | 2
9 | Caurules pagrieziens 90° | PE50 | gab | 8
10 |  | PE20 | gab | 4
11 | Cauruļvada slīdošais balsts ar pagarinošo stieni | PE50 | gab | 11
12 |  | PE20 | gab | 8
13 | Korķis ar vītni | PE20 | gab | 2
14 | Gala noslēgs | PE50 | gab | 2
15 | Cauruļvadu PE50 izbūve caur seltniecības konstrukcijām (sienas; pārsegumi) viņu ievietošana apvalkcaurulē un hermatizācija Tērauda apvalkcaurule Ø88,9 X 3,2; l=0,4*m |  | k-ts | 4
16 | Cauruļvadu PE20 izbūve caur seltniecības konstrukcijām (sienas; pārsegumi) viņu ievietošana apvalkcaurulē un hermatizācija Tērauda apvalkcaurule Ø76,1 X 2,9; l=0,4*m |  | k-ts | 4
17 | Cauruļvadu izolēšana ar izolācijas čaulām. Siltumvadītspēja λ =0,04w/m×k; δ=30 mm; | PE50 | m | 22
18 |  | PE20 | m | 10
21 | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai |  | kg | 8
22 | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 1
23 | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [8 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## stavvadi
[5 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 9
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
[14 empty] | Tāmes izmaksas Ls: | #VALUE!
Apkures stāvvadi
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) |  | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Ventilis lodveida uzmavu t=95°C; P=16bar | PE25 | gab | 6
2 |  | PE20 | gab | 22
3 | Polipropilēna caurule apkures sistēmām firmas "HP Trend" Stabi" " vai ekvivalents; P=20bar; t=95°C; | PE50×6,9 | m | 9
4 |  | PE32×4,4 | m | 66
5 |  | PE25×3,5 | m | 6
6 |  | PE 20×2.8 | m | 18
7 | Caurules trejgabals | PE50-PE50-PE32 | gab | 4
8 |  | PE32-PE32-PE32 | gab | 4
9 |  | PE32-PE25-PE32 | gab | 6
10 |  | PE32-PE32-PE20 | gab | 20
11 | Pāreja | PE50-PE32 | gab | 2
12 | PE savienojošā mufta | PE50-PE50 | gab | 4
13 |  | PE32-PE32 | gab | 16
14 |  | PE25-PE25 | gab | 4
15 |  | PE20-PE20 | gab | 12
16 | Caurules pagrieziens 90° | PE50 | gab | 4
17 |  | PE32 | gab | 18
18 |  | PE25 | gab | 12
19 |  | PE20 | gab | 12
20 | Caurules pagrieziens 45° | PE32 | gab | 12
21 | Kompensācijas cilpa (Individuāli izgatavojama) | PE50 | gab | 2
22 | Cauruļvada slīdošais balsts | PE50 | gab | 9
23 |  | PE32 | gab | 66
24 |  | PE25 | gab | 6
25 |  | PE20 | gab | 18
26 | Automātiskie atgaisotāji | Dn15 | gab | 4
30 | Cauruļvadu izolēšana ar izolācijas čaulām. Siltumvadītspēja λ =0,04w/m×k; δ=30 mm; | PE50 | m | 9
31 |  | PE32 | m | 66
32 |  | PE25 | m | 6
33 |  | PE20 | m | 18
37 | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 1
38 | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …..% | [8 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## dzivokli
10
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:
Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, apkures, karstā-aukstā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa.
Objekta adrese: Kaktu iela 9, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
[13 empty] | Tāmes izmaksas Ls: |  | #VALUE!
Dzīvokļu iekšējie tīkli
Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) |  | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | Sildķermeņa pievienojuma krāns RLV-KD komplektā ar tukšošanas krānu firmas Danfoss vai ekvivalents; t=110 °C; P=8 bar; | Dn15 | gab | 49
2 | Vara caurules cietās | Ø22×1,0 | m | 66
3 |  | Ø18×1,0 | m | 436
4 | Vara cauruļvadu trejgabali | Ø22->Ø22->Ø22 | gab | 6
5 |  | Ø18->Ø18->Ø18 | gab | 66
6 | Vara cauruļvadu savienojošās mufes | Ø22-Ø22 | gab | 18
7 |  | Ø18-Ø18 | gab | 128
8 | Izjaucamais savienojums | Ø18 | k-ts | 48
9 | Savienojošā mufta ar uzgriezni (sildķermeņu pievienošanai) | Ø18-1/2" | k-ts | 98
10 | Vara cauruļvadu pagrieziens 90° | Ø22 | gab | 24
11 |  | Ø18 | gab | 282
12 | Cauruļvada slīdošais balsts | Ø22 | gab | 66
13 |  | Ø18 | gab | 436
14 | Diametru pāreja | Ø22->Ø18 | gab | 12
15 | Cauruļvaduizbūve caur seltniecības konstrukcijām (sienas; pārsegumi) viņu ievietošana tērauda apvalkcaurulē un hermatizācija; l=0,4*m | Ø22--Dn32 | k-ts | 12
16 |  | Ø18--Dn32 | k-ts | 98
17 | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 13
18 | Palīgmateriāli |  | k-ts | 13
19 | Gaisa nosūces reste N200×200 uzstādāma uz sienas |  | gab | 24
20 | Vēdināšanas komplekts ALD 10 T firma Maico vai anal;ogs, montāža ārsienā |  | k-ts | 12
21 | Ēkas esošās apkures sistēmas demontāža (cauruļvadi, sildķermeņi, apsaistes armatūra, cauruļvadu siltuma izolācija un t.t) |  | k-ts | 1
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | …..% | [9 empty] | #VALUE!
| Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.