## KOP
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas(euro)
1 | Celtniecības darbi | 0
| Kopā | 0
| PVN (21%) | 0
| Kopā ar PVN | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## kpdv
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Celtniecības remontdarbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
Kopājā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Lokālās tāmes Nr. | Darba nosaukums | Darbietilpība, (c/h) | Tai skaitā |  |  | Būvdarbu izmaksas, (€)
|  |  | Darba alga, (€) | Materiāli, (€) | Mehānismi, (€)
1 | Ārsienu siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Logu nomaiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cokola siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jumta siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ieejas mezglu renovācijas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pagraba pārseguma siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lodžiju paneļu atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Apkures sistēmas pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gāzes apgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Zibensaizsardzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lietus kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Virsizdevumi: | 0% | 0
|  |  |  | t.sk.darba aizsardzība |  | 0
|  |  |  | Peļņa: | 0% | 0
|  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% | 0
|  |  |  | Pavisam kopā | bez PVN | 0
|  |  | Finanšu rezerve |  | 2% | 0
|  |  |  | KOPĀ: |  | 0
|  |  |  | PVN: | 21% | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## AR
|  |  |  | Lokālā tāme Nr.: | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK |  | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[6 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m |  | 4: m; 5: 203.5
|  | Žogs 3,5×2m |  | 4: gb.; 5: 59; 1: 3.5
|  | Pēda |  | 4: gb.; 5: 60; 1: 3.5
2 | līg.c. | Signāllentes novilkšana. |  | 4: m; 5: 203.5
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana, t.sk. aizsargsiets |  | 4: m²; 5: 1746
|  | Sastatnes |  | 4: m²; 5: 1746; 1: 1
|  | celtniecības aizsargsiets |  | 4: m²; 5: 1920.6; 1: 1.1
4 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana |  | 4: gb.; 5: 1
|  | Tualetes izvešana |  | 4: reizes; 5: 5
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. |  | 4: gb.; 5: 1
6 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. |  | 4: gb.; 5: 1
7 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana |  | 4: gb.; 5: 1
8 | līg.c. | Esošo skārda ārejo palodžu demontāža, b=0,30m |  | 4: m; 5: 350.9835
9 | līg.c. | Esošo 5.st. jumtiņu demontāža |  | 4: kmpl.; 5: 5
10 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem |  | 4: m²; 5: 1746
|  | Sakret UG vai ekvivalents (jāšķaida 1:3) |  | 4: litri; 5: 174.6; 1: 0.25
|  | Līmjava Sakret BK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 8730; 1: 5
|  | Garensienas, grunts, siltinājums - akmensvate (Frontrock Max plāksnes pie sienas liekamas ar uzrakstu uz ārpusi vai ekvivalents, λ=0,036W/m²K, b=150mm), līmjava, grunts. Vieglbetona panelis 300mm | S1-Vieglbetona paneļu ārējās garensienas siltinājums | 4: m²; 5: 1746; 1: 815
11 | līg.c. | Mitrumizturīga siltinājuma pielīmēšana pie ārsienas lodžijās:
|  | hidroizolācijas ieklāšana, h=500mm |  | 4: m²; 5: 72
|  | hidroizolācija Sakret TCM vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 432; 1: 6
|  | Garensienas, grunts, siltinājums balkona plātnes pieslēguma vietā- Mitrumizturīga putupolistirola loksne, b=100+80mm (ekvivalents Tenapor Extra EPS150 λ=0,034W/m²K), līmjava, grunts. Vieglbetona panelis 300mm |  | 4: m²; 5: 72; 1: 815
|  | Līmjava Sakret BK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 648; 1: 9
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >25mm, vai ekvivalents 215mm |  | 4: gb.; 5: 10908; 1: 6
12 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana (ekvivalents Sakret BAK ), zemapmetuma grunts uzklāšana (ekvivalents Sakret PG), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana (ekvivalents Sakret SIP ). |  | 4: m²; 5: 2293.25
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 11466.25; 1: 5
|  | Siets stikla šķiedra SSA 1363-160 vai ekvivalents |  | 4: m²; 5: 5045.15; 1: 2.2
|  | Grunts Sakret PG vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 687.98; 1: 0.3
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 11466.25; 1: 5
|  | Silikona homogēnais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents, 1mm graudu lielums |  | 4: kg; 5: 8485.03; 1: 3.7
|  | Paligmateriāli |  | 4: komp; 5: 207; 1: 0.09
13 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (ekvivalents Paroc Linio 15 λ=0,037W/m²K,) b=30mm,platums~ 0,25m* |  | 4: m²; 5: 475.25
|  | Grunts Sakret UG vai ekvivalents (jāšķaida 1:3) |  | 4: litri; 5: 47.53; 1: 0.2
|  | Siltumizolācija sienām |  | 4: m²; 5: 49.9012; 1: 0.105
|  | Līmjava Sakret BK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 427.725; 1: 0.9
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >25mm, vai ekvivalents 75mm |  | 4: gb.; 5: 285.15; 1: 0.6
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 456.24; 1: 0.96
|  | Siets stikla šķiedra SSA 1363-160 vai ekvivalents |  | 4: m²; 5: 52.2775; 1: 0.11
14 | līg.c. | Papildus armējums apkārrt loga un durvju ailām ar sietu , platums=0,15m, b=3mm, 0,3×0,5m |  | 4: gab; 5: 1532
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 1149; 1: 5
|  | Siets stikla šķiedra SSA 1363-160 vai ekvivalents |  | 4: m²; 5: 229.8
15 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,3m platumā no ailes un ailē (ekviv. Valmieras E-stikls) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. |  | 4: m²; 5: 475.25
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 456.24; 1: 0.96
|  | Siets stikla šķiedra |  | 4: m²; 5: 72; 1: 0.15
16 | līg.c. | Blīvējošās lentas montēšana ap logu ailām u.c. vietām. |  | 4: m; 5: 350.9835
17 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (ekviv. Sakret D 03,2). / EC-100/150-25 |  | 4: m; 5: 1489.4
18 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža (ekviv. Sakret MAT A/10). / EW-09-24 |  | 4: m; 5: 1489.4
19 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšas profila montāža (ekviv. Sakret MAT D/29.2). / ED-C(01)-25 |  | 4: m; 5: 411.6
20 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža (ekviv. Sakret MAT/ D08). / EW-US(01)-20 |  | 4: m; 5: 411.6
21 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana (ekviv. Sakret MAT D/33 + D/06) EB-PVC-20 + ED-B(PVC)-20 |  | 4: m; 5: 185
22 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas ārējos stūros / EC-100-150-25 |  | 4: m; 5: 74.8
23 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža |  | 4: gb.; 5: 1
24 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana |  | 4: m³; 5: 28
|  | Gružu konteiners |  | 4: gb; 5: 4; 1: 0.14286
|  | Kopā : |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | 6: 0%; 14: 0
|  | Kopā izmaksas: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Note on C63: Artis Smiltāns:logu sturi jau aprēķināti poz nr.20 te paliek tik ēku gala stūri kuri ir 4, vai kļūdos snieg skaidrojumu vai veikt labojumus
Note on F28: ingus.pumpurs: Kopējais apjoms samazināts, jo bija stipri par daudz
Note on F45: ingus.pumpurs: Kopējais apjoms samazināts, jo bija stipri par daudz

## logi
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 2
Logu nomaiņa
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 179.048
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 475.25
3 | līg.c. | Esošo pagaraba ailu aizmūrējumu vietu demontāža | m² | 5.848
PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg. Siltuma caurlaidības koef.: Ug=0,9w/m²×K Dziļums: 80 mm Siltuma caurlaidības koef.: Uf =1,1w/m²×K. Uw=<1,1w/m²×K. Logu vēja noturības klase- ne zemāka par C2 (pēc LVS EN 12210). PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78*mm PVC profiili nedīkst saturēt svinu un kadmiju
4 | līg.c. | PVC logu montāža L1 (b×h=1,76×1,5) ; gb.-34 | m² | 89.76
5 | līg.c. | PVC logu montāža L2 (b×h=0,8×1,5) ; gb.-28 | m² | 36.96
6 | līg.c. | t.sk. durvis 0,88×2,2m | m² | 43.12
7 | līg.c. | Siltināta metāla konstrukcijas lūka uz bēniņiem LB-1 0,8×0,85 -2.gab | m² | 1.36
8 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 171.2
|  | montāžas skavas | gb. | 446 | 2.6
|  | dibeļi | gb. | 343 | 2
|  | montāžas puta | l | 69 | 0.4
|  | skrūves | gb. | 428 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 42.8 | 0.25
|  | palodzes profils | m | 109.568 | 0.64
9 | līg.c. | Pret koroziju apstrādātas metāla vai plastmasas restes R2 50.gab tehnsikajā bēniņu stāvā, izmērus precizēt uz vietas | m² | 2
10 | līg.c. | Tērauda slēdzamas iekšdurvis D1i (b×h=0,88×2,1) ; gab-1 | m² | 1.848
11 | līg.c. | Metāla konstrukcijas lūka .0,8×0,85-4.gab | m² | 2.72
|  | Alumīnija konstrukcijas ārdurvis ar stiklojumu (stikla pakete) Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficents (U) ne lielāks par 1.6W/m²×K. Paredzēt slieksni (10mm) Durvis aprīkotas ar koda atslēgu ar iespēju pievienot domofonus (ievietot ikdienā neveramajā durvju daļā), tipu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Ierīkot atduras ieejas lievenī. Krāsas tonis RAL 7047. | m² | 18.98
12 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 23.548
|  | montāžas skavas | gab | 62 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 48 | 2
|  | montāžas puta | l | 10 | 0.4
|  | skrūves | gab | 59 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON | l | 5.89 | 0.25
13 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos, durvīs | m | 1901
14 | līg.c. | Difūzijas lentas montēšana nomaināmajos logos, durvīs | m | 608.36
15 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, biezumā: 0,4mm, plata=350mm* ņemot vērā pārkares lāseni 50mm | m | 432.18
16 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas, krāsošana iekštelpās( b~0,4m) | m² | 155.208
|  | šinas | m | 46.5624 | 0.3
|  | reģipsis | m² | 186.2496 | 1.2
|  | vate | m² | 186.2496 | 1.2
|  | perfix | kg | 155.208 | 1
|  | VH | kg | 124.1664 | 0.8
|  | krāsa | kg | 62.0832 | 0.4
|  | Līmlente | gb. | 15.5208 | 0.1
17 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 104.08
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: | [11 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## apjoms (hidden)
[11 empty] | Perimetrs lentei, m |  | aiļu platums apdares m² |  | palodzes, m
|  | tips | skaits |  |  | Loga izmērs, m |  | Logu platība m² |  |  |  |  | ārējās | iekšējās | iekšējās | ārējās | D/20 | MAT A/10 | MAT D/29.2 | Sakret MAT/ D08 | MAT D/33 + D/06)
|  |  | esošie PVC | maināmie koka | kopā | L | h | 1.gb. | esošie PVC | maināmie koka | hidroizolācijas | difūzijas | 0.25 | 0.3
|  | L1 | 111 | 34 | 145 | 1.76 | 1.5 | 2.64 | 293.04 | 89.76 | 945.4 | 221.68 | 236.35 | 66.504 | 59.84 | 267.96 | 690.2 | 690.2 | 255.2 | 255.2
|  | L2 | 52 | 28 | 80 | 0.88 | 1.5 | 1.32 | 68.64 | 36.96 | 380.8 | 133.28 | 95.2 | 39.984 | 24.64 | 73.92 | 310.4 | 310.4 | 70.4 | 70.4
|  |  | 52 | 28 | 80 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 80.08 | 43.12 | 464 | 162.4 | 116 | 48.72 | 19.6 | 58.8 | 408 | 408 | 56 | 56
|  | R1 | 0 | 20 | 20 | 0.68 | 0.43 | 0.2924 | 0 | 5.848 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 13.32 |  | 14.28 | 30.8 | 30.8 | 13.6 | 13.6
|  | R2 | 0 | 50 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0 | 2 | 40 | 40 | 10 | 12 |  | 10.5 | 30 | 30 | 10 | 10
|  | LB1 | 6 | 2 | 8 | 0.8 | 0.85 | 0.68 | 4.08 | 1.36 | 26.4 | 6.6 | 6.6 | 1.98 |  | 6.72 | 20 | 20 | 6.4 | 6.4
|  | D1 | 0 | 5 | 5 | 1.46 | 2.6 | 3.796 | 0 | 18.98 | 40.6 | 40.6 | 10.15 | 12.18 |  | 7.665 | 33.3 | 33.3 | 7.3 | 7.3
|  | D1i | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 2.1 | 1.848 | 0 | 1.848 | 5.96 | 5.96 | 1.49 | 1.788 |  | 0.924 | 5.08 | 5.08 | 0.88 | 0.88
|  | D2 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0.85 | 0.68 | 0 | 2.72 | 13.2 | 13.2 | 3.3 | 3.96 |  | 3.36 | 10 | 10 | 3.2 | 3.2
SILTINĀJUMS |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  | 179.048 | 1901 | 608.36 | 475.25 | 155.208 | 104.08 | 432.18 | 1489.4 | 1489.4 | 411.6 | 411.6 | 185
Siltinājums |  | Sastāvs | Vienība | Daudzums
S1-Vieglbetona paneļu ārējās garensienas siltinājums |  | Garensienas, grunts, siltinājums - akmensvate (Frontrock Max plāksnes pie sienas liekamas ar uzrakstu uz ārpusi vai ekvivalents, λ=0,036W/m²K, b=150mm), līmjava, grunts. Vieglbetona panelis 300mm | m² | 1746
|  | Garensienas, grunts, siltinājums balkona plātnes pieslēguma vietā- Mitrumizturīga putupolistirola loksne, b=100+80mm (ekvivalents Tenapor Extra EPS150 λ=0,034W/m²K), līmjava, grunts. Vieglbetona panelis 300mm | m² | 72
S2-Pamatu sienu siltinājums |  | Pamatu sienas, grunts, putupolistirola plāksne (ekvivalents Tenapor Extra EPS150 λ=0,034W/m²K) b=150mm, līmjava, vertikālā hidroizolācija, grunts. Esošā siena -ribotais panelis | m² | 240
P1- pagraba pārseguma siltinājums |  | Esošs grīdas sastāvs ~b=80mm, esošais dz-betona pārsegums ~b=220mm, līmjava, akmensvates lamele ekvivalents Fasrock G W/m²K b=150mm | m² | 740
P2- bēniņu pārseguma siltinājums |  | Pārsegumu siltumizolāc. (beramā akmensvate, ekvivalents Granrock λ=0,041W/mK b=350mm (ieskaitot sablīvēšanas koef.1.1)), tvaika izolācijas plēve b=0,2mm, esošs izlīdzinošā java ar siltinājuma slāni, esošais dz-betona pārsegums ~b=220mm | m² | 860 |  | Balkoni | Mērvienība | Daudz.
Balkona marga BM1
| Poz. Nr | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums (gab) | Viena elementa garums (mm) | Kopējais garums (m) | Elementa 1 metra svars (kg) | Kopējā masa (kg)
[8 empty] | Balkonu skaits | 80
| 1 | Caurule Ø42,4x2 | gab | 1 | 2984 | 2.984 | 1.99 | 5.9382 | 475.0528
| 2 | Caurule Ø42,4x2 | gab | 2 | 857 | 1.714 | 1.99 | 3.4109 | 272.8688
| 3 | Tērauda stats 50x10 | gab | 8 | 1068 | 8.544 | 3.9 | 33.3216 | 2665.728
| 4 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 4 | 500 | 2 | 3.9 | 7.8 | 624
| 5 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 6 | 890 | 5.34 | 3.9 | 20.826 | 1666.08
| 6 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 2 | 200 | 0.4 | 3.9 | 1.56 | 124.8
| 7 | Tērauda loksne 30x6 | gab | 2 | 2770 | 5.54 | 1.4 | 7.756 | 620.48
| 8 | Tērauda loksne 30x6 | gab | 4 | 560 | 2.24 | 1.4 | 3.136 | 250.88
| 9 | Plāksne 8mm, axb=100x150mm | gab | 8 |  |  |  | 7.5 | 600
| 10 | Plāksne 8mm, axb=100x300mm | gab | 2 |  |  |  | 3.74 | 299.2
|  | Cinkojums | m² | 3 |  |  |  | 3 | 240
Norobežojumu izbūve starp balkoniem
| N.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmēri (mm) | Mērvien. | Skaits uz 1 vietu | 1 elem. l(m) | Uz ēku L (m) | kg/m | Masa (kg)
|  | Vietas |  |  |  | 80 |  |  | uz balkonu abām sānu virsmām
| 1 | kvadrātcaurule 50×50-2, enkuroti pie sienas vai balkonu plātnēm | gab | 4 | 10.8 | 3456 | 2.96 | 10229.76
| 2 | Pašspriegojoši enkuri M10x110 | gab | 48 |  | 3840
| 3 | Riba - kvadrātcaurule 50×50-2 metinātas pie statiem | gab | 32 | 0.86 | 2201.6 | 2.96 | 6516.736
| 4 | Plakandzelzs priekšējās ribas 50×50-2, metinātas pie statiem | gab | 23 | 0.1 | 184 | 2.96 | 544.64
| 5 | Plakandzelzs jumta ribas - 50×50-2, metinātas pie sānu ribām | gab | 3 | 0.26 | 62.4 | 2.96 | 184.704
| 6 | Plakandzelzs atgāžni -50×50-2 | gab | 32 | 1.1 | 2816 | 2.96 | 8335.36
| 7 | Plakandzelzs enkuri -4x40 plātnes apšuvuma nolocīšanai | gab | 64 | 0.25 | 1280 | 1.256 | 1607.68
| 8 | Plakandzelzs enkuri -4x40 apšuvuma nolocīš. starp plātnēm | gab | 4 | 0.7 | 224 | 1.256 | 281.344
[6 empty] | Kopā: |  | 17291.136 | 216.1392
| 9 | Metāla detaļu pretkorozijas krāsojums | m² | 20 |  |  |  | 1600

## Cokol
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 3
Cokola siltināšanas darbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m³ | 129.5
2 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi 1,2m dziļumā,1000 mm platumā | m³ | 244.2
3 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 434.75
|  | Grunts hidroizolācijai Denbit-R (11kg patēriņš aptuveni 0,5kg/m²) vai ekvivalents | kg | 217.375 | 0.5
4 | līg.c. | Savienojuma vietu šuvju hermatizācija | m | 185
|  | āra hermētiķis | kg | 185 | 1
5 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 434.75
|  | Sakret TCM / Divkomponentu hidroizolācija divām kārtām 2,8kg/m² | kg | 1217.3 | 2.8
6 | līg.c. | Cokola siltināšana ar putupolistirola plātnēm stiprinot pie cokola virsmas ar meh.dībeļiem (vai ekvivalents Tenapors EPS 150), b=150mm, ) 1,2m dziļumā no zemes atzīmes) | m² | 434.75
|  | Estrudetais putu polistirols Tenapors EPS 150 l≤0,034 W/m×K, vai ekvivalents | m² | 456.4875 | 1.05
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents | gb. | 1277
|  | Līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 2173.75 | 5
7 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo minerālgrunti | m³ | 244.2
8 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=7mm) un krāsošana | m² | 212.75
|  | Armējošā līmjava Sakret BAK vai ekvivaelnts | kg | 1063.75 | 5
|  | Siets stikla šķiedra SSA-1363-160 vai ekviavlents | m² | 234.025 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 19.1475 | 0.09
|  | Grunts Sakret QG vai ekvivalents | kg | 127.68 | 0.3
|  | Granīta apmetums Sakret GAP vai ekvivalents | kg | 1063.75 | 5
9 | līg.c. | Apmetuma apakšējās daļas izolācija (apmetuma norāvums) | m | 185
|  | hidroizolācija Sakret TCM vai ekvivalents | kg | 55.5
Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana:
10 | līg.c. | Ģeotekstila plēves ieklāšana | m² | 129.5
11 | līg.c. | Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm | m³ | 12.95
|  | šķembas | m³ | 14.245 | 1.1
12 | līg.c. | Bortakmens betona pamatu ierīkošana | m³ | 4.8
13 | līg.c. | Šķembas (fr.0-40mm) kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 6.475
|  | šķembas | m³ | 7.1225 | 1.1
14 | līg.c. | Grants kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 6.475
|  | grants | m³ | 7.1225 | 1.1
15 | līg.c. | Bruģakmens 700mm biez.likšana 26gb./m² | m² | 129.5
|  | Betona bruģis b=50 | m² | 135.975 | 1.05
|  | Izsijas -50mm | m³ | 9.065 | 0.07
16 | līg.c. | Bortakmens 80x200x1000 malas likšana 1gb/t.m | m | 203.5
17 | līg.c. | Melnzemes uzbēršana zālāju sējumiem | m² | 277.5
|  | Melnzeme | m³ | 88.8 | 0.32
18 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 277.5
|  | zālāju sēklas | kg | 6.105 | 0.022
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Jumts
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 4
Jumta siltināšanas darbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Tehnoloģisko atvērumu 600x800 mm izbūve ribotu dzelzsbetona paneļu plātnē, b=30 mm: | gb | 13
1 | līg.c. | * jumta sastāva izgriešana līdz panelim (4*- kārtu ruberoīds, cem.java-20), pa 0,5 m² | m² | 6.24
2 | līg.c. | * dzelzsbetona plātnes 600x800 izzāģēsana ar b=30 mm, 13 vietas pa 0,5 m² | m² | 6.24
3 | līg.c. | Tehnoloģisko atvērumu aizbetonēšana pēc bēniņu pārseguma siltināšanas | m³ | 0.312
|  | * metāla sijas U-profils Nr.8 atvēruma malās, kop.l=0,8 m; | m | 20.8 | 455.54
|  | U-profils Nr.8 | kg | 188.6976
|  | * leņķdzelzs 50x5, metināts pie U-profila sijām, kop.l=0,8 m | m | 20.8 | 243.6
|  | leņķdzelzs 50x5 | kg | 82.3368
|  | * stiegru Ø8AIII siets 100x100 mm atvērumu aizbetonēšanai, (0,6x0,8 m), | kg | 7.9632 | 173.8
|  | * betons B20 F50, b=50 mm, atvērumu 600x800 mm aizbetonēšanai | m³ | 0.3276 | 1.05
|  | * mitruma izturīgās OSB plātnes, b=15 mm, 600x800 mm | m² | 6.24 | 19.2308
4 | līg.c. | * metāla elementu pretkorozijas krāsošana | m² | 15
|  | grunts Korrostop | kg | 6 | 0.4
Parapetu paaugstināšana, parapetu detaļas pa jumta perimetru:
5 | līg.c. | * esošā cinkotā skārda apšuvuma noņemšana no paneļu sienu parapetiem (0,6mx122 m) | m² | 92.5
6 | līg.c. | * ārsienu parapetu augšējās virsmas attīrīšana mūra darbu veikšanai-parapetu paaugstināšanai | m² | 92.5
7 | līg.c. | * uz paneļu sienu parapeta uzklāt javas kārtu | m² | 92.5
|  | java | m³ | 2.775 | 1.1
8 | līg.c. | * liekti metāla enkuri -4x40, l=750, s=600, parapeta skārda aplocīšanai, kop.l=0.75x205gb | kg | 191.88
9 | līg.c. | * jumta skārds parapetu apšūšanai pēc sienu siltināšanas (0,9x122 m +1,2x44 m) | m² | 101.75
|  | skrūves | gb | 610.5 | 6
|  | Skārds | m² | 111.925 | 1.1
10 | līg.c. | Jumta margas motāža h=290mm | m² | 3.0525
|  | 2∅12 AII | m | 370 | 6
|  | Metāla plāksne: - 6x40; l=365, s=1,2m | gb | 154.1667 | 6
|  | Metāla plāksne: - 6x60; l=450, s=1,2m | gb | 154.1667 | 6
|  | enkurs 4×40, s=0,7m | gb | 528.5714 | 6
|  | hermētiķis | vietas | 528.5714 | 1.1
|  | ķīm masa | vietas | 528.5714 | 1.1
11 | līg.c. | (Līdz jumta atjaunošanai sakaru kabeļi jāpārliek tā, lai netraucētu jumta seguma nomaiņai) | kmpl. | 4
Piekarāķa parametri (paredzētas 4 vietas): Piekarāķis M20, L=310mm SOT101.2 cauri balstam - esošai bēniņu sienai 250mm Piekarāķi izmanto izolētiem gaisvadiem, servisa kabeļiem, kā arī XLP - izolētiem kabeļiem pagrieziena vai enkurbalstos. Piekarāķis ir aprīkots ar noslēgplāksni un izgatavots no karsti cinkota tērauda.Svars: 1.8 kg. Pārbaudes slodze: 30.6 Fx/kN, Pārbaudes slodze: 6.7 Fy/kN
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana: | m² | 860
12 | līg.c. | * būvgružu un citu uzslāņojumu izvākšana no mikrobēniņu telpas, biezums pieņemts ~0,05 m | m³ | 21
13 | līg.c. | * izdedžu siltinājuma izvākšana, b=15* cm, no mikrobēniņu telpas | m³ | 63
14 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 63
|  | Gružu konteiners | gb | 9 | 0.14286
15 | līg.c. | * tvaika izolācijas ieklāšana uz izlīdzinātas virsmas, ar uzliekumu uz sienām, izvadien, lūkām | m² | 903
16 | līg.c. | * akmens vates siltinājums, Paroc BLT3 vai ekvivalents, (350mm λ≤0,041W/m×K t.sk. Sablīvēšanās koef, k=1,1, ieskaitot slīpinājumus | m³ | 331.1
|  | berama akmensvate | m³ | 364.21 | 1.1
17 | līg.c. | * urbumu Ø100 izveidošana augšējos ārsienu paneļos, b=250 mm | gb | 50
18 | līg.c. | * gaisa vadu ierīkošana atvērumos, Ø100, ar restīti fasādē un uzliekumu bēniņos, l=1 m | gb | 50
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Ieejm
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 5
Ieejas mezglu renovācijas darbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lieveņu atjaunošana:
1 | līg.c. | Esošā betona lieveņa demontāža | m³ | 9.6
2 | līg.c. | Rakšanas darbi jaunā lieveņa izveidošanai | m³ | 20
3 | līg.c. | Esošās grunts noblietēšana | m² | 40
4 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojuma kārtas un pildījuma izveidošana, b=100mm | m³ | 20
|  | smilts | m³ | 22 | 1.1
5 | līg.c. | Lieveņa izveidošana no betona B20, F50, b=0,35m | m³ | 1.92
|  | betons | m³ | 2.016 | 1.05
6 | līg.c. | Betona pakāpienu montāža 0,15*3,2m | kmpl | 10
|  | Monolīts betons B15,F50 | m³ | 2.56 | 1.05
|  | Ø6 BpI siets 150×150 | m² | 12.8
7 | līg.c. | atbalstdetaļa | gb | 32
8 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 9.6
|  | Gružu konteiners | gb | 1.3714 | 0.14286
9 | līg.c. | Projektēta nerūsējošā tērauda marga, h=1m, l= 0.9 m | m | 29
|  | ķīm enkuri Ø8×120mm | gb | 64.4444
10 | līg.c. | Jumtiņš, 2000×1200* alumīnija rāmī ar akrila iesegumu. Montējams atbilstoši ražotāja norādījumiem. | kmpl | 5
11 | līg.c. | Ar speciālajiem stiprinājiem caur siltumizolācijas slāni stiprinot pamatsienas plaknē ķīļenkuri M10x200, 1 gb | gb | 30
12 | līg.c. | ķim masa | vietas | 30
342.3119
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## pagr
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 6
Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Virsmas notīrīšana | m² | 740
|  | Grunts Sakret UG (jāšķaida 1:3) vai ekvivalents | litri | 74 | 0.1
2 | līg.c. | Siltumizolācijas akmensvates lameļu līmēšana pie pārseguma apakšas (ekvivalents Paroc CGL20 CY λ=0,037W/mK), b=150mm | m² | 740
|  | Siltumizolācija | m² | 777 | 1.05
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 5180 | 7
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## balkoni
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 7
Lodžiju paneļu atjaunošana
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR/BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo lodžiju aizstiklojumu demontāža 3×1,8 | kmlp. | 8
|  | Balkonu plātnes atjaunošana |  | 80
2 | līg.c. | Esošās cementa javas grīdas seguma remonts - izdrupumu un bojājumu aizpildīšana ar javu M100 | m² | 192
|  | java M100 - Sakret ZM M10 vai ekvivalents | m³ | 1.92 | 0.01
3 | līg.c. | Cementa javas m² grīdas ierīkošana ar slīpumu, pievienojot hidroizolējošu cementa piedevu Sakret BAM vai ekvivalents | m² | 192
|  | cementa java Sakret BAM vai ekvivalents | m³ | 9.6 | 0.05
4 | līg.c. | Betona aizsargkārtas nokalšana no plātnes apakšas | m² | 192
5 | līg.c. | Stiegru apstrāde ar suspensiju SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H (pretkorozijas un kontaktjava, atbilst standartam EN 1504-7) vai ekvivalents | m² | 57.6
|  | SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H vai ekvivalents | kg | 97.92 | 1.7
6 | līg.c. | Plātnes apakšas aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu SAKRET Unireparatur Moertel R3* (3-40mm) (remontjava, atbilst standartam EN 1504-3, spiedes stiprības klase R 3) vai ekvivalents 15mm biezumā | m² | 192
|  | SAKRET Unireparatur Moertel R3* (3-40mm) vai ekvivalents (remontjava, atbilst standartam EN 1504-3, spiedes stiprības klase R 3)patēriņš aptuveni 2,0 kg/m²/mm | kg | 5760 | 2
7 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas ar SAKRET Feinspachtel PCC 05 (2-5mm) vai ekvivalents | m² | 192
|  | SAKRET Feinspachtel PCC 05 vai ekvivalents (2-5mm) | kg | 432 | 1.5
8 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar krāsu Betonakrils uz Latakrils gruntējuma vai ekvivalents | m² | 192
9 | līg.c. | Lodžijas pārseguma virsmas atjaunošana:
10 | līg.c. | Atbilstoši rasējumam BK-6 lapā | m² | 192
11 | līg.c. | stūra līstes(nosiltinātas ārsienas un pārseguma sadurā)montēšana | m | 0
12 | līg.c. | Pieslēguma šuves hermetizēšana pie ārsienas ar Sikaflex-15LM vai ekvivalents | m | 0
13 | līg.c. | Lodžijas pārseguma apakšvirsmas notīrīšana, špaktelēšana un krāsošana, lokāls remonts | m² | 192
|  | Grunts Sakret UG (Jāšķaaida 1:2) vai ekvivalents | litri | 28.9 | 0.2
|  | Špaktels auktajā zonā | kg | 960 | 5
|  | Krāsa akrila siloksāna Sakret FM (1litrs=1,5kg) vai ekvivalents | kg | 115.2 | 0.6
14 | līg.c. | Ēkas ārējas virsmas gruntēšana (2 kārtas) | m² | 192
|  | Grunts Sakret UG (jāšķaida 1:2) vai ekvivalents | kg | 28.8 | 0.15
15 | līg.c. | Līmjavas ieklāšana | m² | 192
|  | Līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 480 | 2.5
|  | Papidlus materiāli dotā darba veikšanai atbilstoši uzrāditajai tehnoloģijai | m² | 192
16 | līg.c. | Lodžijas metālu margu konstrukciju demontāža | m² | 216
|  | 3m cinkotas margas un to apšuvums uz | gab. | 80
|  | Caurule Ø42,4x2 | gab | 475.0528
|  | Caurule Ø42,4x2 | gab | 272.8688
|  | Tērauda stats 50x10 | gab | 2665.728
|  | Tērauda loksne 50x10 | gab | 624
|  | Tērauda loksne 50x10 | gab | 1666.08
|  | Tērauda loksne 50x10 | gab | 124.8
|  | Tērauda loksne 30x6 | gab | 620.48
|  | Tērauda loksne 30x6 | gab | 250.88
|  | Plāksne 8mm, axb=100x150mm | gab | 600
|  | Plāksne 8mm, axb=100x300mm | gab | 299.2
|  | visas konstrukcijas cinkošana 120mikroniem | m² | 240
17 | līg.c. | Skārda nosegpanelis PP20 profils 0,5mm (RAL7037 un 1017) 2400×850mm | gab | 80
18 | līg.c. | Skārda nosegpanelis PP20 profils 0,5mm (RAL7037 un 1017) 680×850mm | gab | 160
|  | paneļu stiprināšanas kniedes Ø6 | gab | 4000
|  | ķimiskie stirpinājumi dībeļi Ø10, l=120 | gab | 960
19 | līg.c. | Profilētā skārda lokšņu montāža montēšana uz nesoša profika | m² | 255.68
|  | PROFILS 0,5mm T10 Metāliska grafīta RR45 | m² | 268.464 | 1.05
|  | skrūves | gb. | 1535 | 6
20 | līg.c. | Jumtiņš, 3000×1000* alumīnija rāmī ar akrila iesegumu. Montējams atbilstoši ražotāja norādījumiem. | kmpl | 20 | 0
21 | līg.c. | Ar speciālajiem stiprinājiem caur siltumizolācijas slāni stiprinot pamatsienas plaknē ķīļenkuri M10x200, 1 gb | gb | 180
22 | līg.c. | ķim masa | vietas | 180
23 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 7
|  | Gružu konteiners | gb | 1 | 0.14286
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Note on E32: ingus.pumpurs: Patēriņš nedaudz samazināts

## AVK
[7 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 8
Apkures sistēmas pārbūve
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
[15 empty] | Tāmes izmaksas euro: | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi |  | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[6 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Koplietošanas apkures tīkli
1 |  | Polipropilēna caurule, Dn 65, montāža | m | 10
2 |  | Polipropilēna caurule, Dn 50, montāža | m | 20
3 |  | Polipropilēna caurule, Dn 40, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 70
4 |  | Polipropilēna caurule, Dn 32, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 140
5 |  | Polipropilēna caurule, Dn 25, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 50
6 |  | Polipropilēna caurule, Dn 20, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 30
7 |  | Polipropilēna caurules, Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 400
8 |  | Ventilis, aizbīdnis, iekš. vītne ; t=110 °C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gab* | 2
9 |  | Ventilis, aizbīdnis, iekš. vītne ; t=110 °C; P=8 bar; Dn40; uzstādīšana | gab* | 2
10 |  | Ventilis, aizbīdnis, iekš. vītne ; t=110 °C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gab* | 10
11 |  | Ventilis, aizbīdnis, iekš. vītne; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 10
12 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - I, Dn25; t=110 °C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 5
13 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - PV Dn25; t=110 °C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 5
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn65 uz Dn50, montāža | gab | 4
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn50 uz Dn40, montāža | gab | 4
16 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn40 uz Dn32, montāža | gab | 4
17 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn32 uz Dn25, montāža | gab | 10
18 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn25 uz Dn20, montāža | gab | 10
19 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa, iekš. vītne, Dn20 uz Dn15, montāža | gab | 15
20 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabals, Dn 65, montāža | gab | 2
21 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabals, iekš. vītne, Dn 50, montāža | gab | 2
22 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabals, iekš. vītne, Dn 40, montāža | gab | 6
23 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabals, iekš. vītne, Dn 32, montāža | gab | 20
24 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabals, iekš. vītne, Dn 15, montāža | gab | 15
25 |  | Polipropilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne,Dn 32, montāža | gab | 20
26 |  | Polipropilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne,Dn 25, montāža | gab | 10
27 |  | Polipropilēna cauruļvadu krust savienojums, iekš. vītne,Dn 20, montāža | gab | 10
28 |  | Polipropilēna cauruļvada pagrieziens, Dn 40, iekš. vītne, 90°, montāža | gab | 6
29 |  | Polipropilēna cauruļvada pagrieziens, Dn15, iekš. vītne, 90°, montāža | gab | 300
30 |  | Polipropilēna cauruļvada pagrieziens, Dn 15, iekš. vītne, 135°, montāža | gab | 90
31 |  | Polipropilēna saskrūve, ar iekš. vītni, Dn 65, montāža | gab | 2
32 |  | Polipropilēna saskrūve, ar iekš. vītni, Dn 50, montāža | gab | 2
33 |  | Polipropilēna saskrūve, ar iekš. vītni, Dn 40, montāža | gab | 4
34 |  | Polipropilēna saskrūve, ar iekš. vītni, Dn 32, montāža | gab | 10
35 |  | Polipropilēna saskrūve, ar iekš. vītni, Dn 15, montāža | gab | 10
36 |  | Atgaisotājs automātisks, t-110 °C, P-9 bar, uzstādīšana | gab | 10
37 |  | Cauruļvada Dn 50 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
38 |  | Cauruļvada Dn 40 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 22
39 |  | Cauruļvada Dn 32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 42
40 |  | Cauruļvada Dn 25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 20
41 |  | Cauruļvada Dn 20 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 20
42 |  | Cauruļvada Dn 15 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 150
43 |  | Cauruļvada Dn 65 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 10
44 |  | Cauruļvada Dn 50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20
45 |  | Cauruļvada Dn 40 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 70
46 |  | Cauruļvada Dn 32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 80
47 |  | Cauruļvada Dn 32 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 60
48 |  | Cauruļvada Dn 25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 50
49 |  | Cauruļvada Dn 20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 30
50 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 400
51 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 5
52 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 5
53 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | k-ts | 5
54 |  | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu GF-020 un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 5
55 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 1
Ventilācijas sistēma
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | k-ts | 75
3 |  | Vēdināšanas komplekts ALD 10 T firma Maico vai ekvivalents, montāža ārsienā | k-ts | 75
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 75 dzīvokļos, )
1 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs "Danfoss" SONOMETR 1100 vai ekvivalents ar iebūvētu distancētas "Hydro-radio" datu nolasīšanas sistēmu (frekvence 868 Mhz), Tmax105°C, Pmax 10 bar; Qnom=0,6m³/st, min. ūdens caurplūde (Qmin) H / V = 6/12 l/st; max. ūdens caurplūde Qmax=1200 l/st; ūdens t° diapazons: 1÷90°C | k-ts | 75 | 1
2 |  | Balansējošais vārsts ASV-M; firmas "Danfoss" vai ekvivalents Dn15;, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 75 | 1
3 |  | Balansējošais vārsts ASV-P; firmas "Danfoss" vai ekvivalents Dn15;, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 75 | 1
4 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15 | gab | 300 | 4
5 |  | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 75 | 1
6 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 75 | 1
7 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 75 | 1
8 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | k-ts | 75 | 1
9 |  | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu GF-020 un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 75 | 1
10 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 75 | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr 1
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 1
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 4
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
4 |  | Vara caurule apkurei Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 52
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, presējamais, montāža | gab | 24
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 9
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 2
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr 16; 31; 46; 61
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 4
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 4 | 1
1 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 16 | 4
2 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 16 | 4
3 |  | Vara caurule apkurei Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 224 | 56
4 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, Dn15, presējamais, montāža | gab | 64 | 16
5 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 36 | 9
6 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8 | 2
7 |  | Cauruļvada Dn15 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 32 | 8
8 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 4 | 1
9 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 4 | 1
10 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 4 | 1
Vienistabas dzīvoklim Nr 2; 3; 17; 18; 32; 33; 47; 48; 5; 8; 11; 14; 55; 68; 71; 74
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 16
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 16 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 32 | 2
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 32 | 2
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 512 | 32
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, Dn 15, presējamais, montāža | gab | 352 | 22
6 |  | Vara caurules, redukcijas nipelis 15.0×1/2", presējamais, montāža | gab | 112 | 7
7 |  | Vara caurules, trejgabals Dn 15, presējamais, montāža | gab | 112 | 7
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 32 | 2
9 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 320 | 20
10 |  | Cauruļvada Dn15 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 96 | 6
11 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 16 | 1
12 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 16 | 1
13 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 16 | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr 6; 9; 12; 15
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 4
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 4 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 16 | 4
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 16 | 4
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 208 | 52
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, Dn15, presējamais, montāža | gab | 128 | 32
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 36 | 9
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8 | 2
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 16 | 4
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 32 | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 4 | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 4 | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 4 | 1
Vienistabas dzīvoklim Nr 62
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 1
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 2
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 2
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 25
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°,Dn15, presējamais, montāža | gab | 22
6 |  | Vara caurules, redukcijas nipelis Dn15, presējamais, montāža | gab | 7
7 |  | Vara caurules, trejgabals Dn15, presējamais, montāža | gab | 7
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
9 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 2
10 |  | Cauruļvada Dn15 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 6
11 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 1
12 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 1
13 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 1
Vienistabas dzīvoklim Nr 63
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 1
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 2
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV KD komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 2
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 36
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°,Dn15, presējamais, montāža | gab | 22
6 |  | Vara caurules, redukcijas nipelis Dn15, presējamais, montāža | gab | 7
7 |  | Vara caurules, trejgabals Dn15, presējamais, montāža | gab | 7
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
9 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20
10 |  | Cauruļvada Dn15 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 6
11 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 1
12 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 1
13 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 1
Divistabu dzīvoklim Nr 20; 23; 26; 29; 35; 38; 41; 44; 50; 53; 56; 59
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 12
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 12 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 36 | 3
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 36 | 3
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn 15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 648 | 54
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, presējamais, montāža | gab | 288 | 24
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 84 | 7
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 24 | 2
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24 | 2
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 96 | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 12 | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 12 | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 12 | 1
Divistabu dzīvoklim Nr 4; 7; 10; 13; 19; 22; 25; 28; 21; 24; 27; 30; 36; 39; 42; 45; 34; 37; 40; 43; 51; 54; 57; 60; 49; 52; 55; 58
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 28
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 28 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 84 | 3
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 84 | 3
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 1456 | 52
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, presējamais, montāža | gab | 672 | 24
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 196 | 7
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 56 | 2
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 56 | 2
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 224 | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 28 | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 28 | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 28 | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr 66; 69; 72; 75
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 4
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 4 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 16 | 4
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 16 | 4
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 220 | 55
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, presējamais, montāža | gab | 96 | 24
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 36 | 9
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8 | 2
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 8 | 2
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 32 | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 4 | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 4 | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 4 | 1
Divistabu dzīvoklim Nr 64; 67; 70; 73
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 4
1 |  | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 4 | 1
2 |  | Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalents ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 12 | 3
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV KD vai ekvivalents komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 12 | 3
4 |  | Vara caurule apkurei , Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 192 | 48
5 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, presējamais, montāža | gab | 128 | 32
6 |  | Vara caurules, trejgabals Ø 15×15×15, presējamais, montāža | gab | 36 | 9
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 4 | 1
8 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 16 | 4
9 |  | Cauruļvada Ø 15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 32 | 8
10 |  | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 4 | 1
11 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 4 | 1
12 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 4 | 1
|  |  |  | Kopā : |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  |  |  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | 7: 0%; 14: 0
|  |  |  | Kopā izmaksas: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## gaze
|  |  |  | Lokālā tāme Nr.: | 9
Gāzes apgāde
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | GA/GAT | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[7 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, €
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Gāzesvada pievads
1 |  | Esošo gāzes ievada mezglu demontāža |  | Dn32-50 | 4: kompl.; 5: 5
2 |  | Termosarūkošā materiāla uzmava l=700mm; caurulei | RAYCHEM vai ekvivalents | Dn50 | 4: gab; 5: 5
3 |  | Uzmavu krāns gāzei PN1 bar (gali piemetināmi) | NAVAL vai ekvivalents | Dn50 | 4: gab; 5: 5
4 |  | Izolējošais izjaucams, savienojums Pn10 | NUOVAGIUNGAS vai ekvivalents | Dn50 | 4: gab; 5: 5
5 |  | Atloku savienojumssavienojums Pn10 | NUOVAGIUNGAS vai ekvivalents | Dn50 | 4: gab; 5: 10
6 |  | Tērauda ievadlīkums PN16, EN10208-1 | FUCH vai ekvivalents | Dn50 | 4: gab; 5: 5
7 |  | ar trīskāršo PE pretkarozijas pārklājumu EN10285 | FUCH vai ekvivalents | Dn50 | 4: kompl.; 5: 5
8 |  | Tērauda caurule ar polimēra izolāciju EN10285 | FUCH vai ekvivalents | Ø60,3×3.6 | 4: m; 5: 10
9 |  | Tērauda caurules ar polimēra izolāciju līkums 3D-90° EN10253-1 | FUCH vai ekvivalents | Ø60,3×3.6 | 4: gab; 5: 5
10 |  | Tērauda caurules pāreja Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | FUCH vai ekvivalents | Dn50>Dn40 | 4: gab; 5: 5
11 |  | Tērauda caurule gar ēkas fasādi; Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | FUCH vai ekvivalents | Dn40 | 4: m; 5: 20
12 |  | PE aizsargčaula Dn100 ar polipropilēnu un silikonu uz izvada no zemes pie ievada ēkā. |  |  | 4: k-ts; 5: 5
13 |  | Tērauda caurules antikorozijas apstrāde un krāsošana ar eļļas krāsu |  |  | 4: m²; 5: 2.5
14 |  | Indikācijas kabeļu savienojuma nozaruzmava | DRYCONN (vai ekvivalents) |  | 4: gab; 5: 5
15 |  | Signālvads S=2×2,5 mm², ar vara dzīslām un izolāciju (Ar izvadu) |  |  | 4: m; 5: 10
16 |  | Mitruma izturīga līmlenta signālkabeļa stiprināšanai |  |  | 4: m; 5: 16
17 |  | Marķējuma lenta ar uzrakstu "Gāze" |  |  | 4: m; 5: 16
18 |  | Smilšu seguma pabērums zem un virs gāzes vada B=100 mm |  |  | 4: m³; 5: 3
19 |  | Caurumu Ø15÷20mm izurbšana citu komunikāciju aku vākos |  |  | 4: vietas; 5: 5
20 |  | Gāzes vadu un iekārtu sazemēšana pēc RD34.12.122-87 |  |  | 4: kompl; 5: 5
21 |  | Metināto šuvju pārbaude 100% |  |  | 4: kompl; 5: 5
22 |  | Metināto šuvju izolācija | RACHEM (vai analogs) |  | 4: kompl; 5: 5
23 |  | Zālāja atjaunošanas |  |  | 4: m²; 5: 11.25
24 |  | Gāzes vada digitālā uzmērīšana un nodošana ekspluatācijā |  |  | 4: k-ts; 5: 11.25
25 |  | Tērauda aizsargcaurule Dn80, l=0,5m |  |  | 4: k-ts; 5: 11.25
26 |  | Īscaurule Dn15 ar noslēgtapu kontrolmonometra pielēgšanai (uz gāzes vada Dn50) |  |  | 4: gab; 5: 11.25
|  | Kopā : |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | 6: 0%; 14: 0
|  | Kopā izmaksas: |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## zibens
|  |  | Lokālā tāme Nr.: | 10
Zibensaizsardzība
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ELT | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [14 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[5 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zibensaizsardzība
1 |  | Pasīvs, izolēts zibens uztvērējs Al 3000, ø 10 mm | k-ts | 1
2 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al 2000 mm, ø 16 mm, vītne M16, firmas ELKO-BIS vai ekvivalents | k-ts | 10
3 |  | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri 250×200×4 mm, stiprināma ar skrūvēm 4×11 mm, Elko-BIS vai ekvivalents | k-ts | 10
4 |  | Kronšteins uztvērēja stāvokļa korekcijai, M16, Elko-BIS vai ekvivalents | k-ts | 10
5 |  | Stieple Al, ø 8 mm, | m | 280
6 |  | Stieple Al, ø 10 mm, | m | 180
7 |  | Lenta St/Zn, 3,0×30 mm, | m | 220
8 |  | PE caurule, ø 12 mm, ELKO-BIS | m | 180
9 |  | Kabelis Cu 1×25 mm² | m | 75
10 |  | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gb.* | 280
11 |  | Kronšteins caurules montāžai uz sienas | gb.* | 180
12 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gb. | 36
13 |  | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gb. | 12
14 |  | Elektrodu uzmava | gb. | 12
15 |  | Kontūra mērklemme ar kasti | gb. | 12
16 |  | Savienotāj klemme | gb.* | 20
17 |  | Savienotāj klemme ar barjeru | gb.* | 12
18 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 180
19 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | k-ts | 1
20 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gb. | 36
21 |  | Zemāšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | k-ts | 1
22 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | k-ts | 1
23 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | k-ts | 24
24 |  | Grunts blietēšana | m² | 110
25 |  | Sistēmas montāža, palaišana | k-ts | 1
26 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
|  | Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## LK
|  |  |  | Lokālā tāme Nr.: | 11
Lietus kanalizācija
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas energoefektivitātes pasākumi
Objekta adrese: Viršu iela 1 Liepāja
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Pasūtījuma Nr.: EA-16-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ŪK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __.________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena €/mv | [5 empty] | Kopējās izmaksas, €
[6 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Kopā Eur | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontējamas kanalizācijas caurules un tās stiprinājumi | Ø110 | 4: m; 5: 70
2 |  | Tērauda aizsargcaurule - sienas šķērsošana 3 vietās | Ø219,1×4,5mm | 4: m; 5: 1.5
3 |  | Individuāli izgatavojams tērauda nosegrežģis izvada nosegšanai | Ø250 | 4: kompl.; 5: 3
4 |  | PVC kanalizācijas caurule | Ø160, T8 | 4: m; 5: 70
5 |  | Trejgabals - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu trejgabals | Ø160-45° | 4: gab.; 5: 3
6 |  | Līkums - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu līkums | Ø160-88° | 4: gab.; 5: 3
7 |  |  | Ø160-45° | 4: gab.; 5: 9
8 |  | Revīzija - kanalizācijas sistēmas iekšdarbu revīzija | Ø160 | 4: gab.; 5: 9
9 |  | Aizbāznis - aizbāznis ar uzskrūvējamu vāku | Ø160 | 4: gab.; 5: 3
10 |  | Slēgtās plūsmas jumta noteka ar pašregulējošu apsildes kabeli 220V/16W | Ø160 | 4: kompl.; 5: 3
11 |  | Elektrokabelis 10m un drošinātājs B10 ar pievienošanos pie koplietošanas elektrosadales 5. stāvā - komplektā pievienošanai nepieciešamie palīgmateriāli |  | 4: kompl.; 5: 3
12 |  | Cauruļvadu stiprinājumi ar izolāciju cauruļvadu nostiprināšanai | Dn 160 | 4: gab.; 5: 39
13 |  | Vītņstienis cauruļvadu stiprinājumiem | M8 | 4: m; 5: 39
14 |  | Iesitamais enkurs stiprinājumiem | M8 | 4: gab.; 5: 8
Lietus kanalizācijas vada apšūšana
1 |  | Komunikāciju šahtas priekšējā paneļa izbūve no dubulta mitrumizturīga ģipškartona metāla konstrukcijā ar špaktelēšanu un krāsošanu ar mitrumizturīgu krāsu |  | 4: m²; 5: 40
2 |  | ekvivalnets - ģipškartona plāksne "Knauf" Green vai ekvivalents, 12,5×1200×2500mm |  | 4: m²; 5: 92
3 |  | Špaktele Uniflott vai ekvivalents |  | 4: kg; 5: 20
4 |  | Vertikālais profils CW-100, l=2,6m |  | 4: gab.; 5: 75
5 |  | Horizontālais profils UW-100 |  | 4: m; 5: 65
6 |  | Sietiņlente šuvēm |  | 4: m; 5: 60
7 |  | Skrūves TN 35mm |  | 4: gab.; 5: 1440
8 |  | Enkurnaglas TDN 6/35 |  | 4: gab.; 5: 200
9 |  | Dībeļi "K" 6/35 |  | 4: gab.; 5: 200
10 |  | Ģipškartona karkasa krāsošana |  | 4: m²; 5: 40
11 |  | Grunts |  | 4: kg; 5: 4
12 |  | Špaktele |  | 4: kg; 5: 16
13 |  | Krāsa |  | 4: l; 5: 12
14 |  | Lūkas kanalizācijas revīzijas apkalpošanai, 200×300(h)mm |  | 4: gab.; 5: 9
|  |  |  | Kopā par p. 1 ÷ 17: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Transporta izdevumi no mehānismu izdevumiem: |  | 0% | [7 empty] | 0
|  |  |  | Kopā izmaksas: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja: