## BUVNIECIBAS KOPTAME
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Būves nosaukums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Objekta adrese: LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas ( euro )
1 | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
PVN 21 %
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja:
Būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## KOPSAVILKUMS
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
| BŪVDARBU KOPSAVILKUMS | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga, (euro) | Materiāli, (euro) | Mehānismi, (euro) | Būvdarbu izmaksas, (euro)
1 | Būvlaukuma sagatavošana
2 | Fasade
3 | Logi,durvis, restes
4 | Benini,jumts
5 | Pagrabs
6 | Labiekārtošana
7 | Apkure
8 | Ūdensapgāde un kanalizācija
9 | Zibens aizsardzība
10 | Gāzes ievada pārlikšana
Kopā būvdarbi:
Virsizdevumi (T.SK. DARBA AIZSARDZĪBA):
| Sastādija : |  |  | Peļņa:
kopā bez PVN
|  |  |  | Finanšu rezerve: | 2%
| Tāme sastādīta |  |  | kopā
|  |  |  | PVN: | 21%
| Pārbaudīja : |  |  | kopā ar PVN
Sertifikāta Nr.

## 1_Būvlaukums
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
1. BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANA
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Būvlaukuma nožogošana ar "Bekaert" tipa pagaidu nožogojumu ar vārtiem uz mobīlām pēdām. Nepieciešamo nožogojuma garumu precizē būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā. | tm | 183
2 | Būvizkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gab | 1
3 | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | kompl | 1
4 | Strādnieku sadzīves vagoniņš 10,00 m2 | gab | 1
5 | Slēgta instrumentu noliktava varoniņš 10,00 m2 | gab | 1
6 | BIO tualete | gab | 1
7 | Būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts (ugunsdzēsības stends, ugunsdzēsības aparāti) | kompl | 1
8 | Būvgružu konteineri | gab | 2
9 | Kravas pacēlāji | gab | 1
10 | Sastatņu montāža, demontāža, noma | m2 | 2590
11 | Tīkls sastatnēm | m2 | 2590
12 | Gājēju tuneļa izbūve pie ieejām ēkas rietumu fasādē | tm | 19.2
11 | Elektrības pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1
12 | Ūdens pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1
13 | Būvlaukuma apgaismojuma prožektori | gab | 2
14 | Būvlaukuma apsardze | mēn | 9
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## Fasade
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
2. FASĀDE
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | DEMONTĀŽA
1.1. | Betona lietus ūdens novadjoslas demontāža pa ēkas perimetru pamatu siltinājuma izbūvei | t.m. | 48
1.2. | Betona pakāpienu demontāža pie ieejām kāpņu telpās rietumu fasādē | gab | 9
1.3. | Lieveņu attīrīšana no bojātā un atslāņotā betona pie ieejām kāpņu telpā ēkas rietumu fasādē | m2 | 10.2
1.4. | Betona pakāpienu un lieveņu demontāža pie ieejām kāpņu telpās austrumu fasādē | gab | 3
1.5. | Nojumju konstrukcijas attīrīšana pie ieejām ēkas austrumu fasādē (jumta attīrīšana no gružiem, sūnām un tamlīdzīgi) | m2 | 6.3
1.6. | Pagraba kāpņu demontāža | gab | 3
1.7. | Ēkas numura zīmes demontāža | gab | 1
1.8. | Karoga turētāja demontāža | gab | 1
1.9. | Apgaismes ķermeņu demontāža pie ieejām ēkas kāpņu telpās | gab | 3
1.10. | Lodžiju aizstikojumu demontāža saudzējošām metodēm (aizstiklojuma konstrukcija nododama attiecīgo dzīvokļu īpašniekiem) | gab | 24
1.11. | Satelīta antenu demontāša saudzējošām metodēm (demontētās satelīta antenas nododamas attiecīgo dzīvokļu īpašniekiem) | m2 | 4
1.12. | Fasāžu attīrīšana no nevajadzīgajiem vadiem, kronšteiniem un tamlīdzīgiem elementiem | obj. | 1
1.13. | Kāpņu margu demontāža saudzējošām metodēm pie ieejām kāpņu telpās ēkas rietumu fasādē. | gab | 3
2 | FASĀŽU SILTINĀŠANA (atbilstoši ETAG 004 prasībām)
2.1. | Pagraba stāvs
2.1.1. | Pamatu atrakšana pa visu ēkas perimetru hidroizolācijas un siltuma izolācijas izveidošanai (nogāzes leņķis ne stāvāks par 60 grādiem) | m3 | 285.7
2.1.2. | Pamatu attīrīšana no augsnes paliekām (pamatu daļa zem teritorijas seguma līmeņa) | m2 | 229.4
2.1.3. | Cokola attīrīšana no bojātā un atslāņotā betona daļām (pamatu virszemes daļa) | m2 | 103.6
2.1.4. | Pamatu betona plātņu un ķieģeļu mūra remonts (izšuvošana, plaisu aizdarīšana ar speciālu šim nolūkam paredzētu remontjavu, pamatu virsmas izlīdzināšana) | m2 | 333
2.1.5. | Vertikālās hidroizolācijas izveidošana pa visu ēkas pagraba ārsienu parimetru visā pagraba ārsienu augstumā | m2 | 333
2.1.6. | Ēkas cokola siltināšana ar "Tenapors EPS150 extra" λ≤0.037 W/(mK), biezums 50 mm visā pamatu augstumā | m2 | 266.4
| siiltuma izolācijas plātnes "Tenapors EPS150 extra" λ≤0.037 W/(mK), biezums 50 mm | m2 | 266.4
| līmjava | kg | 1198.8
2.1.7. | Atrakto pamatu aizbēršana (grunts blietējamā slāņa biezums 15-20 cm, blietējums veicams līdz blīvumam 0,98) | m3 | 285.7
2.1.8. | Zemapmetuma stūra profilu montāža cokola stūriem, pagraba logu un durvju ailēm | tm | 52.9
2.1.9. | Zemapmetuma armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde uz ēkas cokola virszemes daļas, gruntēšana, apmešana ar minerālo apmetumu (gluds), krāsošana ar fasādes krāsu uz silikona bāzes (tajā skaitā lodžiju sadalošās sienas, logu un durvju aiļu biezumi) | m2 | 109
| stiklašķiedras siets | m2 | 109
| līmjava | kg | 490.5
| grunts | l | 27.25
| minerālapmetums | kg | 272.5
| krāsa | l | 49.05
2.2. | Dzīvojamie stāvi
2.2.1. | Paneļu šuvju attīrīšana no sasaisti zaudējušās javas, izšuvošana un šuvju hermetizācija. Lokālo paneļu izlūzumu un mikroplaisu aizdarīšana ar šim nolūkam paredzētu remontjavu (t.sk. lodžijas sadalošās starpsienas) | m2 | 2704.85
2.2.2. | Gala fasāžu siltināšana ar "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalentām) cietajām akmens vates plātnēm 150 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK). Materiālu patēriņa apjoms precizējams atbilstoši izvēlētās materiālu ražotājfirmas siltināšanas sistēmai saskaņā ar ETAG004. | m2 | 599.3
| grunts | kg | 119.9
| akmens vates plātnes "PAROC" LINIO15 (vai ekvivalents), biezums 150 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 599.3
| līmjava | kg | 2696.85
| dībeļi | gab | 5993
2.2.3. | Austrumu un rietumu fasāžu siltināšana ar "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalentām) cietajām akmens vates plātnēm 100 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK), tajā skaitā 2. stāva grīdas plātnes apakšējā plakne virs ieejām. Materiālu patēriņa apjoms precizējams atbilstoši izvēlētās materiālu ražotājfirmas siltināšanas sistēmai saskaņā ar ETAG004. | m2 | 1461.3
| grunts | kg | 292.3
| akmens vates plātnes "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalents), biezums 100 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 1461.3
| līmjava | kg | 6575.85
| dībeļi | gab | 14613
2.2.4. | Logu un durvju aiļu siltināšana ar "PAROC" LINIO 15 (vai ekviavalentām) cietajām akmens vates plātnēm 20-30 mm biezumā (tajā skaitā logu ailes zem palodzēm), λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 218.4
| grunts | kg | 43.7
| akmens vates plātnes "PAROC" LINIO15 (vai ekviavalentām), biezums 30 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 218.4
| līmjava | kg | 982.8
2.2.5. | Zemapmetuma stūra profilu montāža ēkas stūros, logu un durvju ailēm | tm | 1011.6
2.2.6. | Zemapmetuma armējošā stiklašķidras sieta iestrāde uz ēkas fasāžu siltinājuma un nesiltinātajās fasāžu zonās (lodžiju sadalošās sienas), gruntēšana, apmešana ar minerālo strukturējamo apmetumu, krāsošana ar fasādes krāsu uz silikona bāzes (tajā skaitā logu ailu biezumi) | m2 | 2923.25
| stiklašķiedras siets | m2 | 3507.9
| līmjava | kg | 13154.63
| grunts | l | 730.81
| dekoratīvais apmetums (graudu lielums 2,50 mm) | kg | 7308.13
| krāsa | l | 1315.46
3 | FASĀŽU DETAĻAS, ELEMENTI
3.1. | Demontētās numura zīmes uzstādīšana | gab | 1
3.2. | Jauna karoga turētāja uzstādīšana | gab | 1
3.3. | Jaunu apgaismes ķermeņu montāža pie ieejām kāpņu telpās | gab | 3
3.4. | Lodžiju atjaunošana | gab | 70
3.4.1. | Lodžiju grīdas konstrukcijas attīrīšana no esošās apdares, bojātā un atslāņotā betona, grīdas remonts ar speciālu, šim nolūkam paredzētu, remontjavu | m2 | 399
3.4.2. | Lodžiju grīdas plaknes špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana ar hidroizolējošu krāsu | m2 | 399
3.4.3. | Lodžiju plātnes apakšējās plaknes konstrukcijas attīrīšana no esošās apdares, bojātā un atslāņotā betona, virsmas remonts ar speciālu, šim nolūkam paredzētu, remontjavu | m2 | 580
3.4.4. | Lodžiju plātnes konstrukcijas apakšējās plaknes un priekšējās malas špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 646
3.5. | Nerūsoša metāla sliekšņa uzstādīšana visām lodžiju durvīm "Mandorla" 1,4301 (vai ekvivalents) sliekšņa apdares pasargāšanai no mehāniskiem bojājumiem, platums 100 mm, garums 700 mm, biezums 5mm | gab | 70
3.6. | Rūpnieciski krāsota skārda lāseņa izgatavošana un montāža lodžijas grīdas konstrukcijas malai, platums 150 mm (platumu precizēt būvdarbu gaitā atbilstoši katras lodžijas konstrukcijai) | tm | 330.2
3.7. | Lodžiju margu apšūšana ar rūpnieciski krāsotām profilēta metāla loksnēm "Ruukki" T15-115-1134 vai ekvivalents | m2 | 442.1
3.8. | Rūpnieciski krāsota skārda lāseņa izgatavošana un montāža lodžijas margas konstrukcijas augšējai malai un galiem, platums 100 mm (platumu precizēt būvdarbu gaitā atbilstoši katras lodžijas konstrukcijai) | tm | 482
3.9. | Krāsota koka roku balsta 50x70 mm izgatavošana un montāža lodžijas margām | tm | 357.12
4 | IEEJAS MEZGLI, LIEVEŅI
4.1. | Ieejas lieveņu remonts un pakāpienu izbūve pēc pamatu siltināšanas pie ieejām kāpņu telpā ēkas rietumu fasādēs | gab. | 3
4.1.1. | blietētu šķembu Fr. 0/40 mm sagatavojuma kārtas izveidošana pamatiem un pakāpienu pamatnei 150 mm biezumā | m3 | 0.8
4.1.2. | betons C30/37 XC2 XF3 pamatiem pakāpienu montāžai | m3 | 1
4.1.3. | pabetonaējums C25 pakāpienu montāžai | m3 | 0.5
4.1.4. | armējuma siets 5BpI-100 pakāpienu pamatnes armēšanai | m2 | 3.8
4.1.5. | saliekamie betona pakāpieni L=2750 mm | gab | 9
4.1.6. | Demontēto kāpņu margu montāža pēc fasādes siltināšanas | gab | 3
4.1.7. | Ieejas lieveņu attīrīšana no betona plāksnēm, virsmas remonts un izlīdzināšana, kāpņu laukumu flīzēšana ar akmens flīzēm. Flīžu pretizslīdes koeficients R11. | m2 | 10.2
4.2. | Ieejas lieveņu izbūve pēc pamatu siltināšanas pie ieejām kāpņu telpā ēkas austumu fasādēs | gab | 3
4.2.1. | blietētu šķembu Fr. 0/40 mm sagatavojuma kārtas izveidošana lieveņu laukumiem 150 mm biezumā | m3 | 1.5
4.2.2. | armējuma siets 5BpI-100 lieveņa armēšanai | m2 | 9.6
4.2.3. | betons C30/37 XC2 XF3 lieveņu betonēšanai | m3 | 4.8
4.2.4. | betona virsmas apstrāde ar pretizslīdes sastāvu | m2 | 9.6
4.3. | Pagraba kāpņu remonts | gab | 3
4.3.1. | blietētu šķembu Fr. 0/40 mm sagatavojuma kārtas izveidošana pakāpienu pamatnei 150 mm biezumā | m3 | 1.5
4.3.2. | pabetonaējums C25 pakāpienu montāžai | m3 | 0.9
4.3.3. | armējuma siets 5BpI-100 pakāpienu pamatnes armēšanai | m2 | 9
4.3.4. | saliekamie betona pakāpieni L=1300 mm | gab | 24
4.3.5. | Pagraba atbalsta sienu attīrīšana no bojātā un atslāņotā apmetuma, apmešana ar dekoratīvo apmetumu, krāsošana | m2 | 30
4.4. | Ieejas nojumes remonts | gab | 3
4.4.1. | Esošā jumtiņu seguma demontāža, jumtiņu attīrīšana no bojātā un atslāņotā betona daļām | m2 | 22
4.4.2. | Jumtiņu remonts | m2 | 22
4.4.3. | Jumtiņu apakšējās plaknes un priekšējās malas siltināšana ar "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalentām) cietajām akmens vates plātnēm 100 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK). Materiālu patēriņa apjoms precizējams atbilstoši izvēlētās materiālu ražotājfirmas siltināšanas sistēmai saskaņā ar ETAG004. | m2 | 12
| akmens vates plātnes "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalents), biezums 100 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 12
| līmjava | kg | 54
| dībeļi | gab | 120
4.4.4. | Jumtiņu virsējās plaknes siltināšana ar "PAROC" ROS30 (vai ekvivalentām) cietajām akmens vates plātnēm 100 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK). Materiālu patēriņa apjoms precizējams atbilstoši izvēlētās materiālu ražotājfirmas siltināšanas sistēmai saskaņā ar ETAG004. | m2 | 10
| akmens vates plātnes "PAROC" LINIO 15 (vai ekvivalents), biezums 100 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 10
| līmjava | kg | 45
4.4.5. | Bitumena ruļļu materiāla seguma ielāšana | m2 | 10
4.4.6. | Nojumju malu apdare ar rūpnieciski krāsotu skārdu, lāseņa izveidošana | tm | 15.3
4.4.7. | Rūpnieciki krāsota skārda pieslēgums ieeju jumtiņa un sienas siltuma izolācijas slaiaduma vietā fasādes daļas pasargāšanai no samitrināšanas, skārda krāsa jumta tonī, platums 300 mm (platumu precizēt būvdarbu gaitā) | m2 | 5
4.4.8. | Rūpnieciski krāsota skārda lietus ūdens teknes izgatavošana un montāža gar nojumes priekšējo malu | tm | 10.2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 3_Logi,durvis
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
3. LOGI, DURVIS, RESTES
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | DEMONTĀŽA
1.1. | Pagraba logu metāla vairogu demontāža | gab. | 6
1.2. | Pagraba durvju demontāža | gab. | 3
1.3. | Kāpņu telpas ieejas durvju demontāža 2600X3000(h) mm ēkas rietumu fasādē | gab. | 3
1.4. | Kāpņu telpas ieejas durvju demontāža 1270X2100(h) mm ēkas austrumu fasādē | gab. | 3
1.5. | Gružu konteineru telpas durvju demontāža 1150x2100(h) ēkas austrumu fasādē | gab. | 3
1.6. | Veco koka logu demontāža | gab. | 21
1.7. | Veco koka lodžiju durvju bloku (logs+durvis) demontāža | gab. | 17
1.8. | Skārda palodžu demontāža 1. - 5. stāva dzīvokļu logiem un kāpņu telpu logiem (neatbilst fasāžu siltuma izolācijas biezumam) | t.m. | 236.6
1.9. | Bēniņu lūku demontāža 800x800 mm | gab. | 3
1.10. | Iekšējo palodžu demontāža (nomaināmajiem koka logiem) | t.m. | 54.1
2 | LOGI, PALODZES
2.1. | Pagraba stāvs
2.1.1. | Atveru izveidošana pagraba ārsienās D150 mm (izurbt) pagraba ventilēšanas nodrošināšanai | gab. | 7
2.1.2. | Rūpnieciski krāsotu manuāli regulējamu metāla restu D200 mm montāža pagraba stāva telpu vēdināšanai. | gab. | 7
2.1.3. | Logu ailu daļēja piemūrēšana ar vieglbetona blokiem 200 mm biezumā (ailes apakšējā daļa) 6 gab. | m3 | 0.6
2.1.4. | Logu LG-3 izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 1200x800(h) mm, kārbas izmērs 1180x780(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga iekšējo perimetru. Hidroizolējoša lenta pa loga ārējo perimetru. | gab. | 6
2.1.5. | Rūpnieciski krāsota skārda palodžu montāža pagraba stāva logiem (platums 100 mm), krāsa RR31. Palodžu platumu precizēt pēc logu iebūves un fasādes siltuma izolācijas izbūves. | t.m. | 7.8
2.1.6. | Pagraba logu betona gaismas šahtu remonts (attīrīšana, špaktelēšana, slīpēsana, krāsošana) | gab. | 3
2.2. | Dzīvojamie stāvi
2.2.1. | Logu LG-1 izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 1200x1450(h) mm, kārbas izmērs 1180x1430(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga iekšējo perimetru. | gab. | 19
2.2.2. | Logu LG-2 izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 1700x1450(h) mm, kārbas izmērs 1680x1430(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga iekšējo perimetru. | gab. | 2
2.2.3. | Lodžiju durvju bloka (logs+durvis) LD-1L izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700 /1900x1450 /2200(h) mm, kārbas izmērs 680 /1230x1430 /2180(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Labā vērtne. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga un durvju iekšējo perimetru. | gab. | 7
2.2.4. | Lodžiju durvju bloka (logs+durvis) LD-1K izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700 /1900x1450 /2200(h) mm, kārbas izmērs 680 /1230x1430 /2180(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Kreisā vērtne. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga un durvju iekšējo perimetru. | gab. | 1
2.2.5. | Lodžiju durvju bloka (logs+durvis) LD-2L izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700 /2400x1450 /2200(h) mm, kārbas izmērs 680 /2380x1430 /2180(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Labā vērtne. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga un durvju iekšējo perimetru. | gab. | 5
2.2.6. | Lodžiju durvju bloka (logs+durvis) LD-2K izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700 /2400x1450 /2200(h) mm, kārbas izmērs 680 /2380x1430 /2180(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Kreisā vērtne. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga un durvju iekšējo perimetru. | gab. | 4
2.2.7. | Izgatavot un uzstādīt baltas lamināta palodzes nomaināmajiem logiem, platums 300 mm (precizēt pēc logu iebūves). Palodzes ar 50 mm pārkari sienas plaknei un 50 mm garākas par loga aili uz kartu pusi. Palodžu PVC gala nosegi. | t.m. | 54.1
2.2.8. | Iekšējo ailu apdare pēc jauno logu un balkona durvju montāžas (špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana). Špaktele "Caparol" Glattspachtel, krāsa, "Caparol" Amphibolin (vai ekvivalents) | m2 | 39.8
2.2.9. | Hiroizolējošas lentas iestrāde pa logu ārējo perimetru | t.m. | 1033.8
2.2.10. | Rūpnieciski krāsota skārda palodžu montāža dzīvokļu un kāpņu telpu logiem, platums 300 mm, palodzes pārkare sienai ne mazāk kā 50 mm, krāsa RR31. Palodžu platumu precizēt būvdarbu gaitā pēc fasāžu siltuma izolācijas izbūves. | t.m. | 236.6
3 | DURVIS
3.1. | Ārdurvju bloka AD-1 izgatavošana un montāža (ārdurvis rietumu fasādē). Ailes izmērs 2600x3000(h) mm, kārbas izmērs 2580x2980(h) mm. Alumīnija ārdurvis ar stiklojumu. Dubultā stikla pakete ar 90% argona oldījumu. Stikla paketes ar "termix" līsti. Krāsa RAL 8017. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤1.500 W/(m2K). Labā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure. Koda atslēga. Tvaika izolējoša lenta pa durvju iekšējo perimetru. Hidroizolējoša lenta pa durvju ārējo perimetru. | gab. | 3
3.2. | Ārdurvju bloka AD-2 izgatavošana un montāža (ārdurvis austrumu fasādē). Ailes izmērs 1270x2100(h) mm, kārbas izmērs 1250x2080(h) mm. Alumīnija ārdurvis ar stiklojumu. Dubultā stikla pakete ar 90% argona oldījumu. Stikla paketes ar "termix" līsti. Krāsa RAL 8017. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤1.500 W/(m2K). Labā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure. Koda atslēga. Tvaika izolējoša lenta pa durvju iekšējo perimetru. Hidroizolējoša lenta pa durvju ārējo perimetru. | gab. | 3
3.3. | Ārdurvju bloka AD-3 izgatavošana un montāža (gružu konteineru telpas durvis austrumu fasādē). Ailes izmērs 1150x2100(h) mm, kārbas izmērs 1130x2080(h) mm. Alumīnija ārdurvis, krāsa RAL 8017. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,500 W/m2K. Labā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure, slēdzamas. Tvaika izolējošas lentas iestrāde pa durvju iekšējo perimetru. Hidroizolējošas lentas iestrāde pa durvju ārējo perimetru. | gab. | 3
3.4. | Ārdurvju bloka AD-4 izgatavošana un montāža (pagraba durvis). Ailes izmērs 1000x2000(h) mm, kārbas izmērs 980x1980(h) mm. Metāla ārdurvis, cinkotas, krāsotas, krāsa RAL 8017. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,500 W/m2K. Labā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure, slēdzamas. Tvaika izolējošas lentas iestrāde pa durvju iekšējo perimetru. Hidroizolējošas lentas iestrāde pa durvju ārējo perimetru. | gab. | 3
3.5. | Iekšējo ailu apdare pēc jauno durvju montāžas (špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana). Špaktele "Caparol" Glattspachtel, krāsa, "Caparol" Amphibolin (vai ekvivalents) | m2 | 22
4 | BĒNIŅI
4.1. | Siltinātu bēniņu lūku montāža no kāpņu telpas uz bēniņiem, Uw≤ 1,500 W/(m2K), ugunsnoturība EI30 | gab. | 3
| siltināta, slēdzama, ugunsdroša bēņiņu lūka 800 x 800 mm | gab. | 3
| Esošo kāpņu uz bēniņu lūkām demontāža un jaunu metāla kāpņu uzstādīšana esošo vietā | gab. | 3
| brusas 50x510 (h) mm pa bēniņu lūkas perimetru siltuma izolācijas nostiprināšanai pie lūkas atvēruma | m3 | 0.31
4.2. | Atveru izveidošana bēniņu ārsienu paneļos D150 mm (izurbt) bēniņu ventilēšanas nodrošināšanai | gab. | 16
4.3. | Rūpnieciski krāsotu metāla restu montāža atverēm bēniņu ārsienu paneļos (pēc ārsienu siltināšanas), D150 mm | gab. | 16
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 4_Benini,jumts
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9
Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
4. BĒNIŅI, JUMTS
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | DEMONTĀŽA
1.1. | Bēniņu attīrīšana no gružiem, bojātās un atslāņotās cementa javas savilcējkārtas | m2 | 510
1.2. | Skārda jumta lūkas demontāža | gab. | 2
1.3. | Jumta seguma attīrīšana no sūnām, gružiem un tamlīdzīgi (dota tīrā platība, neņemot vērā jumta betona plātņu reljefu) | m2 | 544.3
1.4. | Parapeta skārda nosegu demontāža (neatbilst projektētajam siltuma izolācijas biezumam) | t.m. | 40.1
1.5. | Piektā stāva lodžiju jumtu attīrīšana no sūnām, gružiem un tamlīdzīgi | m2 | 108.8
2 | BĒNIŅI
2.1. | Tvaika izolācijas "Paroc XMV 001" ieklāšana zem siltuma izolācijas, tajā skaitā 0.40 m platā joslā vertikāli pa ārsienu perimetru | m2 | 565.3
2.2. | Bēniņu pārseguma siltināšana ar "PAROC" beramo vati BLT9 (vai ekvivalents) 200 mm biezumā λ≤0,041 W/(mK), ņemot vērā 5% sēšanās koeficientu 210 mm | m3 | 107.2
2.3. | Apkalpošanas laipas izbūve virs siltuma izolācijas bēniņu telpas apkalpošanai, laipas platums 0.60 m | t.m. | 116.5
| brusas 75 x 250 mm | m3 | 4.37
| dēļu klājs t=25 mm | m3 | 1.75
| naglas, stiprinājumi | kg | 11.65
3 | JUMTS
3.1. | Hdroizolējoša materiāla iestrāde jumta pārseguma plātnēm un parapetu vertikālajai daļai (dota tīrā platība, neņemot vērā betona plātņu reljefu) | m2 | 544.3
3.2. | Ventilācijas izvadu hermetizēšana | obj | 1
3.3. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | obj | 1
3.4. | Rūpnieciski krāsota skārda jumta lūkas 800x800 mm izgatavošana un montaža | gab. | 2
3.5. | Rūpnieciski krāsota skārda parapeta nosega izgatavošana un montāža, platums 1.20 m (platumu precizēt pēc fasāžu siltuma izolācijas izbūves), krāsa RR31 | t.m. | 40.1
3.6. | Rūpnieciski krāsota skārda lāseņa izgatavošana un montāža jumta malai siltuma izolācijas nosegšanai (fasādēm asīs A, B, C, D), lāseņa platums 300 mm (platumu precizēt pēc fasādes siltuma izolācijas izbūves) | t.m. | 98
3.7. | Rūpnieciski izgatavotu jumta margu montāža pa jumta perimetru | t.m. | 130.6
3.8. | Jumta daļas siltināšana virs izvirzītajām dzīvojamo telpu daļām 5. stāva lodžiju līmenī | m2 | 20
| tvaika izolācija "Paroc XMV 001" | m2 | 20
| "PAROC" ROS30 160mm biezumā λD≤0,039 W/(mK) | m2 | 20
| "PAROC" ROB60 40mm biezumā λD≤0,039 W/(mK) | m2 | 20
3.9. | Bitumena ruļļu materiāla seguma ieklāša (2 kārtas) jumtam virs 5. stāva lodžijām, tsk. pieslēgums sienas vertikālajai plaknei | m2 | 134.7
3.10. | Rūpnieciski krāsota skārda lāseņa izgatavošana un montāža jumta daļai virs 5. stāva lodžijām, skārda lāseņa platums 300 mm (platumu precizēt pēc fasādes siltuma izolācijas izbūves) | t.m. | 104.2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 5_Pagrabs
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
5. PAGRABS
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Pagraba pārseguma plātņu remonts (attīrīšana no bojātā un atslāņotā betona, armatūru pretkorozijas apstrāde, paneļa remonts ar speciālu šim nolūkam paredzētu remontjavu). Paneļu šuvju hermetizēšana. | obj. | 1
2 | Apgaismes ķermeņu demontāža saudzējošam metodēm pārseguma siltuma izolācijas izbūves nodrošināšanai. Elektroinstalācijas remonts. Demontēto apgaismes ķermeņu montāža pēc pagraba pārseguma siltuma izolācijas izbūves. | obj. | 1
3 | Šķūnīšu koka starpsienu daļu demontāža (augšējo galu nozāģēšana nodrošinot starpsienu stabilitāti) pagraba grestu siltināšanas izbūves nodrošināšanai | obj. | 1
4 | Pagraba griestu siltināšana ar lamelēm "PAROC" CGL 20CY (vai ekvivalents) 100 mm biezumā, λ≤ 0.038 W/(mK) | m2 | 480
| siltuma izolācijas lameles "PAROC" CGL 20CY 100 mm biezumā, λD≤ 0,038 W/(mK) | m2 | 480
| līmjava | kg | 2160
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 6_Labiekārtojums
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
6. LABIEKĀRTOŠANA (SEGUMA ATJAUNOŠANA PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS)
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Betona lietus ūdens novadjoslas 700mm platumā izbūve pa ēkas perimetru zāliena zonā (izņemot pamatu daļas zem lodžijām) | t.m. | 48
| šķembas 100 mm biezumā, Fr.0/40 mm | m3 | 3.36
| veidnis betona novadjoslas malai | t.m. | 48
| betons C30/37 XC2 XF3 | m3 | 2.7
2 | Zāliena atjaunošana pa ēkas perimetru pēc pamatu siltinājuma izbūves (platumu precizēt pēc būvdarbu pabegšanas, atkarībā no sabojātā zāliena apjoma) | m2 | 560
| melnzemes uzbēršana 150mm biezumā | m3 | 84
| zāliena sēšana | m2 | 560
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 7_AVK
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
7. APKURE
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Esošās apkures sistēmas demontāža un utilizācija | objekts | 1
2 | Apkures radiators 22x500x1100, Purmo | kompl | 1
3 | Apkures radiators 22x500x1000, Purmo | kompl | 9
4 | Apkures radiators 22x500x900, Purmo | kompl | 10
5 | Apkures radiators 22x500x800, Purmo | kompl | 7
6 | Apkures radiators 22x500x700, Purmo | kompl | 7
7 | Apkures radiators 22x500x600, Purmo | kompl | 24
8 | Apkures radiators 22x500x500, Purmo | kompl | 3
9 | Apkures radiators 11x500x1400, Purmo | kompl | 5
10 | Apkures radiators 11x500x1200, Purmo | kompl | 3
11 | Apkures radiators 11x500x1100, Purmp | kompl | 15
12 | Apkures radiators 11x500x900, Purmo | kompl | 21
13 | Apkures radiators 11x500x800, Purmo | kompl | 9
14 | Apkures radiators 11x500x700, Purmo | kompl | 15
15 | Apkures radiators 11x500x600, Purmo | kompl | 9
16 | Termo regulējošais vārsts Danfoss AR-N DN15 | gab | 132
17 | Termo galva Danfoss AR ar RTD savienojumu | gab | 132
18 | Atgaitas regulējošais vārsts Danfoss RLV-S DN15 | gab | 138
19 | Pāreja 15x1/2"x90° | kompl | 276
20 | Radiatora rokas regulators DN15 | kompl | 6
21 | Siltuma izmaksu sadalītājs ar distances nolasīšanu (ražotāju un modeli saskaņot ar apsaimniekotāju) | kompl | 132
22 | Siltuma izmaksu sadalītājs ar distances nolasīšanu ar programmatūru (ražotāju un modeli saskaņot ar apsaimniekotāju) | kompl | 1
23 | Kausējamā PPR caurule D75x12.5 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 20
24 | Kausējamā PPR caurule D63x10.5 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 50
25 | Kausējamā PPR caurule D50x8.3 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 30
26 | Kausējamā PPR caurule D40x6.7 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 30
27 | Kausējamā PPR caurule D32x5.4 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 120
28 | Kausējamā PPR caurule D25x4.2 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 180
29 | Kausējamā PPR caurule D20x3.4 mm ar šķiedru. Izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 20
30 | Kapara caurule D18 mm, izolācija b=50 mm, λ≤0.038 W/mK | m | 30
31 | Kapara caurule D18 mm | m | 320
32 | Kapara caurule D15 mm | m | 490
33 | Savienojumu veidgabali | kompl | 1
34 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1
35 | Caurumu izveidošana un aizdarināšana | vieta | 300
36 | Lodveida ventīlis DN40 mm | gab | 2
37 | Lodveida ventīlis DN32 mm | gab | 2
38 | Lodveida ventīlis DN25 mm | gab | 2
39 | Lodvaida ventīlis DN15 mm | gab | 105
40 | Balansējošais ventīlis DN15 mm | gab | 33
41 | Atgaisošanas mezgls | gab | 27
42 | Apkures sistēmas regulēšana | objekts | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 8_ŪK
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
8. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
Iekšējais ūdensvads Ū1, S3, S4
1 | Esošā ūdensvada demontāža un utilizācija | m | 1055
2 | Esošo dvieļu žāvētāju demontāža un utilizācija | gab | 42
3 | Ūdensvada caurule D75x12.5 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 20
4 | Ūdensvada caurule D63x10.5 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 95
5 | Ūdensvada caurule D50x8.3 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 60
6 | Ūdensvada caurule D40x5.5 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 240
7 | Ūdensvada caurule D32x4.4 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 410
8 | Ūdensvada caurule D25x3.5 mm (PPR vai ekvivalents) | m | 230
9 | Izolācija caurulei D63x50 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 55
10 | Izolācija caurulei D50x50 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 50
11 | Izolācija caurulei D40x50 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 105
12 | Izolācija caurulei D40x30 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 30
13 | Izolācija caurulei D32x50 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 50
14 | Izolācija caurulei D32x30 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 260
15 | Izolācija caurulei D25x50 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 40
16 | Izolācija caurulei D25x30 mm(λ=0.045 W/mK) | m | 120
17 | Izolācija caurulei D75x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 20
18 | Izolācija caurulei D63x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 40
19 | Izolācija caurulei D50x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 10
20 | Izolācija caurulei D40x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 105
21 | Izolācija caurulei D32x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 100
22 | Izolācija caurulei D25x13 mm (pretkondensāta, porolons vai ekvivalents) | m | 70
23 | Ugunsdrošās manžetes caurulēm D42-D25 | gab | 240
24 | Savienojumu veidgabali | gab | 1000
25 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1055
26 | Lodventīlis DN32 mm | gab | 30
27 | Lodventīlis DN25 mm | gab | 2
28 | Lodventīlis DN15 mm | gab | 200
29 | Balansējošais ventīlis DN20 mm | gab | 9
30 | Balansējošais ventīlis DN15 mm | gab | 7
31 | Sieta filtrs DN15 mm | gab | 152
32 | Vienvirziena vārsts DN15 mm | gab | 152
33 | Pieslēgums esošajam siltuma mezglam | vieta | 3
34 | Puieslēgums esošajam iekējam ūdensvadam pagrabā | vieta | 1
35 | Pieslēgums esošajam iekšējam ūdensvadam dzīvokļos | vieta | 152
36 | Nerūsējošā tērauda vai krāsainā metāla dvieļu žāvētājs | gab | 42
37 | Skaitītāju plombēšana | gab | 152
Iekšējā kanalizācija K1
38 | Esošās kanaluizācijas demontāža un utilizācija | m | 520
39 | Kanalizācijas caurule D110 mm (UPONOR vai ekvivalents) | m | 380
40 | Kanalizācijas caurule D75 mm (UPONOR vai ekvivalents) | m | 120
41 | Kanalizācijas caurule D50 mm (UPONOR vai ekvivalents) | m | 20
42 | Revīzija D110 mm | gab | 61
43 | Revīzija D75 mm | gab | 28
44 | Ugunsdrošās manžetes D110 mm | gab | 54
45 | Ugunsdrošās manžetes D75 mm | gab | 42
46 | Pieslēgums esošiem ventilācijas izvadiem | vieta | 16
47 | Savienojumu veidgabali | gab | 250
48 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 186
49 | Pieslēgums iekšējiem tīkliem dzīvokļos | vieta | 76
50 | Pieslēggums esošajai kanalizācijai ēkas pagrab\a | vieta | 3
Būvdarbi
51 | Kanālu atvēršana un kanālu aizdarināšana dzīvokļos | m2 | 72
52 | Caurumu aizdarināšana starpstāvu pārsegumos ar ugunsdrošu materiālu | vieta | 96
53 | Sienu kosmētiskais remonts dzīvokļos (špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana), ģipškartona apdare "Knauf" GREEN (vai ekvivalents), baltā špektele Ceresit IN46 (vai ekvivalents), virsmas sagatavošan, krāsojums Fugger FLUTEX 10 (vai ekvivalents) | m2 | 72
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 9_Zibens_aizsardzība
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
9. ZIBENS AIZSARDZĪBA
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Zemējuma lente 30x3,5 mm, cinkots tērauds, 62 m/rullis, PROPSTER/100 335 | m | 30
2 | Zemējuma stienis D20 mm 1,5 m ar šlicēm A-tips, c. tērauda, PROPSTER/110 020 | gab | 16
3 | Aktīvais zibens uztvērējs PDC 4.3, INGESCO | gab | 1
4 | Zibens uztvērēja masts 114041, INGESCO | gab | 1
5 | Zibens uztvērēja stiprinājuma komplekts (ind. Izg.) ar atsaitēm | kompl | 1
6 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa, PROPSTER/JP-2021 | gab | 8
7 | Vario atdalītājklemme lenta / lenta, PROPSTER/1343 | gab | 1
8 | Vario atdalītājklemme stieple / lenta, PROPSTER/1340 | gab | 2
9 | Savienotājklemmes, PROPSTER/111 405 | gab | 2
10 | Caurule DVK-16 cietā | m | 6
11 | Zemējuma stieple D10 mm, tērauda 84 m/rullis, PROPSTER/1000010 | m | 40
12 | Pretkorozijas lenta 50 mm 10 m/rullis, PROPSTER/1024 | gab | 4
13 | Sienas stiprinājumi stieplei, PROPSTER/110 056 S | gab | 20
14 | Vario atdalītājklemme stieple / stieple, PROPSTER/1339 | gab | 2
15 | Zibens uztvērēja stieple D8 mm, alumīnija 148 m/rullis< PROPSTER/100019 | m | 130
16 | Stieples turētāji pie jumta, PROPSTER/111011 | gab | 120
17 | Stieples un turētājstieņa savienojums, PROPSTER/1313 | gab | 2
18 | Pārsprieguma aizsardzība B+C | kompl | 1
19 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 30
20 | Signāllente | m | 30
21 | Pacēlājs | kompl | 1
22 | Palīgmateriāli | kompl | 1
23 | Mērījumi | gab | 1
24 | Dokumentācijas noformēšana | st | 8
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.

## 10_Gāze
Objekts: | DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Adrese: | LIEPĀJĀ, SLIMNĪCAS IELĀ 9 | Visas izmaksas norādīt ar 2 cipariem aiz komata
10. GĀZES IEVADA PĀRLIKŠANA
|  |  |  | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopā uz visu apjomu
N.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vien | Apjomi | laika norma | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | summa
1 | Esošā gāzes vada demontāža | kompl | 3
2 | Pieslēgums esošajam tērauda zemā spiediena pazemes gāzes vada izvadam no zemes DN 50 mm | vieta | 3
3 | Lodveida krāns DN 50 mm; PN 4 | gab | 3
4 | Atloku savienojums DN 50 mm, PN4 | kompl | 3
5 | Elektroizolējošā uzmava DN 50 mm | gab | 3
6 | Īscaurule kontrolmēraparāta pieslēgšanai | gab | 3
7 | Gāzes vada zemēšana (nullēšana) | vieta | 3
8 | Pieslēgums esošajam tērauda zemā spiediena pazemes gāzes vada ievadam ēkā DN 50 mm | vieta | 3
9 | Tērauda gāzes vada caurule DN 50 mm (PN4) | m | 18
10 | Metināms tērauda līkums DN 50 mm (PN4) | gab | 21
11 | Apvalkcaurules pagarnāšana | vieta | 3
12 | Apvalkcaurule D 100 mmx0.3 m | gab | 3
13 | Gāzes vada pārbaude | m | 18
14 | Gāzes vada stiprinājumi | kompl | 18
15 | Gāzes vada krāsošana | m | 18
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādija :
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
Sertifikāta Nr.