## K
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Tāme sastādīta 2016.gada augustā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas, Euro
1 | Celtniecības remontdarbi |  | 0
| Kopā: |  | 0
| PVN: | 21% | 0
| Pavisam kopā: |  | 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.
,

## KPDV
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem N.1.
Celtniecības remontdarbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Par kopējo summu, euro: |  |  | 0
Kopājā darbietilpība, c/h: |  |  | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) | Tai skaitā |  |  | Tāmes izmaksas (euro)
|  |  | Darba alga, (euro) | Materiāli, (euro) | Mehānismi, (euro)
1 | Ārsienu siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Logu nomaiņa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pagraba siltināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cokola siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lodžiju jumtiņu un pamatjumta atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bēniņu siltināšanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Apkures sistēmas renovācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zibens aizsardzības sistēmas izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gāzes apgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā būvdarbi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Virsizdevumi: | 0% | 0
|  |  |  | Peļņa: | 0% | 0
kopā
|  |  |  | Finanšu rezerve | 2%
|  |  |  | kopā | bez PVN | 0
|  |  |  | PVN: | 21% | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: |  | 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## AR
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  |  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 200
|  | Žogs 3,5×2m | gb | 57.1429 | 4.5
|  | Pēda | gb | 58.1429 | 4.5
2 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2650
|  | Sastatnes | m² | 2650
|  | aizsargsiets | m² | 2650
3 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1
|  | Tualetes izvešana | reizes | 16
4 | līg.c. | Slēgta būvgružu tekne | gb | 1
|  | Kravas lifts | gb | 1
|  | Instrumentu noliktāva | gb | 1
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gb | 1
6 | līg.c. | Cokola profila līstes montēšana EJOT PRAKTIKA vai ekvivalents | m | 14.3 | 1.05
7 | līg.c. | Virsmas apstrāde ar biocīdu, (vietās kur nepieciešams) | m² | 10
|  | Bīocīdu preparāts CERESIT CT99 vai ekvivalents | l | 2
8 | līg.c. | Skārda noņemšana no lodžijas jumtiņu malām, b=0,4m | m | 116
9 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 1566
|  | Grunts Caparol Capasol LF Koncentrat vai ekvivalents | kg | 156.6 | 0.1
|  | Līmjava Caparol CT 185 vai ekvivalents | kg | 7830 | 5
|  | S1 Apmetuma sistēma virs siltinājuma -AS-1 vai AS-2 (b=7mm), siltinājums -akmensvate (PAROC Linio 10 vai ekvivalents, λ=0,036 W/m²K, b=170mm), līmjava, grunts. Esošā siena- vieglbetona panelis , b=250mm | m² | 428.2
|  | S2 Apmetuma sistēma virs siltinājuma -AS-1 vai AS-2 (b=7mm), siltinājums -akmensvate (PAROC Linio 10 vai ekvivalents , λ=0,036 W/m²K, b=170mm), līmjava, grunts. Esošā siena- vieglbetona panelis, b=410*mm | m² | 450
|  | S4 Apmetuma sistēma virs siltinājuma - AS-2 (b=7mm), siltinājums -akmensvate (PAROC Linio 15 vai ekvivalents, λ=0,037 W/m²K, b=50mm), līmjava, grunts. Esošā siena- ķieģeļu mūris , b=160*mm | m² | 75.3
|  | S7 Apmetuma sistēma virs siltinājuma - AS-2 (b=7mm), siltinājums -putupolistirola plātnes (Tenapors Extra EPS 150 vai ekvivalents, λ=0,034 W/m²K, b=50mm), līmjava, grunts. Esošā siena-vieglbetona panelis , b=250mm | m² | 285.4
|  | S9 /S9* Apmetuma sistēma virs siltinājuma - AS-1 vai AS-2, b=7mm ( S9* - bez dekor.apmet.)), siltinājums -SPU materiāls Kooltherm K5 vai ekvivalents , λ=0,021 W/m²K, b=50mm), līmjava, grunts. Esošā siena-vieglbetona panelis , b=250mm | m² | 289
|  | P5 Apmetuma sistēma virs siltinājuma - AS-2 (b=7mm), siltinājums -akmensvate( PAROC Linio 10 vai ekvivalents, λ=0,036 W/m²K, b=170mm), līmjava, grunts. Esošā virsma - Dz-bet.pārsegums, b=220mm | m² | 38.1
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 215mm | gab | 6415 | 7
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 135mm | gab | 1941 | 6
10 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana , dekoratīvā gatavais apmetums | m² | 672.5
|  | Līmjava Caparol CT 185 vai ekvivalents | kg | 3362.5 | 5
|  | Stiklšķiedras zemapmetuma siets 160gr/m2 | m² | 1479.5 | 2.2
|  | Stūra profils | m | 100.875 | 0.15
|  | Silkosāns homogēnais apmetums Putzgrund CT610 dekoratīva apmetuma vai ekvivalents, 2mm graudu lielums | kg | 3026.25 | 4.5
|  | Paligmateriāli | komp | 61 | 0.09
11 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārta armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana , dekoratīvā gatavais apmetums | m² | 1871
|  | Līmjava Caparol CT 185 vai ekvivalents | kg | 9355 | 5
|  | Stiklšķiedras zemapmetuma siets 160gr/m2 | m2 | 2058.1 | 1.1
|  | Stūra profils | m | 280.65 | 0.15
|  | Silkosāns homogēnais apmetums Putzgrund CT610 dekoratīva apmetuma vai ekvivalents, 2mm graudu lielums | kg | 8419.5 | 4.5
|  | Paligmateriāli | komp | 169 | 0.09
12 | līg.c. | Logu un durvju aiļu apdare ar akmensvates plātnēm ( vai ekvivalents Paroc Linio 15) platums~0.15m, b=0,03m | m² | 205.7
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | kg | 30.855 | 0.15
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 215.985 | 1.05
|  | Līmjava Caparol CT 186 vai ekvivalents | kg | 1028.5 | 5
|  | Dībeli EJOT H3 95mm vai ekvivalents | gab | 1029 | 5
|  | Silkosāns homogēnais apmetums Putzgrund CT610 dekoratīva apmetuma vai ekvivalents, 2mm graudu lielums | kg | 1028.5 | 5
13 | līg.c. | Lodžiju logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm ( vai ekvivalentsParoc Linio 15) platums~0.15m, b=0,03m | m² | 117.9
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | kg | 17.685 | 0.15
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 123.795 | 1.05
|  | Līmjava CERESIT CT180 vai ekvivalents | kg | 589.5 | 5
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 95mm | gab | 590 | 5
|  | Līmjava CERESIT CT80 vai ekvivalents | kg | 589.5 | 5
14 | līg.c. | Loga armēšana ar stikla šķiedras loksnēm axb=500x300mm stūros; marķējums(1) sk.AR-11 lapā | m² | 157.2
|  | Līmjava CERESIT CT80 4mm vai ekvivalents | kg | 786 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 345.84 | 2.2
|  | Stūra profils | m | 23.58 | 0.15
|  | Paligmateriāli | komp | 15 | 0.09
15 | līg.c. | Loga armēšana ar stikla šķiedras loksnēm stūros iekšpusē axb= 250*x300; marķējums (2) sk.AR-11 lapā | m² | 67.8
|  | Līmjava CERESIT CT80 4mm vai ekvivalents | kg | 339 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 149.16 | 2.2
|  | Stūra profils | m | 10.17 | 0.15
|  | Paligmateriāli | komp | 7 | 0.09
16 | līg.c. | Loga armēšana ar stikla šķiedras loksnēm pa ailu perimetru, b=150mm ;marķējums (3) sk.AR-11 lapā | m² | 292.6
|  | Līmjava CERESIT CT80 4mm vai ekvivalents | kg | 1463 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 643.72 | 2.2
|  | Stūra profils | m | 43.89 | 0.15
|  | Paligmateriāli | komp | 27 | 0.09
17 | līg.c. | Skārda palodžu montāža , b=300mm( t.sk lodžijām,k.t.,bēniņu, pagraba logiem) | m | 907.9
18 | līg.c. | Esošo lodžiju margu demontāža | m² | 485.1
Sendvičpaneļu konstrukcijas montēšana pie lodžijas pārseguma :
|  | Cauruļveida metāla profila sija 100(h)x60x4 | m | 485.1
|  | Cauruļveida metāla stats 60x60x4, h=0,9*m | m | 362.34
|  | Enkurplātne 10x200(h)x100 ( sijas stiprināšanai) 2gb/lodž | m | 75.2
|  | OSB plātnes josla( mitrumiztūrīga) b=30*(h)x110 | m | 485.1
|  | leņķprofils ʟ 110x70x6,5 stipr.pie lodž.plātnes | m | 485.1
19 | līg.c. | ʟ veida stiprinājums pie sienām | gab | 376
|  | ķīļenkuri M10x80 | gab | 984
|  | ķīļenkuri M12x80 | gab | 7560
20 | līg.c. | Sienas paneļa montāža b=120mm Siltumizolācijas ķim sastāvs PUR poliuretāns lambda 0,023 Bs2 do. Metāla biezums iekšējā/ārējā mm 0,4/0,5. Tērauda marka S280 GD. Cinks tēraudam gr/m² 225-275. Izolācijas paneļa Izstrādājuma svars kg/m² ~12. Ārējais pārklājums: PES/RAL atbilstoši krāsu pasei 25 mikr. Iekšpuses pārklājums: PES RAL 9002. Siltumpretestības vērtība W(m²×K): 0,23. Siltumvadītspējas koeficients w/m×k 0,023. Ārējā ugunsizturība: Bs2-do. Uguns noturība EI15. Skaņas izolācija db 26, h=1000mm l=6300*mm, 60gab | m² | 378
21 | līg.c. | Sienas paneļa montāža b=120mm Siltumizolācijas ķim sastāvs PUR poliuretāns lambda 0,023 Bs2 do. Metāla biezums iekšējā/ārējā mm 0,4/0,5. Tērauda marka S280 GD. Cinks tēraudam gr/m² 225-275. Izolācijas paneļa Izstrādājuma svars kg/m² ~12. Ārējais pārklājums: PES/RAL atbilstoši krāsu pasei 25 mikr. Iekšpuses pārklājums: PES RAL 9002. Siltumpretestības vērtība W(m²×K): 0,23. Siltumvadītspējas koeficients w/m×k 0,023. Ārējā ugunsizturība: Bs2-do. Uguns noturība EI15. Skaņas izolācija db 26, h=1000mm l=3150*mm, 34gab | m² | 107.1
22 | līg.c. | Termoprofils | m | 485.1
|  | metāla enkurs 4x40 skārda apliekšanai | gab | 984
|  | skārds b=0,37m | m² | 180
23 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža | gb | 1
24 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
|  | Gružu konteiners | gb | 3 | 0.14286
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Logi
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 2
Logu nomaiņa
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas M.Ķempes ielā 7, Liepājā, fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: M.Ķempes ielā 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-12-16
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | AR un BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2016.gada 20.septembrī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 310.4
2 | līg.c. | Esošo koka lodžiju demontāža | m² | 240
3 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 374.2
PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 1. Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg.siltuma caurlaidības koef.: Ug 1,0 w/m²×K . Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf 1,1 W / m² K. Uw 1.0 W/m² K . 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. 3. PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 80 mm
4 | līg.c. | PVC logu montāža L1 (b×h=1,2×1,42m) ; gab-21 | m² | 35.78
5 | līg.c. | PVC logu montāža L2 (b×h=2,4×1,42m) ; gab-5 | m² | 17.05
6 | līg.c. | PVC logu montāža L3 (b×h=1,5×1,48m) ; gab-19 | m² | 42.18
|  | t.sk. durvis 0,7×2,10m | m² | 27.93
7 | līg.c. | PVC logu montāža L3a (b×h=1,5×1,48m) ; gab-9 | m² | 19.98
|  | t.sk. durvis 0,7×2,10m | m² | 13.23
8 | līg.c. | PVC logu montāža L4 (b×h=1,8×1,48m) ; gab-10 | m² | 26.7
|  | t.sk. durvis 0,7×2,10m | m² | 14.7
9 | līg.c. | PVC logu montāža L4a (b×h=1,8×1,48m) ; gab-4 | m² | 10.68
|  | t.sk. durvis 0,7×2,10m | m² | 5.88
10 | līg.c. | PVC logu montāža L5 (b×h=1,1×0,60m) ; gab-4 | m² | 2.64
11 | līg.c. | PVC logu montāža pagrabā L6 (b×h=1,3×1,3m) ; gab-8 | m² | 13.52
12 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 230.27
|  | montāžas skavas | gab | 599 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 461 | 2
|  | montāžas puta | l | 93 | 0.4
|  | skrūves | gab | 576 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 57.57 | 0.25
|  | palodzes profils | m | 147.3728 | 0.64
17 |  | Restes R1 montāža beniņos 2 gab. | m² | 1.6
Lodžiju aizstiklojums.PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 1. Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg. Ug 1,0 w/m²×K . Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf 1,1 W / m² K. Uw 1.0 W/m² K . 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. 3. PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 80 mm
18 | līg.c. | PVC stiklota konstrukcija LS1 bxh=6300*x1600mm , 37 gab | m² | 372.96
19 | līg.c. | PVC stiklota konstrukcija LS2 bxh=3150*x1600mm , 27 gab | m² | 136.08
20 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 509.04
|  | montāžas skavas | gab | 1324 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 1019 | 2
|  | montāžas puta | l | 204 | 0.4
|  | skrūves | gab | 1273 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 127.26 | 0.25
|  | palodzes profils | m | 325.7856 | 0.64
21 | līg.c. | PVC durvju montāža D1 (b×h=0,7×2,1) ; gab-16 | m² | 23.52
22 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 23.52
|  | montāžas skavas | gab | 62 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 48 | 2
|  | montāžas puta | l | 10 | 0.4
|  | skrūves | gab | 59 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 4.71 | 0.2
23 | līg.c. | PVC durvju bloka D3 montāža, 4 gab | m² | 6.84
24 | līg.c. | Cinkotas tērauda metāla ārdurvis D5, 4 gab | m² | 6.84
25 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 13.68
|  | montāžas skavas | gab | 36 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 28 | 2
|  | montāžas puta | l | 6 | 0.4
|  | skrūves | gab | 35 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON | l | 2.74 | 0.2
26 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos | m | 2956.3
27 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos | m | 1820.8
28 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 104.4
29 |  | PVC palodžu montāža lodžijās , b=120*mm | m | 485.1
30 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu, b=0,4m | m² | 248.4
|  | šinas | m | 75 | 0.3
|  | reģipsis | m2 | 299 | 1.2
|  | perfix | kg | 249 | 1
|  | Špaktels | kg | 199 | 0.8
|  | krāsa | kg | 99.36 | 0.4
|  | Līmlente | gab | 24.84 | 0.1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## apjoms (hidden)
Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana: |  |  | Veicamo darbu apjomi lodžiju iestiklošanas detaļu ierīkošanai. Ēka Nr.1
Ģeotekstila plēves ieklāšana | m² | 149.32 | N.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmēri (mm) | Mērvien. | Skaits uz ēku | 1 elem. l(m) | Uz ēku L(m) | Masa (kg)
Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm | m³ | 14.932
šķembas | m3 | 0 | 1 | Lodžiju iestiklojuma metāla detaļas, nesošo sienu solis s=6,4 m: | gb | 67
Šķembas (fr.0-40mm) kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 7.466 |  | * kārbveida tērauda stati 60x60x4, l=900, ekv. EN 10219, 1 gab uz lodžiju | gb | 67 | 0.9 | 60.3 | 404.613
šķembas | m3 | 0 |  | * kārbveida tērauda sijas 60x100(h)x4, l=6,24 m, ekv.EN 10219, 1 gb uz lodž. | gb | 67 | 6.24 | 418.08 | 3854.6976
Grants kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 7.466 |  | * plakantērauda atbalstdetaļas -10x100x200(h), 2 gab uz siju | gb | 134 | 0.2 | 26.8 | 209.04
grants | m3 | 0 |  | * ķīļenkuri Ø12, l=80, 2 gab uz detaļu | gb | 380 | 80
Bruģakmens 600mm biez.likšana 26gab/m² | m² | 149.32 |  | * leņķveida detaļa L110x70x6,5; l=6,24 m; 1 gab uz lodžiju | gb | 67 | 6.24 | 418.08 | 3754.3584
Betona bruģis | m² | 0 |  | * ķīļenkuri M12, l=80; s=500; 10 gab uz lodžiju | gb | 670 | 80
Izsijas -50mm | m³ | 0 |  | * metināta enkurdetaļa -4x50x200, enkurota pie paneļa sānu malas apšuvuma enkurdetaļas nostiprināšanai, s=500; 10 gab uz lodžiju | gb | 670 | 200 | 134 | 209.04
Bortakmens 80x200x1000 malas likšana 1gb/t.m | m | 191.08 |  | * ķīļenkuri M10, l=60, 1 gab uz detaļu | gb | 670 | 60
Betona pamatne bortakmens ierīkošanai | m³ | 5.7324 |  | * liekta metāla detaļa -4x40x370* skārda aplocīšanai, 10 gab uz lodžiju | gb | 670 | 370 | 247.9 | 309.3792
vecs |  |  |  | * skārda apšuvums, b=0,45 m, lodžiju malai, tonis pēc AR krāsu pases | m² | 188
|  |  |  | * metāla detaļu pretkorozijas krāsojums | m² | 329
|  |  | 2 | Citi materiāli (malas siltinājums un Sendvič paneļi - AR apjomos):
|  |  |  | * PVC stūra detaļa, l=6,24 m, zem malas siltinājuma,1 gab uz lodžiju | m | 418.08
|  |  |  | * mitruma izturīga OSB loksne, 30(h)x110 zem "Sendvič" paneļa | m | 418
|  |  |  | * ķīļenkuri M10x60, s=500, loksnes nostiprināšanai pie paneļa, 10 gb uz lodž. | gb | 670 | 60
|  |  |  | * hidroizlācijas lenta, b=110, zem OSB starplikas | m | 418
|  |  |  | * PVC palodze, b=150* mm, 1 gab uz lodžiju | m | 418
|  |  |  | * lodžijas paneļu apakšējās betona virsmas atjaunošana pēc Sakret tehn. | m² | 602
"Sendvič" paneļu enkurošana pie metāla konstrukcijām pēc ražotāja norādes
|  |  | 3 | Lodžiju iestiklojuma metāla detaļas, nesošo sienu solis s=3,2 m: | gb | 22
|  |  |  | * kārbveida tērauda sijas 60x100(h)x4, l=3,04 m,ekv.EN 10219, 1 gb uz lodž. | gb | 22 | 3.04 | 66.88 | 616.6336
|  |  |  | * plakantērauda atbalstdetaļas -10x100x200(h), 2 gab uz siju | gb | 44 | 0.2 | 8.8 | 68.64
|  |  |  | * ķīļenkuri Ø12, l=80, 2 gab uz detaļu | gb | 88 | 80
|  |  |  | * leņķveida detaļa L110x70x6,5; l=3,04 m; 1 gab uz lodžiju | gb | 22 | 3.04 | 66.88 | 600.5824
|  |  |  | * ķīļenkuri M12, l=80; s=500; 5 gab uz lodžiju | gb | 110 | 80
|  |  |  | * metināta enkurdetaļa -4x50x200, enkurota pie lodžijas paneļa sānu malas apšuvuma enkurdetaļas nostiprināšanai, s=500; 5 gab uz lodžiju | gb | 110 | 200 | 22 | 34.32
|  |  |  | * ķīļenkuri M10, l=60, 1 gab uz detaļu | gb | 110 | 60
|  |  |  | * liekta metāla detaļa -4x40x370* skārda aplocīšanai, 5 gab uz lodžiju | gb | 110 | 370 | 40.7 | 50.7936
|  |  |  | * skārda apšuvums, b=0,45 m, lodžiju malai, tonis pēc AR krāsu pases | m² | 30
|  |  |  | * metāla detaļu pretkorozijas krāsojums | m² | 54
|  |  | 4 | Citi materiāli (malas siltinājums un Sendvič paneļi - AR apjomos):
|  |  |  | * PVC stūra detaļa, l=3,04 m, zem malas siltinājuma,1 gab uz lodžiju | m | 66.88
|  |  |  | * mitruma izturīga OSB loksne, 30(h)x110 zem "Sendvič" paneļa | m | 67
|  |  |  | * ķīļenkuri M10x60, s=500, loksnes nostiprināšanai pie paneļa, 5 gb uz lodž. | gb | 110
|  |  |  | * hidroizlācijas lenta, b=110, zem OSB starplikas, 3,04 m uz lodžiju | m | 67
|  |  |  | * PVC palodze, b=150* mm, 1 gab uz lodžiju, l=3,04 m | m | 66.88
|  |  |  | * lodžijas paneļu apakšējās betona virsmas atjaunošana pēc Sakret tehn. | m² | 97
"Sendvič" paneļu enkurošana pie metāla konstrukcijām pēc ražotāja norādes

## pagrabs
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 3
Pagraba siltināšana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Gružu izvākšanam, grīdas attīrīšana | m³ | 4
2 | līg.c. | Esošo koku k-ciju augšdaļas nozāģēšana par 0,15m (precizēt uz vietas) | m³ | 1
3 | līg.c. | Nozāģēto sieniņu enkurošana pie griestiem (precizēt uz vietas) dzīv. Skaits 56 | gab | 56
4 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 659
|  | Grunts Cerasit CT 17 vai ekvivalents | kg | 98.85 | 0.15
5 | līg.c. | P1 Siltumizolācijas akmensvates lameļu līmēšana pie pārseguma apakšas (vai ekvivalents Paroc CGL20 CY,λ=0,037W/mK ), b=150mm; ( mezgls P1 ) | m² | 659
|  | Siltumizolācija | m2 | 691.95 | 1.05
|  | Līmjava CERESIT CT180 vai ekvivalents | kg | 3295 | 5
|  | S10 Sienu siltinašana ar putupolistirola plātnēm Tenapors Neo EPS 100 λ=0,031W/mK vai ekvivalents, b=150mm no pagraba puses ( mezgls S10) | m² | 34.2
|  | Siltumizolācija , b=150mm vai ekvivalents | m2 | 35.91 | 1.05
|  | Līmjava CERESIT ZS vai ekvivalents | kg | 171 | 5
|  | Dībeli EJOT H3 195mm vai ekvivalents | gab | 171 | 5
6 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 4
|  | Gružu konteiners | gb | 1 | 0.14286
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## cokols
|  |  |  | Lokālā tāme Nr.: |  |  | 4
Cokola siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Betona apmales un gaismas akas demontāža | m³ | 4.9
2 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi 1,2m dziļumā,1000 mm platumā | m³ | 156.5
3 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 388.33
|  | Grunts hidroizolācijai Denbit-R (11kg patēriņš aptuveni 0,5kg/m2) vai ekvivalents | kg | 194.165 | 0.5
4 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 388.33
|  | hidroizolācija Denbit-D (19kg patēriņš aptuveni 1,0kg/m2) vai ekvivalents | kg | 388.33 | 1
5 | līg.c. | S3 Sienu siltinašana ar putupolistirola plātnēm Tenapors Neo EPS 100, λ=0,031W/mK vai ekvivalents, b=150mm , esoša siena- betona 300*( 140/350)mm | m² | 201
|  | Siltumizolācija Tenapors Neo EPS 100, b=150mm vai ekvivalents | m2 | 211.05 | 1.05
|  | Līmjava vai spec putas | kg | 1005 | 5
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 195mm | gab | 1005 | 5
6 | līg.c. | S5 Sienu siltinašana ar putupolistirola plātnēm Tenapors Extra EPS 150 , λ=0,034W/mK vai ekvivalents, b=50mm , esoša siena- dz-betona starpsiena , b=160mm | m² | 82.5
|  | Siltumizolācija Tenapors Extra EPS 150 , b=150mm vai ekvivalents | m2 | 86.625 | 1.05
|  | Līmjava CERESIT ZS vai ekvivalents | kg | 412.5 | 5
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 195mm | gab | 412.5 | 5
7 | līg.c. | P6 Lodžijas pārseguma siltinašana ar putupolistirola plātnēm Tenapors Neo EPS 100, λ=0,031W/mK vai ekvivalents, b=150mm (no apakšas -esoša virsma-dz-betona pārsegums , b=220mm)+ dīvkāršu aizpildījums dobā vietā | m² | 201.3
|  | Siltumizolācija | m2 | 211.365 | 1.05
|  | Līmjava vai spec putas | kg | 1006.5 | 5
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8/10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 195mm | gab | 1006.5 | 5
8 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo grunti | m³ | 93.4
9 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana (Ceresit CT 190 vai ekvivalents), zemapmetuma grunts uzklāšana ( Ceresit CT 16 vai ekvivalents), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana ( Ceresit CT174 vai ekvivalents). | m² | 27.5
|  | Līmjava Caparol CT 186 vai ekvivalents | kg | 137.5 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 1kārtas | m2 | 60.5 | 2.2
|  | Stūra profils | m | 4.125 | 0.15
|  | Silkosāns homogēnais apmetums Putzgrund CT610 dekoratīva apmetuma vai ekvivalents, 2mm graudu lielums | kg | 123.75 | 4.5
|  | Paligmateriāli | komp | 2.475 | 0.09
10 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārta armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana ( Ceresit CT 190 vai ekvivalents), zemapmetuma grunts uzklāšana ( Ceresit CT 16 vai ekvivalents), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana ( Ceresit CT174 vai ekvivalents). | m² | 244
|  | Līmjava CERESIT CT80 4mm vai ekvivalents | kg | 1220 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 268.4 | 1.1
|  | Stūra profils | m | 36.6 | 0.15
|  | Silkosāns homogēnais apmetums Putzgrund CT610 dekoratīva apmetuma vai ekvivalents, 2mm graudu lielums | kg | 1098 | 4.5
|  | Paligmateriāli | komp | 21.96 | 0.09
11 | līg.c. | Jaunu bruģa lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana: | komp | 1
|  | Betona bruģakmens, b=60mm | m² | 55.14
|  | Grants izsija , b=50mm | m³ | 2.75
|  | šķembas fr.0÷40mm , b=50mm | m³ | 2.75
|  | šķembas fr.40÷70mm , b=100mm | m³ | 5.5
|  | ģeotekstila plēve | m² | 55.14
|  | bortakmens 80x200x1000(L) | m | 69.6
12 | līg.c. | Šķembu aizpildījums zem lodžijām ( austrumu fasādē): | komp | 1
|  | šķembas fr.20-60mm. b=200mm | m³ | 10.05
|  | ģeotekstila plēve ar uzloci | m² | 50.24
|  | bortakmens 80x200x1000(L) | m | 50.8
|  | Betona B 7,5 pamatne bortakmens ierīkošanai | m³ | 2.3
Gaismas lūku izbūve:
13 | līg.c. | Rūpnieciski izg. gaismas šahtas komplektā ar cinkota tērauda resti, analoga Scan-Plas,t izm. 1000x500x800(h) montāža | gab | 8
14 | līg.c. | Drenējoša - šķembu pildījuma izbūve 0,5m³ uz vienu vietu | m³ | 4
|  | šķembas | m³ | 4.4 | 1.1
15 | līg.c. | Vertikālas hidroizolācijas mastikas pa šahtas ārejo virsmu uzklašana | m² | 16.8
|  | Hidroizolācija | kg | 16.8 | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## jumts
|  |  |  | Lokālā tāme Nr.: |  | 5
Lodžiju jumtiņu un pamatjumta atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltināmo lodžiju jumtiņu atjaunošana
1 | līg.c. | Virsmas attīrīšana no nogulšņu nosēdumiem un sūnu apaugumiem | m² | 177.06
2 | līg.c. | Spāru 50x150(h) S = 900, l=1500*mm likšana | m³ | 1.5 | 0.01125
|  | kokmateriāli | m³ | 1.65 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 52.5 | 35
3 | līg.c. | Mūrlata 100x100 abos spāru galos | m³ | 2.36 | 0.0177
|  | kokmateriāli | m³ | 2.6 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 82.6 | 35
4 | līg.c. | Putupoliuretāna ielikšana starp spārēm ,λ=0,023W/mK, b=200mm( mezgls P3) | m² | 177.06
5 | līg.c. | Mitruma iztūrīga OSB plātne - 22 | m² | 177.06
6 | līg.c. | Lentveida mitruma iztūrīga OSB loksne 15x150(h) spāru galu apšuvumam | m | 118.04
7 | līg.c. | ruberoīds 2 kārtās jumta segumam | m² | 177.06
|  | Apakš. segums BIPOL EPP vai ekvivalents (3,5 kg/m²) | m² | 194.77 | 1.1
|  | Augš.segums BIPOL EKP vai ekvivalents ( 4,5kg/m²) | m² | 194.77 | 1.1
|  | Gāze | bal. | 4.43 | 0.025
ārsienas un jumtiņa mezgla izbūve
8 | līg.c. | stūra elements analoga PAROC ROB 50 vai ekvivalents gar ārsienu | m | 118.04
9 | līg.c. | Vertikālas hidroizolācijas uznešana uz ārsienu , h=300mm no jumtiņa virsmas | m² | 35.4
|  | hidroizolācija Denbit-D vai ekvivalents (19kg patēriņš aptuveni 1,0kg/m2) vai ekvivalents | kg | 35.4 | 1
10 | līg.c. | Siltinājuma putupolistirola plāksnes tenapors Extra EPS 150 vai ekvivalents, λ=0,034W/mK, b=30mm, h=300mm no jumtiņa virsmas | m² | 35.4
11 | līg.c. | Zemapmetuma PVC profils | m | 118.04
12 | līg.c. | papildus seguma kārta ̴ 800mm | m² | 94.4
|  | Augš.segums BIPOL EKP vai ekvivalents ( 4,5kg/m²) | m² | 103.84 | 1.1
|  | Gāze | bal. | 2.36 | 0.025
13 | līg.c. | Skārda karnīzes stiprināšana pie ārsienas, b=0,15m | m | 118.04
|  | Paligmateriāli | kpl | 10 | 0.0821
|  | Skārds | m² | 17.71 | 0.15
14 | līg.c. | Lodžijas jumtiņa parseguma malas nosegšana ar skārdu, b=0,45m* | m² | 53.1
|  | Paligmateriāli | kpl | 5 | 0.0821
|  | Skārds | m² | 23.9 | 0.45
15 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas garensienu fasādē | m | 127.6
16 | līg.c. | Saduršuvju gar garensienām fasādē un no jumta puses hermetizēšana pēc siltināšanas | m | 127.6
Galasienu parapeta apšuvums pie galasienu siltināšanas
17 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē un jumta pusē | m | 45.8
18 | līg.c. | Cementa javas b=20÷40 izlīdzinošā kārta uz parapeta plātnes, b=680*, un gar paneļu pieslēgumu | m³ | 0.5
|  | jaukta java | m3 | 0.525 | 1.05
19 | līg.c. | Jumta skārda parapeta apšuvums pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=0,83m | m² | 19
|  | skārds | m² | 19.95 | 1.05
|  | Enkuri -4x40x580* jumta parapeta skārda apšuvumam, s=300; 78gab | kg | 57 | 1.6187
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie parapeta plātnes, 2 gab uz det. | gab | 156 | 4
20 | līg.c. | Saduršuvju gar parapetu fasādē un galasienām no jumta puses hermetizēšana | m | 45.8
Dzelzsbetona tekņu augšējās virsmas remonts
21 | līg.c. | Esošā ruberoīda noņemšana | m² | 77
22 | līg.c. | Nokrišņu ūdens noteces piltuvju-noteku demontāža | gb | 8
23 | līg.c. | Tekņu augšējās virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru | m² | 77
24 | līg.c. | Saduršuvju iztīrīšana starp tekņu elementiem , teknēm un ārsienu, teknēm un jumta paneļiem | m | 143.6
25 | līg.c. | Iztīrīto šuvju hermetizēšana ar hermētiķi, MARIFLEX PU 30 vai ekvivalents | m | 143.6
26 | līg.c. | Ģeotekstils+MARISEAL 250 vai ekvivalents, b~300, uzklāšana uz hermetizētām šuvēm | m | 143.6
27 | līg.c. | Tekņu dibena virsmas slīpināšana ar cementa javu 0÷20* mm | m³ | 7.7
28 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, anal.MARISEAL PRIMER 710 vai ekvivalents, uzklāšana uz tīras, mitrinātas virsmas | m² | 77
29 | līg.c. | Hidroizolācijas ieklāšana, anal.MARISEAL 250 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 77
Speciālā apstrāde savācējpiltuves pieslēgumu vietām Ø0,5m platā joslā:
30 | līg.c. | * ar MARISEAL DETAIL vai ekvivalents izolējošu materiālu savācējpiltuves pieslēguma vietu pārklāšana | m² | 1.6
31 | līg.c. | * ģeotekstila MARISEAL FABRIC vai ekvivalents ieklāšana | m² | 1.6
32 | līg.c. | * MARISEAL DETAIL vai ekvivalents dublējoša kārta piesl.vietām | m² | 1.6
33 | līg.c. | Hidroizolācijas ieklāšana, MARISEAL 250 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 77
34 | līg.c. | Aizsargkārtas ieklāšana , anal.MARISEAL 400 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 77
35 | līg.c. | Nokrišņu ūdens noteces piltuvju-noteku montāža ar šuvju noblīvēšanu teknēs (norādes skat. Lapā BK-4) | gb | 12
Jumta paneļu un tekņu apakšējās virsmas atjaunošana (no bēniņu puses).
36 | līg.c. | Paneļu un tekņu virsmas attīrīšana no nepiesaistītām daļiņām, uzslāņojumiem | m² | 80
37 | līg.c. | Atsegtā stiegrojuma notīrīšana līdz klasei Sa (min. St 2) | m² | 80
38 | līg.c. | Stiegrojuma pārklājums ar suspensiju Sika Mono Top 910 vai ekvivalents vienā kārtā | m² | 80
39 | līg.c. | Šuvju iztīrīšana starp paneļiem no nenoturīgām daļiņām | m | 344.6
40 | līg.c. | Šuvju malu starp paneļiem gruntēšana ar Sika Primer 3 vai ekvivalents | m | 344.6
41 | līg.c. | Atduras Sika Bottninglist vai ekvivalents diam.25 ielikšana šuvēs | m | 344.6
42 | līg.c. | Šuvju starp paneļiem aizdare ar hermētiķi, Sikaflex Construktion vai ekvivalents D (elstīgā) | m | 344.6
43 | līg.c. | Plaisu iztīrīšana paneļu apakšējā virsmā | m | 600
44 | līg.c. | Iztīrīto plaisu remonts pēc Sika tehnoloģijas vai ekvivalentas šuvju remontam | m | 600
45 | līg.c. | Paneļu un tekņu remontējamās betona virsmas samitrināšana un apstrāde ar Sika Mono Top 910 vai ekvivalents | m² | 830
46 | līg.c. | Apakšējās virsmas noklāšana ar remontjavu Sika Mono Top 412 N vai ekvivalents (var ar izsmidzināšanu) | m² | 830
47 | līg.c. | Paneļu un tekņu virsmas apstrāde ar pretpelējuma krāsojumu (3 kārtas) | m² | 830
|  | Jumta vēdināšanas izvadu, Ø500 mm, jumtiņu atjaunošana (16*gb.) | gab
48 | līg.c. | Esošo skārda jumtiņu demontāža | gb | 18
49 | līg.c. | Jumtiņa enkurdetaļas -4x40x540, 4 gb. uz izvadu, kopā 72 gb. | kg | 48.98
50 | līg.c. | Stīpveida joslas-4x40, ap izvadu, 2 gb., l=800* ar skavām nospriegošanai, kopā 36 gb. | kg | 36.28
51 | līg.c. | Pašenkurojošas skrūves, Ø10, 2 gb. uz enkurdetaļu | gb | 144
52 | līg.c. | Metāla enkurdetaļu pretkorzijas krāsošana | m² | 5.2
53 | līg.c. | Cinkota skārda jumtiņi, stiprināti pie enkurdetaļām | m² | 7
54 | līg.c. | Šuvju hermetizēšana gar izvadiem pēc Mariseal tehnoloģijas | m | 28.8
Dzelzsbetona jumta paneļu ārējās virsmas un šuvju atjaunošana (20 paneļi 3,2x5,3 m)
55 | līg.c. | Esošā ruberoīda noņemšana no paneļu virsmas (lokāli) | m² | 100
56 | līg.c. | Paneļu augšējās, sānu un izvirzītas virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru vai smilšu strūklu | m² | 375
57 | līg.c. | Saduršuvju iztīrīšana starp jumta paneļiem (divas pusēs zem nosegcepures) starp paneļiem un ārsienu | m | 424
58 | līg.c. | Iztīrīto šuvju hermetizēšana ar hermētiķi, MARIFLEX PU 30 vai ekvivalents | m | 424
59 | līg.c. | Ģeotekstils+MARISEAL 250 vai ekvivalents, b~300, uzklāšana uz hermetizētām šuvēm (izņemot paneļu saduras) | m | 424
60 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, MARISEAL PRIMER 710 vai ekvivalents, uzklāšana uz tīras, mitrinātas virsmas | m² | 375
61 | līg.c. | Hidroizolācijas ieklāšana, MARISEAL 250 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 375
62 | līg.c. | Ģeotekstila MARISEAL FABRIC vai ekvivalents ieklāšana | m² | 375
|  | MARISEAL DETAIL vai ekvivalents dublejoša kārta piesl.vietām | m² | 16*
63 | līg.c. | Hidroizolācijas ieklāšana, MARISEAL 250 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 375
64 | līg.c. | Aizsargkārtas ieklāšana , MARISEAL 400 vai ekvivalents ar augstsp.uzsmidzin.iekārtu | m² | 375
Dz-bet nosegcepuru remonts , gab
65 | līg.c. | Jumtiņu virsmas mehāniskā attīrīšana ar smilšpapīru | m² | 120.8
66 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, MARISEAL 710 vai ekvivalents, uzklāšana uz tīras, samitrinātas virsmas | m² | 120.8
67 | līg.c. | Hidroizolācijas, MARISEAL 250 vai ekvivalents, uzklāšana 2 kārtas ar augstspied.uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 120.8
68 | līg.c. | Aizsargslāņa, MARISEAL 400 vai ekvivalents, ieklāšana 1 kārta ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 120.8
Jumta lūka
69 | līg.c. | Mehāniski verama lūka ar stiklplasta virsmu, ar atvēruma pozīcijas fiksējošo mehānismu , ailas axb=700x800* | kompl. | 2
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Ieeja
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 6
Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ieejas mezgls "II"
Ieejas jumtiņu atjaunošana:
1 | līg.c. | Jumtiņa skārda loksnes pieslēguma pie ārsienas demontāža, b=0,3m | m | 21.8
2 | līg.c. | Putupolisterola plātne ( mitrumizturīga) , Tenapors Extra EPS 150 vai ekvivalents, b=100, λ=0,034W/mK,150mm augsta josla gar silt.kāpņu telpas ārsienu | m² | 3.3
3 | līg.c. | Esošās jumtiņa skārda apmales demontāža, b=0,3m | m | 16.24
4 | līg.c. | Esošās jumtiņa plātnes virsmas notīrīšana | m² | 26
5 | līg.c. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=20÷30 mm | m² | 26
|  | java | m³ | 0.52 | 0.02
6 | līg.c. | Jauna seguma ieklāšana | m² | 26
|  | Apakš. segums BIPOL EPP vai ekvivalents (3,5 kg/m²) | m² | 28.6 | 1.1
|  | Augš.segums BIPOL EKP vai ekvivalents ( 4,5kg/m²) | m² | 28.6 | 1.1
|  | Gāze | bal. | 0.65 | 0.025
7 | līg.c. | Skārda loksnes montāža plātnes malas nosegšanai, b=0,2m | m | 16.24
|  | skārds | m² | 2.44 | 0.15
|  | Skrūves | gab | 97.44 | 6
8 | līg.c. | Jumtiņa skārda pieslēguma vietas pie ārsienas izveidošana, b=150mm un hermetizēšana | m | 21.84
|  | skārds | m² | 3.28 | 0.15
|  | Skrūves | gab | 131.04 | 6
9 | līg.c. | Skārda karnīzes elementa montēšana | m | 16.24
Jumtiņa apakšējas virsmas remonts:
10 | līg.c. | Plātnes apakšējās un sānu betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana | m² | 17.4
11 | līg.c. | Stiegru apstrāde ar suspensiju SikaTop- Armatec110EpoCem vai ekvivalents, SikaTop-610 vai ekvivalents | m² | 6
|  | CERESIT CD30 vai ekvivalents (25kg) patēriņš aptuveni 1,7 kg/m2 vai ekvivalents | kg | 10.2 | 1.7
12 | līg.c. | Plātnes apakšas un sānu apstrāde ar suspensiju SikaTop- Armatec110EpoCem vai ekvivalents, SikaTop-610 vai ekvivalents | m² | 17.4
|  | CERESIT CD25 vai ekvivalents (25kg) patēriņš aptuveni 2,0 kg/m2/mm | kg | 34.8 | 2
13 | līg.c. | Betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu SikaMonotop-612 vai ekvivalents 15 mm biezumā | m² | 17.4
14 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana un krāsošana | m² | 17.4
|  | Grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents | kg | 4.35 | 0.25
|  | Špaktels | kg | 20.88 | 1.2
|  | Krāsa | kg | 10.44 | 0.6
Darbi konteineru telpā
15 | līg.c. | Aeroc vai ekvivalents bloku mūris, b=250, h=1,65* m, l=1,7 m, konteineru telpas durvju zonā (lapa BK-7) | m³ | 2.84
|  | Java M100 | m3 | 0.43 | 0.15
|  | Bloki | m3 | 2.65 | 0.93
|  | Paligmateriāli | kpl | 1 | 0.25
|  | Enkuri 10gb vienai sienai | gab | 40
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## bēniņi
[6 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 7
Bēniņu siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | AR un BK |  |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Koka laipas ( sk.BK-2 lapā)
1 | līg.c. | Koka brusas ar prettrupes un pretuguns apstrādi 75x125(h) | m³ | 2.6
2 | līg.c. | Dēļi ar prettrupes un pretuguna apstrādi 130x25(h) | m³ | 2.3
|  | Gāzbetona bloks Eco Term Plus 300 vai ekvivalents | m³ | 5.6
3 | līg.c. | Ruberoīda loksne 0,2x0,3 | m² | 19
4 | līg.c.
5 | līg.c. | Durvis D6 ugunsdroša, 4 gab | m² | 6.84
6 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 644
|  | Plēve 200 mk | m² | 708.4 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 6 | 0.01
7 | līg.c. | Siltumizolācijas ieklāšana (beramā akmensvate Paroc BLT3 vai ekvivalents, λ=0,041W/mK) , b=400mm ( mezgls P2) | m² | 644
|  | Siltumizolācija | m³ | 247.94 | 0.385
8 | līg.c. | Kāpņu telpas nosiltināšana bēniņu līmenī ar akmensvati PAROC Linio 10 vai ekvivalents,λ=0,036W/mK, b=120mm , esoša siena vieglbetona panelis b=250mm( mezgls S8) | m² | 52
|  | Siltumizolācija ekv. Paroc Linio10 vai ekvivalents | m² | 54.6 | 1.05
|  | Dziļumgrunts ekviv. CT17 vai ekvivalents | l | 13 | 0.25
|  | Līmjava ekv. Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 468 | 9
|  | Dībeli ekviv. Ejot H4 | gb | 312 | 6
9 | līg.c. | Siltinājums virs kāpņu telpas bēniņu līmenī ar akmensvati PAROC ( mezgls P4) | m² | 40
|  | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 40
|  | akmensvate PAROC eXtra vai ekvivalents ,λ=0,036W/mK, b=150mm | m² | 40
|  | akmensvate PAROC eXtra vai ekvivalents ,λ=0,036W/mK, b=100mm | m² | 40
|  | akmensvate PAROC WAS 35 vai ekvivalents,λ=0,033W/mK, b=30mm | m² | 40
10 | līg.c. | Bēniņu ārsienas siltināšana no iekšpuses ar akmensvati Paroc Linio 15 vai ekvivalents, b=75, h=900mm | m² | 134.4
|  | Siltumizolācija ekv. Paroc Linio10 vai ekvivalents | m² | 141.12 | 1.05
|  | Dziļumgrunts ekviv. CT17 vai ekvivalents | l | 33.6 | 0.25
|  | Līmjava ekv. Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 1209.6 | 9
|  | Dībeli ekviv. Ejot H4 vai ekvivalents | gb | 807 | 6
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## AVK
[5 empty] | Lokālā tāme Nr.: | 8
Apkures sistēmas renovācija
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  | AVK | daļas rasējumiem
[15 empty] | Tāmes izmaksas euro: | #REF!
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkure. Koplietošanas cauruļvadi
1 |  | Polipropilēna caurules DN40 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m |  | 5: 34
2 |  | Polipropilēna caurules DN32 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m |  | 5: 168
3 |  | Polipropilēna caurules DN 25 montāža, stiprināšana pie sienas | m |  | 5: 48
4 |  | Polipropilēna caurules DN 20 montāža, stiprināšana pie sienas | m |  | 5: 24
5 |  | Polipropilēna caurules DN 15 montāža, stiprināšana pie sienas | m |  | 5: 36
6 |  | Polipropilēna caurules DN 50 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m |  | 5: 12
7 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gb |  | 5: 2
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb |  | 5: 8
9 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb |  | 5: 10
10 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - BD, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss", uzstādīšana, ieregulēšana | gb |  | 5: 4
11 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - PV Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss", uzstādīšana, ieregulēšana | gb |  | 5: 4
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN40→DN32, montāža | gb |  | 5: 4
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb |  | 5: 8
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb |  | 5: 8
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN40, montāža | gb |  | 5: 8
16 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb |  | 5: 8
17 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb |  | 5: 16
18 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb |  | 5: 8
19 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN40 pagrieziens 90° | gb |  | 5: 8
20 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gb |  | 5: 40
21 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gb |  | 5: 32
22 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN20 pagrieziens 90° | gb |  | 5: 32
23 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN15 pagrieziens 90° | gb |  | 5: 8
24 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn40 | gb |  | 5: 12
25 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn32 | gb |  | 5: 24
26 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110 °C, P=9 bar, uzstādīšana | gb |  | 5: 8
27 |  | Cauruļvada DN40 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb |  | 5: 8
28 |  | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb |  | 5: 28
29 |  | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb |  | 5: 16
30 |  | Cauruļvada DN50 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm | m |  | 5: 12
31 |  | Cauruļvada DN40 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m |  | 5: 34
32 |  | Cauruļvada DN32 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m |  | 5: 168
33 |  | Cauruļvada DN25 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m |  | 5: 48
34 |  | Cauruļvada DN20 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m |  | 5: 24
35 |  | Cauruļvada DN15 akmens vates izolācija ar folija pārklājumu, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m |  | 5: 36
36 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg |  | 5: 20
37 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | bar: 5
38 |  | Palīgmateriāli | kmpl | bar: 5
39 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | bar: 5
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 1; 5; 8; 11; 14; 44
5 |  | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 5 | 5: 30
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 5 | 5: 30
7 |  | "karbona" caurule apkurei, D15x1.2, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 60 | 5: 360
8 |  | "karbona" caurules pagrieziens 90°, D15x1.2, montāža | gb | 42 | 5: 252
9 |  | "karbona" caurules trejgabals D15x1.2, montāža | gb | 6 | 5: 36
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 | 5: 12
11 |  | Cauruļvada D15x1.2 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/Kxm2 caurules siltumizolēšana | m | 16 | 5: 96
12 |  | Cauruļvada D15x1.2 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 | 5: 72
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 3
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 6
15 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 6
16
17 |  | "karbona" caurules savienojoša mufe DN15 | gb | 2 | 5: 12
18 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 6
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 15; 19; 22; 25; 28; 29; 30; 33; 36; 39; 42; 43; 47; 50; 53; 56
3 |  | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 4 | 5: 64
4 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 4 | 5: 64
5 |  | "karbona" caurule apkurei, D15x1.2, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 60 | 5: 960
6 |  | "karbona" caurules pagrieziens 90°, D15x1.2, montāža | gb | 36 | 5: 576
7 |  | "karbona" caurules trejgabals D15x1.2, montāža | gb | 6 | 5: 96
8 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 | 5: 32
9 |  | "karbona" cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gb | 2 | 5: 32
10 |  | Cauruļvada D15x1.2 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 | 5: 192
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 8
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 16
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 16
14
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 16
Divistabu dzīvoklim Nr. 45; 48; 51; 54
5 |  | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 4 | 5: 16
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 4 | 5: 16
7 |  | "karbona" caurule apkurei, D15x1.2, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 52 | 5: 208
8 |  | "karbona" caurules pagrieziens 90°, D15x1.2, montāža | gb | 24 | 5: 96
9 |  | "karbona" caurules trejgabals D15x1.2, montāža | gb | 6 | 5: 24
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 | 5: 8
11 |  | "karbona" cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gb | 2 | 5: 8
12 |  | Cauruļvada D15x1.2 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4 | 5: 16
13 |  | Cauruļvada D15x1.2 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 10 | 5: 40
14 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 2
15 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 4
16 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 4
17
18 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 4
Divistabu dzīvoklim Nr.2; 3; 6; 9; 12; 16; 17; 20; 23; 26; 31; 34; 37; 40
3 |  | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 3 | 5: 42
4 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 3 | 5: 42
5 |  | "karbona" caurule apkurei, D15x1.2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 48 | 5: 672
6 |  | "karbona" caurules pagrieziens 90°, D15x1.2, montāža | gb | 20 | 5: 280
7 |  | "karbona" caurules trejgabals D15x1.2, montāža | gb | 5 | 5: 70
8 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 1 | 5: 14
9 |  | "karbona" cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gb | 2 | 5: 28
10 |  | Cauruļvada D15x1.2 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 10 | 5: 140
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 7
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 14
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 14
14
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 14
Vienistabu dzīvoklim Nr. 4; 7; 10; 13; 18; 21; 24; 27; 32; 35; 38; 41; 46; 49; 52; 55
3 |  | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 2 | 5: 32
4 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 2 | 5: 32
5 |  | "karbona" caurule apkurei, D15x1.2 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 50 | 5: 800
6 |  | "karbona" cauruļvada savienojošā mufe DN15 | gb | 2 | 5: 32
7 |  | "karbona" caurules pagrieziens 90°, D15x1.2, montāža | gb | 20 | 5: 320
8 |  | "karbona" caurules trejgabals D15x1.2 montāža | gb | 5 | 5: 80
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 1 | 5: 16
10 |  | Cauruļvada D15x1.2 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 10 | 5: 160
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 8
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 16
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 16
14
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 16
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam 56 dzīvokļi)
1 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | kmpl | 1 | 5: 56
2 |  | Balansējošais vārsts MSV-BD; firmas Danfoss vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 1 | 5: 56
3 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15, montāža | gb | 2 | 5: 112
4 |  | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar; Dn15, montāža | gb | 1 | 5: 56
5 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 5: 28
6 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 | 5: 56
7 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | 5: 56
8 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 | 5: 56
9 |  | Slēdzams metāla skapis (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) komplektā ar 2 atslēgām | gb |  | 5: 56
Ventilācijas sistēma
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | kmpl |  | 5: 56
2 |  | Vēdināšanas komplekts Dabīgās pieplūdes vārsts ar termovārstu, montāža ārsienā | kmpl |  | 5: 56
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## zibens
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 9
Zibens aizsardzības sistēmas izbūve
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: | ELT | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [14 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zibensaizsardzība
1 |  | Pasīvs, izolēts zibens uztvērējs Al 3000, ø 10 mm | k-ts | 1
2 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al 2000 mm, ø 16 mm, vītne M16, firmas ELKO-BIS vai ekvivalents | k-ts | 8
3 |  | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri 250×200×4 mm, stiprināma ar skrūvēm 4×11 mm, Elko-BIS vai ekvivalents | k-ts | 8
4 |  | Kronšteins uztvērēja stāvokļa korekcijai, M16, Elko-BIS vai ekvivalents | k-ts | 8
5 |  | Stieple Al, ø 8 mm, | m | 250
6 |  | Stieple Al, ø 10 mm, | m | 180
7 |  | Lenta St/Zn, 3,0×30 mm, | m | 170
8 |  | PE caurule, ø 12 mm, ELKO-BIS | m | 180
9 |  | Kabelis Cu 1×25 mm² | m | 150
10 |  | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gb.* | 250
11 |  | Kronšteins caurules montāžai uz sienas | gb.* | 180
12 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gb. | 30
13 |  | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gb. | 10
14 |  | Elektrodu uzmava | gb. | 10
15 |  | Kontūra mērklemme ar kasti | gb. | 10
16 |  | Savienotāj klemme | gb.* | 10
17 |  | Savienotāj klemme ar barjeru | gb.* | 14
18 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 170
19 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | k-ts | 1
20 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gb. | 30
21 |  | Zemāšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | k-ts | 1
22 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | k-ts | 1
23 |  | Zemējuma kontūra caurspiešana 0,8 m dziļumā, l~ 2,0 m | k-ts | 10
24 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | k-ts | 13
25 |  | Grunts blietēšana | m² | 85
26 |  | Sistēmas montāža, palaišana | k-ts | 1
27 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## GA
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 9
Gāzes apgāde
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas fasažu vienkāršotā atjaunošana Mirdzas Ķempes ielā 7, Liepājā
Objekta adrese: M.Ķempes 7, Liepājā
Pasūtījuma Nr.WS-38-17
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  | GA | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: | [15 empty] | 0
Tāme sastādīta 2018.gada __._______
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Termosarūkošā materiāla uzmava l=700mm; caurulei | Dn50 | 4: gab; 5: 4
2 |  | Uzmavu krāns gāzei PN1 bar (gali piemetināmi) | Dn50 | 4: gab; 5: 4
3 |  | Izolējošais izjaucams, savienojums Pn10 | Dn50 | 4: gab; 5: 4
4 |  | Atloku savienojums Pn10 | Dn50 | 4: gab; 5: 8
5 |  | Tērauda ievadlīkums PN16, EN10208-1 | Dn50 | 4: gab; 5: 4
6 |  | ar trīskāršo PE pretkarozijas pārklājumu EN10285 | Dn50 | 4: kompl.; 5: 4
7 |  | Tērauda caurule ar polimēra izolāciju EN10285 | Ø60,3×3.6 | 4: m; 5: 8
8 |  | Tērauda caurules ar polimēra izolāciju līkums 3D-90° EN10253-1 | Ø60,3×3.6 | 4: gab; 5: 4
9 |  | Tērauda caurules pāreja Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | Dn50>Dn40 | 4: gab; 5: 4
10 |  | Tērauda caurule gar ēkas fasādi; Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | Dn40 | 4: m; 5: 16
11 |  | Dn40 līkumi 90o | Dn40 | 4: gab; 5: 12
12 |  | PE aizsargčaula Dn100 ar polipropilēnu un silikonu uz izvada no zemes pie ievada ēkā. |  | 4: k-ts; 5: 4
13 |  | Tērauda caurules antikorozijas apstrāde un krāsošana ar eļļas krāsu |  | 4: m²; 5: 2
14 |  | Indikācijas kabeļu savienojuma nozaruzmava |  | 4: gab; 5: 4
15 |  | Signālvads S=2×2,5 mm², ar "karbona" dzīslām un izolāciju (Ar izvadu) |  | 4: m; 5: 8
16 |  | Mitruma izturīga līmlenta signālkabeļa stiprināšanai |  | 4: m; 5: 16
17 |  | Marķējuma lenta ar uzrakstu "Gāze" |  | 4: m; 5: 16
18 |  | Smilšu seguma pabērums zem un virs gāzes vada B=100 mm |  | 4: m³; 5: 2.4
19 |  | Caurumu Ø15÷20mm izurbšana citu komunikāciju aku vākos |  | 4: vietas; 5: 4
20 |  | Gāzes vadu un iekārtu sazemēšana pēc RD34.12.122-87 |  | 4: kompl; 5: 4
21 |  | Metināto šuvju pārbaude 100% |  | 4: kompl; 5: 4
22 |  | Metināto šuvju izolācija |  | 4: kompl; 5: 4
23 |  | Zālāja atjaunošanas |  | 4: m²; 5: 4
24 |  | Gāzes vada digitālā uzmērīšana un nodošana ekspluatācijā |  | 4: k-ts; 5: 4
25 |  | Tērauda aizsargcaurule Dn80, l=0,5m |  | 4: k-ts; 5: 12
25 |  | Īscaurule Dn15 ar noslēgtapu kontrolmonometra pielēgšanai (uz gāzes vada Dn50) |  | 4: gab; 5: 4
26 |  | Gāzes pievienojuma veidgabals Dn50, ekvivalents Ravetti |  | 4: gab; 5: 4
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.