## K
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta 2019.gada
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas, Euro
1 | Celtniecības remontdarbi
Kopā:
| PVN: | 21%
Pavisam kopā:
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.
,

## KPDV
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta 2019.gada
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) | Tai skaitā |  |  | Tāmes izmaksas (euro)
|  |  | Darba alga, (euro) | Materiāli, (euro) | Mehānismi, (euro)
1 | Ārsienu siltināšanas darbi
2 | Logu nomaiņa
3 | Lodžijas
4 | Cokola siltināšanas darbi
5 | Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
6 | Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
7 | Bēniņu siltināšanas darbi
8 | Jumta rekonstrukcijas darbi
9 | 5.stāva jumtu siltināšana rekonstrukcijas darbi
10 | Ēkas apkure, iekšējie tīkli
11 | Zibens aizsardzība
Kopā būvdarbi:
Virsizdevumi:
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa:
|  |  |  | Pavisam kopā | bez PVN
|  |  |  | Finanšu rezerve | 2%
KOPĀ:

## AR
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 152
|  | Žogs 3,5×2m | gab | 44 | 3.5
|  | Pēda | gab | 45 | 3.5
2 | līg.c. | Signāllentes novilkšana. | m | 152
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2535
|  | Sastatnes un aizsargsiets | m² | 2535 | 1
4 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gab | 1
|  | Tualetes izvešana | reizes | 7
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gab | 1
6 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gab | 1
7 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gab | 1
8 | līg.c. | Fasādes apdare ar pretpelējuma sastāvu | m² | 471.7249
|  | Biocīds šķīdums aļģu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai no virsmas | litri | 70.7587 | 0.15
9 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 1886.8995
|  | Saķeres grunts blīvām un neuzsūcošām virsmām. Sintētisko sveķu dispersijas bāze ar kvarca smilšu pildījumu | kg | 566.0699 | 0.3
|  | Līmjava | kg | 10377.95 | 5.5
9 | S0 | Vieglbetona paneļu ārējās sānu sienu siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma ( Siltinājums – putpolistirols Kooltherm K5 vai ekvivalents); λ=0,020W/mK b=60mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=240mm, Šķēlums S-0 | m² | 6 | 1.05
11 | S1 | Vieglbetona paneļu galu ārsienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1 vai AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=180mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=420mm, Šķēlums S-1 | m² | 501.9 | 1.05
12 | S2 | Vieglbetona paneļu sānu sienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1 vai AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=180mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=250mm, Šķēlums S-2 | m² | 408.45 | 1.05
12 | S3 | Lodžijas sānu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma ( AS-2) (siltinājums putpolistirols Kooltherm K5 vai ekvivalents); λ=0,020W/mK b=60mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=160mm. Šķēlums S-3 | m² | 331.6635 | 1.05
13 | S6 | Tehniskās stāva siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2). Siltumizolācija, λ=0,034 W/mK, b=50 mm. Līmjava. Gruntējums. Esošā betona bloku siena b= 250 mm | m² | 330.54 | 1.05
14 | S7 | Kāpņu telpas sienas bēniņos siltinājums. Grunts. Līmjava, fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=170mm, līmjava, grunts, Esošā siena vieglbetona panelis b = 250 mm | m² | 77.616 | 1.05
15 | līg.c. | Lodžiju starpstāvu pārseguma siltināšana, Siltumizolācija; λ=0,037W/mK b=120mm atbilstoši BK-8, ''lodžiju stiklojuma risinājums'' | m² | 83.4
|  | PVC stūra profils ar rūpnieciski pielīmētu sietu | m | 361
16 | līg.c. | Putupolistirols, b=100 mm (BK-7, mezgls ''n'') | m² | 5.04
17 | P3 | Pārsegums virs ieejas siltinājums. Esošais dzelzs betona pārsegums b=220mm, Līmjava. fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=150mm, līmjava uz stiklšķiedra sieta, ārējā apdare | m² | 12.39 | 1.05
18 | līg.c. | Zem lodžijas siltinājums, 1.stāvos, Siltumizolācija; λ=0,037W/mK b=170mm | m² | 48
19 | līg.c. | Kāpņu telpas un garenfasādes papildus siltināšana, Siltumizolācija; λ=0,037W/mK b=30mm | m² | 81.9
Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents sekojošā garumā:
20 | līg.c. | 215mm | gab | 6004.32 | 6
21 | līg.c. | 175mm | gab | 2397 | 6
22 | līg.c. | 155mm | gab | 31 | 6
23 | līg.c. | 115mm | gab | 1961 | 6
24 | līg.c. | 75mm | gab | 492 | 6
25 | līg.c. | Armējuma java (t.sk. Starplodžiju pilastri un lodžiju sienas) | kg | 10948.95 | 5.5
26 | līg.c. | Siets stikla šķiedra(t.sk. Starplodžiju pilastriun lodžiju sienas) | m² | 2589.99 | 1.07
27 | līg.c. | Grunts (t.sk. Starplodžiju pilastriun lodžiju sienas) | kg | 442.4219 | 0.18
28 | līg.c. | Sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma. | m² | 3172.95
|  | Grunts pirms dekoratīvā apmetuma | litri | 571.131 | 0.18
29 | līg.c. | Dekoratīvais apmetums | m² | 3172.95
|  | Silikona gatavais dekoratīvais apmetums (masā tonēts) vai ekvivalents 1.5mm graudu lielums | kg | 8249.67 | 2.6
30 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (ekvivalents FRONTROCK S ; λ=0,037W/mK) b=30mm,platums~ 0,25m* | m² | 715.05
|  | Grunts | kg | 128.709 | 0.18
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 750.8025 | 1.05
|  | Līmjava | kg | 4290.3 | 6
|  | Dībeli 75mm | gab | 4290.3 | 6
|  | Armējuma java | kg | 3932.775 | 5.5
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 765.1035 | 1.07
31 | līg.c. | Papildus armējums apkārt loga un durvju ailām ar sietu, platums=0,15m, b=3mm | m² | 715.05
|  | Armējuma java | kg | 686.448 | 0.96
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 107.2575 | 0.15
32 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,3m platumā no ailes un ailē stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH, sieta acojuma lielums 4×4mm. | m² | 272.4
|  | Armējuma java | kg | 261.504 | 0.96
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 41 | 0.15
33 | līg.c. | Lāseņu uzstādīšana, tumši pelēks, 225 mm. (siltumizolācijas maiņas vieta, no 180 mm uz 50 mm, tehniskajā stāvā) | m | 56
34 | līg.c. | Akmens vates blīvejums, b=22mm, l=90mm pēc mezgliem a,b,c; λ=0,037W/mK | m | 1708.65
35 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža | m | 2410.8
36 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža | m | 2410.8
37 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšas profila montāža | m | 1041.9
38 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža | m | 1041.9
39 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana | m | 151.6 | 9.6
40 | līg.c. | Iekšējo stūru armējums visā ēkas augstumā | m | 150
41 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 150
42 | līg.c. | Balkonu griestu apstrāde, gruntēšana krāsošana | m2 | 244
43 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža (atbilstoši AR-10) | gab | 1
44 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 42
|  | Gružu konteiners | gb | 6 | 0.14286
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## logi
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 2
Logu nomaiņa
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 211.5095
2 | līg.c. | Koku un PVC lodžiju stiklojuma demontāža | gab. | 30
3 | līg.c. | Lodžiju plātņu demontāža | gab | 117
4 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 374.4
PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg.siltuma caurlaidības koef.: Ug=0,9 w/m²×K), Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf=1,1 W / m² K. Uw=1.0 W/m² K. 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. 3. PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78*mm
5 | līg.c. | PVC logu montāža L1 (b×h=1,15×1,5m); (t.sk. Durvis bxh= 0.7x2.3m); gab-2 | m² | 6.67
6 | līg.c. | PVC logu montāža L2 (b×h=1,15×1,5m) ; gab-8 (t.sk. Durvis bxh= 0.7x2.3m); | m² | 26.68
7 | līg.c. | PVC logu montāža L3 (b×h=1,94×1,45m); gab- 1 | m² | 2.813
8 | līg.c. | PVC logu montāža L4 (b×h=1,64×1,45m); gab- 1 | m² | 2.378
9 | līg.c. | PVC logu montāža L5 (b×h=1,215×1,5m); gab- 13 | m² | 23.6925
10 | līg.c. | PVC logu montāža L6 (b×h=2,24×1,45m); gab- 2 | m² | 6.496
11 | līg.c. | PVC logu montāža L7(b×h=1,785×1,5m) (t.sk. Durvis bxh= 0.7x2.3m); gab-4 | m² | 17.18
12 | līg.c. | PVC logu montāža L8(b×h=1,785×1,5m) (t.sk. Durvis bxh= 0.7x2.3m); gab-6 | m² | 25.77
13 | līg.c. | PVC logu montāža L9 (b×h=1,58×0,5m); gab- 27 | m² | 21.33
14 | līg.c. | PVC logu montāža L10 (b×h=2,65×0,65m); gab- 12 | m² | 6
15 | līg.c. | PVC logu montāža L11 (b×h=1,58×0,65m); gab- 6 | m² | 6.162
16 | līg.c. | PVC logu montāža L12 (b×h=3×1,5m); gab- 19 | m² | 85.5
17 | līg.c. | PVC logu montāža L13 (b×h=6×1,5m); gab- 30 ar integrētiem vertikāliem statiskiem profiliem | m² | 270
18 | līg.c. | Alumīnija durvju montāža D1 (b×h=2.56×3,1) ; gab-3 | m² | 23.808
19 | līg.c. | Alumīnija durvju montāža D2 (b×h=1.1×2.1) ; gab-3 | m² | 6.93
20 | līg.c. | Alumīnija durvju montāža D3 (b×h=1.3×2.1) ; gab-3 | m² | 8.19
21 | līg.c. | Tērauda durvju montāža D4 (b×h=1×2) ; gab-3 | m² | 6
22 | līg.c. | PVC logu bloku durvju montāža D5 (b×h=0.7×2.3);gab-1 | m² | 1.61
23 | līg.c. | Alumīnija durvju montāža D6 (b×h=0.95×1.8) ; gab-3 | m² | 5.13
24 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 51.668 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 135 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 104 | 2
|  | montāžas puta | l | 21 | 0.4
|  | skrūves | gab | 130 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 10.34 | 0.2
25 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos | m | 2860.2
26 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos | m | 1708.65
27 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 50mm | m | 338.121
28 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 388.195
29 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 100.4175
|  | šinas | m | 31 | 0.3
|  | reģipsis | m2 | 121 | 1.2
|  | perfix | kg | 101 | 1
|  | Špaktels | kg | 81 | 0.8
|  | krāsa | kg | 40.17 | 0.4
|  | Līmlente | gab | 10.05 | 0.1
32 | līg.c. | Esošo tērauda konstrukcijas durvīs uzstādit koda atslēgu, ar piespiedējmagnētu, pieslēdzot pie esošās komunālās elektrības spēka tīkla | kmpl | 6
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## lodzijas
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 3
Lodžijas
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 6m lodžijas apdares materiālu specifikācija | gb. | 44
1 |  | Koka brusa 0,1×0,1, l=6,08m | m³ | 5.3504
2 |  | Koka brusa 0,1×0,05, l=0,905m | m³ | 2.1901
3 |  | Karsti cikots leņķis ar ribu 70×70×55×2 mm | gb. | 1672
4 |  | Enkurstienis betonam Ø8 ar paplāksni un uzgriezni, l=0,2m koka brusas nostiprināšanai S=0,6m | kmpl. | 484
5 |  | Ķīmiskā enkurmasa WIT-VM250 vai ekvivalents | ml | 21780
6 |  | Akmens vate Extra vai ekvivalents; λD=0,036 W/m×K 75mm | m² | 440
7 |  | Akmens vate WAS 35tb vai ekvivalents; λD=0,033 W/m×K 30mm | m² | 440
8 |  | Cetris Basic vai ekvivalents cementa skaidu plāksne 8×1120*×3040*mm | m² | 299.6224
9 |  | Cementu skaidu plātnes nostirpinšānas skrūves s=0,4m | gb. | 1804
10 |  | Cietās siltumizolācijas EPS vai ekvivalents 0,1m paliktņa iestrāde | gb. | 44
11 |  | PP20 A sienas profils 0.5mm, tonis RAL tonis pēc krāsu pases | m² | 376.6682
12 |  | kniedes Ø4,8 | gb. | 2816
13 |  | HAT H20-40×1 omega vai ekvivalents profils | gb. | 176
14 |  | dībeļskruvēm Ø6×60, | gb. | 2288
15 |  | Skārda noseglāsenis 0.5mm, tonis RAL tonis pēc krāsu pases | gb. | 528
16 |  | Ārējā skārda palodze 0,5mm RAL tonī pēc krāsu pases | gb. | 44
17 |  | Iekšējā MDF palodze 0,15m | gb. | 44
|  | 3m lodžijas apdares materiālu specifikācija | gb. | 24
1 |  | Koka brusa 0,1×0,1, l=3,04m | gb. | 2.6752
2 |  | Koka brusa 0,1×0,05, l=0,905m | gb. | 2.1901
3 |  | Karsti cikots leņķis ar ribu 70×70×55×2 mm | gb. | 1672
4 |  | Enkurstienis betonam Ø8 ar paplāksni un uzgriezni, l=0,2m koka brusas nostiprināšanai S=0,6m | kmpl. | 264
5 |  | Ķīmiskā enkurmasa WIT-VM250 vai ekvivalents | ml | 11880
6 |  | Akmens vate Extra vai ekvivalents; λD=0,036 W/m×K 75mm | m² | 440
7 |  | Akmens vate WAS 35tb ekvivalents; λD=0,033 W/m×K 30mm | m² | 440
8 |  | Cetris Basic vai ekvivalents cementa skaidu plāksne 8×1120*×3040*mm | m² | 299.6224
9 |  | Cementu skaidu plātnes nostirpinšānas skrūves s=0,4m | gb. | 1804
10 |  | Cietās siltumizolācijas EPS vai ekvivalents 0,1m paliktņa iestrāde | gb. | 44
11 |  | PP20 A sienas profils 0.5mm, tonis RAL tonis pēc krāsu pases | m² | 188.3341
12 |  | kniedes Ø4,8 | gb. | 1408
13 |  | HAT H20-40×1 omega vai ekvivalents profils | gb. | 176
14 |  | dībeļskruvēm Ø6×60, | gb. | 1144
15 |  | Skārda noseglāsenis 0.5mm, tonis RAL tonis pēc krāsu pases | gb. | 264
16 |  | Ārējā skārda palodze 0,5mm RAL tonī pēc krāsu pases | gb. | 44
17 |  | Iekšējā MDF palodze 0,15m | gb. | 44
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 4
Cokola siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Zemes rakšanas darbi, mm 1300 platumā un 1,0m dziļumā | m³ | 195
2 | līg.c. | Grunts (2 kārtas) | m² | 180.5
|  | Grunts uz šķaidītāja bāzes | kg | 72.2 | 0.4
3 | līg.c. | Jaunas hidroizolācijas mastikas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 90.25
|  | hidroizolācija uz šķaidītāja bāzes | kg | 270.75 | 3
4 | S4 | Pamatu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), Siltumizolācija, λ=0,031 W/mK, b= 150 mm. Līmjava. Vertikālā hidroizolācija. Gruntējums. Esošā vieglbetona paneļa ārsiena b=490 mm | m² | 90.25
|  | Siltumizolācija | m² | 126.35 | 1.4
|  | Līmjava | kg | 631.75 | 7
|  | Dībeli 195mm | gab | 541.5 | 6
6 | S5 | Pamatu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), Siltumizolācija, λ=0,031 W/mK, b= 150 mm. Līmjava. Vertikālā hidroizolācija. Gruntējums. Esošā vieglbetona paneļa ārsiena b= 250 mm | m² | 172.5
|  | Siltumizolācija | m² | 276 | 1.6
|  | Līmjava | kg | 1207.5 | 7
|  | Dībeli 195mm | gab | 1035 | 6
6 | līg.c. | Cokola apmešana (t.sk. Gaismu lūkas un pagrabu ieejas siena no abām pusēm) ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=10mm) un krāsošana | m² | 195.1667
|  | Līmjava | kg | 6 | 9
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 214.6833 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 17.565 | 0.09
|  | Grunts | kg | 48.7917 | 0.25
|  | Špaktels | kg | 780.6667 | 4
|  | Krāsa | kg | 117.1 | 0.6
Betona apmales uzstādīšana
7 | līg.c. | Ģeotekstila plēves ieklāšana (t.sk. Zem lodžijām) | m² | 120
8 | līg.c. | Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm (t.sk. Zem lodžijām) | m³ | 12
|  | šķembas | m³ | 13.2 | 1.1
9 | līg.c. | Bortakmens betona pamatu ierīkošana | m³ | 6.2
10 | līg.c. | Šķembas (fr.0-40mm) kārtas ieklāšana 50mm (t.sk. Zem lodžijām) | m³ | 6
|  | šķembas | m³ | 6.6
11 | līg.c. | Grants kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 6
|  | grants | m³ | 6.6
12 | līg.c. | Bortakmens 80x200x1000 malas likšana 1gb/t.m | m | 121.5
13 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 121.5
|  | zālāju sēklas | kg | 2.673 | 0.022
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## IM
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 5
Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ieejas jumtiņa atjaunošana:
1 | līg.c. | Esošā jumta seguma demontāža | m² | 17.76
2 | līg.c. | esošā jumtiņa virsmas notīrīšana | m² | 17.76
3 | līg.c. | ar cementa javu virsmas izlīdzināšana, b=10÷20mm | m³ | 0.3552
|  | jaukta java | m3 | 0.37296 | 1.05
4 | līg.c. | ruberoīda seguma ieklāšana, 2 kārtas | m² | 17.76
|  | ruberoīda apakškārta (b=2.5 mm) | m² | 20.424 | 1.15
|  | ruberoīda virskārta (b=4mm) | m² | 20.424 | 1.15
|  | propāns-butāns | bal | 0.444 | 0.025
5 | līg.c. | skārda apmales stiprinājuma detaļa (BK-7) mezgls n | m | 6
|  | Skārds | m | 6.3 | 1.05
|  | Paligmateriāli | komp | 3
6 | līg.c. | Nosegskārds (BK-7) | m | 9.6
|  | Nosegskārds | m | 10.08 | 1.05
|  | Paligmateriāli | komp | 3
7 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana ārsienā, blīvējošās mastikas ieklāšana (BK-4) 2-5mm biezumā | m | 9.6
8 | līg.c. | Hidroizolācijas ieklāšana (BK-4, mezgls ''n'') | m² | 5.12
9 | līg.c. | Skārda lāsenis montēšana, Ø6 cm | m | 10.2 | 0.9
10 | līg.c. | skārda notekrenes montēšana Ø5 cm | m | 8.1 | 0.9
Jumtiņa apakšvirsmas remonts:
11 | līg.c. | plātnes apakšējās betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana | m² | 17.76
12 | līg.c. | plātnes apakšas apstrāde ar suspensiju | m² | 17.76
13 | līg.c. | betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu 15 mm biezumā | m² | 17.76
14 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas | m² | 17.76
15 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar krāsu uz gruntējuma vai ekvivalenta | m² | 17.76
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 6
Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo dēļu šķūnīšu koku durvju augšdaļas nozāgēšana par 12 cm un to nostiprināšana | m³ | 1.2
2 | līg.c. | Virsmas notīrīšana | m² | 469.1
|  | Grunts | kg | 46.91 | 0.1
3 | P3 | Pārsegums virs pagraba siltinājums. Esošs grīdas sastāvs b=60 Esošais pāsegums dzelzs-betona panelis ar grīdas segumu b=220mm, Līmjava. Gruntējums. Akmensvates lamele ekvivalents. Rockwool Fasrock G (0,037W/m²K) b=150mm. | m² | 469.1
|  | Siltumizolācija | m² | 492.555 | 1.05
|  | Līmjava | kg | 2814.6 | 6
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## apjomi (hidden)
| tips | skaits |  |  |  | Loga izmērs, m |  | Logu platība m² | [5 empty] | ārējās | iekšējās | iekšējās | ārējās | D/20 | MAT A/10 | MAT D/29.2 | Sakret MAT/ D08 | MAT D/33 + D/06)
|  | PVC | koka | Sākumā | kopā | L | h | 1.gab | PVC | koka | Kopā | hidroizolācijas | difūzijas | 0.25 | 0.15
| L1 | 13 | 2 | 2 | 15 | 1.15 | 1.5 | 1.725 | 22.425 | 3.45 | 25.875 | 79.5 | 10.6 | 19.875 | 1.59 | 2.3 | 18.1125 | 62.25 | 62.25 | 17.25 | 17.25
|  | 13 | 2 | 2 | 15 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 20.93 | 3.22 | 24.15 | 90 | 12 | 22.5 | 1.8 | 1.4 | 11.025 | 79.5 | 79.5 | 10.5 | 10.5
| L2 | 22 | 8 | 8 | 30 | 1.15 | 1.5 | 1.725 | 37.95 | 13.8 | 51.75 | 159 | 42.4 | 39.75 | 6.36 | 9.2 | 36.225 | 124.5 | 124.5 | 34.5 | 34.5
|  | 22 | 8 | 8 | 30 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 35.42 | 12.88 | 48.3 | 180 | 48 | 45 | 7.2 | 5.6 | 22.05 | 159 | 159 | 21 | 21
| L3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.94 | 1.45 | 2.813 | 11.252 | 2.813 | 14.065 | 33.9 | 6.78 | 8.475 | 1.017 | 1.94 | 10.185 | 24.2 | 24.2 | 9.7 | 9.7
| L4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.64 | 1.45 | 2.378 | 9.512 | 2.378 | 11.89 | 30.9 | 6.18 | 7.725 | 0.927 | 1.64 | 8.61 | 22.7 | 22.7 | 8.2 | 8.2
| L5 | 29 | 13 | 13 | 42 | 1.215 | 1.5 | 1.8225 | 52.8525 | 23.6925 | 76.545 | 228.06 | 70.59 | 57.015 | 10.5885 | 15.795 | 53.5815 | 177.03 | 177.03 | 51.03 | 51.03
| L6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2.24 | 1.45 | 3.248 | 9.744 | 6.496 | 16.24 | 36.9 | 14.76 | 9.225 | 2.214 | 4.48 | 11.76 | 25.7 | 25.7 | 11.2 | 11.2
| L7 | 11 | 4 | 4 | 15 | 1.79 | 1.5 | 2.685 | 29.535 | 10.74 | 40.275 | 98.7 | 26.32 | 24.675 | 3.948 | 7.16 | 28.1925 | 71.85 | 71.85 | 26.85 | 26.85
|  | 11 | 4 | 4 | 15 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 17.71 | 6.44 | 24.15 | 90 | 24 | 22.5 | 3.6 | 2.8 | 11.025 | 79.5 | 79.5 | 10.5 | 10.5
| L8 | 9 | 6 | 6 | 15 | 1.79 | 1.5 | 2.685 | 24.165 | 16.11 | 40.275 | 98.7 | 39.48 | 24.675 | 5.922 | 10.74 | 28.1925 | 71.85 | 71.85 | 26.85 | 26.85
|  | 9 | 6 | 6 | 15 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 14.49 | 9.66 | 24.15 | 90 | 36 | 22.5 | 5.4 | 4.2 | 11.025 | 79.5 | 79.5 | 10.5 | 10.5
| L9 | 0 | 27 | 27 | 27 | 1.58 | 0.5 | 0.79 | 0 | 21.33 | 21.33 | 112.32 | 112.32 | 28.08 | 16.848 | 42.66 | 44.793 | 69.66 | 69.66 | 42.66 | 42.66
| L10 | 0 | 12 |  | 12 | 2.65 | 0.65 | 1.7225 | 0 | 20.67 | 20.67 | 79.2 | 79.2 | 19.8 | 11.88 | 31.8 | 33.39 | 47.4 | 47.4 | 31.8 | 31.8
| L11 | 0 | 6 |  | 6 | 1.58 | 0.65 | 1.027 | 0 | 6.162 | 6.162 | 26.76 | 26.76 | 6.69 | 4.014 | 9.48 | 9.954 | 17.28 | 17.28 | 9.48 | 9.48
| L12 | 10 | 19 |  | 29 | 3 | 1.5 | 4.5 | 45 | 85.5 | 130.5 | 261 | 114 | 65.25 | 0 | 57 | 0 | 174 | 174 | 87 | 87
| L13 | 14 | 30 |  | 44 | 6 | 1.5 | 9 | 126 | 270 | 396 | 396 | 270 | 99 | 0 | 180 | 0 | 396 | 396 | 264 | 264
| LP | 0 | 117 |  | 117 | 3 | 1.3 | 3.9 | 0 | 456.3 | 456.3 | 655.2 | 655.2 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2 | 351 | 351
| D1 | 0 | 3 |  | 3 | 2.56 | 3.1 | 7.936 | 0 | 23.808 | 23.808 | 33.96 | 33.96 | 8.49 | 5.094 | 0 | 0 | 26.28 | 26.28 | 7.68 | 7.68
| D2 | 0 | 3 |  | 3 | 1.1 | 2.1 | 2.31 | 0 | 6.93 | 6.93 | 19.2 | 19.2 | 4.8 | 2.88 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 3.3 | 3.3
| D3 | 0 | 3 |  | 3 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 0 | 8.19 | 8.19 | 20.4 | 20.4 | 5.1 | 3.06 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 3.9 | 3.9
| D4 | 0 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 18 | 4.5 | 2.7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 3
| D5 | 0 | 1 |  | 1 | 0.7 | 2.3 | 1.61 | 0 | 1.61 | 1.61 | 6 | 6 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0
| D6 | 0 | 3 |  | 3 | 0.95 | 1.8 | 1.71 | 0 | 5.13 | 5.13 | 16.5 | 16.5 | 4.125 | 2.475 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 454 |  |  |  | 456.9855 | 211.5095 |  | 2860.2 | 1708.65 | 715.05 | 100.4175 | 388.195 | 338.121 | 2410.8 | 2410.8 | 1041.9 | 1041.9 | 150
| SILTINĀJUMU PLATĪBAS | [9 empty] | 1480.295
Apz. | Apraksts |  | Platība, m² |  |  | 1749
| Sienas siltinājums |  | as1 |  | as2
S0 | Vieglbetona paneļu ārējās sānu sienu siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma ( Siltinājums – putpolistirols Kooltherm K5 vai ekvivalents); λ=0,020W/mK b=60mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=240mm, Šķēlums S-0 | m² | 12
S1 | Vieglbetona paneļu galu ārsienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1 vai AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=180mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=420mm, Šķēlums S-1 | m² | 478 |  |  |  |  | balkona marga BM1
S2 | Vieglbetona paneļu sānu sienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1 vai AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=180mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=250mm, Šķēlums S-2 | m² | 389
S3 | Lodžijas sānu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma ( AS-2) (siltinājums putpolistirols Kooltherm K5 vai ekvivalents); λ=0,020W/mK b=60mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=160mm. Šķēlums S-3 | m² | 315.87 |  | 252.3 | 38.976 | Poz. Nr | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums (gab) |  | Viena elementa garums (mm) | Kopējais garums (m) | Elementa 1 metra svars (kg) | Kopējā masa (kg) | 80
S4 | Pamatu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), Siltumizolācija, λ=0,031 W/mK, b= 150 mm. Līmjava. Vertikālā hidroizolācija. Gruntējums. Esošā vieglbetona paneļa ārsiena b=490 mm | m² | 90.25 |  | 67.95
S5 | Pamatu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), Siltumizolācija, λ=0,031 W/mK, b= 150 mm. Līmjava. Vertikālā hidroizolācija. Gruntējums. Esošā vieglbetona paneļa ārsiena b= 250 mm | m² | 172.5
S6 | Tehniskās stāva siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2). Siltumizolācija, λ=0,034 W/mK, b=50 mm. Līmjava. Gruntējums. Esošā betona bloku siena b= 250 mm | m² | 314.8 |  |  |  | 1 | Caurule Ø42,4x2 | gab | 1 |  | 2984 | 2.984 | 1.99 | 5.9382 | 475.0528
S7 | Kāpņu telpas sienas bēniņos siltinājums. Grunts. Līmjava, fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=170mm, līmjava, grunts, Esošā siena vieglbetona panelis b = 250 mm | m² | 73.92 |  |  |  | 2 | Caurule Ø42,4x2 | gab | 2 |  | 857 | 1.714 | 1.99 | 3.4109 | 272.8688
| Pārseguma siltinājums | [5 empty] | 3 | Tērauda stats 50x10 | gab | 8 |  | 1068 | 8.544 | 3.9 | 33.3216 | 2665.728
P1 | Pārsegums virs pagraba siltinājums. Esošs grīdas sastāvs b=60 Esošais pāsegums dzelzs-betona panelis ar grīdas segumu b=220mm, Līmjava. Gruntējums. Akmensvates lamele ekvivalents. Rockwool Fasrock G (0,037W/m²K) b=150mm. | m² | 469.1 |  |  |  | 4 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 4 |  | 500 | 2 | 3.9 | 7.8 | 624
P2 | Bēniņu pārsegumu siltumizolācija, beramā akmensvate, ekvivalents Granrock, λ=0,042W/m²K (b=350mm, ieskaitot sablīvēšanas koef. 1,1), tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 477
P3 | Pārsegums virs ieejas siltinājums. Esošais dzelzs betona pārsegums b=220mm, Līmjava. fasādes akmensvate (FRONTROCK S vai ekvivalents); λ=0,037W/mK b=150mm, līmjava uz stiklšķiedra sieta, ārējā apdare | m² | 11.8 |  |  |  | 5 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 6 |  | 890 | 5.34 | 3.9 | 20.826 | 1666.08
P4 | Siltinājums virs kāpņu telpām. Akmensvate; λ=0,036W/m²K, b=35 mm, Akmensvate; λ=0,036W/m²K b=100mm , Akmensvate; λ=0,036W/m²K b=150 mm. tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 37.8 |  |  |  | 6 | Tērauda loksne 50x10 | gab | 2 |  | 200 | 0.4 | 3.9 | 1.56 | 124.8
J1 | Jumtiņa siltinājums virs dzīvojamām telpām. Divkārtu veltņu mat. Jumta segums. Akmensvate augšējā kārta Paroc ROS 80 vai ekvivalents λ=0,038W/m²K, b=20 mm, akmensvate Paroc ROS 30 vai ekvivalents λ=0,036W/m²K b=2x120 = 240 mm, tvaika izolācijas plēve uz esoša seguma (b=0,2mm), izlīdzināta esoša pārseguma virsma | m² | 15 |  |  |  | 7 | Tērauda loksne 30x6 | gab | 2 |  | 2770 | 5.54 | 1.4 | 7.756 | 620.48
[7 empty] | 8 | Tērauda loksne 30x6 | gab | 4 |  | 560 | 2.24 | 1.4 | 3.136 | 250.88
[7 empty] | 9 | Plāksne 8mm, axb=100x150mm | gab | 8 |  |  |  |  | 7.5 | 600
[7 empty] | 10 | Plāksne 8mm, axb=100x300mm | gab | 2 |  |  |  |  | 3.74 | 299.2
[8 empty] | Cinkojums | m² | 3 | [5 empty] | 240
6

## BS
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 7
Bēniņu siltināšanas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 477
|  | Plēve 200 mk | m2 | 524.7 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 4.77 | 0.01
2 | līg.c. | Bēniņu pārsegumu siltumizolācija, beramā akmensvate, ekvivalents Granrock, λ=0,042W/m²K (b=350mm, ieskaitot sablīvēšanas koef. 1,1), tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 477
|  | Siltumizolācija | m³ | 183.645 | 0.385
3 | P4 | Siltinājums virs kāpņu telpām. Akmensvate; λ=0,036W/m²K, b=35 mm, Akmensvate; λ=0,036W/m²K b=100mm , Akmensvate; λ=0,036W/m²K b=150 mm. tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 37.8
|  | tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), uz esošā dzelzbetona pārseguma izlīdzinošās javas | m² | 41.58 | 1.1
|  | akmensvate, λ=0,036W/m²K b=150 mm. | m² | 39.69 | 1.05
|  | akmensvate, λ=0,036W/m²K, b=35 mm | m² | 39.69 | 1.05
4 | līg.c. | Ārsienas siltināšana no bēniņu puses ar akmensvati, b=70mm, h=500, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi, | m² | 70
|  | Siltumizolācija | m2 | 77 | 1.1
|  | Līmjava | kg | 420 | 6
5 | līg.c. | Koka laipu izvietošana (skatīt bēniņu plāna lapā specifikāciju) | gab | 64
6 | līg.c. | Būvgružu izvešana | m³ | 3
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  | 6 |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## Jumts
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 8
Jumta rekonstrukcijas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumta dzegas izbūve pie garensienu siltināšanas.
1 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas, mastikas fasādē | m | 112
2 | līg.c. | Antisēptizēts dēlis 40x150 gar jumta paneļu ārmalu fasādē | m³ | 0.672
|  | Antisēptizēts dēlis 40x150 | m³ | 0.7392 | 1.1
|  | Pašenkurojošas bultas M12x110 dēļa enkurošanai pie paneļa, s=0,5 m | gab | 448 | 331.0345
3 | līg.c. | Ģeotekstils+MARISEAL 250 vai ekvivalents vienā kārtā gar dzegu fasadē, b=300 | m² | 33.6
4 | līg.c. | Cementa javas b=20x100 izlīdzinošā kārta uz paneļu galiem (garenvirzienā pie dzegas) | m³ | 0.224
|  | jaukta java | m3 | 0.2352 | 1.05
5 | līg.c. | Jumta skārda apšuvums gar dzegu pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=0,5 m(pēc krāsu pases) | m² | 56
|  | skārds | m² | 58.8 | 1.05
|  | Enkuri -4x40x300 jumta skārda apšuvumam, s=500; 192 gab | kg | 90.65 | 1.6187
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie paneļa un dēļa (2 gab uz enkuru) | gab | 448 | 8
6 | līg.c. | Saduršuves gar dzegu fasādē hermetizēšana ar poliuretāna hermētiķi | m | 112
Galasienu parapeta apšuvums pie galasienu siltināšanas
7 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē un jumta pusē | m | 6
|  | Cementa javas b=20÷40 izlīdzinošā kārta uz parapeta plātnes, b=720*, un gar paneļu pieslēgumu | m³ | 0.1728
|  | jaukta java | m3 | 0.18144 | 1.05
8 | līg.c. | Ģeotekstils+MARISEAL 250 vai ekvivalents vienā kārtā gar parapeta plātni un galasienām (no abām pusēm), b=300 | m² | 1.8
9 | līg.c. | Jumta skārda RR23 parapeta apšuvums pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=1 m | m² | 6
|  | skārds | m² | 6.3 | 1.05
|  | Enkuri -4x40x750 jumta parapeta skārda apšuvumam, s=500 | gab | 36 | 1.91
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie parapeta plātnes, 2 gab uz det. | gab | 36 | 4
10 | līg.c. | Saduršuvju gar parapetu fasādē un galasienām no jumta puses hermetizēšana ar poliuretāna hermētiķi | m | 6
Dzelzsbetona tekņu augšējās virsmas remonts
11 | līg.c. | Tekņu augšējās virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru. Nestingru betona daļiņu un putekļu notīrīšana | m² | 75
12 | līg.c. | Saduršuvju iztīrīšana starp tekņu elementiem un sadurvietās ar jumta paneļiem | m | 105
Riboto paneļu saduru nosedzošo jumtiņu virsmas remonts
13 | līg.c. | Jumtiņu pilnas virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru | m² | 60
Betona virsmas remonts:
14 | līg.c. | *atsegto stiegrojumu attīrīšana lidz kl.Sa, pretkorozijas pastrāde | m² | 40
15 | līg.c. | *virsmas samitrināšana un apstrāde ar pielipšanas uzlabotāju | m² | 53
16 | līg.c. | *remotjavas uzklāšana | m² | 53
17 | līg.c. | Speciālā apstrāde savācējpiltuves pieslegumu vietām- 0,5m plata joslā apkārt elementu (0,78m² uz vien.): ar MARISEAL DETAIL vai ekvivalents izolējošu materiālu savācējpiltuves piesleguma vietu pārklāšana | m² | 5
18 | līg.c. | ģeotekstila ieklāšana | m² | 5
19 | līg.c. | MARISEAL DETAIL vai ekvivalents dublejoša kārta piesl.vietām | m² | 5
Plaisu remonts:
20 | līg.c. | plaisas jāattīra, jāpaplatina÷5mm, neskarot stiegrojumu | m | 35
21 | līg.c. | plaisas jāaizpilda ar fiksotropisku (biezu) remontjavu | m | 35
Jumta seguma atjaunošana
22 | līg.c. | Plaisu hermetizēšana ar poliuretāna hermetiķi | m | 252
23 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, uzklāšana uz tīras, samitrinātas virsmas | m² | 674.5
24 | līg.c. | Hidroizolācijas, MARISEAL 250 vai ekvivalents, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 674.5
25 | līg.c. | Virsmas armēšana ar ģeotekstilu | m² | 674.5
26 | līg.c. | Hidroizolācijas, MARISEAL 250 vai ekvivalents, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 674.5
27 | līg.c. | Aizsargslāņa, MARISEAL 400 vai ekvivalents, ieklāšana 1 kārtā ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 674.5
Ventilācijas izvadu (500x700*), jumta lūka(570x760mm) papildus apstrāde:
28 | līg.c. | Slīpuma izveide vetkanālu vietās betona B25, F50, | m³ | 1
|  | betons | m³ | 1.05 | 1.05
29 | līg.c. | hidroizolācijas pārklājums, MARISEAL 250 vai ekvivalents, pa elementa perimetru b=0,25m joslā* | m | 252
30 | līg.c. | armējums ar ģeotekstilu, b=0,25m joslā* | m | 252
31 | līg.c. | Jaunas lietusūdens savācējpiltuves Ø180/110*, uzstādīšana ar čuguna aizsargrežģi pamatni un aizsargrežģi montāža | kompl. | 9
Lokālu aizbetonējumu izveide
32 | līg.c. | Demontējams izvads starp 4.-5. starpstāvu paneli un jumtu, ∅500 | m | 12
33 | līg.c. | L75x50x5 | gab | 24
34 | līg.c. | Enkuri M12x80 | gab | 24
35 | līg.c. | Siets ∅8 AI, 100x100 | m | 23.46
36 | līg.c. | Siets ∅6 AI, 100x100 | m | 12.1
37 | līg.c. | Tērauda profilu apstrāde ar pretkorozijas sastāvu | m² | 1.14
38 | līg.c. | Betons B15 F50 | m3 | 0.03
Vēdināšanas izvadu renovācija virs jumta daļā
39 | līg.c. | Virsmas apmešana un krāsošana | m² | 8
|  | Līmjava | kg | 76.8 | 9.6
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 8.8 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 0.72 | 0.09
|  | Grunts | kg | 0.8 | 0.1
|  | Špaktels | kg | 40 | 5
|  | Krāsa | kg | 4.8 | 0.6
40 | līg.c. | Mehāniski verama jumta lūka; axb=900*x900* | kmpl. | 3
41 | līg.c. | Savienojuma šuvju hermetizēšana | m | 45
42 | līg.c. | Jaunu skārda jumtiņu stiprināšana Ø800* | komp | 15
|  | Paligmateriāli | komp | 1.2315 | 0.0821
|  | Skārds cink. | m² | 3.75 | 0.25
43 | līg.c. | Piekarāķis M20, L=310 mm SOT 101.2 cauri balstam – esošai sienai 250 mm. Piekarāķis ir aprīkots ar noslēgplāksni un izgatavots no karsti cinkota tērauda. Svars 1.8 kg. Pārbaudes slodze: 30.6 Fx/kN, pārbaudes slodze: 6.7 Fy/kN | gb. | 9
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 stava jumts
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 9
5.stāva jumtu siltināšana rekonstrukcijas darbi
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ARun BK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltināmo lodžiju jumtiņu renovācija
1 | līg.c. | Jumtiņu robežssienu attīrīšana no esošā seguma | m² | 116.4
2 | līg.c. | Bloku 150 mūris, papildus siltinājuma norobežošanai, h =250* | m³ | 6.5375
|  | Java M100 | m3 | 0.98063 | 0.15
|  | Bloki | m3 | 6.0799 | 0.93
|  | Paligmateriāli | komp | 1.6344 | 0.25
3 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 116.4
|  | Plēve 200 mk | m2 | 128.04 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 1.164 | 0.01
4 | līg.c. | Divkārtu veltņu mat.jumta segums Akmensvate augšējā kārta, λ=0,038W/mK, 20mm Akmensvate apakšējā kārta 0, λ=0,036W/mK, 2×120=240mm. Tvaika izolācija uz esoša seguma - 0.2. Izlīdzināta esoša pārseguma virsma | m² | 116.4
|  | Cietās akmens vates plātnes, λ=0,038W/mK, 20mm | m² | 116.4
|  | Cietās akmens vates plātnes, λ=0,038W/mK, 2×120mm | m² | 116.4
5 | līg.c. | Slīpinājuma materiāls siltināmiem jumtiņiem | m³ | 2.91
6 | līg.c. | Divkārtu ruberoīda seguma ieklāšana (augšā-4,5; apakš.-3,0) | m² | 116.4
|  | ruberoīdsa apakškārta apakš- 3.0 Mīkstais segums apakšklājs, 2.8mm | m2 | 6 | 1.15
|  | ruberoīda virskārta: (augšā-4.5; Mīkstais segums virsklajs 4.0kg/m² | m2 | 133.86 | 1.15
|  | propāns -butāns | bal | 2.91 | 0.025
7 | līg.c. | Cinkots jumta skārds, b=600*, parapetam | m² | 62.76
|  | Paligmateriāli | komp | 5.1526 | 0.0821
|  | Skārds cink. | m² | 65.898 | 1.05
8 | līg.c. | Cinkots jumta skārds, b=vid.300 dzegai un jumta pieslegumam pie sienas, l=18m | m² | 31.38
|  | Paligmateriāli | komp | 2.5763 | 0.0821
|  | Skārds cink. | m² | 32.949 | 1.05
9 | līg.c. | Jumta un sienu pieslēgumu šuves hermetizēšana, | m | 104.6
10 | līg.c. | Tekņu Ø125 uzstādīšana pie lodžiju plātnēm | m | 104.6
11 | līg.c. | Noteku Ø125 uzstādīšana nokrišņu novadīšanai | m | 180
12 | līg.c. | Antiseptizētas koka detaļas 50(h)x100, enkurotas pie plātnes | m | 104.6
13 | līg.c. | Metāla enkuri -4x40, l=300, s=700, jumta dzegas skārda aplocīšanai | kmpl. | 149.4286
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## AVK
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 10
Ēkas apkure, iekšējie tīkli
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | AVK |  | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkure. Koplietošanas cauruļvadi
1 | līg.c. | Apkures sistēmas demontāža | k-ts | 1
2 | līg.c. | Jaunizbūvētās sistēmas pieslēgšana esošajam ISM | k-ts | 1
3 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN40 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 24
4 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN32 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 132
5 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 25 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 36
6 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 18
7 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 44
8 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn40; uzstādīšana | gab | 2
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gab | 6
10 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 6
11 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts ASV – I vai ekvivalents, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss", uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 3
12 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts ASV – PV vai ekvivalents, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss", uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 3
13 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN40→DN32, montāža | gab | 4
14 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gab | 6
15 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gab | 6
16 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN40, montāža | gab | 6
17 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gab | 12
18 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gab | 12
19 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gab | 6
20 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN40 pagrieziens 90° | gab | 6
21 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gab | 24
22 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gab | 6
23 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN20 pagrieziens 90° | gab | 6
24 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN15 pagrieziens 90° | gab | 6
25 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn40 | gab | 12
26 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn32 | gab | 24
27 | līg.c. | Atgaisotājs automātisks, t=110 °C, P=8 bar, uzstādīšana | gab | 6
28 | līg.c. | Cauruļvada DN40 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
29 | līg.c. | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 30
30 | līg.c. | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 12
31 | līg.c. | Cauruļvada DN40 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24
32 | līg.c. | Cauruļvada DN32 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 132
33 | līg.c. | Cauruļvada DN25 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36
34 | līg.c. | Cauruļvada DN20 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 18
35 | līg.c. | Cauruļvada DN15 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 44
36 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 20
37 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
38 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 1
39 | līg.c. | Atvērums 180×180 un izveide pagraba stāva sienā | gab | 10
40 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
Ventilācijas sistēma
1 | līg.c. | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | k-ts | 42
2 | līg.c. | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā (atbilstoši AR-8 lapai, ''ventilācijas vārsts izvietojums ārsienā'') modelis vēdināšanas komplekts Fresh 100 Thermo vai ekvivalents, Ø 102mm | k-ts | 42
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 42 dzīvokļos, ) |  | 42
1 | līg.c. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | k-ts | 42 | 1
2 | līg.c. | Tērauda konstrukcijas, krāsotu pelēkā tonī, skaitītāju skapīšu montāža pie sienas 450×350*, b=250*, t.sk. sienas dībeļi. Skapīša durvis slēdzamas bez stiklojuma. Komplektā divas atslēgas | k-ts | 42 | 1
3 | līg.c. | Balansējošais vārsts MSV-B; firmas Danfoss vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 42 | 1
4 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15 | gab | 168 | 4
5 | līg.c. | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 42 | 1
6 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 21 | 0.5
7 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 42 | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | k-ts | 42 | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 30; 33; 36; 39; 42
6 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 25 | 5
7 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 25 | 5
8 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 370 | 74
9 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 170 | 34
10 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 40 | 8
11 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 10 | 2
12 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/Kxm2 caurules siltumizolēšana | m | 4 | 0.8
13 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 60 | 12
14 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 | 0.5
15 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 5 | 1
16 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 5 | 1
17 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules savienojoša mufe DN15 | gab | 10 | 2
18 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 10.5 | 2.1
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 1; 5; 8; 11; 14; 16
4 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar
5 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 24 | 4
6 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 456 | 76
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, Ø15.0, montāža | gab | 252 | 42
8 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 36 | 6
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 12 | 2
10 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/Kxm2 caurules siltumizolēšana | m | 4 | 0.8
11 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 72 | 12
12 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 3 | 0.5
13 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 6 | 1
14 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules savienojoša mufe DN15 | gab | 12 | 2
15 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 6 | 1
16 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 12.6 | 2.1
Divistabu dzīvoklim Nr.2; 3; 6; 9; 12
1 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 20 | 4
2 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 20 | 4
3 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 300 | 60
4 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 140 | 28
5 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 30 | 6
6 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 10 | 2
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 10 | 2
8 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4 | 0.8
9 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 50 | 10
10 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 | 0.5
11 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 5 | 1
12 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 5 | 1
13 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 12.6 | 2.1
Divistabu dzīvoklim Nr.15; 17; 20; 23; 26; 29; 31; 34; 37; 40
4 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 30 | 3
5 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 30 | 3
6 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 540 | 54
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 200 | 20
8 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 40 | 4
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 20 | 2
10 | līg.c. | karbona zn-ter-zn cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 20 | 2
11 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 8 | 0.8
12 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 100 | 10
13 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 | 0.5
14 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 10 | 1
15 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 10 | 1
16 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 14 | 1.4
Vienistabas dzīvoklim Nr. 4; 7; 10; 13; 32; 35; 38; 41
3 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 16 | 2
4 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 16 | 2
5 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, DN15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 400 | 50
6 | līg.c. | karbona zn-ter-zn cauruļvada savienojošā mufe DN15 | gab | 16 | 2
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, Ø15.0, montāža | gab | 160 | 20
8 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules trejgabals Ø15,0 montāža | gab | 16 | 2
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 16 | 2
10 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 64 | 8
11 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 48 | 6
12 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 4 | 0.5
13 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 8 | 1
14 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 8 | 1
15 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 5.6 | 0.7
Divistabu dzīvoklim Nr.18; 21 24; 27
2 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 12 | 3
3 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 12 | 3
4 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 200 | 50
5 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 48 | 12
6 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules, trejgabals Dn15, montāža | gab | 16 | 4
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 8 | 2
8 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8 | 2
9 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 32 | 8
10 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 32 | 8
11 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2 | 0.5
12 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 4 | 1
13 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 4 | 1
14 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 2.8 | 0.7
Divistabu dzīvoklim Nr.19; 22; 25; 28
4 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) firmas Danfoss AR 1/2" RA-N 15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 12 | 3
5 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV-S t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 12 | 3
6 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 256 | 64
7 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 88 | 22
8 | līg.c. | karbona zn-ter-zn caurules, trejgabals Dn15, montāža | gab | 16 | 4
9 | līg.c. | karbona zn-ter-zn cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 8 | 2
10 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8 | 2
11 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040W/K x m2, caurules siltumizolēšana | m | 32 | 8
12 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 40 | 10
13 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2 | 0.5
14 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 4 | 1
15 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 4 | 1
16 | līg.c. | Cauruļvda Ø15 izbūve grīdas gropēs, seguma atjaunošana | m | 2.8 | 0.7
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0

## Zibens
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 11
Zibens aizsardzība
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Eduarda Tisē iela 60, Liepāja
Pasūtījuma Nr. : EA-33-16
Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz: |  |  |  | ELT | daļas rasējumiem | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zibensaizsardzība
1 |  | Pasīvs, izolēts zibens uztvērējs Al, l-3000 mm, ø 16 mm, montāža, uzstādīšana | kpl | 3
2 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al, l-2000 mm, ø 16 mm, vītne M16, montāža, uzstādīšana | kpl | 3
3 |  | Zibens uztvērēja pamatne, 250×200×4 mm, stiprināma ar skrūvēm 4×ø11 mm, montāža, uzstādīšana | kpl | 6
4 |  | Kronšteins zibens uztvērēja masta korekcijai, M 16, montāža, uzstādīšana | kpl | 6
5 |  | Stieple Al, ø 8 mm, montāžai pa jumtu. | m | 200
6 |  | Stieple zinkota tērauda ø 10 mm, alumīnija ø 8 mm, vai ekvivalenta, montāžai pa vertikālajām caurulēm | m | 160
7 |  | Lenta karsti cinkota tērauda, 30×4,0 mm, montāža tranšejā | m | 180
8 |  | PVC caurule zibens novadītāju mantāžai zem siltinājuma slāņa, l -3000 mm, ø 12 mm, montāžai pa vertikālajām caurulēm | m | 160
9 |  | Savienojums universāls, montāža | kpl | 21
10 |  | Kontūra mērklemmes kaste, stiprināna siltumizolācijā | gb | 11
11 |  | Kontūra mērklemme, montāža mērklemmes kastē | gb | 11
12 |  | Zemējuma ievads, tērauda cinkots, ø 10 mm, l- 5,5 m, montāža | kpl | 8
13 |  | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gb | 200
14 |  | Kronšteins caurules montāžai uz sijas (sienas), montāža | gb | 6
15 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gb | 24
16 |  | Elektrodu uzmava | gb | 8
17 |  | Elektrodu spice | gb | 8
18 |  | Elektrodu pievienojuma klemme ar vītni | gb | 8
19 |  | Pretkorozijas mastika | iepakoj. | 1
20 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 180
21 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1
22 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 190
23 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gb | 24
24 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | kpl | 1
25 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 90
26 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kpl | 1
27 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0