## k
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, (euro)
1 | Dzīvojamas ēkas vienkāršota atjaunošana Jāņa ielā 6, Liepāja
Kopā:
PVN (21%):
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## kpdv
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr | Būvarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība, (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1 | Fasādes atjaunošana
2 | 2 | Cokola atjaunošana
3 | 3 | Pagraba pārseguma siltināšana
4 | 4 | Bēniņu siltināšana
5 | 5 | Jumta atjaunošana
6 | 6 | Ieejas mezglu atjaunošana
7 | 7 | NT grupas atjaunošana
8 | 8 | Gāzesvadu atvirzīšana
9 | 9 | Apkures sistēmas atjaunošana
10 | 10 | Zibensaizsardzība
Kopā:
Virsizdevumi:
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa:
Pavisam kopā:
Sastādīja:
Tāme sastādīta 2018.gada maijā
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr. - 20-7757
| Virsizdevumi | %
t.sk. darba aizsardzībai
| Peļņa | %
Pavisam kopā
| Finanšu rezerve | 2%
Kopā
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## ar
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 1
Fasādes atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 200
|  | Žogs 3,5×2m | gb | 57.2 | 3.5
|  | Pēda | gb | 57.2 | 3.5
2 | līg.c. | Ieejas mezglu koka nojumju izveidošana | gab | 3
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 1950
|  | Sastatnes | m² | 1950 | 1
|  | celtniecības aizsargsiets | m² | 2145 | 1.1
|  | sastatņu jumtiņš | m | 130
4 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb. | 1
5 | līg.c. | Būvgružu konteineru izvietošana | gb. | 1
6 | līg.c. | Pārvietojamās moduļmājas uzstādīšana( paredzēts 24 cilvēkiem). | gb. | 1
7 | līg.c. | Biotualetes uzstādīšana. | gb. | 1
|  | Tualetes izvešana | reizes | 5
8 | līg.c. | Instrumentu noliktavas uzstādīšana | gab | 1
9 | līg.c. | Noteku būvkalumu aizsargu noņemšana un atpakaļmontēšana | gb | 5
10 | līg.c. | Jaunu noteku būvkalumu izgatavošana (analoga esošiem) | gb | 3
|  | EPS ieliktņi ∅70mm. | gb | 64
11 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25 | m | 250
12 | līg.c. | Esošo koka logu demontāža (b×h=1400x1420) ;gab-10 | m² | 20
13 | līg.c. | Esošo balkona koka logu demontāža (b×h=1370x1420); gab-6 | m² | 12
14 | līg.c. | Esošo balkona koka durvju demontāža (b×h=730x2100); gab-6 | m² | 10
15 | līg.c. | Palodžu mūra izvirzījumu demontāža | m² | 2.5
16 | līg.c. | Esošā dekoratīvā apmetuma demontāža | m² | 25
17 | līg.c. | Esošo bēniņu koka lodziņu demontāža, (b×h=500x580); 4gab | m² | 1.2
18 | līg.c. | Blīvējošas mastikas injicēšana plaisās | m | 50
|  | Atsevišķu ailu pārsedžu atjaunošana: | m²
19 | līg.c. | Betona aizsargkārtas nokalšana no ailu apakšas | m³ | 0.01
20 | līg.c. | Stiegru apstrāde ar suspensiju SikaTop- Armatec110EpoCem, SikaTop-610 vai ekvivalentu | m² | 0.05
21 | līg.c. | Jaunu PVC logu L2 montēšana (b×h=1400x1420) Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. | gb | 10
22 | līg.c. | Jaunu PVC balkona logu un durvju L3 un L4 montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. | gb | 6
23 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 40
|  | montāžas skavas | gb | 104 | 2.6
|  | dibeļi | gb | 80 | 2
|  | montāžas puta | l | 16 | 0.4
|  | skrūves | gb | 100 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 10 | 0.25
|  | palodzes profils | m | 25.6 | 0.64
24 | līg.c. | Ventilācijas vārstu iestrādāšana gan jaunos gan esošos PVC logu rāmjos (Ventsys vai ekvivalents) | kpl | 97
25 | līg.c. | Bēniņu metāla restu ar pretlietus funkciju R2 montāža, konstrukciju stiprinot logu ailās, axh=500x580mm | gb | 4
26 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=350mm | m | 25
27 | līg.c. | Logu aiļu iekšpuses apdare ar ģipškartona plātnēm un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu. | m² | 25
|  | stūra profils (Sakret ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents). | m | 15 | 0.3
|  | Knauf mitrumizturīgā ģipškartona plātne GKBI vai ekvivalents | m² | 60 | 1.2
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 50 | 4
|  | špaktele Vetonit LR vai ekvivalents | kg | 40 | 1.6
|  | Krāsa Ceresit CT 48 vai ekvivalents | kg | 20 | 0.6
|  | Līmlente | gb | 5 | 0.1
28 | līg.c. | Iekštelpu sienu atjaunošanas apdares darbi ap logu ailēm | m² | 60
|  | grunts | kg | 24 | 0.4
|  | Špaktels | kg | 120 | 2
|  | Krāsa | kg | 36 | 0.6
29 | līg.c. | Hidroizolācijas pieslēgumu līmlentes, paredzētas āra darbiem, montēšana logos. | m | 1100
30 | līg.c. | Difūzujas lentas, paredzētas iekšdarbiem, montēšana nomaināmajos logos. | m | 115
31 | līg.c. | Mūra ārsienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 1480
|  | Grunts | kg | 370 | 0.25
32 | līg.c. | Esošo elektrības skapju atvirzīšana no esošās ēkas ārsienas par 150mm. | kpl | 2
|  | Tehnisko noteikumu pieprasīšana | gb | 2
Balkonu remontdarbi:
33 | līg.c. | Esošo balkonu norobežojošo šķiedrcementa lokšņu demontāža | m² | 80
34 | līg.c. | Esošo balkona aizstiklojumu demontāža, 1 balkons | m² | 8
35 | līg.c. | Margu statu stiprinājumu vietu pie esošā balkona malas tēŗauda profila nogriešana, b=0,03m | vietas | 288
36 | līg.c. | Tērauda margu konstrukciju demontāža (apm. 60kg uz balkonu) | gb. | 36
37 | līg.c. | Balkonu virsmas nokalšana un attīrīšana līdz betona virsmai. | m² | 60
38 | līg.c. | Esošā balkona malas tēŗauda profila attīrīšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m² | 15
grunts Korrostop vai ekvivalents
39 | līg.c. | Esošās betona plātnes seguma remonts - izdrupumu un bojājumu aizpildīšana ar remontjavu (Ceresit CD26 vai ekvivalents) | m³ | 0.05
40 | līg.c. | Kontaktslāņa (Ceresit CC81 vai ekvivalents) uzklāšana uz attīrītas balkona plātnes virsmas | m² | 60
41 | līg.c. | Ātri cietējošas javas (Ceresit CN 87 vai ekvivalents) grīdas ierīkošana ar slīpumu. | m³ | 8
42 | līg.c. | Balkona plātnes noklāšana ar betona krāsa (Flügger Flurethan vai ekvivalents) | m² | 60
43 | līg.c. | Blīvējoša hidroizolācijas pārklājuma (Ceresit CR 166 vai ekvivalents) ieklāšana un balkona un ārsienas fragmenta virsmas | m² | 80
44 | līg.c. | Balkona plātnes un ārsienas pieslēguma izveidošana, paredzot sienas grīdas savienojuma h-izolācijas lentu (Ceresit CL 152 vai ekvivalents), poliuretāna blīvējošu materiālu (Ceresit FT 101 vai ekvivalents) | m | 80
45 | līg.c. | Ārsienas fragmenta (virs balkona plātnes) siltināšanas kārtas izveidošana no mitrumizturīgā putupolistirola (Tenapor Extra EPS100 vai ekvivalents) kopējais b=150mm, h=300mm (kārtu veido no divām kārtām - 50mm un 100mm) piestiprinot to pie ārsienas ar dībeļiem | m² | 20
46 | līg.c. | Ārsienas fragmenta (virs blakusēkas jumta) siltināšanas kārtas izveidošana no mitrumizturīgā putupolistirola (Tenapor Extra EPS100 vai ekvivalents) kopējais b=150mm, h=300mm (kārtu veido no divām kārtām - 50mm un 100mm) piestiprinot to pie ārsienas ar dībeļiem | m² | 5
47 | līg.c. | Betona aizsargkārtas nokalšana no plātnes apakšas | m² | 1
48 | līg.c. | Stiegru attīrīšana līdz tīrības pakāpe Sa 2,5, pēc tam to notīrīšana ar saspiestu, neeļļainu gaisu un attaukošana ar acetonu. | m² | 0.2
49 | līg.c. | Minerāla pretkorozijas apmetumu uzklāšana uz notīrītajām stiegrām (ekvivalents Ceresit CD 30) | m² | 0.2
|  | pretkorozijas apmetums CERESIT CD30 vai ekvivalents | kg | 0.34 | 1.7
50 | līg.c. | Betona plātnes izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu (Ceresit CD26 vai ekvivalents) | m³ | 0.01
51 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu (Ceresit CD24 vai ekvivalents) | m² | 60
52 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu (Ceresit CT42 vai ekvivalents) | m² | 60
53 | līg.c. | Balkonu margu elementu BM-1, BM-2 un BM-3 izgatavošana (skat. lapi BK-5): | kpl | 36
54 | līg.c. | Balkonu elementu BM-1, BM-2 un BM-3 montēšana | gb | 108
55 | līg.c. | Balkonu elementu metināšana savā starpā, hš-3mm | m | 10
56 | līg.c. | Balkonu elementu metināšana pie esošā balkona malas tērauda profila , hš-6mm | m | 60
57 | līg.c. | Lokālu vietu apstrādāšana ar cinka krāsu | m² | 5
58 | līg.c. | Balkona elementu savienošana savā starpā ar bultskrūvēm M10, l=50mm | gb | 144
59 | līg.c. | Ķīm. dībeļi ∅10; l=160mm (Hilti HIT-Z-R vai ekvivalents ar ķīmisko masu Hilti HIT-MM-PLUS vai ekvivalents) balkona margas BM stiprināšanai mūra sienā | gb | 144
60 | līg.c. | Šķiedrcementa loksnes (Cembrit BALCONY vai ekvivalents) montēšana | m² | 90
61 | līg.c. | Metāla skrūves ∅4.8mm lokšņu stiprināšanai | gb | 2448
62 | līg.c. | Balkona jumtiņa elementu BJ izgatavošana (skat. lapa BK-9): | k-pts | 27
63 | līg.c. | Ķīm. dībeļi ∅10; (Hilti HIT-V-R, M10x173 vai ekvivalents ar ķīmisko masu Hilti HIT-HY-270 vai ekvivalents) balkona jumtiņu BJ stiprināšanai mūra sienā | gb | 162
64 | līg.c. | Konstruktīvā profila HAT montāža, h=20mm, b=2mm | m | 80
65 | līg.c. | Jumtiņa seguma matētu trapecveida PVC lokšņu montāža | m² | 20
66 | līg.c. | Skārda noseglīstes montāža, b=150mm | m | 25
|  | skārds | m² | 3.75 | 0.15
|  | Skrūves | gb | 150 | 6
67 | līg.c. | Pieslēguma vietas blīvēšana | m | 25
68 | līg.c. | Balkusēkas skārda notekas demontāža | m | 0.5
69 | līg.c. | Blakusēkas skārda teknes fragmenta demontāža | m | 0.2
70 | līg.c. | Notekas dn 100 montāža | m | 3.5
|  | notekcaurules | m | 3.68 | 1.05
|  | caurules stiprinājums ar dībeli | gb | 3 | 0.60606
|  | piltuves | gb | 2 | 0.34
|  | veidgabali, līkums | gb | 5 | 1.17
71 | līg.c. | Ārsienu siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvates materiālu, λ=0,036W/mK (Paroc LINIO 10 vai ekvivalents) b=150mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem (Ejot H4 Eco vai ekvivalents) | m² | 1460
|  | Siltumizolācija | m² | 1606 | 1.1
|  | Līmjava SAKRET BK vai ekvivalents | kg | 10220 | 7
|  | Dībeļi (Ejot H4 Eco vai ekvivalents) | gb | 12660
72 | līg.c. | Mitrumiztgurīgā putupolistirola λ=0,034W/mK (Tenapor Extra EPS100 vai ekvivalents) montēšana virs ieejas mezglu jumtiņiem, kopējasi b=150mm | m² | 8
73 | līg.c. | Logu un durvju aiļu apdare ar akmensvates plātnēm, λ=0,037W/mK (Paroc Linio15 vai ekvivalents) platums~0.10*m, b=0,03m. | m² | 85
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | l | 21.25 | 0.25
|  | Siltumizolācija | m² | 89.25 | 1.05
|  | Līmjava | kg | 425 | 5
74 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500 (Valmieras E-stikls vai ekvivalents) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | gb | 700
|  | Līmjava | kg | 1750 | 2.5
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 105 | 0.15
75 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (Sakret ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents). | m | 610
76 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža (Sakret ALB-EW-06-24 vai ekvivalents). | m | 810
77 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšējā stūra profila montāža (Sakret ALB-ED-C(02)-25) vai ekvivalents). | m | 285
78 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža (Sakret ALB-EW-US(01)-20 vai ekvivalents). | m | 240
79 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana (Sakret ALB-EB-PVC-140-20 vai ekvivalents) | m | 125
80 | līg.c. | Palodzes sāna montāžas profils (ALB-EW-CS(02)-20 vai ekvivalents) | m | 50
81 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārta armējošās javas (SAKRET BAK vai ekvivalents) un armējošā stikla šķiedras sieta SSA 1363-160 vai ekvivalents uzklāšana (b=5mm), zemapmetuma grunts (SAKRET PG vai ekvivalents) uzklāšana, dekoratīvā siilkona apmetuma ar tonējumu uznešana (Sakret SIP/B vai ekvivalents). | m² | 1590
|  | Armēšanas java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 9540 | 6
|  | Siets stikla šķiedras SSA 1363-160 vai ekvivalents | m² | 1749 | 1.1
|  | Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents | kg | 477 | 0.3
|  | Silikona apmetums Sakret SIP/B 2,0mm vai ekvivalents | kg | 4770 | 3
|  | Paligmateriāli | kpl | 190.8 | 0.12
82 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda, montēšana, a=0,45m, b=0,6mm | m | 240
|  | metāla stiprinājumi | gb | 480 | 2
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 4.8 | 0.02
|  | montāžas puta | l | 7.2 | 0.03
|  | skārda palodze | m² | 108 | 0.45
|  | mūrjava | kg | 72 | 0.3
83 | līg.c. | Krāsotas virsmas (cokols, fragmenti virs ieejas mezglu jumtiņiem un balkona jumtiņiem 0,2m augstumā) apstrāde ar pretpelējuma sastāvu (Sakret FR vai ekvivalents) | m² | 120
84 | līg.c. | Karoga turētāja montēšana (skat BK-11) | kpl. | 1
85 | līg.c. | Kābeļu atsaišu montēšana: | kpl | 4
|  | Plāksne -8, 150x80mm | kg | 3
|  | Enkurdībeļi M8, l=120mm | gb | 16
|  | Piekarāķis M20, L=650mm komplektā ar M20 uzgriezni ar sprostgredzenu | gb | 4
86 | līg.c. | Esošo kabeļu izvēršana caur atsaiti | gb | 4
87 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
|  | Gružu konteiners | gb | 3 | 0.14286
88 | līg.c. | Jumtiņu skaŗda apšuvuma demontāža | m² | 5
89 | līg.c. | Esošās jumtiņa plātnes virsmas notīrīšana | m² | 5
90 | līg.c. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=20÷30 mm | m² | 5
|  | java | m³ | 0.15
91 | līg.c. | Metāla kabu montāža, plakandzelzs b-5mm, 25 gab | kg | 12.2
92 | līg.c. | Bitumena ruļļmateriāla seguma ieklāšana, 2 kārtas. Augšējā kārta - b=4mm, apakšējā - b=2,5mm | m² | 4
|  | Ruberoids apakš. | m² | 4.8
|  | Ruberoids virsk. | m² | 4.8
|  | Gāze | bal. | 1
93 | līg.c. | Skārda lāseņa, b=400mm un papildus jumta ruļļu materiāla kārtas montēšana, b=400mm | m | 7
|  | skārds | m² | 2.8
|  | Skrūves | gb | 21
|  | Ruberoids virsk. | m² | 3.15
94 | līg.c. | Plātnes malas apdare ar nosegskārdu, b=400mm, kas stiprināts ar apmales stiprinājuma detaļu | m | 3.5
|  | skārds | m² | 1.4
|  | Skrūves | gb | 11
95 | līg.c. | Plātnes seguma un ārsienas saskarvietas izveidošana:
96 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana mūra sienā, 0,05x0,05m un blīvējošas mastikas iepildīšana | m | 7
97 | līg.c. | Mūra fragmenta virs plātnes seguma noklāšana ar hidroizolācijas sastāvu. | m² | 2.5
|  | hidroizolācija | kg | 7.5
98 | līg.c. | Plātnes apakšējās malas notīrīšana un gruntēšana | m² | 5
|  | Grunts | kg | 1.5
99 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu (Ceresit CT42 vai ekvivalents) | m² | 5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## cok
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 2
Cokola atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m² | 40
2 | līg.c. | Asfaltbetona seguma demontāža | m² | 20
3 | līg.c. | Betona bruģakmens seguma demontāža | m² | 30
4 | līg.c. | Esošā metāla režģa demontāža, 12 gb. | m² | 5
5 | līg.c. | Augsnes virskārtas norakšana 0,3m dziļumā. | m² | 120
6 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi,1000 mm platumā | m³ | 120
7 | līg.c. | Cokola apmetuma demontāža | m² | 100
8 | līg.c. | Jaunu pagraba metāla žalūziju R3 ar pretlietus funkciju montēšana, konstrukciju stiprinot virs siltinātās virsmas; b×h=810x490mm | gb. | 7
9 | līg.c. | Pagraba metāla žalūziju montēšana R1 ar pretlietus funkciju, konstrukciju stiprinot virs siltinātās virsmas;(axb=150x150mm). | gb | 4
10 | līg.c. | Esošo tērauda ārdurvju pārkrāsošana | m² | 20
|  | krāsa | kg | 8
11 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 240
|  | Grunts hidroizolācijai Denbit-R vai ekvivalents | kg | 120
12 | līg.c. | Jaunas vertikālās hidroizolācijas mastikas uzklāšana uz siltinātāšanai paredzētās cokola virsmas | m² | 240
|  | hidroizolācija Denbit-D vai ekvivalents | kg | 240
13 | līg.c. | Cokola sienu siltināšanas mitrumizturīgā putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m zem zemes līmeņa (Tenapors Neo EPS 150 vai ekvivalents), b=0,12m, λ=0,031W/mK | m² | 245
|  | Siltumizolācija | m² | 257.25
|  | Līmjava | kg | 1225
14 | līg.c. | Pagrabu logu aiļu apdare ar mitrumizturīgā putupolistirola plātnēm λ=0,031W/mK (Tenapors Neo EPS 150 vai ekvivalents), b=30mm | m² | 2
15 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo minerālgrunti | m³ | 50
16 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (Sakret ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents). | m | 3
17 | līg.c. | Logu aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500 (Valmieras E-stikls vai ekvivalents) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | m³ | 28
|  | Līmjava | m³ | 70
|  | Siets stikla šķiedra | m³ | 4.2
18 | līg.c. | Zemapmetuma sistēma ar pastiprinātu triecienizturību (80 J) : 2 kārtas armējošā apmetuma Sakret Panzer vai ekvivalents un armējošā stikla šķiedras sieta SSA-1363-160 vai ekvivalents uzklāšana (b= 6mm); grunts pirms krāsošanas uzklāšana (SAKRET FM-G vai ekvivalents), akrila cokola krāsas uzklāšana 2 kārtās ekviv. Sakret FC . | kg | 115
|  | Armējošais apmetums Sakret Panzer vai ekvivalents | m² | 575
|  | Siets stikla šķiedras siets SSA 1363-160 vai ekvivalents | m² | 253
|  | Grunts pirms krāsošanas Sakret FM-G vai ekvivalents | l | 34.5
|  | Cokola krāsa Sakret FC vai ekvivalents | l | 34.5
|  | Paligmateriāli | kpl | 13.8
19 | līg.c. | Uz cementa bāzes veidots hidroizolācijas materiāla ieklāšana, (AQUAFIN-2K/M vai ekvivalents 3 kārtas) | m² | 30
20 | līg.c. | Hidroizolācijas virsmas krāsošana ar akrila cokola krāsu krāsa (Sakret FC vai ekvivalents) | m² | 20
|  | Cokola krāsa ekviv.Sakret FC | l | 6
Betona apmaļu ierīkošana:
21 | līg.c. | Vidēji rupjas sagatavojuma kārtas izveidošana, b=100mm | m³ | 6
|  | smilts | m³ | 6.6
22 | līg.c. | Monolītā betona B15, F50 ieklāšana b=100mm | m³ | 6
|  | Betons | m3 | 6.3
23 | līg.c. | Rene 700×200×80mm iestrādājama lietus ūdens novadīšanas apmalē | gb. | 6
Betona bruģa iesegšana:
24 | līg.c. | Zemes darbi bruģa iesegšanai | m³ | 10
25 | līg.c. | Smilts pabēruma ieklāšana, b=100mm | m² | 30
|  | smilts | m³ | 3.3
26 | līg.c. | Šķembu ieklāšana, b=200mm | m² | 30
|  | šķembas | m³ | 3.3
27 | līg.c. | Betona bruģa ieklāšana 80mm | m² | 30
|  | Betona bruģis | m² | 31.5
|  | Izsijas -30mm | m³ | 0.95
28 | līg.c. | Trotuāra apmales montēšana (80x200x1000) | m | 10
29 | līg.c. | Asfaltēta seguma atjaunošana | m² | 20
30 | līg.c. | Zālāju ierīkošana, melnzemes atbēršana, b=300mm | m² | 50
|  | Melnzeme | m³ | 16.5
|  | zālāju sēklas | kg | 2
31 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
|  | Gružu konteiners | gb | 3
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## ps
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 3
Pagraba pārseguma siltināšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Gružu izvākšana | m³ | 50
2 | līg.c. | Koka šķūnšu augšējo malu nogriešana (150mm no griestu apakšas) | m | 100
3 | līg.c. | Koka šķūnšu stiprināsna ar distanceriem. | gb | 50
4 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 400
|  | Grunts Cerasit CT 17 vai ekvivalents | kg | 60 | 0.15
5 | līg.c. | Siltumizolācijas akmensvates lameļu λ=0,037W/m²K līmēšana pie pārseguma apakšas (Paroc CGL20 CY vai ekvivalents), b=150mm | m² | 400
|  | Siltumizolācija | m² | 420 | 1.05
|  | Līmjava CERESIT CT180 vai ekvivalents | kg | 2000 | 5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## bs
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 4
Bēniņu siltināšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Būvgružu izvākšana | m³ | 20
2 | līg.c. | Ventilācijas gaisa vadu kolektora demontāža | m³ | 1
3 | līg.c. | Bēniņu esošo koka durvju demontāža (860×1880mm), 3 vietas | m² | 5
4 | līg.c. | Bēniņu ieejas durvju ailas paaugstināšana ar keramzîtbetona blokiem (b=250mm) , h=450mm | m³ | 0.3
|  | Java M100 | m³ | 0.05 | 0.15
|  | Bloki | m³ | 0.28 | 0.93
|  | Paligmateriāli | kpl | 1 | 0.25
5 | līg.c. | Keramzītbetona bloku krāsošana no kāpņu telpas puses. | m² | 0.3
|  | Grunts | kg | 0.08 | 0.25
|  | Špaktels | kg | 0.36 | 1.2
|  | Krāsa | kg | 0.18 | 0.6
6 | līg.c. | Saplākšņa montēšana , AS "Latvijas finieris Riga Ignisafe" vai ekvivalents b=25mm, stiprinot to starp spārēm un pie mūra dzegas | m² | 30
|  | Metāla profils: L100x7 | kg | 114
|  | pretkorozijas krāsojums | m² | 0.2
|  | Kokskrūve, Ejot JT2-3H-6.3 vai ekvivalents, L=22mm | gb | 424
|  | Ķīmiskais dībelis, ∅10, Hilti HIT-Z-R M10x115 vai ekvivalents ar ķīmisko masu Hilti HIT-MM-PLUS vai ekvivalents | gb | 424
Bēniņu grīdas siltināšana:
7 | līg.c. | Esošās keramzītbetona grīdas izlīdzināšana | m² | 500
8 | līg.c. | Beramās ekovates ieklāšana, λ=0,041W/mK, b=400mm | m² | 500
|  | berama akmensvate | m³ | 240 | 0.48
9 | līg.c. | Koka laipu izvietošana (skat. lapu BK-12): | kpl | 54
|  | Koka brusas 75×125 (1 kompl) | m³ | 0.03
|  | Dēļi 120×25 (1 kompl) | m³ | 0.03
|  | Mūra paliktņi 250×250×300 (1 kompl) | m³ | 0.08
|  | Papes loksne (1 kompl) | m² | 0.3
|  | Prettrupes un prettuguns sastāvs (1 kompl) | m² | 5
10 | līg.c. | Jaunu ugunsdrošo bēniņa ieejas durvju D1 ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30, automātisko pašaizvēršanās mehānismu, ugunsdrošo durvju vienpunkta slēdzeni, pa durvju kārbas perimetru izvietotām speciālām ugunsizturīgām blīvgumijām, axb=860x1350mm. Kopējais Uw=1.6W/m²×K | gb | 3
11 | līg.c. | Latu montēšana pie kāpņutelpu sienas siltinājuma balstīšanai, axb=100x25mm | m³ | 0.3
|  | kokmateriāli | m³ | 0.33 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 9 | 30
12 | līg.c. | Latu apstrāde ar prettrupes un pretdegšanas sastāvu | m² | 2
|  | KA-1U vai ekvivalents | l | 0.6 | 0.3
13 | līg.c. | Ruberoīda lokšņu izvietosāna starp statiem un mūri | m² | 2.5
14 | līg.c. | Kāpņu telpu sienu siltināšana ar akmensvates plātnēm λ=0,037, (Paroc Linio15 vai ekvivalents), b=100mm | m² | 35
15 | līg.c. | Siltinātās kāpņu telpu sienas apmešana un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu | m² | 40
|  | Grunts Cerasit CT 17 vai ekvivalents | kg | 10 | 0.25
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 200 | 5
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 48 | 1.2
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 200 | 5
|  | špaktele Vetonit LR vai ekvivalents | kg | 24 | 0.6
|  | Krāsa Ceresit CT 48 vai ekvivalents | kg | 24 | 0.6
16 | līg.c. | Ventilācijas izvadu Ø110 savienošana ar esošām kanalizācijas caurulēm | gb | 9
17 | līg.c. | Ventilācijas izvadu Ø110 montāža | m | 25
18 | līg.c. | Kanalizācijas venilācijas jumtiņu montāža (Vilpe 110/200/H vai ekvivalents), | gb | 9
19 | līg.c. | Savienojuma vietas ar jumtu hermetizācija | m | 4
Kāpņu telpu griestu siltināšana:
20 | līg.c. | Piekārto griestu k-ciju izveidošana no CW 100 profiliem | m | 76
21 | līg.c. | Tvaika izolācija stiprināšana starp akmensvates loksnēm | m² | 38
22 | līg.c. | Siltinājuma izvietošana starp profiliem - mīkstā akmensvate λ=0,037 (PAROC eXtra vai ekviv.), b=200mm | m² | 35
23 | līg.c. | 2 kārtu ugunsizturīgā ģipškartona montāža un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu | m² | 35
24 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 50
|  | Gružu konteiners | gb | 8 | 0.14286
Tiešās izmaksas kopā,
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## ja
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 5
Jumta atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo metāla konstrukciju jumta margu demontāža | m | 110
2 | līg.c. | Esošo skārda elementu - kores ieseguma, skursteņu pieslēgumu u. c. demontāža | m² | 30
3 | līg.c. | Esošā azbestcementa viļņveida jumta lokšņu seguma noņemšana, | m² | 670
4 | līg.c. | Esošo skārda tekņu demontāža | m | 110
5 | līg.c. | Esošo skārda noteku demontāža | m | 125
6 | līg.c. | Esošā azbestcementa jumta lokšņu demontāža, utilizācija | m² | 670
7 | līg.c. | Esošā koka latojuma demontāža | m³ | 5
8 | līg.c. | Brusas br.75x50mm(h) montēšana uz esošas dz-betona spāres | m³ | 0.9
|  | kokmateriāli | m³ | 0.99 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 31.5 | 35
9 | līg.c. | Lokšņu latojuma montāža, br.75×100mm(h) | m³ | 6.5
|  | kokmateriāli | m³ | 7.15 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 227.5 | 35
10 | līg.c. | Papes loksnes izvietošana zem projektētā paliktņa | m² | 0.5
11 | līg.c. | Paliktņa brusas br.50(h)×75xmm montēšana virs mūra gala pārlaiduma izveidošanai | gb. | 30
12 | līg.c. | Vertikālās dzegas brusas montāža 22×75mm | m³ | 0.01
|  | kokmateriāli | m³ | 0.02 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 0.35 | 35
13 | līg.c. | Horizontālās dzegas brusas montāža 22×75mm | m³ | 0.07
|  | kokmateriāli | m³ | 0.08 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 2.45 | 35
14 | līg.c. | Kores brusas montāža 50x125mm | m³ | 0.3
|  | kokmateriāli | m³ | 0.33 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | m³ | 10.5 | 35
15 | līg.c. | Kores mezgla papildus brusu 25x50mm montāža | kg | 0.2
|  | kokmateriāli | m³ | 0.22 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 7 | 35
16 | līg.c. | Kores latu 140x70mm montāža | m³ | 1
|  | kokmateriāli | m³ | 1.1 | 1.1
|  | metāla stiprinājumi | kg | 35 | 35
17 | līg.c. | Galasienu dzegas apšūšana ar dzegas dēļiem b=19 mm | m² | 8
18 | līg.c. | Projektēto koka konstrukciju apstrāde ar prettrupes un pretdegšanas sastāvu | m² | 450
|  | KA-1U vai ekvivalents | l | 45 | 0.1
19 | līg.c. | Jumta seguma ieklāšana no šķiedrcementa viļņveida profila loksnēm (Cembrit "Eurofala" vai ekvivalents); b=6mm) | m² | 680
20 | līg.c. | Skārda jumta lūkas montāža 600×800mm starpspāru telpā | gb | 1
21 | līg.c. | Trepju uz jumta lūku montāža, l=2,2m | gb | 1
22 | līg.c. | Kores šķiedrcementa elementa montāža | m | 54
23 | līg.c. | Vējdēļa šķiedrcementa elementa montāža | m | 25
24 | līg.c. | Kombinētās jumta margas un sniega barjeras montāža, ORIMA vai ekvivalents piedāvājumam | m | 110
25 | līg.c. | Vējdēļu krāsošana ar koka krāsu (Pinotex vai ekvivalents) | m² | 8
|  | krāse Pinotex Classic vai ekvivalents | l | 2.4 | 0.3
26 | līg.c. | Jaunu cinkota skārda tekņu montēšana, dn 125 | m | 110
|  | teknes | m | 121 | 1.1
|  | teknes āķis | gb | 110 | 1
|  | teknes gals | gb | 7 | 0.055
|  | skrūves | gb | 220 | 2
|  | silikons | gb | 6.6 | 0.06
|  | kniedes | gb | 359 | 2.9591
27 | līg.c. | Jaunu cinkota skārda noteku montēšana, dn 100 | m | 125
|  | notekcaurules | m | 131.25 | 1.05
|  | caurules stiprinājums ar dībeli | gb | 76 | 0.60606
|  | piltuves | gb | 43 | 0.34
|  | veidgabali, līkums | gb | 147 | 1.17
28 | līg.c. | Jaunu PVC savācējgrozu montēšana | gb | 2
29 | līg.c. | Savācējgrozu pieslēgumu uzmavju montēšana esošām kanalizācijas caurulēm. | gb | 2
30 | līg.c. | EPS ielikņa montēšana siltinājumā teknes stiprināšanai, ∅70mm. | gb | 105
31 | līg.c. | Renes skavas montēšana EPS ieliknī. | gb. | 105
32 | līg.c. | Skursteņu virsmas apmešana un krāsošana | m² | 80
|  | Grunts Cerasit CT 17 vai ekvivalents | kg | 20 | 0.25
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 400 | 5
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 176 | 2.2
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 400 | 5
|  | Grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents | kg | 20 | 0.25
|  | Krāsa | kg | 296 | 3.7
|  | Paligmateriāli | kpl | 8 | 0.09
33 | līg.c. | Skursteņu pieslēguma vietas jumtam skārda elementa montēšana, b=200mm | m | 45
|  | skārds | m² | 9 | 0.2
|  | Skrūves | gb | 270 | 6
34 | līg.c. | Dažādu jumta kontaktvietu hermetizēšana (gar skursteņiem u.c.) | m | 45
35 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
|  | Gružu konteiners | gb | 3 | 0.14286
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## im
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 6
Ieejas mezglu atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Skārda jumta lokšņu demontāža | m² | 5
2 | līg.c. | Esošās jumtiņa plātnes virsmas notīrīšana | m² | 5
3 | līg.c. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=20÷30 mm | m² | 5
|  | java | m³ | 0.15 | 0.03
4 | līg.c. | Metāla kabu montāža, plakandzelzs b-5mm, 12 gab | kg | 11.7
5 | līg.c. | Bitumena ruļļmateriāla seguma ieklāšana, 2 kārtas. Augšējā kārta - b=4mm, apakšējā - b=2,5mm | m² | 5
|  | Ruberoids apakš. | m² | 6 | 1.2
|  | Ruberoids virsk. | m² | 6 | 1.2
|  | Gāze | bal. | 1 | 0.025
6 | līg.c. | Skārda lāseņa, b=400mm un papildus jumta ruļļu materiāla kārtas montēšana, b=400mm | m | 7
|  | skārds | m² | 2.8 | 0.4
|  | Skrūves | gb | 21 | 3
|  | Ruberoids virsk. | m² | 3.15 | 0.45
7 | līg.c. | Plātnes malas apdare ar nosegskārdu, b=400mm, kas stiprināts ar apmales stiprinājuma detaļu | m | 3.5
|  | skārds | m² | 1.4 | 0.4
|  | Skrūves | gb | 11 | 3
Plātnes seguma un ārsienas saskarvietas izveidošana:
8 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana mūra sienā, 0,05x0,05m un blīvējošas mastikas iepildīšana | m | 7
9 | līg.c. | Mūra fragmenta virs plātnes seguma noklāšana ar hidroizolācijas sastāvu. | m² | 2
|  | hidroizolācija | kg | 6 | 3
10 | līg.c. | Plātnes apakšējās malas notīrīšana un gruntēšana | m² | 5
|  | Grunts | kg | 1.5 | 0.3
11 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu (Ceresit CD24 vai ekvivalents) | kg | 5
|  | špakteļjava CERESIT CD24 vai ekvivalents | kg | 7.5 | 1.5
12 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu (Ceresit CT42 vai ekvivalents) | m | 5
13 | līg.c. | Vienpola slēdža montēšana. | m² | 3
14 | līg.c. | Kustību sensoru ar krēslas slēdža f-ju montēšana. | kpl | 3
15 | līg.c. | Elektrības kabelis 3x1,5mm² ar kopējo garumu 10m. | kpl | 3
16 | līg.c. | Āra apgaismojuma sienas lampas montēšana (SLV MERIDIAN 2 wall lamp.vai ekvivalents) | gb | 3
17 | līg.c. | Esošo betona laukumu virsmas attīrīšana un remonts, izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m² | 15
|  | java | m³ | 0.3 | 0.02
18 | līg.c. | Esošā betona laukuma noklāšana ar betona B20 kārtu ar metāla skaidu piejaukumu, b=20mm | m² | 15
|  | Betons | m³ | 0.3 | 0.02
19 | līg.c. | Esošo margu krāsošana | m² | 1
20 | līg.c. | Būvgružu aizvešana | m³ | 0.5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## nt
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 7
NT grupas atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvien. | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Piebūves demontāža:
1 | līg.c. | Ruberoīda seguma demontāža | m² | 5
2 | līg.c. | Koka spāru demontāža | m³ | 0.2
3 | līg.c. | Koka ārdurvju demontāža | m² | 2
4 | līg.c. | Koka konstrukciju ar finieri aizsistu logailu demontāža | m² | 2
5 | līg.c. | Mūra ārsienu demontāža, b=120 | m³ | 1.5
6 | līg.c. | Betona pamatu demontāža | m³ | 0.4
7 | līg.c. | Betona grīdas demontāža | m³ | 0.6
8 | līg.c. | Esošo stiklbloku demontāža | m² | 2.5
9 | līg.c. | Esošu koka vitrīnu demontāža | m² | 25
10 | līg.c. | Durvju ailas apakšējās daļas daļēja aizmūrēšana ar ķieģeļu mūri (vienā līmenī ar logu palodzi) | m³ | 0.2
|  | Ķieģeļi | gb | 60 | 300
|  | Cementa java | m³ | 0.05 | 0.25
11 | līg.c. | Betona palodzes nogriešana, b=100mm | m | 9
12 | līg.c. | Ārsienas fragmenta demontāža līdz cokola izvirzījumam | m³ | 0.2
13 | līg.c. | Jaunu PVC logu L5 montēšana (b×h=1200x1040) Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. | gb | 2
14 | līg.c. | Jaunu PVC logu L6 montēšana (b×h=3300x1900) Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. | gb | 1
15 | līg.c. | Jaunu PVC logu L7 montēšana (b×h=3100x1900) Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. | gb | 1
16 | līg.c. | Jaunu PVC logu un durvju L8 montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Ārdurvis komplektā ar rokturi un eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni. | gb | 1
17 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 23.5
|  | montāžas skavas | gb | 62 | 2.6
|  | dibeļi | m² | 47 | 2
|  | montāžas puta | m² | 10 | 0.4
|  | skrūves | m² | 59 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | gb | 5.88 | 0.25
18 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=350mm | gb | 12
19 | līg.c. | Logu aiļu iekšpuses apdare ar ģipškartona plātnēm un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu. | m² | 8
|  | stūra profils (Sakret ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents). | m | 3 | 0.3
|  | Knauf mitrumizturīgā ģipškartona plātne GKBI vai ekvivalents | m² | 10 | 1.2
|  | Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalents | kg | 32 | 4
|  | špaktele Vetonit LR vai ekvivalents | kg | 13 | 1.6
|  | Krāsa Ceresit CT 48 vai ekvivalents | kg | 4.8 | 0.6
|  | Līmlente | gb | 1 | 0.1
20 | līg.c. | Iekštelpu sienu atjaunošanas apdares darbi ap logu ailēm | m²
|  | grunts | kg | 25 | 0.4
|  | Špaktels | kg | 10 | 2
|  | Krāsa | kg | 50 | 0.6
21 | līg.c. | Difūzujas lentas, paredzētas iekšdarbiem, montēšana nomaināmajos logos. | m | 15
22 | līg.c. | Tērauda konstrukcijas durvju D2 montēšana (axb=1180x2320),ar rokturi un eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni ar stiklotu virsgaismu (axh=1180x220mm). | gb. | 1
23 | līg.c. | Jumtiņu skaŗda apšuvuma demontāža | m² | 2
24 | līg.c. | Apšuvuma koka konstrukciju demontāža | m³ | 0.5
25 | līg.c. | Skārda jumta lokšņu demontāža | m² | 12
26 | līg.c. | Esošās jumtiņa plātnes virsmas notīrīšana | m² | 12
27 | līg.c. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=20÷30 mm | m² | 12
|  | java | m³ | 0.36 | 0.03
28 | līg.c. | Metāla kabu montāža, plakandzelzs b-5mm, 25 gab | kg | 25.5
29 | līg.c. | Bitumena ruļļmateriāla seguma ieklāšana, 2 kārtas. Augšējā kārta - b=4mm, apakšējā - b=2,5mm | m² | 10
|  | Ruberoids apakš. | m² | 12 | 1.2
|  | Ruberoids virsk. | m² | 12 | 1.2
|  | Gāze | bal. | 1 | 0.025
30 | līg.c. | Skārda lāseņa, b=400mm un papildus jumta ruļļu materiāla kārtas montēšana, b=400mm | m | 14
|  | skārds | m² | 5.6 | 0.4
|  | Skrūves | gb | 42 | 3
|  | Ruberoids virsk. | m² | 6.3 | 0.45
31 | līg.c. | Plātnes malas apdare ar nosegskārdu, b=400mm, kas stiprināts ar apmales stiprinājuma detaļu | m | 4
|  | skārds | m² | 1.6 | 0.4
|  | Skrūves | gb | 12 | 3
Plātnes seguma un ārsienas saskarvietas izveidošana:
32 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana mūra sienā, 0,05x0,05m un blīvējošas mastikas iepildīšana | m | 14
33 | līg.c. | Mūra fragmenta virs plātnes seguma noklāšana ar hidroizolācijas sastāvu. | m² | 5
|  | hidroizolācija | kg | 15 | 3
34 | līg.c. | Plātnes apakšējās malas notīrīšana un gruntēšana | m² | 12
|  | Grunts | kg | 3.6 | 0.3
35 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu (Ceresit CD24 vai ekvivalents) | m² | 10
|  | špakteļjava CERESIT CD24 vai ekvivalents | kg | 15 | 1.5
36 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu (Ceresit CT42 vai ekvivalents) | m² | 10
Lieveņa izbūves darbi:
37 | līg.c. | Esošās grunts noblietēšana | m² | 1
38 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojuma kārtas ieklāšana, b=100mm | m² | 1
|  | smilts | m³ | 0.1 | 0.1
39 | līg.c. | Ģeotekstilas pleves ieklāšana | m² | 1
40 | līg.c. | Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm | m² | 1
|  | šķembas | m³ | 0.1 | 0.1
41 | līg.c. | Šķembu fr.0-40mm ieklāšana, biezums 50mm | m² | 1
|  | šķembas | m³ | 0.05 | 0.05
42 | līg.c. | Grants izsijas slāņa izveidošana, biezums 50mm | m² | 1
|  | grants | m3 | 0.05 | 0.05
43 | līg.c. | Betons B7,5 F50 pamatu izveidošana betona bortakmens apmalei saliekamam betona pakāpienam | m³ | 0.6
|  | Betons | m3 | 0.63 | 1.05
44 | līg.c. | Bruģakmens 700mm biez.likšana 26gab/m² | m² | 1
|  | Betona bruģis | m² | 1.05 | 1.05
|  | Izsijas -50mm | m³ | 0.07 | 0.07
45 | līg.c. | Bortakmens 200x80x1000 montēšana | m | 2.5
46 | līg.c. | Saliekamo betona pakāpienu montāža | m | 1.5
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## ga
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 8
Apkures sistēmas atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | GA | daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Gāzesvada pievads
1 |  | Esošo gāzes ievada mezglu demontāža, Dn40-50 | kpl. | 3
2 |  | Pieslēguma veidgabals pie esošā gāzes vada, Dn50, RAVETTI vai ekvivalents | kpl. | 3
3 |  | Termosarūkošā materiāla uzmava l=700mm; caurulei, Dn50, RAYCHEM vai ekvivalents | gb | 3
4 |  | Uzmavu krāns gāzei PN16 bar (gali piemetināmi), Dn50, NAVAL vai ekvivalents | gb | 3
5 |  | Izolējošais izjaucams, savienojums Pn10, Dn50, NUOVAGIUNGAS vai ekvivalents | gb | 3
6 |  | Atloku savienojumssavienojums Pn10, Dn50, NUOVAGIUNGAS vai ekvivalents | gb | 6
7 |  | Tērauda ievadlīkums PN16, EN10208-1, Dn50, FUCH vai ekvivalents | gb | 3
8 |  | ar trīskāršo PE pretkarozijas pārklājumu EN10285, FUCH, Dn50 vai ekvivalents | kpl. | 3
9 |  | Tērauda caurule ar polimēra izolāciju Ø60,3×3.6, EN10285, FUCH (vai ekvivalents) | m | 4.5
10 |  | Tērauda caurules ar polimēra izolāciju līkums 3D-90°, Ø60,3×3.6, EN10253-1, FUCH (vai ekvivalents) | gb | 3
11 |  | Tērauda caurules pāreja Pn=4 bar; Dn50>Dn40; LVS EN 10208-2, FUCH (vai ekvivalents) | gb | 3
12 |  | Tērauda caurule gar ēkas fasādi; Pn=4 bar; Dn40, LVS EN 10208-2, FUCH (vai ekvivalents) | m | 6
13 |  | PE aizsargčaula Dn100 ar polipropilēnu un silikonu uz izvada no zemes pie ievada ēkā. | kpl. | 3
14 |  | Tērauda caurules antikorozijas apstrāde un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 1
15 |  | Indikācijas kabeļu savienojuma nozaruzmava, DRYCONN (vai ekvivalents) | gb | 3
16 |  | Signālvads S=2×2,5 mm², ar vara dzīslām un izolāciju (Ar izvadu) | m | 4
17 |  | Mitruma izturīga līmlenta signālkabeļa stiprināšanai | m | 10
18 |  | Marķējuma lenta ar uzrakstu "Gāze" | m | 10
19 |  | Smilšu seguma pabērums zem un virs gāzes vada B=100 mm | m³ | 1
20 |  | Caurumu Ø15÷20mm izurbšana citu komunikāciju aku vākos | vietas | 3
21 |  | Gāzes vadu un iekārtu sazemēšana pēc RD34.12.122-87 | m³ | 3
22 |  | Metināto šuvju pārbaude 100% | m³ | 3
23 |  | Metināto šuvju izolācija, RACHEM (vai ekvivalents) | m³ | 3
24 |  | Zālāja atjaunošanas | m | 6
25 |  | Gāzes vada digitālā uzmērīšana un nodošana ekspluatācijā | m | 6
26 |  | Tērauda aizsargcaurule Dn80, l=0,5m | kpl. | 6
27 |  | Īscaurule Dn15 ar noslēgtapu kontrolmonometra pielēgšanai (uz gāzes vada Dn50) | gb | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## avk
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 9
Apkures sistēmas atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK | daļas rasējumiem. | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvien. | Daudzums | Piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 1 | 1
2 |  | Polipropilēna caurules, DN50 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 10 | 10
3 |  | Polipropilēna caurules, DN40 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 12 | 12
4 |  | Polipropilēna caurules, DN32 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 138 | 138
5 |  | Polipropilēna caurules, DN25 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 36 | 36
6 |  | Polipropilēna caurules, DN20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 20 | 20
7 |  | Polipropilēna caurules, DN15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 12 | 12
8 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gb | 2 | 2
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 6 | 6
10 |  | Automātiskais balansējošais vārsts, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss ASV - BD" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 | 3
11 |  | Automātiskais balansējošais vārsts Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss ASV - PV", uzstādīšana vai ekvivalents, ieregulēšana | gb | 3 | 3
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN50→DN32/DN40, montāža | gb | 4 | 4
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb | 6 | 6
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb | 6 | 6
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN50, montāža | gb | 2 | 2
16 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb | 12 | 12
17 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb | 12 | 12
18 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb | 6 | 6
19 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gb | 6 | 6
20 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN40 | gb | 4 | 4
21 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 46 | 46
22 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 6 | 6
23 |  | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 | 12
24 |  | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 | 12
25 |  | Cauruļvada DN20 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 6 | 6
26 |  | Cauruļvada DN50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | gb | 10 | 10
27 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 102 | 102
28 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36 | 36
29 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36 | 36
30 |  | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20 | 20
31 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 12 | 12
32 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 20 | 20
33 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1 | 1
34 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | 1
8
35 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1 | 1
Ventilācijas sistēma
36 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | k-ts | 53 | 53
37 |  | Vēdināšanas komplekta Systemair VTK100 Thermo vai ekviv., montāža ārsienā | k-ts | 53 | 53
38 |  | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | k-ts | 106 | 106
39 |  | Gaisa nosūces restītes 250*×150* | k-ts | 106 | 106
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 53 dzīvokļos)
40 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs "ISTA" Ultego III (vai ekvivalents) ar iebūvētu distancētas "Hydro-radio" datu nolasīšanas sistēmu (frekvenca 868 MHz), Tmax 105°C, Pmax 10bar; Qnom=0,6m³/st; Min. ūdens caurplūde (Qmin) H/V=6/12 l/st; Max. ūdens caurplūde Qmax=1200 l/st; Ūdens t° diapazons: 1÷90°C | gb | 53 | 53
41 |  | Balansējošais vārsts ekviv. MSV-B; firmas "Danfoss" vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 53 | 53
42 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 106 | 106
43 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 53 | 53
44 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5.3 | 5.3
45 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 53 | 53
46 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | k-ts | 53 | 53
47 |  | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | k-ts | 53 | 53
2.7
48 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 53 | 53
Divistabu dzīvoklim Nr. 2; 6; 10; 14; 18; 40; 44; 48; 52
49 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 9
50 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 27 | 27
51 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 27 | 27
52 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 396 | 396
53 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 216 | 216
54 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 54 | 54
55 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 18 | 18
56 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 18 | 18
57 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 54 | 54
58 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 9 | 9
59 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 9 | 9
60 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 9 | 9
61 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 9 | 9
Divistabu dzīvoklim Nr. 21; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 33; 35
62 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 10
63 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 30
64 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 30
65 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 520
66 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 240
67 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 40
68 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20
69 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20
70 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60
71 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 10
72 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 10
73 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 10
74 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 10
Vienistabas dzīvoklim Nr. 1; 5; 9; 13; 17; 41; 45; 49; 53
75 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 9
76 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 18
77 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18
78 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 270
79 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 108
80 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 18
81 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 18
82 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 18
83 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 36
84 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 4.5
85 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 9
86 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 9
87 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 9
Vienistabas dzīvoklim Nr. 3; 7; 11; 15; 19; 37; 39; 43; 47; 51
88 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 10
89 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 20
90 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 20
91 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 440
92 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 160
93 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 20
94 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20
95 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20
96 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 80
97 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5
98 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 10
99 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 10
100 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 10
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 4; 8; 12; 16; 20; 36; 38; 42; 46; 50
101 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 10 | 10
102 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 40 | 40
103 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 40 | 40
104 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 560 | 560
105 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 80 | 80
106 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 60 | 60
107 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 | 20
108 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 | 20
109 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 80 | 80
110 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 10 | 10
111 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 10 | 10
112 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 10 | 10
113 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 10 | 10
Divistabu dzīvoklim Nr. 22; 25; 28; 31; 34
114 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 5 | 5
115 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 15 | 15
116 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 15 | 15
117 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 200 | 200
118 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 100 | 100
119 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 20 | 20
120 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 | 10
121 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 10 | 10
122 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 30 | 30
123 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 | 5
124 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 5 | 5
125 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 5 | 5
126 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 5 | 5
Nedzīvojamās telpas (NT 10)
127 |  | Apkures sistēmas pārslēgšana pagraba stāvā | k-ts | 1
128 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
Kāpņu telpa
129 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo PCV 22" vai ekvivalents; h= 600 mm; N=1131W; l=800; t 70/50/12°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 3 | 3
130 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 3 | 3
|  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas "Danfoss RLV-S" vai ekvivalents t=110°C; P=8 bar; Dn15 | k-ts | 3
132 |  | Polipropilēna caurules montāža, stiprināšana pie sienas | m | 12 | 12
133 |  | Polipropilēna caurules pagrieziens 90o, Dn15, montāža | gb | 12 | 12
134 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācija čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 12 | 12
135 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšana | kg | 0.5 | 0.5
136 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 3 | 3
137 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspuatācijā | k-ts | 1 | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## elt
|  | Lokālā tāme Nr.: |  |  |  |  | 10
LPS ierīkošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Jāņa iela 6, Liepāja
Pasūtījuma Nr.: EA-81-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ELT | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvien. | Daudzums | Piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zibensaizsardzība
1 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al vai St/Zn, l-2000 mm, ø 16 mm, montāža, uzstādīšana | kompl | 3
2 |  | Pasīvs, izolēts (PE), zibens uztvērējs Al vai St/Zn, l-4000 mm, ø 1o mm, montāža, uzstādīšana, antenai, pēc nepieciešamības | kompl | 1
3 |  | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri, uzstādīšana | kompl | 3
4 |  | Stieple Al,, ø 8 mm, | m | 160
|  | Stieple Al, ø 10 mm, | m | 200
5 |  | Stieples Al ø10mm, ievilkšana PE caurulē Dn 12mm. | m | 200
6 |  | Lenta St/Zn, 3,0×30 mm, | m | 70
7 |  | PE caurule ø12 mm ELKO-BIS vai ekvivalents, montāža zem siltinājuma | m | 120
9 |  | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gab | 120
11 |  | Kronšteins PE caurules montāžai uz sienas | gab* | 200
12 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gab | 20
|  | Zemējuma izvads ø 16/10 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gab | 8
13 |  | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gab | 8
14 |  | Elektrodu uzmava | gab | 8
15 |  | Kontūra mērklemme ar kasti | gab | 8
16 |  | Savienotāj klemme | gab* | 50
17 |  | Savienotāj klemme ar lietus noteku | gab | 8
18 |  | Savienotāj klemme ar sniega barjeru | gab | 8
19 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 70
20 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | gab | 70
21 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gab | 20
22 |  | Zemēšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | gab | 1
23 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | gab* | 1
24 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | gab | 8
25 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 35
26 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kompl | 1
27 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
|  | Tāme sastādīta |  |  |  | N. Biters, 18.04.2018
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.: