## kop
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Dzīvojamas ēkas vienkāršota atjaunošana Piltenes ielā 5, Liepājā
Kopā:
PVN (21%):
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.:
Tāme sastādīta

## kpdv
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  |  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr | Būvarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība, (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Fasādes atjaunošana
2 | 2 | Cokola atjaunošana
3 | 3 | Pagraba pārseguma siltināšana
4 | 4 | Bēniņu siltināšana
5 | 5 | Jumta atjaunošana
6 | 6 | Apkures sistēmas atjaunošana
7 | 7 | Zibensaizsardzība
Kopā:
Virsizdevumi:
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa:
Pavisam kopā:
Finanšu rezerve
Kopā ar finanšu rezervi
PVN
Kopā ar PVN
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## ar
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fasādes atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 140
2 | līg.c. | Ieejas mezglu koka nojumju izveidošana | gab | 5
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana, t.sk. siets | m² | 1800 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | palielinu stalažu augstumu un palielinu apjomu
4 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1
5 | līg.c. | Būvgružu konteineru izvietošana | gb | 1
6 | līg.c. | Pārvietojamās moduļmājas uzstādīšana (paredzēts 24 cilvēkiem). | gb | 1
7 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1
8 | līg.c. | Instrumentu noliktavas uzstādīšana | gb | 1
9 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25 | m | 110 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums Logu un durvju apdares tabulu, skatīt N18
10 | līg.c. | Esošo koka logu demontāža (b×h=1260x1750mm) | gb | 10 | [13 empty] | Labots
11 | līg.c. | Esošo koka logu demontāža (b×h=1370x1420) | gb | 9 | [13 empty] | Labots
12 | līg.c. | Esošo NT grupu koka logu demontāža (b×h=1750x2680mm ar pusapaļu augšmalu) | gb | 3 | [13 empty] | Labots
13 | līg.c. | Esošo NT grupu koka durvju aizpildījuma demontāža (b×h=1200x2600mm) | gb | 1 | [13 empty] | Labots
14 | līg.c. | Dekoratīvā mūra izvirzījumu ap logu un durvju ailām demontāža | m³ | 3.5
15 | līg.c. | Esošo tērauda ārējo ugunsdzēsības kāpņu demontāža | kg | 200
16 | līg.c. | Esošas metāla k-cijas izkārtnes un to turētāju demontāža | gb | 1
17 | līg.c. | Esošu notgekņu aizsargrežģu demontāža | gb | 12
18 | līg.c. | Esošā dekoratīvā apmetuma demontāža | m² | 1260
19 | līg.c. | Esošo bēniņu aiļu koka k-ciju aizpildījuma demontāža, (∅1000mm); 2gab | m² | 1.6
20 | līg.c. | Dzegas zem frontona skārda apšuvuma demontāža | m² | 10
21 | līg.c. | Parapetu skārda seguma demontāža | m² | 15
22 | līg.c. | Virs ieejas mezgliem esoša dekoratīva mūra izvirzījuma demontēšana | m³ | 0.1
23 | līg.c. | Šuvju mastikas injicēšana plaisās | m | 10
24 | līg.c. | Metāla sieta Ø3, 50x50 mm stiprināšana | m² | 10
25 | līg.c. | Atvērumu izklšana mūra ārsienā ventilācijas vārstu izvietošanai, axb=100x100mm | gb | 22 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | 1. stāvā 4 atvērumi, pārējos 2 stāvos 9, kopā 22. Tiek izlabota lapa AR-2. Tā tiek nosaukta par AR-2i
26 | līg.c. | Jaunu PVC logu L1 montēšana (b×h=1260x1750mm) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums - 22,0 m² | gb | 10
27 | līg.c. | Jaunu PVC logu L2 (b×h=1370x1420mm ) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums logiem - 18,0 m², | gb | 9
28 | līg.c. | Jaunu PVC logu L3 (logs - b×h=11750x2680mm ar pusapaļu augšmalu) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums logiem: 13,5 m², | gb | 3
29 | līg.c. | Ārdurvju ailas aizpildīšana ar PVC pildiņu. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums - 3,5 m² | gb | 1
30 | līg.c. | Ventilācijas vārstu iestrādāšana gan jaunos gan esošos PVC logu rāmjos (izņemot tos logus, kuri atrodas virtuvēs) | kpl | 52 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Pielikumā atsūtu Jums Fasādes shēmu, kur redzami logos izvietojamie ventilācijas vārsti
31 | līg.c. | PVC uzliku b=60mm montēšana esošiem logiem | m | 17.5 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Precizēju. Pielikumā atsūtu Jums Fasādes shēmu, kur redzamas projektētās līstes
32 | līg.c. | Bēniņu regulējamas ar pretlietus f-ciju metāla žalūzijas R2 montāža, ∅1000mm | gb. | 2
33 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=350mm | m | 30
34 | līg.c. | Logu aiļu iekšpuses apdare ar ģipškartona plātnēm un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu. | m² | 30
35 | līg.c. | Iekštelpu sienu atjaunošanas apdares darbi ap logu ailēm | m² | 75
36 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos. | m | 620
37 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos . | m | 145
38 | līg.c. | Mūra ārsienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 1260
39 | līg.c. | Esošo elektrības skapju atvirzīšana no esošās ēkas ārsienas par 170mm. | k-ts | 1
Balkonu remontdarbi:
40 | līg.c. | Esošo balkonu norobežojošo šķiedrcementa lokšņu demontāža | m² | 4
41 | līg.c. | Koka margu roktura nogriešana, axb=10x15cm | gb. | 8
42 | līg.c. | Balkona margu metāla elementu lineāra nogriešana, b=8mm | m | 1
43 | līg.c. | Balkonu elementu metināšana savā starpā, hš-6mm | m | 1
44 | līg.c. | ∟75×7 montāža | kg | 9.552
45 | līg.c. | Stīpdzelzs -6x60 montāža | kg | 7.2346
46 | līg.c. | Pretkorozijas krāsojums | m² | 0.7
47 | līg.c. | Balkona elementu stiprinšana ar ķīmiskiem dībeļiem Ø10, l=150mm | gb. | 16
48 | līg.c. | Balkonu virsmas nokalšana un attīrīšana līdz plātnes virsmai. | m³ | 0.2
49 | līg.c. | Esošās betona plātnes virsmas seguma remonts - izdrupumu un bojājumu aizpildīšana ar remontjavu | m³ | 0.1
50 | līg.c. | Balkona plātnes un ārsienas pieslēguma izveidošana, paredzot sienas grīdas savienojuma h-izolācijas lentu un poliuretāna blīvējošu materiālu | m | 15
51 | līg.c. | Ātri cietējošas javas grīdas ierīkošana ar slīpumu. | m³ | 0.3
52 | līg.c. | Blīvējoša hidroizolācijas pārklājuma uzklāšana uz balkona plātnes un ārsienas fragmenta virsmas | m² | 15
53 | līg.c. | Balkona plātnes noklāšana ar betona krāsu | m² | 12
54 | līg.c. | Gluda rūpnieciski krāsota skārda montāža b=0,25m ap plātnes apmali un noblīvēšana ar poliuretāna blīvētāju | m | 20
55 | līg.c. | Lodžiju margu metāla elementu attīrīšana no nolupušās krāsas un rūsas | m² | 25
56 | līg.c. | Lodžiju margu metāla elementu krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m² | 25
57 | līg.c. | Margas statu blīvēšana ar poliuretāna blīvētāju | gb. | 160
58 | līg.c. | Koka apmales antiseptizēšana, krāsošana | m² | 10
59 | līg.c. | Koka konstrukciju prettrupes aizsardzības krāsojums | m² | 15
60 | līg.c. | Betona aizsargkārtas nokalšana no plātnes apakšas | m² | 1
61 | līg.c. | Stiegru attīrīšana līdz tīrības pakāpe Sa 2,5, pēc tam to notīrīšana ar saspiestu, neeļļainu gaisu un attaukošana ar acetonu. | m² | 0.2
62 | līg.c. | Minerāla pretkorozijas apmetumu ar adhēziju lielāku par 1,5MPa uzklāšana uz notīrītajām stiegrām | m² | 0.2
63 | līg.c. | Betona plātnes izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m³ | 0.01
64 |  | Konsoļu un balkonu plātņu izdrupumu remonts:
65 | līg.c. | Nenoturīgā betona slāņu nokalšana līdz nesošam slānim | vietas | 6
66 | līg.c. | Nokaltās virsmas mehānisku attīrīšana | vietas | 6
67 | līg.c. | Stiegru ∅8AIII, l=100mm noklātu ar līmējošu montāžas javu enkurošana veselajā betona slānī | gb | 14
68 | līg.c. | Minerāla pretkorozijas apmetumu ar adhēziju lielāku par 1,5MPa uzklāšana uz nodrupuma virsmas | m² | 0.2
69 | līg.c. | Izdrupumu aizpildīšana ar būvjavu | m³ | 0.1
70 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu | m² | 15
71 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu | m² | 15
72 | līg.c. | Ārsienu siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvates materiālu, λ=0,036W/mK, b=150mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem atbilstoši ETA virsmas klasifikācijai A,B,C,D,E - galvas Ø60, nagla tērauda Ø8, punkta siltumatdeves koeficients vismaz 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm | m² | 1270
73 | līg.c. | Logu un durvju aiļu apdare ar akmensvates plātnēm, λ=0,037W/mK, platums~0.10*m, b=0,03m. | m² | 80
74 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500, stiepes izturība >200N/5cm, struktūras stabilitāte >22% atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | gb. | 420
75 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m² ). | m | 450
76 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 505 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums Logu un durvju apdares tabulu, skatīt Q18
77 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 135 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums Logu un durvju apdares tabulu, skatīt S18
78 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 110
79 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana (≥ 160 g/m²) | m | 130
80 | līg.c. | Palodzes sāna montāžas profils (≥ 160 g/m²) | m | 40
81 | līg.c. | Siltinātas virsmas (fragments virs balkona plātnes 0,1m augstumā) noklāšana ar cementa hidroizolējošo javu | m² | 1.5
82 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 .kārtas armējošās javas (slāņa biezums 4-6 mm) un armējošā stikla šķiedras sieta (≥ 160 g/m²) uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana (tonējama sintētisko sveķu dispersija), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 280 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums fasādes apjomu tabulu, skatīt D54
83 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: armējošās javas (slāņa biezums 4-6 mm) un armējošā stikla šķiedras sieta ieklāšana (≥ 160 g/m²), zemapmetuma grunts (tonējama sintētisko sveķu dispersija) uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona -silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 1150 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums fasādes apjomu tabulu, skatīt B54
84 | līg.c. | Esoša apmetuma nokalšana | m² | 15
85 | līg.c. | Esoša apmetuma virsmas gruntēšana (emisijas līmenis EC1). | m² | 15
86 | līg.c. | Virsmas apmešana ar armējošu javu un ar stiklšķiedras sietu (≥ 160 g/m2 ). | m² | 15
87 | līg.c. | Javas gruntēšana ar tonējamu sintētisko sveķu dispersiju | m² | 15
88 | līg.c. | Masā tonēta silikāta-silikona dekoratīvā apmetuma izveidošana (atbilstoši LVS EN 15824:2009) | m² | 15
89 | līg.c. | Dzegas dekoratīvā cementa javas elementa krāsošana ar fasāde skrāsu uz sagatavotas virsmas | m² | 150
90 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda, montēšana, sedzošais platums a=0,28m, b=0,6mm | m | 110 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Aizūtu Jums Logu un durvju apdares tabulu, skatīt N18
91 |  | Karnīzes zem frontona ieseguma izveidošana:
92 | līg.c. | Starpdzegas karnīzes virsmas nosegšana ar mitrumizturīgo saplāksni, b=22 mm | m² | 10
93 |  | Metāla kabu montāza, b=6mm | kg | 11.6
94 |  | Metāla kabu krāšona ar pretkorozijas sastāvu | m² | 0.5
95 |  | Rievu izfrēzēšana mūra sienā | m³ | 0.2
96 |  | Brusas ievietošana gropē, a×b=25×25mm, antiseptizēta | m³ | 0.2
97 |  | Hermetizējošas mastikas uzklāšana | m | 16
98 | līg.c. | Starpdzegas nosegšana ar cinkotu skārdu, b -0,8m | m² | 14
99 |  | Parapeta ieseguma atjaunošana:
100 | līg.c. | Cementa javas dekoratīvā veidojuma nodrupušo elementu atjaunošana | m³ | 0.1
101 | līg.c. | Cementa javas slīpinātas virsmas izveidošana, b=0,05-0,1 m | m³ | 2.5
102 | līg.c. | Mitrumizturīgs saplākšņa montēšana, b=22 mm | m² | 20
103 | līg.c. | Metāla plākšņu, krāsotu ar pretkorozijas sastāvu, montēšana - 4x50mm, l=0,4 m, un piedībelēšana ar pašenkurojošām skrūvēm, l=150mm, 34 gab. | kg | 39.5
104 | līg.c. | Parapeta nosedzošās cinkota skārda apmales, b=650mm, aplocīšana ap metāla plāksnēm | m² | 22
105 | līg.c. | EPS ielikņa montēšana siltinājumā teknes stiprināšanai, ∅70mm. | gb | 200
106 | līg.c. | Renes skavas montēšana EPS ieliknī. | gb | 200
107 | līg.c. | Būvkalumu notekas aizsarga montēšana | gb | 12
108 | līg.c. | Esošo sienas lampu demontāža | gb | 3
109 | līg.c. | Vienpola slēdža montēšana. | kpl | 3
110 | līg.c. | Kustību sensoru ar krēslas slēdža f-ju montēšana. | kpl | 3
111 | līg.c. | Elektrības kabelis 3x1,5mm² ar kopējo garumu 10m. | kpl | 3
112 | līg.c. | Āra apgaismojuma sienas lampas montēšana | gb | 3
113 | līg.c. | Sētas puses Ieejas mezgla esošā nodrupušā betona laukuma atjaunošana ar jaunu betona massu, to sasaistot ar stiegrām, Ø10AII, l=150, 4 gb | m³ | 0.1 | [13 empty] | Ņemot vērā ka nav jaunu k-ciju izbūve (tikai esošo remonts), uzskatu ka pietiek ar aprakstīšanu darbu apjomos, kā arī veicu korekcijas b-projekta lapās, nosaucot tās par AR-.3i
114 | līg.c. | Sētas puses Ieejas mezgla esošo betona laukumu virsmas attīrīšana un remonts, izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m² | 5
115 | līg.c. | Atjaunotā betona laukuma noklāšana ar betona B20 kārtu ar metāla skaidu piejaukumu, b=20mm | m² | 5
116 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla esošo flīžu seguma demontāža | m² | 3
117 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla pakāpienu esošo betona virsmas attīrīšana un remonts, izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m² | 5
118 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla pakāpienu betona virsmas noklāšana ar betona B20 kārtu ar metāla skaidu piejaukumu, b=20mm | m² | 3.5
119 |  | Vidējās kāpņu telpas 1. stāva pakāpienu remonts: | [15 empty] | Domāju, ka labāk aprasktīt šo darbu apjomos, jo nav nekāda informācija par situāciju zem pakāpieniem (tajā vietā nevar tikt klāt, jo apakša nav pagrabs), līdzaro nav garantijas kad šads risinājums derēs, bet ja nepieciešams varu izveidot vienu BK lapu klāt.
120 | līg.c. | Esošā koak lentera noņemšana uz remonta laiku | m | 1.5
121 | līg.c. | Esošo tērauda k-ciju margu noņemšana uz remonta laiku | kg | 40
122 | līg.c. | Esošo saliekamo pakāpienu izcelšana, l=1,25m | gb | 4
123 | līg.c. | Zemes darbi pamatu izbūvei | m³ | 0.8
124 | līg.c. | Šķembu pabēruma iesegšana | m³ | 0.5
125 | līg.c. | Stiegrota betona B15 ∅6 AI; S=100x100 ieklāšana | m³ | 0.7
126 | līg.c. | Esošo saliekamo pakāpienu atpakaļmontēšana, l=1,25m | gb | 4
127 | līg.c. | Esošo tērauda k-ciju margu atpakaļmontēšana, to statņu stiprināšāna betonā (10 vietas) | kg | 40
128 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
|  | Pārbaudīja: |  |  |  | A.Strižņovs, 18.04.2018
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”. • Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## cok
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Cokola atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m² | 1.5 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Betona apmele ir tikai gar ēkas vienu gala sienu, līdzarto uzskatu ka apjoms korekts
2 | līg.c. | Asfaltbetona seguma demontāža | m² | 45 | [13 empty] | Precizēju tieši pēc GP lapas
Esošās gaismas lūkas demontāža:
3 | līg.c. | Tērauda k-cijas režģa demontāža | kg | 50
4 | līg.c. | Ķieģeļu mūra sieniņu demontāža | m³ | 1
5 | līg.c. | Betona grīdas un pamatu demontāža | m³ | 0.2
6 | līg.c. | Esoša betona staba izrakšana no sākotnējās vietas un jauna staba uzstādīšana t.sk. palīgmateriāli | kmpl. | 1 | [13 empty] | GP lapā dotais stabs ir parādīts kā demontējams, jo tas traucē siltināsanas darbiem, savukārt žoga sakārtošanu (ja vajadzēs) iedzīvotāji risinās ne šā projekta ietvaros. Konkrētajā vietā ir dzīvžogs, un ļoti nolietoti metāla režģa fragmenti. Par cik šis projekts nerisina labiekārtojumu, kā arī nav saskaņots žoga risinājums ar Liepājas būvvaldi, varu izņemt jauna žoga būvniecības apjomus.
11 | līg.c. | Esošā cokola koka k-cijas loga demontāža | m² | 1.5
12 | līg.c. | Lodziņa apakšējās daļas aizmūrēšana ar keramzītbetona blokiem | m³ | 0.3
13 | līg.c. | Augsnes virskārtas norakšana 0,3m dziļumā. | m² | 80
14 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi,1000 mm platumā | m³ | 130
15 | līg.c. | Esoša cokola dekoratīvā mūra izvirzījuma demontāža | m³ | 1.5
16 | līg.c. | Esošas cokola skārda noseglīstes demontāža, b=0,15m | m | 100
17 | līg.c. | Cokola apmetuma demontāža | m² | 110
18 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 250
19 | līg.c. | Atvērumu izveidošana pagraba sienās, axb=200x200mm | gb | 2 | [13 empty] | Papildus ventilācijas pasākumi askaņā ar priekšatzinuma 2. p-tu
20 | līg.c. | Pagraba vēdināšanas komplekta montēšana izveidotajos atvērumos (240×240mm) | gb | 2
21 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 250
22 | līg.c. | Cokola sienu siltināšanas ekstrudētā putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa, λ=0,036W/mK , b=0,1m. | m² | 255
23 | līg.c. | Pagrabu logu aiļu apdare ar putupolistirola plātnēm, λ=0,036W/mK, b=30mm | m² | 0.6
24 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo minerālgrunti | m³ | 90 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Atrakuma garums cokola siltināšanas vajadzībām :126m: Atbēruma apjoms:126*1*0,7 =88(zem lietusūdens apmales apmales) 0,3m dziļumā pārējās vietās apjoms pie asfalbetona vai melnzemes atbēršanas, līdzarto uzskatu ka apjoms ir korekts, bet varu palielināt
25 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m² ). | m | 18 | [13 empty] | Ēkas stūri:0,9x8=7,2 Logaiļu stūri:0,5*4=2 Durvju sāni cokoldaļā:=7: Kopā16,2 līdzarto precizēju apjomu
26 | līg.c. | Logu aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500, stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH, sieta acojuma lielums 4×4mm. | gb. | 12 | [13 empty] | 3 logu ailas*a sieti=3*4=12 Fasādeskrāsu pasē nav iezīmēts viens pagarba logs. Tiek iezīmēts lapā, kuru nosaucu AR-2i un AR-15i
27 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas (kopējais slāņu biezums -8mm) un armējošā stikla šķiedras sieta (≥ 160 g/m²) uzklāšana, virmas gruntēšana ar polmērdispersijas grunti, virsmas krāsošana ar silikona fasādes krāsu | m² | 120
28 | līg.c. | Uz cementa bāzes veidots hidroizolācijas materiāla ieklāšana | m² | 40
29 | līg.c. | Hidroizolācijas virsmas krāsošana ar nanonsilikona fasādes krāsu | m² | 20 | [13 empty] | Nav mezglā parādīts, varu papildināt mezglu "h" un "g" lapā AR-11, nosaucot to par AR-11i
Betona apmaļu ierīkošana:
30 | līg.c. | Vidēji rupjas sagatavojuma kārtas izveidošana, b=100mm | m³ | 7 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Betona apmales garums:93m*0,7*0,1=6,5, līdzarto laboju apjomus
31 | līg.c. | Monolītā betona B15, F50 ieklāšana b=100mm | m³ | 7 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Betona apmales garums:93m*0,7*0,1=6,5, līdzarto laboju apjomus
32 | līg.c. | Bruģakmens apmales izvietošana 200x160x90 | m | 32 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Precizēju būvapjomu_32,1m
33 | līg.c. | Betona ūdens teknes 1000×220×150 mm montāža | m | 5
34 | līg.c. | Krāsotas virsmas (cokols) apstrāde ar pretpelējuma sastāvu | m² | 120
35 | līg.c. | Jaunu pagraba regulējamu metāla žalūziju R1 montēšana; b×h=1100x350mm | gb. | 1
36 | līg.c. | Asfaltēta seguma atjaunošana | m² | 45 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Precizēju tieši pēc GP lapas
37 | līg.c. | Zālāju ierīkošana, melnzemes atbēršana, b=300mm | m² | 70
38 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
A.Strižņovs, 18.04.2018
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”. • Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on R39: Artis Smiltāns: Pēv kura mezgla tiek veikts darbs, sniegt skaidrojumu

## pagr
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 3
Pagraba pārseguma siltināšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 10 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | ņemot vērā ka pagrabā ir vairāki gabalelemnti, uzskatu, ka kopējais gružu apjoms ir atbilstoš
2 | līg.c. | Koka šķūnšu augšējo malu nogriešana (150mm no griestu apakšas) | m | 110
3 | līg.c. | Koka šķūnšu stiprināsna ar distanceriem. | gb. | 50
4 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 260 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Izņemot starpsienas sanāk:258 kv.m
5 | līg.c. | Esošo apgaismojuma lampu un kabeļu instalācijas demontāža. | gab | 10
6 | līg.c. | Siltumizolācijas akmensvates lameļu līmēšana pie pārseguma apakšas, b=150mm λ=0,037W/m²K | m² | 260 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Izņemot starpsienas sanāk:258 kv.m
Tiešās izmaksas kopā,
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
|  | Tāme sastādīta |  |  |  | A.Strižņovs, 18.04.2018
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”. • Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## bs
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 4 | [11 empty] | 4
Bēniņu siltināšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | līg.c. | Būvgružu izvākšana un aizvešana | m³ | 20 | [12 empty] | 180? | Bēniņos atrodas dažādi gabalelementi, kurus jādemontē
2 | līg.c. | Esošās grīdas - izdedžu slāņa izvešana b~20cm | m³ | 120 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | izdedži, kuri sedz sijas :500*0,1=50kub.m izde'dzi, kuri kāpņu telpas griestos (dz-betona pārsegums):40x0,2=8kub.m Starp sijām:0,15*405=60 kub.m Kopā 50+8+60=120 Līdzrato precizēju apjomus
3 | līg.c. | Bēniņu esošo koka lūku demontāža (850×850mm), 3 gb | m² | 2.5
4 | līg.c. | Bēniņu lūku paaugstināšana ar ķieģeļu mūri | m³ | 1
5 | līg.c. | Bēniņu lūku paaugstināšana ar betonu B15 un sasaistīšana ar esošo mūri ar enkurojuma stiegrām ∅8 AII, l-300, 18 gb. | m³ | 0.2
6 | līg.c. | Bēniņu lūkas stiprinājuma u.c. elementi: | kpl | 1
|  | ∟50×5 | kg | 71.82
|  | Enkurskrūve Ø8, l=100mm | gb | 21
Detaļas R1 elementi:
|  | Plāksne -8x200x130 | kg | 9.72
|  | Apaļdzelzs Ø16 | kg | 2.1776
|  | Enkurskrūve Ø6, l=50mm | gb | 6
Detaļas R2 elementi:
|  | Plāksne -5x60x200 | kg | 2.808
|  | Apaļdzelzs Ø16 | kg | 2.651
Bēniņa lūkas kāpņu elementi:
|  | Kāpņu sija 40x8 | kg | 50.1898
|  | Kāpiens Ø16 | kg | 36.4518 | [13 empty] | Papildinu ar 8. pozīciju
7 | līg.c. | Elementu apstrāde ar pretkorozijas krāsojums | m² | 18
8 | līg.c. | Metāla ugunsdrošo lūku (minimālā ugunsizturība EI30) montēšana, axb=850*x850*mm | gb | 3
Bēniņu grīdas siltināšana:
9 | līg.c. | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m² | 40
10 | līg.c. | Tvaika izolācijas ieklāšana | m² | 680
11 | līg.c. | Beramās akmensvates ieklāšana, λ=0,041W/mK, b=400mm | m³ | 220
12 | līg.c. | Koka laipu izvietošana: | kpl | 1
|  | Dēļi 150×25 | m³ | 1.7438
|  | Koka brusas 75×200 | m³ | 4.425
13 | līg.c. | Prettrupes un prettuguns sastāvs visām koka laipām | m² | 350
14 | līg.c. | Esošo koka konstrukciju apstrāde ar prettrupes un pretdegšanas sastāvu | m² | 400 | [13 empty] | šeit domāta esošu koka konstrukciju apstrāde-atsegtās sijas utml.
15 | līg.c. | Ventilācijas izvadu Ø110 savienošana ar esošām kanalizācijas caurulēm | gb. | 9
16 | līg.c. | Ventilācijas izvada Ø110 montāža | m | 45
17 | līg.c. | Kanalizācijas venilācijas jumtiņu montāža | gb | 9
18 | līg.c. | Savienojuma vietas ar jumtu hermetizācija | gb | 9
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
|  | Tāme sastādīta |  |  |  | A.Strižņovs, 18.04.2018
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”. • Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on S42: Artis Smiltāns: Kpēpec 2 rizes ir darbs (13 jau ir ), sniegt skaidrojumu

## ja
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 5
Jumta atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR,BK | daļas rasējumiem.
[16 empty] | 0 | [10 empty] | Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Lietusūdens skārda savācējpiltuves demontāža | gb | 12
2 | līg.c. | Esošo skārda noteku demontāža | m | 140
3 | līg.c. | Esoša dzegas pārkares skārda apšuvuma demontāža | m² | 40 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | apjoms aptuveni vienāds ar 20. pozīciju, līdzarto precizēju apjomu
4 | līg.c. | Esoša dzegas noturjoslas veidojošo skārda demontāža | m² | 60 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | apjoms aptruveni vienāds ar 22. pozīciju, līdzarto precizēju apjomu
5 | līg.c. | Esošo skārda elementu - kores ieseguma, sateces iesegumu, skursteņu pieslēgumu u.c. demontāža | m² | 55 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Kores un divu savā starpā krustojošos slīpju kores elements: 82,6(l)*0,3(b)=24,8 Sateces elemenenti:34*0,6=20 Skursteņu pieslēgumu:35*0,2=7 Kopā:52 līdzarto precizēju apjomus
6 | līg.c. | Esošā azbestcementa jumta lokšņu demontāža | m² | 700 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS-1, uzskatu ka apjomi atbilstoši
7 | līg.c. | Esošā karnīzes virsmas un sateces dēļu seguma demontāža | m² | 110 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Esošā karnīzes virsma: 90kv.m Sateces dēļu segums:34*0,6=20kv.m līdzarto precizēju apjomus
8 | līg.c. | Esošo jumta seguma latu demontāža | m³ | 3 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Ēsošais koka latu šķērsgriezums – 50(h)x50mm, solis, lielāks nekā projketētām latām, līdzarto esošo latu apjoms būs mazāks nekā projketēto un uzskatu ka apjoms ir korekts
9 | līg.c. | Šķērslatojuma montāža 60x75mm | m³ | 4 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | 0,06*0,075*870(m)=3,9kub.m līdzarto uzskatu ka apjoms ir korekts
10 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 240 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | (0,06+0,075)*2*870(m)=240kv.m līdzarto uzskatu ka apjoms ir korekts
11 | līg.c. | Satekņu veidojošo latu montāža 60x75mm | m³ | 0.35 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | 0,06*0,075*70(m)=0,4kub.m līdzarto uzskatu ka apjoms ir korekts
12 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 20 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | (0,06+0,075)*2*70(m)=19kv.m līdzarto uzskatu ka apjoms ir korekts
13 | līg.c. | Dēļu klāja montāža satekņu klājuma izveidošanai, b=25mm | m² | 9 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Satekņu garums: 34 m; 34*0,25=8,5kv.m, līdzarto precizēju apjomus
14 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 18 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Satekņu garums: 34 m; 34*0,25x2=17kv.m, līdzarto precizēju apjomus
15 | līg.c. | Papes ieklāšana virs dēļu klāja | m² | 9 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Satekņu garums: 34 m; 34*0,25=8,5kv.m, līdzarto precizēju apjomus
16 | līg.c. | Sateknes skārda elementa ieklāšana uz dēļu klāja, b=450mm | m² | 14 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Satekņu garums: 34 m; 34*0,4=13,6kv.m, līdzarto precizēju apjomus
17 | līg.c. | Dzegas dēļu seguma montēšana, b=25mm | m² | 85 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Dzegas garums: 110m: 110*0,75=82,5kv.m, līdzarto precizēju apjomus
18 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 170 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Dzegas garums: 110m: 110*0,75*2=170kv.m, līdzarto precizēju apjomus
19 | līg.c. | Papes ieklāšana virs dēļu klāja | m² | 85 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Dzegas garums: 110m: 110*0,75=82,5kv.m, līdzarto precizēju apjomus
20 | līg.c. | Dzegas pārkares skārda seguma ieklāšana | m² | 40 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skārda platums atkarīgs no noturjosliņas izvietojuma.Precizējot to pēc jumta plāna sanāk ~40kvm līdzarto precizēju apjomus :
21 | līg.c. | Tērauda kabu, apstrādātu ar pretkorozijas krāsojumu, montēšana, b=6mm | kg | 82.24 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | 1 el masa: 0,468, kabas-180gb:līdzarto 180*0,468=84,24kg, līdzarto precizēju apjomus
22 | līg.c. | Noturjosliņu veidojošā skārda ieklāšana | m² | 60 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skārda platums atkarīgs no noturjosliņas izvietojuma.Precizējot to pēc jumta plāna sanāk ~60kvm līdzarto precizēju apjomus:
23 | līg.c. | Noturjoslas stiprināšanas tērauda elementu, apstrādātu ar pretkorozijas krāsojumu, montēšana, b=6mm | kg | 87.6 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | 1 el masa: 0,56, kabas-156gb:līdzarto 156*0,56=87,6kg, līdzarto precizēju apjomus
24 | līg.c. | Šķiedrcementa viļņveida profila lokšņu montāža | m² | 700 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS-1, uzskatu ka apjomi atbilstoši
25 | līg.c. | Sķiedrcementa kores elementa montāža | m | 60 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS-1, uzskatu ka apjomi atbilstoši
26 | līg.c. | Sķiedrcementa divu savā starpā krustojošos slīpju kores elementa montāža | m | 25 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS-1, apjomi man bija kļūdaini, tāpēc precizēju
27 | līg.c. | Jumta lokšņu blīvēšana ar cementa javas blīvētāju | m | 150
28 | līg.c. | Kombinētās jumta margas un sniega barjeras montāža | m | 110
29 | līg.c. | Jaunu cinkotu skārda noteku montēšana, dn 100 | m | 140 | [13 empty] | Piltuves ir dn120 bet notekas dn100
30 | līg.c. | Skārda jumta lūkas montāža 600×800mm starpspāru telpā | gb | 1
31 | līg.c. | Trepju uz jumta lūku montāža, l=2,2m | gb | 1
Jumta sānu virsmas salaiduma vieta pie mūra sienām (pie parapeta ):
32 | līg.c. | Blīvējoša bitumena lentas montēšana | m | 30 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS, uzskatu ka apjomi atbilstoši
33 | līg.c. | Alumīnija līstes montēšana, stiprinot to ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) | m | 30 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS, uzskatu ka apjomi atbilstoši
Jumta seguma salaiduma vieta pie mūra skursteņiem:
34 | līg.c. | Blīvējoša bitumena lentas montēšana | m | 35 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS, uzskatu ka apjomi atbilstoši
35 | līg.c. | Alumīnija līstes montēšana, stiprinot to ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) | m | 35 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS, uzskatu ka apjomi atbilstoši
36 | līg.c. | Skursteņu galu pārmūrēšana | m³ | 1 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Ja pieņemam ka katram skurstenim jāpārmūrē 2 augšējās ķieģelu kārtas, tad šis apjoms ir korekts.
37 | līg.c. | Skursteņu virsmas apmešana un krāsošana | m² | 75 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | Skatīt pielikumā aizsūtīto jumta shēmu JS, precizējot koriģēju apjomus
38 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 50 | [12 empty] | Precizēt būvapjomu | uzskatu, ka apjomi ir korekti, jo jārēķinās ar to, ka tā paša skārda vai jumta seguma tilpumu jārēķina aptuveni, jo tiešs tilpuma aprēķins nav korekts, par cik šajā pozīcijā jāparedz atbilstošu apjomu konteineru izvešanas daudzums un šie elementi ir vairāk kā gabalelementi
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
A.Strižņovs, 18.04.2018
Pārbaudīja:
Piezīme: |  | Sertifikāta Nr.:
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## avk
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 9 | [11 empty] | 6
Apkures sistēmas atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK | daļas rasējumiem.
|  |  |  | Tāmes izmaksas euro: | [11 empty] | 0 | [10 empty] | Tāmes izmaksas euro:
[13 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | [6 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa |  | Skaidrojums (papildus jautājumi) | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Koplietošanas apkures tīkli
1 |  | Esošas apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1
2 |  | Polipropilēna caurules, DN32 montāža, stiprināšana grīdā vai pie sienas | m | 16
3 |  | Polipropilēna caurules, DN25 montāža, stiprināšana grīdā vai pie sienas | m | 130
4 |  | Polipropilēna caurules, DN20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 24
5 |  | Polipropilēna caurules, DN15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 54
6 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 2
7 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn25; uzstādīšana | gb | 6
8 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - BD, Dn20; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3
9 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - PV Dn20; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3
10 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb | 4
11 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb | 6
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb | 2
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb | 10
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb | 6
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gb | 20
16 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 8
17 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 6
18 |  | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 2
19 |  | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24
20 |  | Cauruļvada DN20 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 6
21 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 16
22 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 66
23 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 64
24 |  | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24
25 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 54
26 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 16
27 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1
28 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 | [12 empty] | Nav ievērtēta 29 pozīcija no materiāla specifikācijas | Tiek izņemtai ierakstītā 29 pozīcija būvprojekta lapā AVK-9. Veiktas izmaiņas lapā AVK-9i
29 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1
Ventilācijas sistēma
30 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana tajā skaitā aizgruvumu likvidēšana | kmpl | 25
31 |  | Vēdināšanas komplekts FRESH 100 Thermo vai ekvivalents, montāža ārsienā | kmpl | 25
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 25 dzīvokļos)
32 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | kmpl | 25
33 |  | Balansējošais vārsts MSV-B; firmas "Danfoss" (vai ekvivalents) Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 25 | [12 empty] | Nav ievērtēta 3 pozīcija no materiāla specifikācijas | Tiek izmainīta balansējoša vārsta marka sakarā ar psūtītāja prasībām. Veiktas izmaiņas lapā AVK-10i
34 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 50 | [13 empty] | 3 pozīcija nav vajadzīga. Veiktas izmaiņas lapā AVK-10i
35 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 25
36 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5
37 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 25
38 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | kmpl | 25
39 |  | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | kmpl | 25 | [12 empty] | Nav ievērtēta 9 pozīcija no materiāla specifikācijas | Tiek izņemtai ierakstītā 9 pozīcija būvprojekta lapā AVK-10. Veiktas izmaiņas lapā AVK-10i
40 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | m² | 25
Divistabu dzīvokļiem Nr. 1; 4; 7; 17; 20; 23
44 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 6 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2 un 3 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
45 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 18
46 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18
47 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18 x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 276
48 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm, montāža | gb | 60
49 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm, montāža | gb | 24
50 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12
51 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12
52 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 48
53 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6
54 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 6
55 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 6
56 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 6
Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 2; 5; 8; 19; 22
59 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2, 3 un 4 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
60 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 20
61 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 20
62 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 340
63 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 40
64 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm, montāža | gb | 20
65 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10
66 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 10
67 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 50
68 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5
69 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 5
70 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 5
71 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5
Vienistabas dzīvokļiem Nr. 3; 11; 14
75 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 3 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2 un 3 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
76 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 6
77 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 6
78 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 84
79 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, Ø18x1,0 montāža | gb | 24
80 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 6
81 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; b=1,0mm uzstādīšana | gb | 6
82 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 6
83 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12
84 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1.5
85 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 3
86 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 3
87 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 3
Divistabu dzīvokļiem Nr. 6; 9; 10; 13; 18; 21
90 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 6 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2 un 3 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
91 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 18
92 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18
93 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18 x 1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 300
94 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 48
95 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 24
96 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12
97 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12
98 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60
99 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6
100 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 6
101 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 6
102 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 6
Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 12; 15
105 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 2 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2 un 3 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
106 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS- C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 8
107 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 8
108 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 112
109 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 22
110 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0 mm montāža | gb | 12
111 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 4
112 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 4
113 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24
114 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2
115 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 2
116 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 2
117 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 2
Četristabu dzīvoklim Nr. 16
120 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2, 3 un 4 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
121 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 5
122 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 5
123 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 84
124 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 9
125 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 6
126 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2
127 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2
128 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8
129 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1
130 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1
131 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1
132 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1
Telpu grupa Nr.2N (Jogas telpa)
136 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
137 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 4
138 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 4
139 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 52
140 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 10
141 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 4
142 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2
143 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2
144 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 2
145 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
146 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1
147 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1
148 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr.1N
150 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 | [12 empty] | Nav ievērtēta 2, 3 un 4 pozīcija no materiāla specifikācijas | Radiatori tiek izņemti pēc iedzīvotāju vēlmēm
151 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss" RA-N-15 ar termostatisko sensoru RAS-C 5023 vai ekvivalents, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 5
152 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 5
153 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 78
154 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 8
155 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0 mm montāža | gb | 6
156 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2
157 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2
158 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8
159 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1
160 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1
161 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1
162 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## zib
|  | Lokālā tāme Nr.: |  |  |  | 10 | [9 empty] | 7
LPS ierīkošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta adrese: Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr.:EA-80-16
|  | Tāme sastādīta .gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ELT | daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | euro | [8 empty] | Tāmes izmaksas euro:
[11 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada janvārī | [13 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, euro/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa | laika norma, c/h | darba samaksas likme, euro/h | darba alga | būviztrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība, c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zibensaizsardzība
1 | 94302009 | Pasīvs zibens uztvērējs Al, l-2000 mm, ø 16 mm, montāža, uzstādīšana | kompl | 5
2 | 9711009 | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri, uzstādīšana | kompl | 5
3 | 80000802 | Stieple cinkota tērauda, ø 8 mm, | m | 200
4 | 80001009 | Stieple Al, ø10, ievilkšana PE izolācijā | m | 120
5 | 83004002 | Lenta, cinkota tērauda,4,0×30 mm, | m | 180
6 | 10400308 | PE caurule dn 12 mm, l-3,0 m, montāža zem siltinājuma | gab | 40
7 | 10500208 | PE caurules ø12 mm, savienojumi, montāža zem siltinājuma | gab | 30
8 | 95901201 | Kronšteins stieples montāžai uz jumta kores | gab | 150
9 | 25902105 | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gab | 20
10 | 95901201 | Kronšteins stieples montāžai uz sienas | gab | 20
11 | 10100301 | Kompensators | gab | 1
12 | 94800401 | Kronšteins PE caurules montāžai uz sienas | gab | 120
13 | 94211101 | Zemēšanas elektrods ø20 mm, l-1,5m, cinkots apaļdzelzs | kompl | 30
14 | 94211201 | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gab | 10
15 | 94211401 | Elektrodu uzmava | gab | 20
16 | 94211501 | Elektrodu spice | gab | 10
17 | 90600101 | Kontūra mērklemme | gab | 10
18 | 96801108 | Kontūra mērklemmes kaste | gab | 10
19 | 90100101 | Savienotāj klemme | gab | 40
20 | 91400101 | Savienotāj klemme, trejgabals | gab | 40
21 | 96432205 | Savienotāj klemme ar lietus noteku | gab | 10
22 | 91001301 | Savienotāj klemme ar sniega barjeru | gab | 20
23 | 90100101 | Savienotāj klemme, universālā | gab | 50
24 | 99401099 | Antikorozijas mastika | iepak | 1
25 | 10200199 | Zinka aerosols | iepak | 3
26 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 180
27 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 180
28 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gab | 30
29 |  | Zemāšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | kompl | 1 |  |  | 5%
30 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | kompl | 1
31 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | kompl* | 15
32 |  | Aizsargcaurule, dalītā, 450N, l 3000 mm,ø 110 mm, aplikšana ap esošajiem kabeļiem. | gab | 10
33 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 90
34 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kompl | 1
35 |  | Projekta dokumentācija, | kompl | 1
36 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Sastādīja:
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:
Piezīme:
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.