## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | EA-30-16
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana Daugavas ielā 15, Liepājā | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: |  |  | Daugavas iela 15, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | EA-30-16
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
0 | 0 | Ārsienu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Logu nomaiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Cokola siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pagraba pārseguma siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Bēniņu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Jumta rekonstrukcijas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Ēkas apkure, iekšējie tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Gāzes apgāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Zibens aizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2%
Kopā ar finanšu rezervi
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ārsienu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gab | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes | m² | 2380 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 2173.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S1 | Vieglbetona paneļu ārējās garansienas/gala sienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,036 W/mK b=170mm. Līmjava, stiklšķiedra siets, grunts. Esošā siena vieglbetona bloki b=250/410 mm | m² | 589 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S3 | Lodžiju starpsienas siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,031 W/mK b=30 mm. Līmjava, stiklšķiedra siets, grunts. Esošā dzelzsbetona starpsiena b=30 mm, grunts, stiklšķiedra siets, līmjava, Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,031 W/mK b=30 | m² | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S4 | Ārsienas siltinājuma mezgls/pamatu paneļu siltinājuma mezgls/ pamatu paneļu siltinājums mezgls. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) vai (AS-2) (lodžijas paneļu galiem – skārda iesegums), siltinājums – akmensvate λ=0,036 W/mK, b=50 mm. grunts, stiklšķiedra siets, līmjava. Esoša betona bloka siena/pamatu panelis, b = 250 mm | m² | 831 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S4A | Ārsienas siltinājuma mezgls/pamatu paneļu siltinājuma mezgls/ pamatu paneļu siltinājums mezgls. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) vai (AS-2) (lodžijas paneļu galiem – skārda iesegums), siltinājums – akmensvate λ=0,036 W/mK, b=150 mm. grunts, stiklšķiedra siets, līmjava. Esoša betona bloka siena/pamatu panelis, b = 160 mm | m² | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S5 | Bēniņu stāva siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,034 W/mK b=50mm. Līmjava, stiklšķiedra siets, vertikālā hidroizolācija, grunts. Esošā siena - betona bloka b=250 mm | m² | 293.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | P5 | Pāregums virs ieejas siltinājums (zem lodžijas virs ieejas). Atjaunotā betona kārta b=40, esošais dz-betona pārsegums b=220 mm, līmjava, siltinājums λ=0,036W/mK b=170mm. grunts, Līmjava uz stiklšķiedra sieta, ārējā apdare (krāsots struktūrapmetums) | m² | 8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Lodžiju starpstāvu pārseguma siltināšana, atbilstoši BK-6, ''lodžijas griezums 2-2'' ar visiem palīgmateriāliem | m² | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Kāpņu telpas fasādes papildus siltināšana, Siltumizolācija; λ=0,037W/mK b=30mm, grunts, līmjava | m² | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Zem lodžijas siltinājums, 1.stāvos, Siltumizolācija; λ=0,037W/mK b=170mm, līmjava, stiklšķiedra siets, grunts | m² | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Dībeļi ar plastmasas montēšanas elementiem, paredzēti silikātķieģeļu mūra virsmai 170mm siltinājumam | gab | 4938.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | Dībeļi ar plastmasas montēšanas elementiem, paredzēti silikātķieģeļu mūra virsmai 150mm siltinājumam | gab | 651 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Dībeļi ar plastmasas montēšanas elementiem, paredzēti silikātķieģeļu mūra virsmai 50mm siltinājumam | gab | 7868.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Dībeļi ar plastmasas montēšanas elementiem, paredzēti silikātķieģeļu mūra virsmai 30 mm siltinājumam | gab | 756 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Armējuma java | kg | 11888.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Grunts (t.sk. lodžiju sienas) | kg | 503.5653 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārta armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana. Papildus apmetamas lodžiju starpsienas 1÷5 stāvam, kā arī pagraba pamatu siena zem lodžijām. | kg | 2917.585 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 14587.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AS-2. Siets stikla šķiedra | m² | 3209.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AS-1. Siets stikla šķiedra | m² | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 875.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Silikona homogēnais apmetums, 1,5mm graudu lielums | kg | 10795.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kompl | 263 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm b=30mm,platums~ 0,25m* | m² | 328.985 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 59.2173 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 345.4343 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1973.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 1809.4175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 352.014 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Papildus armējums apkārt loga un durvju ailām ar sietu, platums=0,15m, b=3mm | m² | 328.985 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 315.8256 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 49.3478 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,3m platumā no ailes un ailē stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | m2 | 224.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 215.616 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Lāseņu uzstādīšana, atbilstoši BK-4 lapai siltinājuma salaiduma mezglam ''G'' | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Blīvējošās lentas montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 295.722 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža | m | 982.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža | m | 982.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšas profila montāža | m | 339.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža | m | 339.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana | m | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Iekšējo stūru armējums visā ēkas augstumā | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 188 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Režģu bloku uzstādīšana R-1 (32) | gb. | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Balkonu griestu apstrāde, gruntēšana krāsošana | m2 | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Piekarāķis M20, L=310 mm SOT 101.2 cauri balstam – esošai sienai 250 mm. Piekarāķis ir aprīkots ar noslēgplāksni un izgatavots no karsti cinkota tērauda. Svars 1.8 kg. Pārbaudes slodze: 30.6 Fx/kN, pārbaudes slodze: 6.7 Fy/kN | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | U-Profila Nr.14- montāža, 1,1 m (atbilstoši BK-8 lapai) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U-Profils Nr.14- | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūve ø 16 | gab | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Atkritumu vada demontāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Leņķprofili L50×5, krāsoti pret koroziju, Lkop=2,2m, skaits uz ēku | kg | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stiegras ØAIII, Lkop=21,0m | kg | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķīļenkuri M10×70, L=70mm | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons B20 | m³ | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CD profils 60/80, dībeļots pie atvēruma virsmas | m | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atvēruma apšuvums ar ugunsdrošu ģipškartonu, b=15mm | m² | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Logu nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 285.8401 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 295.722 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Koka lodžiju stiklojuma demontāža (6,24×1,5*m) | gab | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | PVC lodžiju stiklojumu demontāža (3,12×1,5*m) | gab | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 3k4+4LowE-Arg.siltuma caurlaidības koef.: Ug=0,9 w/m²×K), Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf=1,1 W / m² K. Uw=1.0 W/m² K. 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S.3.PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78*mm |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | PVC logu montāža L1 (b×h=2,21 ×1,55m); gab-16 | m² | 25.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t.sk. Durvis 0,7×2,25 m | m² | 54.808 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | PVC logu montāža L2 (b×h=2,21×1,55m); gab-25 | m² | 39.375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t.sk. Durvis 0,7×2,25 m | m² | 85.6375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | PVC logu montāža L3 (b×h=1,1×1,55m); gab-38 | m² | 64.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | PVC logu montāža L4 (b×h=1,5×1,5m); gab-2 | m² | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | PVC logu montāža L5 (b×h=1,5×0,53 m); gab-1 | m² | 0.795 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Esošo lodžijas margu demontāža (b×h=3,2×1,0*m) | gab | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | PVC lodžijas esošie stiklojumi montāža atpakaļ ST-1 (b×h=3,12×1,5m) ; gab-42 | m² | 196.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | PVC lodžijas jauni stiklojumi montāža ST-1 (b×h=3,12×1,5m) ; gab-106 | m² | 496.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 919.1855 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 2390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 1839 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 2298 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 229.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Alumīnija kontrukciju durvju montāža D1 (b×h=1,52×2,83) ; gab-1 | m² | 4.3016 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Alumīnija kontrukciju durvju montāža D2 (b×h=1,18×2,1) ; gab-1 | m² | 2.478 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Cinkota krāsota metāla durvju montāža D3 (b×h=0,94×2) ; gab-1 | m² | 1.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Cinkota krāsota metāla durvju montāža D4 (b×h=1×2.075) ; gab-1 | m² | 2.075 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 10.7346 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos un durvīs | m | 1315.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos un durvīs | m | 663.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 30mm | m | 295.722 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 136.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu un durvju nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 198.969 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šinas | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | reģipsis | m2 | 239 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas līme | kg | 199 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Špaktels | kg | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | krāsa | kg | 79.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmlente | gab | 19.8969 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Cokola siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zemes rakšanas darbi, mm 1100 platumā un 1,0m dziļumā | m³ | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Elektrības skapja pārvietošana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Pagraba esošo restu demontāža , | gab | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | R-2 restu montāža | gab | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Gaismas lūku režģu demontāža un montāža pēc darbu pabiegšanas | gab | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Grunts (2 kārtas) | m² | 348 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Jaunas hidroizolācijas mastikas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 348 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācija uz šķaidītāja bāzes | kg | 1044 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S2 | Pamatu sienas siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - ekstrudētā putupolistirola plāksne; λ=0,034 W/mK b=150mm. Līmjava, stiklšķiedra siets, grunts. Esošā siena - ribotais panelis b=350 mm | m² | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 264.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1764 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli 195mm | gab | 852 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S3 | Lodžiju starpsienas siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,031 W/mK b=30 mm. Līmjava, stiklšķiedra siets, grunts. Esošā dzelzsbetona starpsiena b=30 mm, grunts, stiklšķiedra siets, līmjava, Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,031 W/mK b=30 | m² | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana. | m² | 124.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Līmjava | kg | 1243 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Siets stikla šķiedra | m² | 273.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Grunts | kg | 37.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Silikona homogēnais apmetums, 1,5mm graudu lielums | kg | 459.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Paligmateriāli | komp | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona lietus ūdens novadīšanas apmale |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Virsmas sagatavošana | m² | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavošana, b=100 mm | m² | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilts | m³ | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Monolītais betons B15; F50, b=100 mm, klases Ø 6 100x100 stiegrojumu, veidot deformācijas šuvi ik pēc 2 m. | m² | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pagraba ieejas mezglu ''C'' atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Pakapienu demontāža un betona elementu demontāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Esošo betona pakāpienu remonts un tīrīšana ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu un biocīdu šķidrumu | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Drenāžas atvēruma Ø 50, l=250 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Virsma ar slīpumu izveidošana, betons B15, F50 | m² | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zālāju sēklas | kg | 2.684 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Ieejas mezgla ''A'' atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Demontāžas darbi, atbilstoši ieejas mezgla ''A'' demontējamo elementu plānam, AR-17 lapa | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Ieejas mezglu atjaunošanas darbi atbilstoši ieejas mezgla ''A'' plānam, AR – 17 lapa | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas mezgla ''B'' atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Demontāžas darbi, atbilstoši ieejas mezgla ''B'' demontējamo elementu plānam, AR-19 lapa | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Ieejas mezglu atjaunošanas darbi atbilstoši ieejas mezgla ''A'' plānam, AR – 18 lapa | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas jumtiņas renovācija: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | esošās jumtiņa virsmas notīrīšana | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | ar cementa javu virsmas izlīdzināšana, b=10÷20mm | m³ | 0.1872 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.19656 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | ruberoīda seguma ieklāšana, 2 kārtas | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ruberoīda apakškārta, b=2.5 mm | m2 | 10.764 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ruberoīda virskārta, b= 4 mm | m2 | 10.764 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | propāns - butāns | bal | 0.234 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana ārsienā, hermētiķa ieklāšana | m | 9.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Cinkota skārda noseglīste | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds cink. | m² | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | plātnes apakšējās betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | plātnes apakšas apstrāde ar suspensiju | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu 15 mm biezumā | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar krāsu uz gruntējuma | m² | 9.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Cokola profils | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Hidroizolācija 3 kārtas, l=150*mm | m² | 0.936 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Blīvējoša mistika | m | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Koka šķunīšu demontāža | m³ | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Virsmas notīrīšana | m² | 656 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 65.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Pagraba pārseguma siltinājums, esošs grīdas sastāvs, Esošais pārsegums -betona pārsegums b=220mm.Līmjava. Siltinājums – akmensvates lameles; λ=0,037W/mK b=150mm. grunts, Līmjava | m² | 656 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Bēniņu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 683 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | P2 | Bēniņu pārsegumu siltinājums, beramā akmensvate, λ=0,041W/m²K (b=400mm, ieskaitot sablīvēšanas koef. 1,1), tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esoša cementa java b=50 mm, esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 683 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m³ | 300.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P4 | Pārsegums virs kāpņu telpām. Akmensvate, 0,033 W/mK, b=50 mm, akmensvate, 0,036 W/mK), b=100 mm + 150 mm, tvaika izolācijas plēve b=0,2m, esoša cementa java b=50 mm, Esošs fibrolīta plātņu slānis b=150 mm, esošs dz-betona pārsegums, b=220 mm. | m² | 12.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Ārsienas siltināšana no bēniņu puses ar akmensvati b=75mm, h=900, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi, | m² | 116.532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m2 | 128.1852 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 699.192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Koka laipu izvietošana (skatīt bēniņu plāna lapā specifikāciju) | gab | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koka brusas ar prettrupes un pretuguns apstrādi 75×125(h), 2gb, l=1,8m | m³ | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dēļi ar prettrupes un pretuguns apstrādi130×25(h), 10gb, l=0,9 vienam | m³ | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāzbetona bloks (200x300x600). (Piezāģēts pēc gabarītiem 200x300x300), 4gb, | m³ | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīda loksne, b=0,35, l=0,25, 4gb | m² | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Ugunsdrošās durvju uzstādīšana UD-1 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Aizmūrējamās ailes daļa ar blokiem | m³ | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Būvgružu izvešana | m³ | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Jumta rekonstrukcijas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Siltinātu jumtiņu izbūve virs 5.stāva lodžijām (norādes skat. Lapā BK-2, BK-3) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošās ruberoīa virsmas notīrīšana no gružiem, uzslāņojumiem | m² | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Lodžijas paneļu fasādē izvirzītās ārējās virsmas rūpīgs remonts | m² | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Šuvju iztīrīšana un hermetizēšana starp lodžiju paneļiem | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Antiseptizētas koka brusas 100x100 enkurošana pie jumta, 2 gb., L=2×97m = 194m. | m³ | 1.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli, klase C16 | m³ | 2.134 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 67.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Leņķprofils L100x7, l=100; brusas enkurošanai; s=500, 132 gb., kop.L=13,2 m | kg | 214 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Metāla detaļu pretkorozijas krāsošana | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Antiseptizētas spāres 50x150, s=900, 40 gb., kop.garumu L=1,55*mx40 gb=62 m, pārlaistas 30 mm | m³ | 1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 1.353 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Būvkalumi 60x60x60x205 mm, 2 gb. uz spāri | gb | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķīļenkuri M10x110, 1 gb. uz detaļu | gb | 318 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kokskrūves Ø8x80, 1 gb. uz detaļu | gb | 318 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Putupoliuretāna siltinājums starp spārēm, b=200, λ=0,021 W/mK. Rūpnieciski iestrādājamas divkomponentu putas, tilpumsvars jāievēro 40kg/m³. Iestrāde izsmidzinot | m² | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Mitruma izturīga OSB plātne, 1,5 mx32 m uz spārēm | m² | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Lodžijas paneļu izvirzītās ārējās virsmas siltinājums ar akmens vati, b=30 mm, kop.platums 80 cm, L=32 m | m² | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām | m² | 68.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 585 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dziļumgrunts | l | 16.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Siltinātās virsmas apmešana uz stikla šķiedras sieta un krāsošana pēc krāsu pases | m² | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 585 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedras | m² | 71.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krāsa | kg | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūra profils | m | 9.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Lentveida mitruma izturīga OSB plātne, 15x120(h), naglota pie spāru galiem, L=16 m | m² | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Papildus seguma kārta (3,5 kg/m²), uz dzegas un noliekta gar dzegu, b=520 mm | m² | 40.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Cinkotā jumta skārda dzegas apšuvums un lāsenis gar tekni, b=450 | m² | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Apakšējais segums (3,5 kg/m²) | m² | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Augšējais segums (4,5 kg/m²) | m² | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Tekne ar turētāju, Ø100 mm, krāsu tonis pēc AR norādēm | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Notekas, Ø80, krāsu tonis pēc AR norādēm | m | 262.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltinātā jumtiņa pieslēgums pie ārsienas (mezgls "E", lapā BK-5): |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | * putupolistirola siltinājums uz ārsienas gar jumtiņu, b=30, h=300 | m² | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | * stūra elements 150x150, akmens vate | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | * papildus jumta segums 2 kārtas gar sienu, apakšā (b=0,5 m), augšā-(b=0,65) | m² | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | * cinkota skārda noseglīste, b=150, enkurojuma solis 20 cm | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | * cokola profils zem siltinājuma S7 (b=50 mm) gar lodžiju jumtu | m | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Deflektoru iebūve siltinātā lodžiju jumtā, Ø150 mm, h=300 mm, skatīt mezglu lapā BK-13 | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta dzegas izbūve pie garensienu siltināšanas. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē | m | 102.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Antisēptizēts dēlis 40x150 gar jumta paneļu ārmalu fasādē | m³ | 0.6144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Antisēptizēts dēlis 40x150 | m³ | 0.67584 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pašenkurojošas bultas M12x110 dēļa enkurošanai pie paneļa, s=0,5 m | gab | 409.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Ģeotekstils+hidroizolācija vienā kārtā gar dzegu fasadē, b=300 | m² | 30.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Cementa javas b=20x100 izlīdzinošā kārta uz paneļu galiem (garenvirzienā pie dzegas) | m³ | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.525 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Jumta skārda apšuvums gar dzegu pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=0,5 m(pēc krāsu pases) | m² | 51.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds | m² | 53.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri -4x40x300 jumta skārda apšuvumam, s=500; 192 gab | kg | 82.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie paneļa un dēļa (2 gab uz enkuru) | gab | 409.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Saduršuves gar dzegu fasādē hermetizēšana ar poliuretāna mastiku | m | 102.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Galasienu parapeta apšuvums pie galasienu siltināšanas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē un jumta pusē | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cementa javas b=20÷40 izlīdzinošā kārta uz parapeta plātnes, b=720*, un gar paneļu pieslēgumu | m³ | 0.8352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.87696 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Ģeotekstils+hidroizolācija vienā kārtā gar parapeta plātni un galasienām (no abām pusēm), b=300 | m² | 8.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Jumta skārda RR23 parapeta apšuvums pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=1 m | m² | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds | m² | 30.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri -4x40x750 jumta parapeta skārda apšuvumam, s=500 | gab | 174 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie parapeta plātnes, 2 gab uz det. | gab | 174 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Saduršuvju gar parapetu fasādē un galasienām no jumta puses hermetizēšana ar poliuretāna mastiku | m | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzsbetona tekņu augšējās virsmas remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Tekņu augšējās virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru. Nestingru betona daļiņu un putekļu notīrīšana | m² | 61.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Saduršuvju iztīrīšana starp tekņu elementiem un sadurvietās ar jumta paneļiem | m | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Jaunas lietusūdens savācējpiltuves Ø110*, uzstādīšana ar čuguna aizsargrežģi pamatni un aizsargrežģi montāža | kompl. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Riboto paneļu saduru nosedzošo jumtiņu virsmas remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Jumtiņu pilnas virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona virsmas remonts: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | *atsegto stiegrojumu attīrīšana lidz kl.Sa, pretkorozijas apstrāde ar pretkorozijas kontaktjavu | m² | 91.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | *virsmas samitrināšana un apstrāde ar pielipšanas uzlabotāju | m² | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | *remotjavas uzklāšana | m² | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Speciālā apstrāde savācējpiltuves pieslegumu vietām- 0,5m plata joslā apkārt elementu (0,78m² uz vien.): ar izolējošu materiālu savācējpiltuves piesleguma vietu pārklāšana | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | ģeotekstila | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Izolējošā materiāla dublejoša kārta piesl.vietām | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plaisu remonts: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | plaisas jāaizpilda ar fiksotropisku (biezu) remontjavu | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta seguma atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Plaisu hermetizēšana ar poliuretāna hermetiķi | m | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, uzklāšana uz tīras, samitrinātas virsmas | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Hidroizolācijas, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Virsmas armēšana ar ģeotekstilu | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Hidroizolācijas uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Aizsargslāņa, ieklāšana 1 kārtā ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas izvadu jumta lūka papildus apstrāde: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | hidroizolācijas pārklājums pa elementa perimetru b=0,25m joslā* | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | armējums ar ģeotekstila armēšanas audumu, b=0,25m joslā* | m | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas izvadu atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja uzklāšana uz tīras, samitrinātas virsmas | m² | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Hidroizolācijas, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Virsmas armēšana ar ģeotekstilu | m² | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Hidroizolācijas uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Aizsargslāņa ieklāšana 1 kārtā ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Cinkotā skārda jumtiņu Ø700 ar slīpni un attālumu no gaisa izvada min 300mm ar stiprinājumiem montāža | kmpl. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta margas. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Esošo margu pārkrāsošana, iztaisnošana | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Jaunas jumta margas montāža, rūnieciski izgatavota | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ēkas apkure, iekšējie tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Apkure. Koplietošanas cauruļvadi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Apkures sistēmas demontāžas darbi, t.sk. sildķermeņi, veidgabali, siltumizolācija un stiprinājumi | K-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN50, 4.0 kg/m, montāža | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN40 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN32 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 25 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ventilis, aizbīdnis, iekš. vītne; t=110°C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ventilis, iekš. vītne; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Ventilis, iekš. vītne; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts, Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN50→DN40, montāža | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN40→DN32, montāža | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN20→DN15, montāža | gb. | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN50, montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN40, montāža | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gab | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN15, montāža | gb. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu krust. savienojums, iekš vītne, DN32, montāža | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu krust. savienojums, iekš vītne, DN25, montāža | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvada pagrieziens DN15, iekš. vītne, pagrieziens 90° | gb. | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=8 bar, uzstādīšana | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Cauruļvada DN50 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Cauruļvada DN40 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Cauruļvada DN32 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Cauruļvada DN25 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Cauruļvada DN15 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb. | 198 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Cauruļvada DN50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Cauruļvada DN40 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, remonts, tīrīšana (t.sk. aizgruvumu) | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Vēdināšanas komplekts, Ø 102mm, montāža ārsienā | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | gab | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Gaisa nosūces restītes 250*×150* (virtuvēs un tualetēs) | gab | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 74 dzīvokļos, ) |  | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Tērauda konstrukcijas, krāsotu pelēkā tonī, skaitītāju skapīšu montāža pie sienas 450×350*, b=250*, t.sk. sienas dībeļi. Skapīša durvis slēdzamas bez stiklojuma. | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Balansējošais vārsts Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | k-ts | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr.3; 4; 10; 11; 18; 19; 26; 27; 33; 34; 41; 42; 48; 49; 56; 57; 63; 64; 71; 72 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Termoregulatora vārsts ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Termoregulatora galva, t=120 °C, P=10 bar, DP=0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Presējama karbona caurule apkurei, Dn 15 (Ø18x1,2mm), montāža, stiprināšana pie sienas | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Karbona caurules, pagrieziens 90°, Dn 15, presējams, montāža | gab | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Karbona caurules, trejgabals Dn 15, presējams, montāža | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. | k-ts | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 43; 44; 45; 46; 47; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 58; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 73; 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Termoregulatora vārsts ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | gab | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Termoregulatora galva, t=120 °C, P=10 bar, DP=0.6 bar, uzstādīšana | gab | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | Presējama karbona caurule apkurei, Dn 15 (Ø18x1,2mm), montāža, stiprināšana pie sienas | m | 1560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | Karbona caurules, pagrieziens 90°, Dn 15, presējams, montāža | gab | 520 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | Karbona caurules, trejgabals Dn 15, presējams, montāža | gab | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 104 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | gab | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | gab | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 29; 59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam šādi dzīvokļi |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.c. | Esošās sistēmas demontāža | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līg.c. | Termoregulatora vārsts ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.c. | Termoregulatora galva, t=120 °C, P=10 bar, DP=0.6 bar, uzstādīšana | k-ts | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.c. | Presējama karbona caurule apkurei, Dn 15 (Ø18x1,2mm), montāža, stiprināšana pie sienas | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līg.c. | Karbona caurules, pagrieziens 90°, Dn 15, presējams, montāža | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | līg.c. | Karbona caurules, trejgabals Dn 15, presējams, montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līg.c. | Metāla konstrukcijas (skavas u.t.t.) cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Gāzes apgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GA, GAT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Gāzesvada pievads |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošā gāzes ievada demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pieslēgšana pie esošā gāzes vada | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Pieslēgšanās pie esošā gāzes vada ievada un MR | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dn50 | Termosarūkošā materiāla uzmava l=700mm; caurulei | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dn50 | Uzmavu krāns gāzei PN1 bar (gali piemetināmi) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dn50 | Izolējošais izjaucams, savienojums Pn10 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Dn50 | Atloku savienojumssavienojums Pn10 | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Dn50 | Tērauda ievadlīkums PN16, EN10208-1 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dn50 | ar trīskāršo PE pretkarozijas pārklājumu EN10285 | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ø60,3×3.6 | Tērauda caurule ar polimēra izolāciju EN10285 | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ø60,3×3.6 | Tērauda caurules ar polimēra izolāciju līkums 3D-90° EN10253-1 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dn50>Dn40 | Tērauda caurules pāreja Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dn40 | Tērauda caurule gar ēkas fasādi; Pn=4 bar; LVS EN 10208-2 | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Dn40 | Dn40 līkumi 90o | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PE aizsargčaula Dn100 ar polipropilēnu un silikonu uz izvada no zemes pie ievada ēkā. | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tērauda caurules antikorozijas apstrāde un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Indikācijas kabeļu savienojuma nozaruzmava | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Signālvads S=2×2,5 mm², ar vara dzīslām un izolāciju (Ar izvadu) | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Mitruma izturīga līmlenta signālkabeļa stiprināšanai | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Marķējuma lenta ar uzrakstu "Gāze" | m | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Smilšu seguma pabērums zem un virs gāzes vada B=100 mm | m³ | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Caurumu Ø15÷20mm izurbšana citu komunikāciju aku vākos | vietas | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Gāzes vadu un iekārtu sazemēšana pēc RD34.12.122-87 | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Metināto šuvju pārbaude 100% | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Metināto šuvju izolācija | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zālāja atjaunošanas | m² | 3.0625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gāzes vada digitālā uzmērīšana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Tērauda aizsargcaurule Dn80, l=0,5m | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Īscaurule Dn15 ar noslēgtapu kontrolmonometra pielēgšanai (uz gāzes vada Dn50) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Gāzes pievienojuma veidgabals, dn50 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 10a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Zibens aizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Daugavas iela 15, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-30-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Zibensaizsardzība |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosaukums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Zemējuma lente 30x3.5mm, cinkots tērauds, 62m/rullis | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda | gab. | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Elektroda spice | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Vario atdalītājklemme lenta / lenta | gab. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Vario atdalītājklemme stieple / lenta | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Savienotājklemme | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Zemējuma stieple Ø10mm, tŗauda 84m/rullis | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Gluda caurule D=16mm 320N | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Pretkorozijas lenta 50mm 10m/rullis | gab. | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Sienas stiprinājumi stieplei | gab. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Pievienojuma klemme pie jumta Multi-Plus (DBP) | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Multiklemme stieples savienošanai | gab. | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Aizsargkārba mērklemmes savienošanai | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Vario atdalītājkklemme stieple /stieple | gab. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Zibens uztvērēja stieple Ø8mm, alumīnija 148m/rullis | m | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Kompensators Ø8mm 600mm, | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Stieples turētāji pie jumta | gab. | 233 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Stieples un turētājstieņa savienojums | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Cauruļu sazemēšanas klemme | gab. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Zibens uztvērējstienis Ø16/10mm 4m, alumīnijs | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Zibens uztvērēja stiprinājuma komplekts 2.gab | kompl. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Pārsprieguma aizsardzība B+C | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Vads H07V-K 1x50mm² lokans dzeltenzaļš | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Signallente | m | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Pacēlājs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Mērijumi | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Dokumentācijas noformēšana | st. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Pacēlājs | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064