## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | EA-76-16
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Atmodas bulvārī 8B, Liepājā | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: |  |  | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | EA-76-16
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
0 | 0 | Ārsienu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Logu nomaiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Pagraba siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Cokola siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Balkonu paneļi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Jumta atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Apkures sistēmas atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Zibens aizsardzības sistēmas izbūve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2%
Kopā ar finanšu rezervi
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Ārsienu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 203.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gb | 58.1429 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gb | 59.1429 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes | m² | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | aizargsiets | m² | 2960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pretnokrišņu jumtiņš virs sastanēm, platums precizējams izbūves laikā | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Ārsienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 1939.854 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 484.9635 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Virsmas apstrāde ar biocīdu (vietās kur nepieciešams) | m² | 581.9562 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bīocīdu preparāts | l | 116.3912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 1939.854 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 484.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 9699.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija pielietotajām sistēmām |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S1 Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1); grunts; siltinājums - akmensvate λ=0,036W/m²K, b=150mm; līmjava; grunts; esošā siena - vieglbetona panelis,b=250mm | m² | 2136.1526 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sb Vieglbetona paneļu ārējās sienas siltinājums | Apmetuma sistēma virs siltinājuma balkonu plātnes pieslēguma vietās (AS-1), b=7mm; grunts; putupolistirola plāksne, λ=0,031W/m²K,b=150mm; līmjava; vertikālā hidroizolācija; grunts; esošā siena - vieglbetona panelis,b=250mm | m² | 94.6795 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >25mm, 215mm | gab | 17459 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm b=30mm,platums~ 0,15*m | m² | 239.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 59.8875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1197.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām b=30mm | m² | 263.505 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana. | m² | 2179.404 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 653.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 8717.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra no“E” tipa bezsārmu alumoborsilikātu stikla šķiedras diegiem 160gr/m² | m² | 2397.3444 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siliktā -silikona homogēnais apmetums, 1,0mm graudu lielums | kg | 3922.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Papildus armējums apkārrt loga un durvju ailām ar sietu , platums=0,3×0,5m, b=3mm | m² | 193.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 772.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra no“E” tipa bezsārmu alumoborsilikātu stikla šķiedras diegiem 160gr/m² | m² | 193.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,3m platumā no ailes un ailē stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH, sieta acojuma lielums 4×4mm. | m² | 239.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 229.968 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra no “E” tipa bezsārmu alumoborsilikātu stikla šķiedras diegiem 160gr/m² | m² | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Blīvējošās lentas montēšana ap logu ailām u.c. vietām | m | 356.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Stūra profils | m | 1054.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Loga pielaiduma profils | m | 1467.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Stūra lāsenis | m | 426.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Palodzes montāžas profils | m | 426.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Cokola profils | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Stūra profils, universāls stūra profils ar sietu, ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 19.3985 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Logu nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 216.506 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 356.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda, montēšana b=0,5m (t.sk.1.st.lodžiju apakš. mala) | m | 356.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 1. Stikla paketes ar siltuma caurlaidības koef.: Ug 1,0 w/m²×K. Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf 1,1 W / m² K. Uw 1.0 W/m² K.2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. 3. PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78 mm |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | L1 | gb. | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | L2 | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | L2 durvis | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | L3 | gb. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | D1 Alumīnija konstrukcijas ārdurvis ar stiklojumu (stikla pakete) Durvju kopējais siltuma transmisijas koeficents (U) ne lielāks par 1.6W/mІ K. Paredzēt slieksni (10mm) Durvis aprīkotas ar koda atslēgu, ar iespēju pievienot domofonus (ievietot ikdienā neveramajā durvju daļā), tipu precizēt autoruzraudzības kārtībā. Ierīkot atdures ieejas lievenī. Krāsas tonis RAL 7047. | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | D2 Metāla konstrukcijas lūka izejai uz jumta | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | R1 cinkotas žalūzijas kasrtā cinkošana 60mikroni | gb. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | R2 cinkotas žalūzijas kasrtā cinkošana 60mikroni | gb. | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb. | 182 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 1092 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 2184 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas puta | l | 91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 2184 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 63.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | palodzes profils | m | 356.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | ventilācijas vārstu montāža logu veramajās daļā | kmpl. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos | m | 1650.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos | m | 624.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Jaunu iekštelpu PVC palodžu montēšana, b=350mm. | m | 115.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 169.316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 441 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | reģipsis | m² | 186.2476 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vate 10-20mm cietā | m² | 186.2476 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas līme | kg | 846.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 677.264 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Universālā gatavā špaktele | kg | 253.974 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | krāsa, balta pusmatēta | l | 42.329 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmlente | m | 624.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Pagraba siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Gružu izvākšanam, grīdas attīrīšana | m³ | 14.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Pagraba logu esošo aizmūrējumu demontāža | m³ | 5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esošo koku k-ciju augšdaļas nozāģēšana par 0,15m (precizēt uz vietas) | m³ | 2.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Nozāģēto sieniņu enkurošana pie griestiem (precizēt uz vietas) | gab | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 745 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 186.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P2 Pagraba pārseguma siltinājums | Esošs grīdas sastāvs, b=80mm, esošais dz-betona pārsegums, b=220mm; līmjava; akmensvates lamele 0,037 W/m²K, b=150mm; | m² | 745 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 856.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 3352.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana, t.sk. saimniecības būvgruži | m³ | 29.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Cokola siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona plātņu un apmales demontāža | m² | 91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Cokola apmetuma nokalšana | m² | 250.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi 1,05m dziļumā,1m platumā | m³ | 161.6475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 250.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts hidroizolācijai | kg | 125.402 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 250.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | bitumena bāzes hidroizolācijas uzklāšana | kg | 250.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S2 Pamatu sienu siltinājums | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), b=7mm; grunts; putupolistirola plāksne λ=0,031W/m²K,b=150mm; līmjava; vertikālā hidroizolācija; grunts; esošā siena -ribotais panelis, b=350/140mm | m² | 420.754 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija putupolistirols | m² | 441.7917 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 2103.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums:urbums 35mm iesišnas>25mm, 195mm | gab | 1504.824 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo minerālgrunti | m³ | 161.6475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=7mm) un krāsošana | m² | 250.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 1254.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 275.8844 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 22.5724 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 75.2412 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kvarca apmetums | kg | 1254.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Cementa bāzes hidroizolācijas l=375*mm ieklāšana cokola daļā | m² | 69.375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolācija, 2mm | kg | 242.8125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jaunu bruģakmens lietusūdens novadīšanas apmaļu ierīkošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Ģeotekstila plēves ieklāšana | m² | 91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm | m³ | 9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas | m³ | 10.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Šķembas (fr.0-40mm) kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 4.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas | m³ | 5.005 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Grants kārtas ieklāšana 50mm | m³ | 4.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grants | m³ | 5.005 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Bruģakmens 700mm biez.likšana 26gab/m² | m² | 91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona bruģis, b=50mm | m² | 95.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izsijas -50mm | m³ | 6.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Bortakmens 80x200x1000 malas likšana 1gb/t.m | m | 153.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bortakmens 80x200x1000 mala | m | 161.6475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betons b15 | m³ | 3.3869 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Balkonu paneļi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Balkonu dekoratīvo apšuvumu, margu un citu visu detaļu demontāža | kmpl. | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Koku un PVC stiklojuma demontāža | kmpl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Balkonu hidroizolācijas sistēma | m² | 217.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bojātās pamatnes attīrīšana. Armētās stiegras notīrāmas no rūsas līdz tīrības pakāpei “Sa 2,5”. | m² | 434.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienkomponenta minerālā pretkorozijas kontaktjava | kg | 1302.96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ātri cietējoša java slīpumu veidošanai 20-40mm | kg | 26059.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontaktemulsija | l | 54.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Putu aukla deformācijas šuvēm d=10 | m | 434.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poliuretāna mastika deformācijas šuvēm | gab | 43.432 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolējošs cementa pārklājums | kg | 1737.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolācijas lente | m | 434.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolācija balkonu virsmām, uzklājamais beizums 1mm | kg | 564.616 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Balkonu margu izgatavošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Balkona margu caurule Ø42x2 | kg | 796 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Margu stati, kvadrātcaurule -20x50x1500 | kg | 8878.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Margu statu konsoles, plakantērauds -10x50x200 | kg | 561.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Margu statu režģa elementi, kvadrātcaurule -20x50x1500 | kg | 8250.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Plakantērauda joslas -4x30x4700 apšuvuma stiprināšanai | kg | 706.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statu atblastplāksne -4x100x150 | kg | 338.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Margu atbalstplātne -4x200x200 | kg | 200.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ķīmiskie dībeļi Ø10, l=80 statu enkurošanai | gab | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ķīmiskie dībeļi Ø12, l=12 margu enkurošanai | gab | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Metāla detaļu KARSTĀ CINKOŠANA cinkojuma BIEZUMS 80 mikroni | m² | 356.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3050×900 | Skārda nosegpanelis PP20 profils 0,5mm krāsu pases noteiktajā tonī | gab | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 700×900 |  | gab | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø8 | paneļu stiprināšanas kniedes | gab | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Alumīnija konstrukcijas jumtiņš, ar caurspīdīga polikarbonāta virsmu 3000x1000 mm, pelēks | kmpl. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķīmiskais enkurs, M10 | gab | 2240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ķīmiska masa 300ml | kmpl. | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Jumta atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Ruberoīda seguma novākšana (pieņemts 2-3 kārtu segums, pamatplakne un jumta izejas) | m² | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Uzliektā ruberoīda seguma novākšana parapetiem (pieņemts 2-3 kārtas) | m² | 90.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Skārda apšuvuma noņemšana no parapetiem | m² | 63.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Skārda apšuvuma noņemšana no vēdināšanas izvadiem | kmpl. | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Uz jumta izvietoto sakaru kabeļu un to turētājbalstu demontāža (precizēt uz vietas) | kmpl. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tehnoloģisko atvērumu 600x800 mm izbūve ribotu dzelzsbetona paneļu plātnē, b=30 mm: | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | * jumta sastāva izgriešana līdz panelim (4*- kārtu ruberoīds, cem.java-20), pa 0,5 m² | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | * dzelzsbetona plātnes 600x800 izzāģēsana ar b=30 mm, 13 vietas pa 0,5 m² | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Tehnoloģisko atvērumu aizbetonēšana pēc bēniņu pārseguma siltināšanas | m³ | 0.312 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * metāla sijas U-profils Nr.8 atvēruma malās, kop.l=0,8 m; | m | 20.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U-profils Nr.8 | kg | 188.6976 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * leņķdzelzs 50x5, metināts pie U-profila sijām, kop.l=0,8 m | m | 20.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | leņķdzelzs 50x5 | kg | 82.3368 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * stiegru Ø8AIII siets 100x100 mm atvērumu aizbetonēšanai, (0,6x0,8 m), | kg | 7.9632 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * betons B20 F50, b=50 mm, atvērumu 600x800 mm aizbetonēšanai | m³ | 0.3276 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * mitruma izturīgās OSB plātnes, b=15 mm, 600x800 mm | m² | 6.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | * metāla elementu pretkorozijas krāsošana | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts | kg | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Atvērumu aizbetonēšana pēc gružvadu demontāžas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontējams izvads no pagraba līdz jumtam, ∅500 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | L75x50x5 | gab | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri M12x80 | m | 28.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets ∅8 AI, 100x100 | gab | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets ∅6 AI, 100x100 | gab | 7.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tērauda profilu apstrāde ar pretkorozijas sastāvu | m | 2.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betons B15 F50 | m | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta seguma iesegums |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | * stūra elementi 100x100, akmens vate, gar parapetiem, izvadiem un lūkām | m | 181 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | * ruberoīds 2 kārtās jumta segumam un pieslēgumiem pie parapeta, vēdin. izvadiem un lūkām | m² | 1050.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projektēta apakšējā ruberoīda kārta | m² | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projektēta augšējā ruberoīda kārta | m² | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāze | bal. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Ruberoīda papildkārtas ieklāšana savācējpiltuves vietāsØ 500 | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoids apakš. | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāze | bal. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Bitumena izolācijas ieklāšana savācējpiltuves vietās Ø 500 ,b=4mm | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Lietus ūdens piltuve Ø160 ar aptveri no nerūs tērauda lapu režģi un pagarinošās caurules nomaiņa esošajās vietās | kpl. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Savienojuma pārejas veidgabals no esošās PVC caurules un lietus ūdens savienojošo cauruli 1,5-2m | gb. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parapetu paaugstināšana, parapetu detaļas pa jumta perimetru: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | * ārsienu parapetu augšējās virsmas attīrīšana mūra darbu veikšanai-parapetu paaugstināšanai | m² | 63.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | * uz paneļu sienu parapeta uzklāt javas kārtu | m² | 63.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | java | m³ | 1.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Keramzīta bloki 250mm, 3MPa | m³ | 19.005 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bi armatūra Ø4 starp blokiem | m | 362 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mūrjava | kg | 1958.2752 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | * liekti metāla enkuri -4x40, l=750, s=600, parapeta skārda aplocīšanai, | kg | 102.3012 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | * jumta skārds parapetu apšūšanai pēc sienu siltināšanas | m² | 146.61 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 586.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 153.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Jumta margas motāža h=290mm | m | 185 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2∅12 AII | m | 370 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla plāksne: - 6x40; l=365, s=1,2m | kg | 106.0143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla plāksne: - 6x60; l=450, s=1,2m | kg | 130.7025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | enkurs 4×40, s=0,7m | gb | 529 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | āra hermētiķis | kg | 26.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ķīm masa | kg | 26.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bēniņu pārseguma siltināšana |  | 860 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | * būvgružu, citu uzslāņojumu izdedžu siltinājuma izvākšana izvākšana no mikrobēniņu telpas, biezums pieņemts ~0,300m | m³ | 258 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 258 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | * tvaika izolācijas ieklāšana uz izlīdzinātas virsmas, ar uzliekumu uz sienām, izvadien, lūkām | m² | 552.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bēniņu pārsegumu siltumizolēšanu (400mm λ≤0,041W/m×K) virs pārseguma pirms tam paredzot tvaika izolācijas kārtu | m³ | 395.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | * urbumu Ø100 izveidošana augšējos ārsienu paneļos, b=200mm restītes montāžai | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lūku izbūve |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzstādāma rūpnieciskisi izgatavota lūka ar brīvo atvērumu 800×600mm, kas atbilst EI30 prasībām, t.sk. komplektā rokturis slēdzena, spec. blīvgumijas un montāžas enkuri | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izbūvējama gāzbetona b=0,2m norobežojoša sieniņa | m³ | 0.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Java | m³ | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bloki | m³ | 0.528 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 0.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Apkures sistēmas atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Koplietošanas apkures tīkli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Polipropilēna caurules, Dn50, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Polipropilēna caurules, Dn40, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Polipropilēna caurules, Dn32, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Polipropilēna caurules, Dn25, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Polipropilēna caurules, Dn20, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Polipropilēna caurules, Dn15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn40; uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Automātiskais balansējošais vārsts Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Automātiskais balansējošais vārsts Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa Dn50→Dn40, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa Dn40→Dn32, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa Dn32→Dn25, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa Dn25→Dn20, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa Dn20→Dn15 montāža | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali Dn50, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali Dn40, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali Dn32, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali Dn25, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali Dn20, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Polipropilēna cauruļvadu X veida savienojums Dn20, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Polipropilēna cauruļvadu X veida savienojums Dn32, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Polipropilēna cauruļvadu X veida savienojums Dn25, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Polipropilēna cauruļvadu X veida savienojums Dn15, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Polipropilēna cauruļvadu Dn50 pagrieziens 90°, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Polipropilēna cauruļvadu Dn32 pagrieziens 90°, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Polipropilēna cauruļvadu Dn15 pagrieziens 90°, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Atgaisotājs automātisks, t-110°C, P-9 bar, uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Cauruļvada Dn40 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Cauruļvada Dn32 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Cauruļvada Dn25 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Cauruļvada Dn20 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Atvēruma Ø180 izveidošana sienā | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Cauruļvada Dn50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Cauruļvada Dn40 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Cauruļvada Dn32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Cauruļvada Dn25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Cauruļvada Dn20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana (t.sk. aizgruvumu) | kmpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | kmpl | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gaisa nosūces restītes 250*×150* | gb | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ventilācijas komplkets ar termostatu Ø110 ar montāžu ārsienā, pirms tam paredzot atbilstoša atvēruma izbūvi ar spec frēzes palīdzību | gb | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 75 dzīvokļos) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ultraskaņas siltumskaitītājs (ar radio signāla nolasīšanu, ISTA “Ultego III smart" vai ekvivalents Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–90°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500)'' | kmpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Balansējošais vārsts Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Metāla apkures skaitītāju skapīši komplektā ar 2 atslēgām | gb | 75 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvoklim Nr. 1; 6; 9; 12; 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 5 šādI dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 340 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvoklim Nr. 16; 31; 46; 61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 4 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 272 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvoklim Nr. 66; 69; 72; 75 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 4 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 272 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr.4; 7; 10; 13; 19; 21; 22; 24; 25; 27; 28; 30; 34; 36; 37; 39; 40; 42; 43; 45; 49; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 28 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 1680 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 1456 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 2; 17; 32; 47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 4 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 20; 23; 26; 29; 35; 38; 41; 44; 50; 53; 56; 59 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 12 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 576 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 3; 5; 8; 11; 14; 18; 33; 48; 65; 68; 71; 74 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 12 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 528 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 62 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 1 šāds dzīvoklis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr.64; 67; 70; 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 4 šāds dzīvoklis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 63 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 1 šāds dzīvoklis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn15 ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kmpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8bar; Dn15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona presējama caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona presējamās caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona presējamās caurules trejgbals d18x1,2, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvada Dn15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgbali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 0
Zibens aizsardzības sistēmas izbūve
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Atmodas bulvāris 8B, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-76-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Zibensaizsardzība |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al vai St/Zn, L 1500 mm, ø 16 mm, montāža, uzstādīšana | kompl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pasīvs, izolēts (PE), zibens uztvērējs Al vai St/Zn, l-4000 mm, ø 1o mm, montāža, uzstādīšana, uzstāda, ja uz jumta ir kolektīvā antena | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri, uzstādīšana | kompl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Stieple Al, ø 8 mm, | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Stieple Al, ø 10 mm, | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Stieples Al ø10mm, ievilkšana PE caurulē | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Lenta St/Zn, 30×40mm, | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PE caurule ø12 mm, montāža zem siltinājuma | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kronšteins stieples montāžai uz jumta | gab | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kronšteins PE caurules montāžai uz sienas | gab* | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Zemējuma izvads ø 16/10 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Elektrodu uzmava | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Elektroduspice | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kontūra mērklemme ar kasti | gab | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Savienotāj klemme | gab* | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Savienotāj klemme ar sniega barjeru | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Palīgmateriāli, augstāk neminēti | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Zemāšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Antikorozijas mastika | iepak. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | kompl* | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064