## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
2020.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | EA-78-16
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 5-01306
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: |  |  | Raiņa iela 18/20, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | EA-78-16
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Fasāde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Logi un durvis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Cokols |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Pagrabs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Ieejas mezgli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Bēniņi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lt-7 | Jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lt-8 | Plaisas fasādē |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lt-9 | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lt-10 | Zibensaizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2%
Kopā
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 5-01306
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Fasāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 117.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gb | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gb | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Signāllentes novilkšana. | m | 117.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 1078 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes | m² | 1078 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | aizsargsiets | m² | 1293.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Slēgta instrumentu noliktava 6m² | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 825 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 4125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S1 | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2), b=7mm; Grunts; Akmens vate λ=0,036W/m²K, b=150mm; Līmjava; Grunts ; Esošā siena - silikātķieģeļu mūris, b=380/510mm | m² | 907.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, sekojošā garumā: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 215mm | gb | 6353 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 4125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | m² | 1815 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikāta-silikona apmetuma ar tonējumu uznešana. | m² | 825 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 4125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | kg | 907.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | m² | 206.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 4125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Silikāta -silikona homogēnais apmetums, 1,5mm graudu lielums | kg | 2310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm b=30mm,platums~ 0,25m* | m² | 109.7975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 4.3919 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām | m² | 115.2874 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 494.0888 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli 75mm | gb | 658.785 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 548.9875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | m² | 241.5545 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,5×0,3m platumā no ailes un ailē, sieta acojuma lielums 4×4mm, 165gr/m2 | m² | 46.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 44.352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | m² | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Blīvējošās lentas montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 130.074 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Stūra profils | m | 324.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Loga pielaiduma profils | m | 324.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Stūra lāsenis | m | 123.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Palodzes montāžas profils | m | 123.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Palodzes sāna pieslēguma profils | gb | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Cokola profils | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Iekšējo stūru armējums visā ēkas augstumā | m | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Nokaļams ķieģelis zem palodzēm | m | 130.074 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Metāla karoga masta turētāja montāža attiecīgi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Noteku metāla kalumu aizsargrežģu uzstādīšana , l=2,3m | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Piezīme:
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Logi un durvis
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | gb | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 130.074 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg.siltuma caurlaidības koef.: Ug=1,0 w/m²×K), Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf=1,1 W / m² K. Uw=1,1 W/m² K. 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. PVC profila montāžas dziļums (profila biezums) ≤ 70*mm PVC profila montāžas dziļums (profila biezums) ≤ 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | L1; 2,015×1,545m (a×h) | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | L2; 1,5×1,4m (a×h) | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | L3; 1,3×1,4m (a×h) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | L4; 0,69×1,4m (a×h) | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | L5; 0,8×0,63m (a×h) | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb | 138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb | 92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Regulējama alumīnija žalūzija, ar pretkoroziju apstrādi. Metāla žalūzija ar manuālu aizvēršanas mehānismu. Brīvais atvēruma laukums 80%., Marka R1; 1,2×0,5m(a×h), 6.gb | m² | 3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Regulējama alumīnija žalūzija, ar pretkoroziju apstrādi. Metāla žalūzija ar manuālu aizvēršanas mehānismu. Brīvais atvēruma laukums 80%., Marka R2; 1×0,6m(a×h), 2.gb. | m² | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Restu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos un durvīs | m | 439.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos un durvīs | m | 178.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 50mm | m | 130.074 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 53.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 71.208 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šinas | m | 178.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | reģipsis | m² | 78.3288 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vate 10-20mm cietā | m² | 78.3288 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas līme | kg | 356.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 284.832 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Universālā gatavā špaktele | kg | 85.4496 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | krāsa, balta pusmatēta | l | 17.802 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmlente | m | 7.1208 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Cokols
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zemes rakšanas darbi, mm 1,0 platumā un 1,0m dziļumā | m³ | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S2 | Apmetuma sistēma (AS-1), b=7mm; Grunts; Putupolistirola plāksne; λ=0,031W/mK, b=120mm; Līmjava; Vertikālā hidroizolācija; Gruntējums; Esošā betona bloku siena,b=400mm | m² | 210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija putupolistirols | m² | 231.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1053.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli 195mm | gb | 1054 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Izraktās grunts izvešana | m³ | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atrakto vietu aizbēršana ar jaunu minerālgrunti | m³ | 98
4 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=7mm) un krāsošana | m² | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | m² | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 27.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Granīta apmetums | kg | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Hidroizolācija 3 kārtas , l=375*mm | m² | 36.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Atjaunojams betona bruģakmens segums (esošais bruģakmens atliekams atpakaļ) | m² | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Jauna betona bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmale, b=700mm | m² | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona bruģakmens, b=60mm | m² | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grants izsija slāņa biezums 50mm | m³ | 1.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķembas fr.0-40mm biezums 50mm | m³ | 1.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķembas fr.40-70mm biezums 100mm | m³ | 3.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ģeotekstila plēves iesegums,3mm | m² | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bortakmens 80×200×1000 | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betons kl. B7,5 | m³ | 1.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Atjaunojams asfaltbetona iesegums | m² | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Cokola profils | m | 98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Melnzemes uzbēršana zālāju sējumiem | m² | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Melnzeme | m³ | 10.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zālāju sēklas | kg | 0.704 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Pagrabs
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Gružu izvākšanam, grīdas attīrīšana | m³ | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo koku k-ciju augšdaļas nozāģēšana par 0,15m (precizēt uz vietas) | m³ | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Nozāģēto sieniņu enkurošana pie griestiem (precizēt uz vietas) | gb | 0.8704 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Dzelzbetona pārseguma bojāto vietu remonts | m² | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts – uzklāj divās kārtās, pirmo kārtu sedz uz attīrītas armatūras, otru kārtu uz armatūras un betona. Katras kārtas biezums apmēram 1,5 mm. 1,5kg/m² | kg | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | būvjava – ar javu strādā no 15mm biezumā vienā piegājienā. 2,1kg/m² pie 1mm | kg | 567 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nobeiguma slānis, špaktele. Darba slānis līdz 5 mm. 2kg/m² pie 1mm | kg | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Špakteli pielieto arī sistēmā grunts plus špaktele līdz 5mm.2kg/m² pie 1mm | kg | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | P2 | Esošs grīdas sastāvs, b=80mm; Esošais dz-betona pārsegums, b=220mm; Līmjava; Akmensvates lamelle 0,037 W/m²K, b=150mm | m² | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m2 | 220.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 945 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Ieejas mezgli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Lieveņa atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Demontējama esošā ieejas platforma 2.vietās 1×2,6m | m² | 5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Atjaunojamas betona platformas ieeju vietās | m² | 5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B20 F50 betona kārta ar metāla skaidu - fibru piemaisījumu - 150mm | m³ | 1.4591 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apakšējā betona aizsargkārta - 70mm | m³ | 3.354 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets Ø6AI, 100x100 | m² | 8.372 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blietētas šķembas -100mm | m³ | 1.0046 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blietēta esošā minerālgrunts -100mm | m³ | 1.0046 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Āra apgaismojuma ierīkošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | Vienpola slēdža montēšana. | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | Kustību sensoru ar krēslas slēdža f-ju montēšana. | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | Elektrības kabelis 3x1,5mm² ar kopējo garumu 10m. | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līg.c. | Āra apgaismojuma sienas lampas montēšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas jumti |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | eosošo dz-betona jumtu demontāža 1×2,6 | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Jaunu Rūpnieciski izgatavots polikarbonāta jumtiņš virs ieejas mezgla, 2400×1000 montāža, t.sk. stiprinājumiem pie pamatsienas ņemot vērā projektējamo siltinājumu | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Elektrības sadalnes atvirzīšana no ēkas sienas | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plēve 200 mk | m² | 402.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Pārsegumu siltumizolāc.beramā akmensvate λ=0,041W/mK, b= 400mm (ieskaitot sablīvēšanas koef.1.1)b= 400mm; Tvaika izolācijas plēve,b=0,2mm; Esošais dz-betona pārsegums,b=220mm | m² | 366 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m³ | 161.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ārsienas siltināšana no bēniņu puses ar akmensvati b=50mm, h=500, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi, | m² | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 54.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 235 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Proj. ugunsdroša lūka 600×800, EI30, koplektā ar kāpnēm | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Mūrīta sieniņa no vieglbetona blokiem ap bēniņu lūku; b=100, h=430 | m³ | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Java M100 | m³ | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bloki | m³ | 0.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bēniņu lūkas stiprinājuma rāmaja izbūves apjomi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Bēniņa lūkas stiprinājuma elementi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∟50×5, 2.gb | kg | 19.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∟50×5, 2.gb | kg | 18.144 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkurskrūve Ø8 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Metāla roktura elementi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plāksne -5x60, 2.gb | kg | 0.942 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apaļdzelzs Ø16, 2.gb | kg | 0.789 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pretkorozijas krāsojums: | m² | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Metāla vertikālās kāpnes 0,6x2,2 (h) ar apaļdzelzs pakāpieniem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koka laipu montāža bēniņos | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Koka brusas ar prettrupes un pretuguns apstrādi 75×125(h) | m³ | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Dēļi ar prettrupes un pretuguns apstrādi130×25(h) | m³ | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Gāzbetona bloks (200x300x600). (Piezāģēts pēc gabarītiem 200x300x300) | m³ | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Bitumena kārta | m² | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 7
Jumts
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošu skārda tekņu demontāža | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošu skārda noteku demontāža | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Proj. notekas Ø120, 6gb, 11m vienam, komplektā ar stiprinājumiem un veidgabaliem | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Proj. teknesØ142×71(h), 2gb, 38m vienam, komplektā ar stiprinājumiem un veidgabaliem | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Proj. garenlīstes 20(h)×50, s=1000; 38 gb.; Lvienam=14m*. Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums | m | 532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 0.532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 18.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Pretkondensāta plēve, 2mm | m² | 532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Proj. garenlīstes plēves piespiešanai 20(h)×50, s=1000; 38gb.; Lvienam=14m*. Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums (erlīts) | m | 532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 0.532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 18.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Proj. antiseptizētu koka dēļu latojums, 32×100, s=200mm; 24gb.; Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums (erlīts) | m | 2672 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 9.4054 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 141.0816 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Proj. jumta segums - jumta skārds, b=505mm, h=32mm, 0,5mm | m² | 532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds 0,5mm | m² | 611.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves | gb | 3192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Amortizacijas lente | m | 611.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Demontējams esošais azbestcementa viļņveida jumta lokšņu seguma noņemšana un utilizācija, saglabājot esošo latojumu | m² | 532 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Proj. dzegas nosegprofils komplektā ar stiprinājumiem skārds b=0,4m, l=38m, stiprinājumi ar s=300 | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 31.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Proj. kores nosegprofils b=0,8m ar integrētu ventilācijas resti | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Garendzegu skārda apšuvums, b=0,7m | m² | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 36.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Proj. karkasa apdares koka dēļi ar 10mm lielu gaisa spraugu ventilācijai pie jumta pārkares, 20×80mm. Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums | m | 304 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 0.4864 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 7.296 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Proj. dzegas apšuvuma dēļi 20×100, ar gaisa šķirbu 10mm. Koka konstrukciju prettrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kokmateriāli | m³ | 0.152 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | metāla stiprinājumi | kg | 5.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Proj. sniega barjera komplektā ar jumta margu | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ventilācijas izvadu pieslēguma detaļa pie jumta, gb.perimetrs 5,5m, kopā 6.gb | m | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dažādu jumta kontaktvietu hermetizēšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Proj. jumta lūka 600×800mm starpspāru telpā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Skursteņu galu remonts (vidēji 5 kārtas ķieģeļu mūra), 4skursteņi | m³ | 0.1625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Java M100 | m³ | 0.040625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķieģeļi | gb | 48.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Skursteņu virsjumta daļas virsmas attīrīšana, apmešana un krāsošana | m² | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 1.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets, 165 g/m² stikla šķiedra | m² | 92.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krāsa | kg | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Jumta skārds skursteņu jumtiņiem (krāsu tonis,kā jumta segumam) | m² | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumtiņa enkurdetaļas -4×40×480, kopā 48 gb. krāsot pret koroziju, | kg | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķīļenkuri M10x95, 2 gb. uz katru enkurdetaļu | gb | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumtiņu atbalsta karkass no plakandzelzs -4x40 enkurdetaļu augšā pa perimetru | m | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta skārds skursteņu jumtiņiem (krāsu tonis,kā jumta segumam) | m² | 5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Enkurdetaļu un karkasa elementu pretkorozijas krāsojums | m² | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts | kg | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 8
Plaisas fasādē
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Plaisu remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Demontējami esoši piekarkabeļi (skatīt BK-7): DEMONTĒJAMI KABEĻI: 3 gb gaisa vadu līnijas no ēkas ar kad apz.17000120796 Raiņa ielā 18-20 uz ēku Raiņa ielā 22 2 gb gaisa vadu līnijas no ēkas ar kad apz.17000120796 Raiņa ielā 18-20 uz ēku Raiņa ielā 16 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Demontējama esošā iekšējā elektrosadele | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Kābeļa ievietošana aizsargcaurulē Ø32 | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Demontējams fasādes apmetums | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Plaisās injicēt šuvju mastiku | m | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Nesrūsējošā tērauda siets Ø3, 50x50 mm. | m² | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 9a
|  | Lokālā tāme Nr. | 9
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Koplietošanas apkures tīkli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošas apkures sistēmas demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Daudzslāņu polimēra-kompozīta caurules ar vidējo slāni no stiklšķiedras, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Dn32 (Ø40×5,5) | m | 24
3 |  | Dn25 (Ø32×4,4) | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Dn20 (Ø25×3,5) | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Dn15 (Ø20×2,8) | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn25; uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Automātiskais balansējošais partnervārsts vārsts Dn20; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Automātiskais balansējošais vārsts diferencālspiedienam Dn20; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32->DN25, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25->DN20, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Cauruļvada DN32 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cauruļvada DN25 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvada DN20 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma | kpl |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana (t.sk. aizgruvumu) | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Gaisa nosūces restītes 250*×150* | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 24 dzīvokļos) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Balansējošais vārsts Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | kpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | m² | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 2; 6; 10; 15; 19; 23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 6 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=307W; l=400; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=461W; l=600; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=384W; l=500; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) firmas ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 1; 5; 9; 16; 20; 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 6 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=307W; l=400; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=384W; l=500; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=461W; l=600; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) firmas ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvokļiem Nr. 2; 8; 12; 13; 17; 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 6 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=307W; l=400; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=614W; l=800; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) firmas ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 3; 7; 11; 14; 18; 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 6 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=307W; l=400; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=538W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" vai ekvivalents PC 22; h= 400 mm; N=461W; l=600; t 70/50/24°C; komplektā ar automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) firmas ar termostatisko sensoru, t-120°C, P-10 bar, DP- 0.6 bar | kpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 108 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 10a
|  | Lokālā tāme Nr. | 10
Zibensaizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Raiņa iela 18/20, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-78-16
Tāme sastādīta 2020. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Zibensaizsardzība, aktīvā |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aktīvs, firmas Ignescio, zibens uztvērējs, normatīvais darbības rādiuss 54 m atbilstoši LPL 3 klasei, montāža, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Adapters aktīvā uztvērēja stiprināšanai, montāža, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zibens uztvērēja masts, 4,00 m, montāža uz sienas, montāža, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Zibens uztvērēja masta montāžas komplekts, montāža, uzstādīšana | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zibens spērienu skaitītājs, montāža, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Novadītāja stieples kronšteins, montāža, uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Stieple alumīnija ø 10 mm, montāža | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PVC caurule zibens novadītāju mantāžai, l -3000 mm, ø 12 mm, l 2,5m, montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Savienojums universāls, montāža | kpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Savienojums ar lietus noteku, montāža | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kontūra mērklemmes kaste, stiprināna siltumizolācijā | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kontūra mērklemme, montāža mērklemmes kastē | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Zemējuma ievads, tērauda cinkots, ø 10 mm, l- 10 m, montāža | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Zemējuma lenta, tērauds cinkots, 30×4,0 mm, montāža | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kronšteins caurules montāžai uz sienas, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Elektrodu uzmava | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Elektrodu spice | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Elektrodu pievienojuma klemme ar vītni | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Pretkorozijas mastika | iepakoj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Palīgmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Esošo komunikāciju apsekošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram | m | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada 6.aprīlī
Pārbaudīja |  | V.Maļukovs, inženieris-tāmētājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 5-01306
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064