## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | WS-54-15
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rojas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2020. gada
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: |  |  | Rojas iela 2, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | WS-54-15
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Ārsienu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Logu un durvju nomaiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Cokola siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Ieejas mezglu pārbūves darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Pagraba pārseguma siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Bēniņu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lt-7 | Jumta rekonstrukcijas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lt-8 | Ēkas apkure, iekšējie tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2%
Kopā ar finanšu rezervi
Sastādīja |  | /Valentīns Maļukovs/ 2020.gada 12.jūnijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | /Valentīns Maļukovs/ 2020.gada 12.jūnijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 5-01306

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gab | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gab | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2754 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes | m² | 2754 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 2832.704 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | litri | 934.7923 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 14163.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S1 | Vieglbetona paneļu ārējās garansienas siltinājums Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,036W/mK b=170mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=250mm | m² | 968.1548 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S2 | Gala ārsienas siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,036W/mK b=170mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona bloki b=510mm | m² | 388.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S4 | Vieglbetona paneļu ārējās garansienas siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,037 W/mK b=80mm. Līmjava Gruntējums, Esošā siena vieglbetona panelis=250mm | m² | 32.648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S5 | Tehniskās stāva siltinājums. Apmetums, grunts, Siltumizolācija putupolistirols, λ=0,034 W/mK, b=75 mm. Līmjava. Vertikālā hidroizolācija. Gruntējums. Esošā betona bloku siena b= 400 mm | m² | 366.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S6 | Lodžiju starpsienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,037 W/mK b=30mm. Līmjava Gruntējums, Esošā dzelzsbetona starpsiena=160mm, gruntējums, līmjava, Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,037 W/mK b=30mm. | m² | 774.7344 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S7 | Kāpņu telpas siena bēniņos. Apmetums un ūdens emulsijas krāsa. Grunts, līmjava, Siltumizolācija, akmens vate, λ=0,037 W/mK, b=170 mm. Līmjava. Gruntējums. Esošā betona paneļu siena b= 250 mm. h=1,2*m; 16,7m² uz 1 k.telpu | m² | 73.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S8 | Ārsienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1 vai AS-2). Grunts, Siltinājums poliuretāna panelis b=40mm, λ=0,021 W/mK, līmjava, grunts, Esošā siena vieglbetona panelis b = 250 mm | m² | 32.1552 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S9 | Lodžiju starpsienu siltinājums cokola līmenī (virszemes līmenī un ~100mm zem grunts). Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2); Putupolistirola plāksne, ekvivalents Tenapors EPS 150 λ=0,034W/M²k, b=30mm; Līmjava; Gruntējums; Esoša dz-betona starpsiena,b=160mm | m² | 65.2608
16 | P1 | Pārsegums virs ieejas siltinājums (zem dzīvojamām telpām). Atjaunotā betona kārta, Esošais pārsegums -betona pārsegums b=220mm.Līmjava. Siltinājums - fasādes akmensvate; λ=0,036W/mK b=170mm. Līmjava uz stiklšķiedra sieta, ārējā apdare (krāsots struktūrapmetums). | m² | 16.0512 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Ārsienu siltināšana atbilstoši mezglam ''a2'', AR-17 | m² | 46.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Putupolistirols b=50, h=400*mm, kopējais l=116,0m | m² | 51.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokola profils | m | 151.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hermetizējoša mastika | m | 151.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gala līste, stiprināma ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) | m | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildņus veltņu mat. Kārta, platums 0,7*m | m² | 89.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Akmensvates stūra elements | m | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Lodžiju starpstāvu pārseguma siltināšana, atbilstoši BK-7, ''lodžiju stiklojuma risinājums'' | m² | 142.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltinājums Paroc Linio15, b=30mm, λ=0,037 W/mK | m² | 156.42
19 | P4 | Jumtiņa siltinājums virs dzīvojamām telpām. Polimēra membrānas jumta segums; Akmensvate, ekvivalents PAROC ROB 80 0,038 W/Mk, b=20mm; Akmensvate (ekvivalents PAROC ROS 30 0,036 W/mK, b=140mm; Akmensvate (ekvivalents PAROC ROS 30 0,036 W/mK, b=140mm;Tvaika izolācija | m² | 22.176
20 | līg.c. | Kāpņu telpas fasādes remotjava (mezgls M1, AR-14), b=3,0*m, h=12,4*m | m² | 148.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dībeļi EJOT H4 Eco vai ekvivalents
21 | līg.c. | Dībeļi 215mm. Siltinājumam S1, S2, P1 | gb | 12918.928 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Dībeļi 175mm Siltinājumam S4, S5, S7 | gb | 3780.304 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Dībeļi 115mm Siltinājumam S8, Siltinājums AR-17 "a2" | gb | 665.5616 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Dībeļi 75mm Siltinājumam S6 un S9, siltinājums starpstāvu pārsegumu galos (BK-7) | gb | 7857.5616 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana. | m² | 2832.704
|  | Grunts | kg | 849.82
|  | Līmjava | kg | 14163.52
|  | Armējošā stikla šķiedras siets vienā kārtā | m² | 1869.604
|  | Siliktā -silikona homogēnais apmetums, 2mm graudu lielums | kg | 10481.01
|  | Paligmateriāli | komp | 284
26 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm b=30mm,platums~ 0,25m* | m² | 455.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 81.954 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 478.065 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 2731.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 2504.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 487.171 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Papildus armējums apkārrt loga un durvju ailām ar sietu , platums=0,15m, b=3mm | m² | 455.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 437.088 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 68.295 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu 0,3m platumā no ailes un ailē stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | m2 | 455.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējuma java | kg | 437.088 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Lāseņu uzstādīšana atbilstoši mezglam (''Gala fasāžu sienas mezgls pēc siltināšanas'', AR-17 lapa) | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Blīvējošās lentas montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 290.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža | m | 917.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža | m | 1369.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšas profila montāža | m | 452.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža | m | 369 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana | m | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Iekšējo stūru armējums visā ēkas augstumā | m | 750.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Balkonu grīdas remontdari (mezgls ''b1'', BK-7 lapa) | m² | 580.608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cementa java M200 kārta 20-40 | m² | 580.608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hidroizolācija | m² | 580.608 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hermetizējoša šuve | m | 681.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūra līste | m | 681.6
|  | Mitrumizturīga putupolistirola plāksne, b=50mm | m² | 241.92
|  | Mitrumizturīga putupolistirola plāksne, b=120mm | m² | 241.92
|  | Hidroizolācija, h=500 | m² | 241.92
40 | līg.c. | Balkonu griestu apstrāde, gruntēšana krāsošana | m2 | 614.4768 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Logu un durvju nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 237.8215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. | m | 402.486 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Koku un PVC lodžiju demontāža (AR-4 un AR-5 lapa) | gab | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Lodžiju margu demontāža | gab | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | PVC lodžiju panelis un to uzstādīšana (b×h=3×1,5m); gab- 156 (montāžas shēma BK-7) | gab | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k4+4LowE-Arg.siltuma caurlaidības koef.: Ug=0,9 w/m²×K), Rāmja siltuma caurlaidības koef.: Uf=1,1 W / m² K. Uw=1.0 W/m² K. 2. PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S.3.PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78*mm PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 78*mm 4. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | PVC logu montāža L1 (b×h=1,15×1,5m) ; gab-20 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | PVC logu montāža L2 (b×h=1,795 ×1,5m), durvis 0,7×2,20 m; gab-5 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | PVC logu montāža L3 (b×h=1,795 ×1,5m, durvis 0,7×2,2 m; gab-8 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | PVC logu montāža L4 (b×h=0,5×1,58m) ; gab-32 | gb | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | PVC logu montāža L5 (b×h=1,50×1,49m), durvis 0,68×2,2 m; gab-15 | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | PVC logu montāža L6 (b×h=1,5 ×1,49m), durvis 0,68×2,2 m; gab-7 | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | PVC logu montāža L7 (b×h=2,00 ×1,45m) ; gab-3 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | PVC logu montāža L8 (b×h=2.00 ×1,45m) ; gab-2 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | PVC logu montāža L9 (b×h=1,85×1,45m) ; gab-2 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | PVC logu montāža 10 (b×h=3,05×0,65m) ; gab-7 | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 241.035 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 627 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 483 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 603 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 60.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Cinkota metāla durvju montāža D1 (b×h=1,25×2,1) ; gab-4 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Cinkota metāla durvju montāža D2 (b×h=0,97×1,9) ; gab-3 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | PVC durvju montāža D4 (b×h=0,7×2,2) ; gab-6 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 25.269 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 5.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos un durvīs | m | 1783.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos | m | 756.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 50mm | m | 402.486 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=300mm. | m | 164.725 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 214.89 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šinas | m | 756.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | reģipsis | m² | 236.379 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montāžas līmjava | kg | 225.6345 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Špaktels | kg | 752.115 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | krāsa | kg | 64.467 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmlente | gab | 756.91 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Cokola siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Zemes rakšanas darbi, mm 1300 platumā un 1,0m dziļumā | m³ | 160.03 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Cokola apmetuma nokalšana | m² | 215
3 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts hidroizolācijai (11kg patēriņš aptuveni 0,5kg/m2) vai ekvivalents | kg | 107.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Jaunas hidroizolācijas mastikas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācija (19kg patēriņš aptuveni 1,0kg/m2) | kg | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S3 | Pamatu sienu siltinājums. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - ekstrudētā putupolistirola plāksne; λ=0,034 W/mK b=150mm. Līmjava Vertikālā hidroizolācija (līdz pamata apakšai) Gruntējums Esošā siena - ribotais panelis b=350/140 mm | m² | 215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 236.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1075 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli 195mm vai ekvivalents | gab | 1290 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=10mm) un krāsošana | m² | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Armējošā līmjava | kg | 1030 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra, 2 kārtās | m² | 226.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kpl | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 30.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apmetums | kg | 515 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Cokola zemapmetuma profils | m | 24.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Esošās grunts aizbēršana | m³ | 141.128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Cokola daļā izveidojami jauni atvērumi un nepieciešamas regulējamas žalūzijas, 250×250mm (a×h) | gb | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | Lietus ūdens novadīšanas joslas izbūve | m² | 72.7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | līg.c. | Betona bruģakmens, b=60mm | m³ | 4.362
11 | līg.c. | Grants izsijas, slāņa biezums 50mm | m³ | 3.9985
12 | līg.c. | Šķembas fr.0-40mm biezums 50mm | m³ | 3.9985
13 | līg.c. | Šķembas fr.40-70mm biezums 100mm | m³ | 7.997
14 | līg.c. | Ģeotekstila plēves iesegums 3mm | m² | 83.605
15 | līg.c. | Bortakmens betona bruģakmenim 80×200×1000 | m | 114.7
|  | bortakmens 80×200×1000 | gb | 127
|  | betons B7,5 | m³ | 5.735
16 | līg.c. | Gaismas aku remonts saskaņā ar AR-18 norādēm | kpl | 8
17 | līg.c. | Cementa bāzes hidroizolācijas l=375*mm ieklāšana cokola daļā | m² | 58.2937
|  | Hidroizolācija 3 kārtas | kg | 291.4688
18 | līg.c. | Betona plātņu demontāža | m² | 20
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Ieejas mezglu pārbūves darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Lieveņu atjaunošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas mezgls ''E'' |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Būvelementu demontāžas darbi (BK-8 lapa) | komp | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Atbalstienas uzstādīšana (BK-8 lapa) ar sieniņas nosegplātni | gab | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojamā kārta | m³ | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Blietētas šķembas | m³ | 8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas | m³ | 9.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Betons B20-F50-120,stiegrots ar sietu 5 Bpl, 100x100, apakšējā betona kārta – 70 | m³ | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Saliekamā betona pakāpieni, to uzstādīšana | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Esošās betona sieniņas virsmas atjaunošana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana | m² | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Nerūsējošā tēraudu margu uzstādīšana | m | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas mezgls ''F'' |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Būvelementu demontāžas darbi (BK-9 lapa), atbalstsiena, kāpnes un platforma | komp | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Atbalstienas uzstādīšana (BK-8 lapa) ar sieniņas nosegplātni | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojamā kārta | m³ | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Blietētas šķembas | m³ | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas | m³ | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Monolīts betons B20, F20 b=100, Ø 6 Bpl siets 100x100 | m³ | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Saliekamā betona pakāpieni, to uzstādīšana | gab | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Nerūsējošā tēraudu margu uzstādīšana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Esošā betona laukuma atjaunošana ar betona B20 izlīdzinošo kārtu | m² | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zālāju sēklas | kg | 0.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas jumtiņas renovācija: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | esošās jumtiņa virsmas notīrīšana | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | ar cementa javu virsmas izlīdzināšana, b=10÷20mm | m³ | 0.4044 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.42462 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | ruberoīda seguma ieklāšana, 2 kārtas | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ruberoīda apakškārta, b=2.5 mm | m2 | 23.253 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ruberoīda virskārta , b= 4 mm | m2 | 23.253 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | propāns -butāns | bal | 0.5055 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana ārsienā, hermētiķa ieklāšana | m | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Cinkota skārda noseglīste | m | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds cink. | m² | 1.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | skārda apmales( ar pārlikumu) stiprināšana b~0,5m (visās atklātās malās), | m | 12.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds cink. | m² | 6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumtiņa apakšvirsmas remonts: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | plātnes apakšējās betona virsmas izdrupumu mehāniska attīrīšana | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | plātnes apakšas apstrāde ar suspensiju | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | betona aizsargkārtas atjaunošana ar remontjavu 15 mm biezumā | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana pirms krāsošanas | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar krāsu uz gruntējuma | m² | 20.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Skārda teknes montēšana, Ø70. | m | 14.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Skārda notekas montēšana Ø50. | m | 8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Āra apgaismojuma elements uz sensoru pie ieejas durvīm | gb | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Pagraba pārseguma siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Koka šķunīšu demontāža | m³ | 2.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Virsmas notīrīšana | m² | 644 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 64.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P3 | Pārsegums virs pagrabstāva. Esošais pārsegums -betona panelis ar grīdas segumu b=220mm.Līmjava. Gruntējums. Akmensvates lamele (0,037W/m²K) b=150mm. | m² | 644 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 676.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 3864 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Bēniņu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma | m² | 621.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plēve 200 mk | m2 | 683.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | P2 | Bēniņu pārsegumu siltumizolācija, beramā akmensvate, λ=0,041W/m²K (b=350mm, ieskaitot sablīvēšanas koef. 1,1), tvaika izolācijas plēve (b=0,2mm), esošs fibrolīta plātņu slānis (b=~150mm), esošais hidroizolācijas slānis, esošais dz-betona pārsegums (b=~220mm) | m² | 627.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 690.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | P5 | Siltinājums virs kāpņu telpām. Polimēra membrānas jumta segums. Akmensvate, b=35 mm, λ=0,033 W/mK, Akmensvate, λ=0,036W/mK b=100mm, Akmensvate, λ=0,036W/mK b=150mm, tvaika izolācijas plēve b=0.2mm, Esošs fibrolīta plātņu slānis b=150 mm. Esošais hirdoizolācijas slānis, Esošais dzelzsbetona pārsegums (b=220mm). | m² | 42.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m2 | 46.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 253.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Koka laipu izvietošana (skatīt bēniņu plāna lapā specifikāciju) | gab | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Bēniņu durvju uzstādīšana D-3, ar aiļu apdari un palīgmateriāliem | gab | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Metāla trepes h=2,2m* ar stiprinājumiem | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvgružu izvešana | m³ | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | Lt-7
Jumta rekonstrukcijas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Jumta dzegas izbūve pie garensienu siltināšanas. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē | m | 61.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Antisēptizēts dēlis 40x150 gar jumta paneļu ārmalu fasādē | m³ | 0.3675 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Antisēptizēts dēlis 40x150 | m³ | 0.40425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pašenkurojošas bultas M12x110 dēļa enkurošanai pie paneļa, s=0,5 m | gab | 245 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ģeotekstils+hidroizolācija vienā kārtā gar dzegu fasadē, b=300 | m² | 18.375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Cementa javas b=20x100 izlīdzinošā kārta uz paneļu galiem (garenvirzienā pie dzegas) | m³ | 0.1225 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.12863 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Jumta skārda apšuvums gar dzegu pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=0,5 m(pēc krāsu pases) | m² | 30.625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds | m² | 32.1562 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri -4x40x300 jumta skārda apšuvumam, s=500; 192 gab | kg | 49.5742 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie paneļa un dēļa (2 gab uz enkuru) | gab | 245 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Saduršuves gar dzegu fasādē hermetizēšana | m | 61.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Galasienu parapeta apšuvums pie galasienu siltināšanas |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Saduršuvju attīrīšana no vecās javas , mastikas fasādē un jumta pusē | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cementa javas b=20÷40 izlīdzinošā kārta uz parapeta plātnes, b=720*, un gar paneļu pieslēgumu | m³ | 0.864 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | jaukta java | m3 | 0.9072 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ģeotekstils+hidroizolācija vienā kārtā gar parapeta plātni un galasienām (no abām pusēm), b=300 | m² | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Jumta skārda RR23 parapeta apšuvums pēc ārsienu siltināšanas, kop.b=1 m | m² | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds | m² | 31.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri -4x40x750 jumta parapeta skārda apšuvumam, s=500 | gab | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeļi Ø8x100 enkuru stiprināšanai pie parapeta plātnes, 2 gab uz det. | gab | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Saduršuvju gar parapetu fasādē un galasienām no jumta puses hermetizēšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta margas. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Metāla margu izbūve un krāsošana, h=0,8* m gar parapetu saskaņā ar BK-5 rasējumu lapu: | m | 151.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * Metāla margas stats: - 6x40, s= 1000 mm, kopā 151 gb, l=0,8*m | kg | 904.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * Metāla plāksne 6×120×120, kopā 151gb | kg | 104.19 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | * margu joslas -3x30, metinātas pie statiem | kg | 849.744 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * ķīļenkuri M10x60 margas statu stiprināšanai pie esošām dzb-na konstrukcijām | gab | 604 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | * metāla margu krāsošana, h=0,8* | m² | 389.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts | litri | 38.939 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Enkurošanas vietu hermētizēšana | m | 72.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzsbetona tekņu augšējās virsmas remonts |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Tekņu augšējās virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru. Nestingru betona daļiņu un putekļu notīrīšana | m² | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Saduršuvju iztīrīšana starp tekņu elementiem un sadurvietās ar jumta paneļiem | m | 131.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Riboto paneļu saduru nosedzošo jumtiņu virsmas remonts |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Jumtiņu pilnas virsmas mehāniska attīrīšana ar smilšpapīru | m² | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona virsmas remonts: |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | *atsegto stiegrojumu attīrīšana lidz kl.Sa, pretkorozijas pastrāde | m² | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | *virsmas samitrināšana un apstrāde ar pielipšanas uzlabotāju | m² | 66.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | *remotjavas uzklāšana | m² | 66.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Speciālā apstrāde savācējpiltuves pieslegumu vietām- 0,5m plata joslā apkārt elementu (0,78m² uz vien.): ar izolējošu materiālu savācējpiltuves piesleguma vietu pārklāšana | m² | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | ģeotekstila ieklāšana | m² | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Izolējošā materiāla dublejoša kārta piesl.vietām | m² | 6.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plaisu remonts |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu plaisas jāattīra, jāpaplatina ÷5mm, neskarot stiegrojumu | m | 43.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | plaisas jāaizpilda ar fiksotropisku (biezu) remontjavu | m | 43.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta seguma atjaunošana. Kopā: 40 gb paneļi, platība 740,0m²; 8 gb garās teknes, platība 130,4m²; 4 gb īsās teknes, platība 34,4m²; 38 gb jumtiņi, platība 159,6m². |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Plaisu hermetizēšana ar poliuretāna hermetiķi | m | 315 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Gruntējuma-saķeres uzlabotāja, uzklāšana uz tīras, samitrinātas virsmas | m² | 1064.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Hidroizolācijas, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 1064.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Virsmas armēšana ar ģeotekstilu | m² | 1064.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Hidroizolācijas, uzklāšana ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 1064.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Aizsargslāņa ieklāšana 1 kārtā ar augstspied. uzsmidzināšanas iekārtu | m² | 1064.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas izvadu (500x700*), jumta lūka(570x760mm) papildus apstrāde: |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Slīpuma izveide vetkanālu vietās betona B25, F50, | m³ | 1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betons | m³ | 1.3125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | hidroizolācijas pārklājums, pa elementa perimetru b=0,25m joslā* | m | 315 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | armējums, b=0,25m joslā* | m | 315 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Jaunas lietusūdens savācējpiltuves Ø110*, uzstādīšana ar čuguna aizsargrežģi pamatni un aizsargrežģi montāža | kompl. | 11.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lokālu aizbetonējumu izveide, |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Demontējams izvads starp 4.-5. starpstāvu paneli un jumtu, ∅500 | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | L75x50x5 | gab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Enkuri M12x80 | gab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Siets ∅8 AI, 100x100 | m | 31.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Siets ∅6 AI, 100x100 | m | 16.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Tērauda profilu apstrāde ar pretkorozijas sastāvu | m² | 1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Betons B15 F50 | m³ | 0.029 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vēdināšanas izvadu renovācija virs jumta daļā |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Virsmas apmešana un krāsošana | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 0.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Špaktels | kg | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krāsa | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Mehāniski verama jumta lūkas ar stiklplasta virsmu; axb=600*x800*, montāža. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Savienojuma šuvju hermetizēšana paneļiem un teknēm | m | 338.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Jaunu skārda jumtiņu stiprināšana Ø800* | komp | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | komp | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds cink. | m² | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Projektētas teknes gar lodžijām, Ø125mm, stiprinājumi, montāža | m | 101 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
47 | līg.c. | Projektētas notekas gar lodžijām, Ø80mm, stiprinājumi, montāža | m | 154 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
48 | līg.c. | Lodžiju jumtiņu remonts, bitumena ruļļmateriāla demontāža, jauna jauna veltņu materiāla seguma uzklāšana, kopējais lodžiju garums 100,0m, b=1,5*m | m² | 172.5
49 | līg.c. | Mezgla "a7" izbūve AR-17 lapā | m | 13.44
|  | Proj. gāzbetona bloku mūris, b=150mm, h=600mm | m³ | 1.2096
|  | Stiegras Ø10,L=150 s=400mm | kg | 3.1752
|  | Kokskrūves, s=300mm | gb | 44.8
|  | Slīpināta cementa javas virsma | m² | 4.3008
|  | Cinkota skārda apmale, b=500*mm | m² | 6.72
|  | Metāla plāksne: - 4x50mm; s=400 | kg | 17.136
|  | Brusa a×b=50×50, s=400mm | m² | 0.02688
|  | Putupolistirols; b=50 | m² | 4.3008
|  | Akmensvates stūra elements | m | 13.44
|  | Papildus veltņu materiāla kārta, b=0,9*m | m² | 12.096
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 8
Ēkas apkure, iekšējie tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-54-15
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
Radiatori tiks iegādāti par iedzīvotāju llīdzekļiem
Apkure. Koplietošanas cauruļvadi
1 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN40 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 34
2 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN32 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 168
3 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 25 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 48
4 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 24
5 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 36
6 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN 50 montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 12
7 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gab | 2
8 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gab | 8
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 10
10 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts, Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 4
11 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts Dn25; t=110°C; P=8 bar, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 4
12 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN40→DN32, montāža | gab | 4
13 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gab | 8
14 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gab | 8
15 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN40, montāža | gab | 8
16 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gab | 8
17 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gab | 16
18 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gab | 8
19 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN40 pagrieziens 90° | gab | 8
20 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gab | 40
21 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gab | 32
22 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN20 pagrieziens 90° | gab | 32
23 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN15 pagrieziens 90° | gab | 8
24 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn40 | gab | 12
25 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem Dn32 | gab | 24
26 | līg.c. | Atgaisotājs automātisks, t=110 °C, P=9 bar, uzstādīšana | gab | 8
27 | līg.c. | Cauruļvada DN40 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 8
28 | līg.c. | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 28
29 | līg.c. | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 16
30 | līg.c. | Cauruļvada DN50 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm | m | 12
31 | līg.c. | Cauruļvada DN40 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 34
32 | līg.c. | Cauruļvada DN32 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 168
33 | līg.c. | Cauruļvada DN25 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 48
34 | līg.c. | Cauruļvada DN20 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24
35 | līg.c. | Cauruļvada DN15 akmens vate un folija pārsedze, siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36
36 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 20
37 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
38 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 1
39 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | k-ts | 1
40 | līg.c. | Atvērums 180×180 un izveide pagraba stāva sienā | gab | 10
41 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 2
42 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 2
43 | līg.c. | Apkures sistēmas demontāža | k-ts | 1
44 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 1; 5; 8; 11; 14; 44. Pavisam 6 šādi dzīvokļi
45 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 30
46 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 30
47 | līg.c. | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 360
48 | līg.c. | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 252
49 | līg.c. | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 36
50 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 12
51 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l=0.040 W/Kxm2 caurules siltumizolēšana | m | 96
52 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 72
53 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 3
54 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 6
55 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 6
56 | līg.c. | Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža* | m | 27
57 | līg.c. | Vara caurules savienojoša mufe DN15 | gab | 12
58 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 6
Trīsistabu dzīvoklim Nr. 15; 19; 22; 25; 28; 29; 30; 33; 36; 39; 42; 43; 47; 50; 53; 56. Pavisam 16 šādi dzīvokļi
59 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 64
60 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 64
61 | līg.c. | Vara caurule apkurei, Ø15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 960
62 | līg.c. | Vara caurules pagrieziens 90°, Ø15.0, montāža | gab | 576
63 | līg.c. | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 96
64 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 32
65 | līg.c. | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 32
66 | līg.c. | Cauruļvada Ø15.0 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 192
67 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 8
68 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 16
69 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 16
70 | līg.c. | Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža* | m | 48
71 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 16
Divistabu dzīvoklim Nr. 45; 48; 51; 54. Pavisam 4 šādi dzīvokļi
72 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 16
73 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 16
74 | līg.c. | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 208
75 | līg.c. | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 96
76 | līg.c. | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 24
77 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 8
78 | līg.c. | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 8
79 | līg.c. | Cauruļvada DN15 Siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 16
80 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 40
81 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2
82 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 4
83 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 4
84 | līg.c. | Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža* | m | 8
85 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 4
. Pavisam 14 šādi dzīvokļiDivistabu dzīvoklim Nr.2; 3; 6; 9; 12; 16; 17; 20; 23; 26; 31; 34; 37; 40
86 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 42
87 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 42
88 | līg.c. | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 672
89 | līg.c. | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gab | 280
90 | līg.c. | Vara caurules trejgabals Dn15, montāža | gab | 70
91 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 14
92 | līg.c. | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn15 | gab | 28
93 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 140
94 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 7
95 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 14
96 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 14
97 | līg.c. | Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža* | m | 210
98 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 14
Vienistabu dzīvoklim Nr. 4; 7; 10; 13; 18; 21; 24; 27; 32; 35; 38; 41; 46; 49; 52; 55. Pavisam 16 šādi dzīvokļi
99 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | k-ts | 32
100 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gab | 32
101 | līg.c. | Vara caurule apkurei, DN15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 800
102 | līg.c. | Vara cauruļvada savienojošā mufe DN15 | gab | 32
103 | līg.c. | Vara caurules pagrieziens 90°, Ø15.0, montāža | gab | 320
104 | līg.c. | Vara caurules trejgabals Ø15,0 montāža | gab | 80
105 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 16
106 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 160
107 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 8
108 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 16
109 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 16
110 | līg.c. | Individuāli izgatavota grīdas līste cauruļvadu nosegšanai, montāža* | m | 240
111 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 16
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam 56 dzīvokļi)
112 | līg.c. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | k-ts | 56
113 | līg.c. | Balansējošais vārsts; Dn15 uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 56
114 | līg.c. | Balansējošais vārsts Dn15 uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 56
115 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15, montāža | gab | 112
116 | līg.c. | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar; Dn15, montāža | gab | 56
117 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 28
118 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 56
119 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 56
120 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 56
Ventilācijas sistēma
121 | līg.c. | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | k-ts | 56
122 | līg.c. | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā | k-ts | 56
123 | līg.c. | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | gab | 56
124 | līg.c. | Gaisa nosūces restītes 250*×150* | gab | 56
Kāpņu telpa
125 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
126 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15; polipropilēna | gab | 4
127 | līg.c. | Polipropilēna caurules DN15 montāža | m | 12
128 | līg.c. | Polipropilēna caurules, DN15 pagrieziens 90°, Ø15.0, montāža | gab | 8
129 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 8
130 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
131 | līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 3
132 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”.
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## apjomi (hidden)
[9 empty] | Perimetrs lentei, m |  | aiļu apdares m², ailes platums |  | palodzes, m |  | Profili, m |  |  |  |  | Cokola profils EB PVC VARIO 220 | ALB-EB / Cokola profils 0,8 mm un 1.0 mm | ALB-EW-US(01)-20 / Palodzes montāžas profils ar sietu | ALB-EW-CS(01)-20 / Palodzes sāna pieslēguma profils
tips | skaits |  |  | Loga izmērs, m |  | Logu platība m² |  |  |  |  | ārējās | iekšējās | iekšējās | ārējās | Stūra profils EC S | Loga pielaiduma profils EW | Stūra lāsenis ED CO2 | Palodzes montāžas profils EW US01 | Cokola profils EB PVC VARIO 220
| esošie PVC | maināmie koka | kopā | L | h | 1.gb. | esošie PVC | maināmie koka | hidroizolācijas | difūzijas | 0.25 | 0.3
L1 | 36 | 20 | 56 | 1.15 | 1.5 | 1.725 | 62.1 | 34.5 | 296.8 | 106 | 74.2 | 31.8 | 23 | 67.62 | 232.4 | 232.4 | 64.4 | 64.4
L2 | 15 | 5 | 20 | 1.795 | 1.5 | 2.6925 | 40.3875 | 13.4625 | 101.8 | 25.45 | 25.45 | 7.635 | 8.975 | 37.695 | 30 | 65.9 | 35.9 | 35.9
L2 durvis | 15 | 5 | 20 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 23.1 | 7.7 | 86 | 21.5 | 21.5 | 5.4 |  |  | 58 | 72 | 14
L3 | 12 | 8 | 20 | 1.795 | 1.5 | 2.6925 | 32.31 | 21.54 | 101.8 | 40.72 | 25.45 | 12.216 | 14.36 | 37.695 | 30 | 65.9 | 35.9 | 35.9
L3 durvis | 12 | 8 | 20 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 18.48 | 12.32 | 86 | 34.4 | 21.5 | 8.64 |  |  | 58 | 72 | 14
L4 | 4 | 32 | 36 | 1.58 | 0.5 | 0.79 | 3.16 | 25.28 | 149.76 | 133.12 | 37.44 | 39.936 | 50.56 | 59.724 | 92.88 | 92.88 | 56.88 | 56.88
L5 | 25 | 15 | 40 | 1.49 | 1.5 | 2.235 | 55.875 | 33.525 | 179.2 | 67.2 | 44.8 | 20.16 | 22.35 | 62.58 | 60 | 119.6 | 59.6 | 59.6
L5 durvis | 25 | 15 | 40 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 38.5 | 23.1 | 172 | 64.5 | 43 | 16.2 |  |  | 116 | 144 | 28
L6 | 13 | 7 | 20 | 1.49 | 1.5 | 2.235 | 29.055 | 15.645 | 89.6 | 31.36 | 22.4 | 9.408 | 10.43 | 31.29 | 30 | 59.8 | 29.8 | 29.8
L6 durvis | 13 | 7 | 20 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 20.02 | 10.78 | 86 | 30.1 | 21.5 | 7.56 |  |  | 58 | 72 | 14
L7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1.45 | 2.9 | 26.1 | 8.7 | 82.8 | 20.7 | 20.7 | 6.21 | 6 | 25.2 | 58.8 | 58.8 | 24 | 24
L8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.45 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 27.6 | 13.8 | 6.9 | 4.14 | 4 | 8.4 | 19.6 | 19.6 | 8 | 8
L9 | 2 | 2 | 4 | 1.85 | 1.45 | 2.6825 | 5.365 | 5.365 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 3.96 | 3.7 | 7.77 | 19 | 19 | 7.4 | 7.4
L10 | 9 | 7 | 16 | 3.05 | 0.65 | 1.9825 | 17.8425 | 13.8775 | 118.4 | 51.8 | 29.6 | 15.54 | 21.35 | 51.24 | 69.6 | 69.6 | 48.8 | 48.8
L11 | 8 | 0 | 8 | 1.58 | 0.65 | 1.027 | 8.216 | 0 | 35.68 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 13.272 | 23.04 | 23.04 | 12.64 | 12.64
D1 | 0 | 4 | 4 | 1.25 | 2.1 | 2.625 | 0 | 10.5 | 26.8 | 26.8 | 6.7 | 6.54 |  |  | 21.8 | 21.8 | 5
D2 | 1 | 3 | 4 | 0.97 | 1.9 | 1.843 | 1.843 | 5.529 | 22.96 | 17.22 | 5.74 | 4.293 |  |  | 19.08 | 19.08 | 3.88
D3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2.03 | 2.03 | 0 | 8.12 | 24.24 | 24.24 | 6.06 | 6.072 |  |  | 20.24 | 20.24 | 4
D4 | 6 | 6 | 12 | 0.7 | 2.2 | 1.54 | 9.24 | 9.24 | 69.6 | 34.8 | 17.4 | 9.18 |  |  | 61.2 | 61.2 | 8.4
|  | 133 | 304 |  |  | 38.06 | 397.394 | 264.984 | 1783.44 | 756.91 | 445.86 | 214.89 | 164.725 | 402.486 | 1077.64 | 1308.84 | 474.6 | 383.32