## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | EA-80-16
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamas ēkas Piltenes ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2020. gada
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: |  |  | Piltenes iela 5, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | EA-80-16
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Fasādes atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Cokola atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Pagraba pārseguma siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Bēniņu siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Jumta atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Apkures sistēmas atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2% | 0
|  | Kopā |  | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 0
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Fasādes atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Ieejas mezglu koka nojumju izveidošana | gab | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana, t.sk. siets | m² | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Būvgružu konteineru izvietošana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Pārvietojamās moduļmājas uzstādīšana (paredzēts 24 cilvēkiem). | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Instrumentu noliktavas uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25 | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Esošo koka logu demontāža (b×h=1260x1750mm) | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Esošo koka logu demontāža (b×h=1370x1420) | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Esošo NT grupu koka logu demontāža (b×h=1750x2680mm ar pusapaļu augšmalu) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Esošo NT grupu koka durvju aizpildījuma demontāža (b×h=1200x2600mm) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Dekoratīvā mūra izvirzījumu ap logu un durvju ailām demontāža | m³ | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Esošo tērauda ārējo ugunsdzēsības kāpņu demontāža | kg | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Esošas metāla k-cijas izkārtnes un to turētāju demontāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Esošu notgekņu aizsargrežģu demontāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Esošā dekoratīvā apmetuma demontāža | m² | 1260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Esošo bēniņu aiļu koka k-ciju aizpildījuma demontāža, (∅1000mm); 2gab | m² | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Dzegas zem frontona skārda apšuvuma demontāža | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Parapetu skārda seguma demontāža | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Virs ieejas mezgliem esoša dekoratīva mūra izvirzījuma demontēšana | m³ | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Šuvju mastikas injicēšana plaisās | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Metāla sieta Ø3, 50x50 mm stiprināšana | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Atvērumu izklšana mūra ārsienā ventilācijas vārstu izvietošanai, axb=100x100mm | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Jaunu PVC logu L1 montēšana (b×h=1260x1750mm) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums - 22,0 m² | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Jaunu PVC logu L2 (b×h=1370x1420mm ) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums logiem - 18,0 m², | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Jaunu PVC logu L3 (logs - b×h=11750x2680mm ar pusapaļu augšmalu) montēšana. Stikla pakete 2k4 + 4LowE+16Arg. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums logiem: 13,5 m², | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Ārdurvju ailas aizpildīšana ar PVC pildiņu. Kopējais siltuma caurlaidības koef.: 1,1 W/m×K. Kopējais laukums - 3,5 m² | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | PVC uzliku b=60mm montēšana esošiem logiem | m | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Bēniņu regulējamas ar pretlietus f-ciju metāla žalūzijas R2 montāža, ∅1000mm | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=350mm | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Logu aiļu iekšpuses apdare ar ģipškartona plātnēm un krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu. | m² | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Iekštelpu sienu atjaunošanas apdares darbi ap logu ailēm | m² | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos. | m | 620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Difūzujas lentas montēšana nomaināmajos logos . | m | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Mūra ārsienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 1260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Esošo elektrības skapju atvirzīšana no esošās ēkas ārsienas par 170mm. | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Balkonu remontdarbi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Esošo balkonu norobežojošo šķiedrcementa lokšņu demontāža | m² | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Koka margu roktura nogriešana, axb=10x15cm | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Balkona margu metāla elementu lineāra nogriešana, b=8mm | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Balkonu elementu metināšana savā starpā, hš-6mm | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | ∟75×7 montāža | kg | 9.552 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Stīpdzelzs -6x60 montāža | kg | 7.2346 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Pretkorozijas krāsojums | m² | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Balkona elementu stiprinšana ar ķīmiskiem dībeļiem Ø10, l=150mm | gb. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Balkonu virsmas nokalšana un attīrīšana līdz plātnes virsmai. | m³ | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Esošās betona plātnes virsmas seguma remonts - izdrupumu un bojājumu aizpildīšana ar remontjavu | m³ | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Balkona plātnes un ārsienas pieslēguma izveidošana, paredzot sienas grīdas savienojuma h-izolācijas lentu un poliuretāna blīvējošu materiālu | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Ātri cietējošas javas grīdas ierīkošana ar slīpumu. | m³ | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Blīvējoša hidroizolācijas pārklājuma uzklāšana uz balkona plātnes un ārsienas fragmenta virsmas | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Balkona plātnes noklāšana ar betona krāsu | m² | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Gluda rūpnieciski krāsota skārda montāža b=0,25m ap plātnes apmali un noblīvēšana ar poliuretāna blīvētāju | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Lodžiju margu metāla elementu attīrīšana no nolupušās krāsas un rūsas | m² | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Lodžiju margu metāla elementu krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m² | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Margas statu blīvēšana ar poliuretāna blīvētāju | gb. | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Koka apmales antiseptizēšana, krāsošana | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Koka konstrukciju prettrupes aizsardzības krāsojums | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Betona aizsargkārtas nokalšana no plātnes apakšas | m² | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Stiegru attīrīšana līdz tīrības pakāpe Sa 2,5, pēc tam to notīrīšana ar saspiestu, neeļļainu gaisu un attaukošana ar acetonu. | m² | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Minerāla pretkorozijas apmetumu ar adhēziju lielāku par 1,5MPa uzklāšana uz notīrītajām stiegrām | m² | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Betona plātnes izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m³ | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Konsoļu un balkonu plātņu izdrupumu remonts: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | Nenoturīgā betona slāņu nokalšana līdz nesošam slānim | vietas | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | Nokaltās virsmas mehānisku attīrīšana | vietas | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | Stiegru ∅8AIII, l=100mm noklātu ar līmējošu montāžas javu enkurošana veselajā betona slānī | gb | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Minerāla pretkorozijas apmetumu ar adhēziju lielāku par 1,5MPa uzklāšana uz nodrupuma virsmas | m² | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Izdrupumu aizpildīšana ar būvjavu | m³ | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.c. | Ārsienu siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvates materiālu, λ=0,036W/mK, b=150mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem atbilstoši ETA virsmas klasifikācijai A,B,C,D,E - galvas Ø60, nagla tērauda Ø8, punkta siltumatdeves koeficients vismaz 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm | m² | 1270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.c. | Logu un durvju aiļu apdare ar akmensvates plātnēm, λ=0,037W/mK, platums~0.10*m, b=0,03m. | m² | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500, stiepes izturība >200N/5cm, struktūras stabilitāte >22% atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm. | gb. | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m² ). | m | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.c. | Zemapmetuma PVC loga pielaiduma profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.c. | Zemapmetuma PVC logailas augšējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līg.c. | Zemapmetuma palodzes PVC profila montāža (≥ 160 g/m²). | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | līg.c. | Zemapmetuma cokola PVC profila montēšana (≥ 160 g/m²) | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | līg.c. | Palodzes sāna montāžas profils (≥ 160 g/m²) | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līg.c. | Siltinātas virsmas (fragments virs balkona plātnes 0,1m augstumā) noklāšana ar cementa hidroizolējošo javu | m² | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 .kārtas armējošās javas (slāņa biezums 4-6 mm) un armējošā stikla šķiedras sieta (≥ 160 g/m²) uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana (tonējama sintētisko sveķu dispersija), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: armējošās javas (slāņa biezums 4-6 mm) un armējošā stikla šķiedras sieta ieklāšana (≥ 160 g/m²), zemapmetuma grunts (tonējama sintētisko sveķu dispersija) uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona -silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 1150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līg.c. | Esoša apmetuma nokalšana | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | līg.c. | Esoša apmetuma virsmas gruntēšana (emisijas līmenis EC1). | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | līg.c. | Virsmas apmešana ar armējošu javu un ar stiklšķiedras sietu (≥ 160 g/m2 ). | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | līg.c. | Javas gruntēšana ar tonējamu sintētisko sveķu dispersiju | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | līg.c. | Masā tonēta silikāta-silikona dekoratīvā apmetuma izveidošana (atbilstoši LVS EN 15824:2009) | m² | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | līg.c. | Dzegas dekoratīvā cementa javas elementa krāsošana ar fasāde skrāsu uz sagatavotas virsmas | m² | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda, montēšana, sedzošais platums a=0,28m, b=0,6mm | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Karnīzes zem frontona ieseguma izveidošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | līg.c. | Starpdzegas karnīzes virsmas nosegšana ar mitrumizturīgo saplāksni, b=22 mm | m² | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Metāla kabu montāza, b=6mm | kg | 11.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Metāla kabu krāšona ar pretkorozijas sastāvu | m² | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Rievu izfrēzēšana mūra sienā | m³ | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Brusas ievietošana gropē, a×b=25×25mm, antiseptizēta | m³ | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Hermetizējošas mastikas uzklāšana | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | līg.c. | Starpdzegas nosegšana ar cinkotu skārdu, b -0,8m | m² | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Parapeta ieseguma atjaunošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | līg.c. | Cementa javas dekoratīvā veidojuma nodrupušo elementu atjaunošana | m³ | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | līg.c. | Cementa javas slīpinātas virsmas izveidošana, b=0,05-0,1 m | m³ | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | līg.c. | Mitrumizturīgs saplākšņa montēšana, b=22 mm | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | līg.c. | Metāla plākšņu, krāsotu ar pretkorozijas sastāvu, montēšana - 4x50mm, l=0,4 m, un piedībelēšana ar pašenkurojošām skrūvēm, l=150mm, 34 gab. | kg | 39.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | līg.c. | Parapeta nosedzošās cinkota skārda apmales, b=650mm, aplocīšana ap metāla plāksnēm | m² | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | līg.c. | EPS ielikņa montēšana siltinājumā teknes stiprināšanai, ∅70mm. | gb | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | līg.c. | Renes skavas montēšana EPS ieliknī. | gb | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | līg.c. | Būvkalumu notekas aizsarga montēšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | līg.c. | Esošo sienas lampu demontāža | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | līg.c. | Vienpola slēdža montēšana. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | līg.c. | Kustību sensoru ar krēslas slēdža f-ju montēšana. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | līg.c. | Elektrības kabelis 3x1,5mm² ar kopējo garumu 10m. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | līg.c. | Āra apgaismojuma sienas lampas montēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | līg.c. | Sētas puses Ieejas mezgla esošā nodrupušā betona laukuma atjaunošana ar jaunu betona massu, to sasaistot ar stiegrām, Ø10AII, l=150, 4 gb | m³ | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | līg.c. | Sētas puses Ieejas mezgla esošo betona laukumu virsmas attīrīšana un remonts, izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | līg.c. | Atjaunotā betona laukuma noklāšana ar betona B20 kārtu ar metāla skaidu piejaukumu, b=20mm | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla esošo flīžu seguma demontāža | m² | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla pakāpienu esošo betona virsmas attīrīšana un remonts, izdrupumu aizpildīšana ar remontjavu | m² | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | līg.c. | Ielas puses ieejas mezgla pakāpienu betona virsmas noklāšana ar betona B20 kārtu ar metāla skaidu piejaukumu, b=20mm | m² | 3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Cokola atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m² | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Asfaltbetona seguma demontāža | m² | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošās gaismas lūkas demontāža: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Tērauda k-cijas režģa demontāža | kg | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Ķieģeļu mūra sieniņu demontāža | m³ | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Betona grīdas un pamatu demontāža | m³ | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Esoša betona staba izrakšana no sākotnējās vietas un jauna staba uzstādīšana t.sk. palīgmateriāli | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Esošā cokola koka k-cijas loga demontāža | m² | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Lodziņa apakšējās daļas aizmūrēšana ar keramzītbetona blokiem | m³ | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Augsnes virskārtas norakšana 0,3m dziļumā. | m² | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi,1000 mm platumā | m³ | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Esoša cokola dekoratīvā mūra izvirzījuma demontāža | m³ | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Esošas cokola skārda noseglīstes demontāža, b=0,15m | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Cokola apmetuma demontāža | m² | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Atvērumu izveidošana pagraba sienās, axb=200x200mm | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Pagraba vēdināšanas komplekta montēšana izveidotajos atvērumos (240×240mm) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Cokola sienu siltināšanas ekstrudētā putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa, λ=0,036W/mK , b=0,1m. | m² | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Pagrabu logu aiļu apdare ar putupolistirola plātnēm, λ=0,036W/mK, b=30mm | m² | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar esošo minerālgrunti | m³ | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Zemapmetuma PVC ārējā stūra profila montāža (≥ 160 g/m² ). | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Logu aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500, stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH, sieta acojuma lielums 4×4mm. | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas (kopējais slāņu biezums -8mm) un armējošā stikla šķiedras sieta (≥ 160 g/m²) uzklāšana, virmas gruntēšana ar polmērdispersijas grunti, virsmas krāsošana ar silikona fasādes krāsu | m² | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Uz cementa bāzes veidots hidroizolācijas materiāla ieklāšana | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Hidroizolācijas virsmas krāsošana ar nanonsilikona fasādes krāsu | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Betona apmaļu ierīkošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Vidēji rupjas sagatavojuma kārtas izveidošana, b=100mm | m³ | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Monolītā betona B15, F50 ieklāšana b=100mm | m³ | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Bruģakmens apmales izvietošana 200x160x90 | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Betona ūdens teknes 1000×220×150 mm montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Krāsotas virsmas (cokols) apstrāde ar pretpelējuma sastāvu | m² | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Jaunu pagraba regulējamu metāla žalūziju R1 montēšana; b×h=1100x350mm | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Asfaltēta seguma atjaunošana | m² | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Zālāju ierīkošana, melnzemes atbēršana, b=300mm | m² | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Pagraba pārseguma siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Koka šķūnšu augšējo malu nogriešana (150mm no griestu apakšas) | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Koka šķūnšu stiprināsna ar distanceriem. | gb. | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Esošo apgaismojuma lampu un kabeļu instalācijas demontāža. | gab | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Siltumizolācijas akmensvates lameļu līmēšana pie pārseguma apakšas, b=150mm λ=0,037W/m²K | m² | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Bēniņu siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Būvgružu izvākšana un aizvešana | m³ | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošās grīdas - izdedžu slāņa izvešana b~20cm | m³ | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Bēniņu esošo koka lūku demontāža (850×850mm), 3 gb | m² | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Bēniņu lūku paaugstināšana ar ķieģeļu mūri | m³ | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Bēniņu lūku paaugstināšana ar betonu B15 un sasaistīšana ar esošo mūri ar enkurojuma stiegrām ∅8 AII, l-300, 18 gb. | m³ | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Bēniņu lūkas stiprinājuma u.c. elementi: | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∟50×5 | kg | 71.82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkurskrūve Ø8, l=100mm | gb | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Detaļas R1 elementi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plāksne -8x200x130 | kg | 9.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apaļdzelzs Ø16 | kg | 2.1776 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkurskrūve Ø6, l=50mm | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Detaļas R2 elementi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plāksne -5x60x200 | kg | 2.808 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apaļdzelzs Ø16 | kg | 2.651 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bēniņa lūkas kāpņu elementi: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpņu sija 40x8 | kg | 50.1898 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpiens Ø16 | kg | 36.4518 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Elementu apstrāde ar pretkorozijas krāsojums | m² | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Metāla ugunsdrošo lūku (minimālā ugunsizturība EI30) montēšana, axb=850*x850*mm | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bēniņu grīdas siltināšana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Esošās betona grīdas izlīdzināšana | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Tvaika izolācijas ieklāšana | m² | 680 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Beramās akmensvates ieklāšana, λ=0,041W/mK, b=400mm | m³ | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Koka laipu izvietošana: | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dēļi 150×25 | m³ | 1.7438 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koka brusas 75×200 | m³ | 4.425 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Prettrupes un prettuguns sastāvs visām koka laipām | m² | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Esošo koka konstrukciju apstrāde ar prettrupes un pretdegšanas sastāvu | m² | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Ventilācijas izvadu Ø110 savienošana ar esošām kanalizācijas caurulēm | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Ventilācijas izvada Ø110 montāža | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Kanalizācijas venilācijas jumtiņu montāža | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Savienojuma vietas ar jumtu hermetizācija | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Jumta atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Lietusūdens skārda savācējpiltuves demontāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda noteku demontāža | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esoša dzegas pārkares skārda apšuvuma demontāža | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Esoša dzegas noturjoslas veidojošo skārda demontāža | m² | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Esošo skārda elementu - kores ieseguma, sateces iesegumu, skursteņu pieslēgumu u.c. demontāža | m² | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Esošā azbestcementa jumta lokšņu demontāža | m² | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Esošā karnīzes virsmas un sateces dēļu seguma demontāža | m² | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Esošo jumta seguma latu demontāža | m³ | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Šķērslatojuma montāža 60x75mm | m³ | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Satekņu veidojošo latu montāža 60x75mm | m³ | 0.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Dēļu klāja montāža satekņu klājuma izveidošanai, b=25mm | m² | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Papes ieklāšana virs dēļu klāja | m² | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Sateknes skārda elementa ieklāšana uz dēļu klāja, b=450mm | m² | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Dzegas dēļu seguma montēšana, b=25mm | m² | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Pretuguns un pretrupes sastāvs | m² | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Papes ieklāšana virs dēļu klāja | m² | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Dzegas pārkares skārda seguma ieklāšana | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Tērauda kabu, apstrādātu ar pretkorozijas krāsojumu, montēšana, b=6mm | kg | 82.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Noturjosliņu veidojošā skārda ieklāšana | m² | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Noturjoslas stiprināšanas tērauda elementu, apstrādātu ar pretkorozijas krāsojumu, montēšana, b=6mm | kg | 87.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Šķiedrcementa viļņveida profila lokšņu montāža | m² | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Sķiedrcementa kores elementa montāža | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Sķiedrcementa divu savā starpā krustojošos slīpju kores elementa montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Jumta lokšņu blīvēšana ar cementa javas blīvētāju | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Kombinētās jumta margas un sniega barjeras montāža | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Jaunu cinkotu skārda noteku montēšana, dn 100 | m | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Skārda jumta lūkas montāža 600×800mm starpspāru telpā | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Trepju uz jumta lūku montāža, l=2,2m | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta sānu virsmas salaiduma vieta pie mūra sienām (pie parapeta ): |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Blīvējoša bitumena lentas montēšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Alumīnija līstes montēšana, stiprinot to ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta seguma salaiduma vieta pie mūra skursteņiem: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Blīvējoša bitumena lentas montēšana | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Alumīnija līstes montēšana, stiprinot to ar pašskrūvējamām skrūvēm (solis 200mm) | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Skursteņu galu pārmūrēšana | m³ | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Skursteņu virsmas apmešana un krāsošana | m² | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Apkures sistēmas atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Dzīvojamas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Piltenes iela 5, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | EA-80-16
Tāme sastādīta 20__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2020. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Koplietošanas apkures tīkli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošas apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Polipropilēna caurules, DN32 montāža, stiprināšana grīdā vai pie sienas | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Polipropilēna caurules, DN25 montāža, stiprināšana grīdā vai pie sienas | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Polipropilēna caurules, DN20 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Polipropilēna caurules, DN15 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn25; uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Automātiskais balansējošais vārsts Dn20; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Automātiskais balansējošais vārsts Dn20; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN25 pagrieziens 90° | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvada DN20 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana tajā skaitā aizgruvumu likvidēšana | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 25 dzīvokļos) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Balansējošais vārsts Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | kmpl | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | m² | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 1; 4; 7; 17; 20; 23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18 x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 276 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm, montāža | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 2; 5; 8; 19; 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 340 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvokļiem Nr. 3; 11; 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Vara caurule apkurei, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, Ø18x1,0 montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; b=1,0mm uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 6; 9; 10; 13; 18; 21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18 x 1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 12; 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0 mm montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Četristabu dzīvoklim Nr. 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Telpu grupa Nr.2N (Jogas telpa) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0mm montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvoklim Nr.1N |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Vara caurule apkurei, DN15, Ø18x1,0 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Vara caurules pagrieziens 90°, DN15, b=1,0mm montāža | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Vara caurules trejgabals Dn15, b=1,0 mm montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Vara cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2020. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064