## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | Nr. 3-8/579
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Dārza ielā 3, Liepājā | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: |  |  | Dārza iela 3, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | Nr. 3-8/579
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Būvlaukuma sagtavošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Fasādes siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Logi, durvis, restes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Bēniņi, jumts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Labiekārtošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Zibensaizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 3% | 0
|  | Kopā ar finanšu rezervi |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Būvlaukuma sagtavošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | pagaidu nožogojumu ar vārtiem uz mobīlām pēdām | tm | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Būvizkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Strādnieku sadzīves vagoniņš 10,00 m2 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Slēgta instrumentu noliktava varoniņš 10,00 m2 | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | BIO tualete | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts (ugunsdzēsības stends, ugunsdzēsības aparāti) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | auto pacēlājs,lokālo vietu remontdarbiem | gab | 1
9 | līg.c. | Sastatņu montāža, demontāža, noma | m2 | 232 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Tīkls sastatnēm | m2 | 232 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Elektrības pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1
12 | līg.c. | Ūdens pieslēgums ar skaitītāju uz būvniecības laiku | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Būvlaukuma apgaismojuma prožektori | gab | 1
14 | līg.c. | Būvlaukuma apsardze | mēn | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Fasādes siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | DEMONTĀŽA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Betona lieveņu demontāža pie ieejām kāpņu telpās (4 gab.) | m3 | 3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Asfaltbetona seguma gājēju celiņu demontāža pie ieejām kāpņu telpās pamatu siltinājuma un lieveņu izbūves nodrošināšanai | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Apgaismojuma ar kustību sensoru demontāža saudzējošām metodēm | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FASĀŽU SILTINĀŠANA (atbilstoši ETAG 004 prasībām) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Zemapmetuma armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde uz ēkas cokola siltinājuma virszemes daļas, gruntēšana, apmešana ar minerālo apmetumu (gluds), krāsošana ar fasādes krāsu uz silikona bāzes (tajā skaitā logu ailes) | m2 | 40.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 40.2964 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 186.3532 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents | l | 10.5787 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | minerālapmetums | kg | 95.748 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | krāsa | l | 103.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvojamie stāvi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Fasāžu siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm 150 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK) (gar ieejas durvju ailēm) | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vates plātnes , biezums 150 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents | kg | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dībeļi | gab | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | logu un durvju aiļu siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm 30 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vates plātnes biezums 30 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava Ceresit CT 180 vai ekvivalents | kg | 196 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Zemapmetuma stūra profilu montāža durvju ailēm | tm | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Zemapmetuma armējošā stiklašķidras sieta iestrāde uz ēkas fasāžu siltinājuma, gruntēšana, apmešana ar minerālo strukturējamo apmetumu, krāsošana ar fasādes krāsu uz silikona bāzes (tajā skaitā logu ailu biezumi) t.sk. Lokālo vietu remondarbi | m2 | 252.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 254.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 1145.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents | l | 107.73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | masā tonēts Ceresit CT174 vai ekvivalents, 2,5mm graudu lielums | kg | 1805.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FASĀŽU DETAĻAS, ELEMENTI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Jauna numura zīmes uzstādīšana | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Jauna karoga turētāja uzstādīšana | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Balkonu kontrukcijas bojāto daļu remonts ar remontjavu | m2 | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Balkonu konstrukcijas apakšējās plaknes špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 98.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Balkonu grīdas plaknes gruntēšana, armējošā java ar sieta iestrādi, gruntēšana un masā tonēts dekoratīvais apmetums | m2 | 98.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Balkona margu dekoratīvā apšuvuma montāža no alumīnija kompozītmateriāla plāksnēm paneļa biezums 4 mm, alumīnija biezums 0.3 mm, pildījums polietilēns | m2 | 201.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Koka roku balstu 50x50 mm izgatavošana un montāža balkona margām, krāsots | tm | 201.6
16 | līg.c. | Proj. 5.stāva balkonu polikarbonāta jumtiņu, necaurspīdīgiem, komplektā ar kronšteiniem (150mm), alumīnija profiliem, blīvgumijām, montāžas skrūvēm), stiprināšana ar enkurstieņiem. Jumtiņa izmērs 2400*x1000*. | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Nerūsoša metāla sliekšņa uzstādīšana visām balkonu durvīm sliekšņa zonā izbūvētās siltuma izolācijas pasargāšanai no mehāniskiem bojājumiem, platums 350 mm, garums 700 mm, biezums 5mm | gab | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Gaisa pieplūdes vārstu uzstādīsana logos | gab | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Demontētā apgaismojuma ar kustību sensoru montāža virs ieejas durvīm pēc fasāžu siltināšanas | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IEEJAS MEZGLI, LIEVEŅI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Ieejas lieveņu izbūve pie ieejām kāpņu telpās | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | blietētu šķembu sagatavojuma kārtas izveidošana pamatiem 150 mm biezumā | m3 | 1.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pabetonējums B7.5 50 mm biezumā | m3 | 0.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | monolītā betona leveņa atbalsta sienas un laukums, betons B25 F50 | m3 | 3.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | armējuma siets 5BpI-100 lieveņa armēšanai | m2 | 12.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | saliekamie betona pakāpieni L=2400 mm | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Ieejas nojumju atjaunošana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Nojumju konstrukcijas remonts ar speciālu šim nolūkam paredzētu remontjavu | m2 | 7.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Zemapmetuma armējošā stiklašķiedras sieta uzstrādāšana uz nojumes apakšējās plaknes un sāna malām, gruntēšana, apmešana ar minerālo apmetumu, krāsošana | m2 | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Rūpnieciski krāsota skārda jumta seguma izveidošana nojumēm, tajā skaitā nojumju malu skārda apdare ar lāseni | m2 | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Rūpnieciski krāsota skārda montāža pie ēkas fasādes virs jumtiņiem (fasādes daļas pasargāšanai no samitrināšanas | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Rūpnieciski krāsota skārda lietus ūdens teknes izgatavošana un montāža gar nojumes priekšējo malu (4 gab.) | tm | 9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064
Note on E42: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: no papildus akta Nr.2
Note on E47: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: ir iesniegts izmaiņu rasējums

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Logi, durvis, restes
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | DEMONTĀŽA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Pagraba vēdinšānas restu demontāža (cinkota skārda loksnes ~250x200(h) mm | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Kāpņu telpas un vējtvera durvju demontāža 1080 x 2080 (h) | gab. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Pagraba durvju demontāža 980 x 2080 (h) | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Bēniņu durvju demontāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Veco koka logu un balkona durvju demontāža | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Skārda palodžu demontāža pagraba stāva un 1. - 5. stāva dzīvokļu logiem un kāpņu telpu logiem (neatbilst fasāžu siltinājuma biezumam) | t.m. | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LOGI, PALODZES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pagraba stāvs | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Rūpnieciski krāsota skārda palodžu montāža pagraba stāva logiem (platums 280 mm), krāsa RR23 | t.m. | 8.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Rūpnieciski krāsotu manuāli regulējamu metāla restu uzstādīšana pagraba vēdināšanai ārsienās esošajās ventilācijas atverēs 250x200(h) mm | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvojamie stāvi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Logu LG-1 izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 1500x1500(h) mm, kārbas izmērs 1480x1480(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" vai ekvivalents līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa loga iekšējo perimetru. | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Loga ar balkona durvīm BD-1L izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700/2100x1500/2100(h) mm, kārbas izmērs 780/2080x1480/2080(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" vai ekvivalents līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Labā vērtne, vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa iekšējo perimetru. | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Loga ar balkona durvīm BD-1K izgatavošana un montāža. Ailes izmērs 700/2100x1500/2100(h) mm, kārbas izmērs 680/2080x1480/2080(h) mm. PVC rāmis, krāsa balta. Dubultā stikla pakete ar 90% argona pildījumu, stikla pakete ar "termix" vai ekvivalents līsti. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,30 W/m2K. Kreisā vērtne, vērtne verama, atgāžama, ventilācija atgāšanas pozicijā ar rokturi 45° leņķī. Tvaika izolējoša lenta pa iekšējo perimetru. | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Izgatavot un uzstādīt baltas lamināta palodzes nomaināmajiem logiem, platums 400 mm (precizēt pēc logu iebūves). Palodzes ar 50 mm pārkari sienas plaknei un 50 mm garākas par loga aili uz kartu pusi. Palodžu PVC gala nosegi. | t.m. | 6.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Iekšējo ailu apdare pēc jauno logu un balkona durvju montāžas (špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana) | m2 | 5.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Hiroizolējošas lentas iestrāde pa logu un durvju ārējo perimetru. | t.m. | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Pēc logu nomaiņas, jālabo palodzes un jāasptrādā bojātais dekoratīvais apmetums | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Hidroizolējošas lentas iestrāde pa bēniņu logu ārējo perimetru | t.m. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Rūpnieciski krāsota skārda palodžu montāža bēniņu stāva logiem (platums 380 mm) | t.m. | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DURVIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Durvju D-1L izgatavošana un montāža (vējtvera durvis). Ailes izmērs 1100x2100(h) mm, kārbas izmērs 1080x2080(h) mm. Metāla durvis, cinkotas, krāsotas, krāsa RAL 7040. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,800 W/m2K. Labā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure. | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Durvju D-2K izgatavošana un montāža (pagraba durvis). Ailes izmērs 1000x2100(h) mm, kārbas izmērs 980x2080(h) mm. Metāla durvis, cinkotas, krāsotas, krāsa RAL 7040. Uguns noturība EI30. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,800 W/m2K. Kreisā vērtne, veramas uz āru, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure. Ugunsdroši rokturi. Slēdzamas. | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Durvju D-3L izgatavošana un montāža (bēniņu durvis). Ailes izmērs 1000x2100(h) mm, kārbas izmērs 980x2080(h) mm. Metāla durvis, cinkotas, krāsotas, krāsa RAL 7040. Uguns noturība EI30. Konstrukcijas siltumcaurlaidība U≤ 1,800 W/m2K. Labā vērtne, veramas kāpņu telpas virzienā, pašaizvēršanās mehānisms, vērtnes atdure. Ugunsdroši rokturi. Slēdzamas. | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Projektētas ALU stiklotas ārdurvis ar siltinājumu, rokturi, eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni un elektrisko koda atslēgu, saglabāt esošo elektrisko koda atslēgu. siltuma caurlaidības koef.: 1,6 w/m²×K tonis RAL 8028 , ar stiklojumu, , 2K4+4Low E+16Alu+Argons | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Ailu apdare pēc jauno durvju montāžas (špektelēšana, slīpēšana, krāsošana) | m2 | 38.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064
Note on E16: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: Tiek nolemts papildus nomainīt kāpņu telpas durvis + 4 gab
Note on E39: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: nāk papildus
Note on E40: [Komentārs ar pavedienu] Jūsu Excel versija ļauj lasīt šo komentāru ar pavedienu, tomēr visi tā labojumi tiks noņemti, ja fails tiks atvērts jaunākā Excel versijā. Papildinformācija: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentārs: Aiļu apdares apjoms pieaug par 20 m2, jo nāk klāt ieejas durvis

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Bēniņi, jumts
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | BĒNIŅI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz bēniņu pārseguma un 300 mm augstumā uz ārsienu iekšējo plakņu virsmām | m2 | 682.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Ārsienu iekšējo plakņu siltināšana ar cietajām akmens vates plātnēm 100mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK), H=0.30 m pažobelēs, H=1.00 m ēkas galos | m2 | 61.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vates plātnes, biezums 100mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 61.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 277.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dībeļi | gab. | 308.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ventilācijas izvadu siltināšana ar akmens vates plātnēm 100 mm biezumā h=0.8 m augstumā no grīdas, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 65.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vates plātnes, biezums 100mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 65.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 294.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dībeļi | gab. | 327.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Ārsienu iekšējo plakņu un ventkanālu siltumizolācijas nosegšana ar pretvēja plēvi | m2 | 112.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Pretvēja plēves ieklāšana jumta slīpajās plaknēs 2.0 m platā joslā no pažobeles, visā ēkas garumā | m2 | 275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Bēniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati 200 mm biezumā, λ=0,042 W/(mK). Vati iestrādāt ar normatīvajos aktos paredzēto rezervi +5% (kopā 210 mm) | m3 | 133.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Apkalpošanas laipas izbūve bēniņos | t.m. | 68.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | brusas 50X220 mm | m3 | 11.51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dēļu klājs t=25 mm | m3 | 1.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | naglas, stiprinājumi | kg | 6.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Kāpņu telpu sienu siltināšana no bēniņu puses ar cietajām akmens vates plātnēm 150 mm biezumā, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | akmens vates plātnes, biezums 150 mm, λ≤0.039 W/(mK) | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 35.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dībeļi | gab | 38.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Zemapmetuma armējošā stiklašķidras sieta iestrāde uz kāpņu telpu sienu siltinājuma, gruntēšana | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stiklašķiedras siets | m2 | 7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | līmjava | kg | 35.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts | l | 15.14
|  | dekoratīvais apmetums (graudu lielums 2,50 mm) | kg | 189.25
|  | JUMTS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Kanalizācijas ventilācijas izvadīšana virs jumta seguma, jumta pieslēguma kanalizācijas izvadiem izbūve | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Ventilācijas šahtu apsekošana un tīrīšana. | kompl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Aizsargrežģu izgatavošana un uzstādīšana lietus ūdens notekām, augstums 1,50 m | gab. | 3
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Labiekārtošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona lietus ūdens novadjoslas 700mm platumā izbūve gar ēkas rietumu fasādi | t.m. | 151.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembas 50 mm biezumā | m3 | 5.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | veidnis plāksnes malai | t.m. | 151.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betons B20 | m3 | 6.35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zāliena atjaunošana pa ēkas perimetru pēc pamatu siltinājuma izbūves (platumu precizēt pēc būvdarbu pabegšanas, atkarībā no sabojātā zāliena apjoma) | m2 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | melnzemes uzbēršana 150mm biezumā | m3 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zāliena sēšana | m2 | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Cietā seguma atjaunošana pēc pamatu siltinājuma izbūves (apjoms precizējams pēc būvdarbu pabeigšanas, atkarībā no sabojātā seguma apjoma) | m2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grunts blietēšana | m2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betona bruģakmens "Prizma" vai ekvivalents 100x200x60(h) mm | m2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | sīkšķembas Ø3...7 mm, seguma biezums 30mm | m3 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šķembu maisījums 0/40, seguma biezums 140 mm | m3 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts ar filtr. K>=1 m/dienn., seguma biezums 150 mm | m3 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | betona bortakmeņu BR 100.20.8 (trotuāra bortakmeņi) uz betona pamatnes uzstādīšana betona bruģakmens segumam | t.m. | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Zibensaizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Dārza iela 3, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | Nr. 3-8/579
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Zibensaizsardzība |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Zemējuma lente 30x3,5 mm, cinkots tērauds, 62 m/rullis | m | 17.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zemējuma stienis D20 mm 1,5 m ar šlicēm A-tips, tērauda, | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Aktīvais zibens uztvērējs PDC 3.1 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Zibens uztvērēja masts 114041 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Zibens uztvērēja stiprinājuma komplekts (ind. Izg.) ar atsaitēm | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa | gab | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Vario atdalītājklemme lenta / lenta | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Vario atdalītājklemme stieple / lenta | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Savienotājklemme, | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Caurule DVK-16 cietā | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Zemējuma stieple D10 mm, tērauda 84 m/rullis | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Sienas stiprinājumi stieplei | gab | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Vario atdalītājklemme stieple / stieple | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Zibens uztvērēja stieple D8 mm, alumīnija 148 m/rullis | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Stieples turētājs pie jumta | gab | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Stieples un turētājstieņa savienojums | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Pārsprieguma aizsardzība B+C | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Signāllente | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Pacēlājs | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Mērījumi | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Dokumentācijas noformēšana | st | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064