## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | WS-82-17
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas Spīdolas ielā 2, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: |  |  | Spīdolas iela 2, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | WS-82-17
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Ārsienu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Logu nomaiņa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Cokola siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Pagrīdes atbalstsienu remontdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lt-6 | Jumta atjaunošanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lt-7 | Ēkas apkure, iekšējie tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lt-8 | Zibens aizsardzība |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2% | 0
|  | Kopā ar finanšu rezervi |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gb. | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gb. | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Signāllentes novilkšana. | m | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 1996 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes ar ejas platumu 1m un aizsargsiets | m² | 1996 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Esošo PVC kanālu likvidācija, elektrības kābeļu pārstiprināšanu, t.sk. hermatizācija, pie sienas pamatplaknes | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plaisu remonts |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Plaisās injicēt spec. šuvju mastiku | m | 20.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda siets Ø4, 50x50 mm. | m² | 40.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Nostiprinšānas enkuri Ø6×100 silikātu ķieģelim | gb | 241.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Apmetums uz metāla sieta | m² | 40.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | apmetums B20 | kg | 402 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Ārsiena. Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2) Siltinājums - fasādes akmensvate λ=0,036W/mK b=180mm Līmjava Gruntējums Esošā siena silikātķieģeļu mūris b=510mm | m² | 1390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 347.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 6950 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S1 | fasādes akmensvate λ=0,036W/mK b=180mm | m² | 1598.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,001W/K, min iestrādes dziļums >25mm, vai ekvivalents 215mm | gb. | 9730 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 1390 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 6950 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 1529 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 417 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 3475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Silikona homogēnais apmetums, 2mm graudu lielums | kg | 5143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Durvju un logu aiļu apdare ar akmensvates plātnēm λ=0,037W/mK b=30mm,platums~ 0,25m* | m² | 240.505 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 72.1515 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija sienām | m² | 264.5555 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1202.525 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 264.5555
|  | Līmjava | kg | 481.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Papildus armējums logu un durvju stūros 0,3×0,5m | m² | 101.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 305.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 111.87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu papildus sietu ailes platumā no ailes un ailē stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH, sieta acojuma lielums 4×4mm. | m² | 240.505 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 721.515 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 264.5555 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Profila iestrāde | m | 732.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūra profils | m | 805.255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Profila iestrāde | m | 732.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Loga pielaiduma profils | m | 805.255 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Profila iestrāde | m | 296.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūra lāsenis | m | 326.623 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Profila iestrāde | m | 296.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palodzes montāžas profils | m | 326.623 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Profila iestrāde | m | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokola profils | m | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Palodzes sāna pieslēguma profils ailes platumā, t.sk. iestrāde | m | 83.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Profila iestrāde | m | 87.675 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ēkas stūros | m | 58 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Metāla karoga kāta turētāja montāža | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Logu nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo koka logu, tsk. ārdurvju demontāža | m² | 111.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,4 | m | 310.0965 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esošo ķieģeļu āra palodžu demontāža | m³ | 3.101 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 3.101 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVC loga bloks ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k2+4LowE-Arg.Siltuma caurlaidības koef.: Ug 0,9 w/m²×K Rāmis dziļums: 80 mm (pēc izvēles 80 mm rāmja konstrukcija) Siltuma caurlaidības koef.: Uf =1,0 W /m² K Uw 1,1 W / m² K. Logu vēja noturības klase- ne zemāka par C2 (pēc LVS EN 12210). Logu gaisa caurlaidības klase - ne zemāka par 3 (pēc LVS EN 12207). ūdensnecaurlaidības kalse - 8A (pēc LVS EN 12208) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | L1, 2×1,2m | gb. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | L2, 1,4×1,2m | gb. | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb. | 47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb. | 376 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb. | 752 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blīvējošās briestošā logu lentas 74mm platumā ar 1 līmmalu un tvaika plēvi montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 266 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb. | 752 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hermētiķis fasādes akrils | l | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | palodzes profils | m | 76.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ventilācijas vārsts, uzstādāms ieskštelpu istabu logos (esošajām un maināmajām) , Tehniskie parametri: gaisa caurlaidība pie ārējā spiediena 10Pa 32m³/h, ar filtru 26m³/h, 32db | gb. | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Atvērumu izveide ārsienās ventilācijas vārsta montāžai Ø110mm* | vietas | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | D1 ugunsdrošā lūka ar izlaižamām metāla kāpnēm ugunsizturību EI30, automātisko pašaizvēršanās mehānismu. Nepieciešamo hermētiskumu nodrošina speciālas ugunsizturīgas blīvgumijas, kas izvietotas pa kārbas perimetru. 0,8×0,6m | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | D2 Mehāniski verama. Vienviru lūka ailēm ar izmēru 0,6×0,8m. Standarta izmērs. Durvis ar minimālo ugunsizturības pakāpi. Stūra rāmis.siltuma caurlaidības koef.: 1,6 w/m²×K ar aizvēršanas mehānismu | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Lūku montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb. | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blīvējošās briestošā logu lentas 74mm platumā ar 1 līmmalu un tvaika plēvi montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Projektētas ALU stiklotas ārdurvis ar siltinājumu, rokturi, eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni un elektrisko koda atslēgu (poga tipa vai breloka piekļuves iespēja ar perspektīvo iekšējās instlācijas klausuļu pieslēgšanu. siltuma caurlaidības koef.: 1,6 w/m²×K tonis RAL 8028 , ar stiklojumu, stikla paketes, 2K4+4Low E+16Alu+Argons; Panel RAL 26MM, 1,25×2,12m | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb. | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb. | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blīvējošās briestošā logu lentas 74mm platumā ar 1 līmmalu un tvaika plēvi montēšana ap logu ailām u.c. vietām. | m | 18.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb. | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Uzstādit koda atslēgu, ar piepiedējmagnētu, pieslēdzot pie esošās komunālās elektrības spēka tīkla | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Piekļuves atslēgas - breloki | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Hidroizolācijas lentas montēšana logos | m | 1028.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Difūzijas lentas montēšana nomaināmajos logos, durvīs un bēniņu lūkās | m | 286.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,45m*, t.sk. aizloce + pārkares lāsenis 50mm | m | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Jaunu iekštelpu MDF palodžu montēšana, b=350mm. | m | 76.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Apmetuma atjaunošana pēc logu, durvju unbēniņu lūku nomaiņas telpu iekšpusē, remonts ap logu ailu. | m² | 85.941 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stūra profils | m | 286.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mitrumizturīgā ģipškartona plātne | m² | 94.5351 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 472.6755 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | špaktele | kg | 137.5056 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krāsa | l | 42.9705 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmlente | m | 286.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## apjomi (hidden)
[9 empty] | Perimetrs lentei, m |  |  | aiļu apdares m², ailes platums |  | palodzes, m |  | Profili, m
tips | skaits |  |  | Loga izmērs, m |  | Logu platība m² | [5 empty] | ārējās | iekšējās | iekšējās | ārējās | Stūra profils EC S | Loga pielaiduma profils EW | Stūra lāsenis ED CO2 | Palodzes montāžas profils EW US01 | Cokola profils EB PVC VARIO 220
| PVC | koka | kopā | L | h | 1.gb. | PVC | koka | hidroizolācijas | briestošā | difūzijas | 0.25 | 0.3
L1 | 42 | 18 | 60 | 2 | 1.2 | 2.4 | 100.8 | 43.2 | 384 | 115.2 | 115.2 | 96 | 34.56 | 36 | 126 | 264 | 264 | 120 | 120 |  | ārējā stūra profils sakret D/20
L2 | 66 | 29 | 95 | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 110.88 | 48.72 | 494 | 150.8 | 150.8 | 123.5 | 45.24 | 40.6 | 139.65 | 361 | 361 | 133 | 133 |  | logailas augšas profils Sakret MAT D/29.2
L3 | 12 | 0 | 12 | 1.49 | 1.25 | 1.8625 | 22.35 | 0 | 65.76 | 0 | 0 | 16.44 | 0 | 0 | 18.774 | 47.88 | 47.88 | 17.88 | 17.88 |  | palodzes PVC profils Sakret MAT/ D08
|  |  | 167 | [6 empty] | 266
D1 ugunsdrošā lūka ar izlaižamām metāla kāpnēm ugunsizturību EI30, automātisko pašaizvēršanās mehānismu. Nepieciešamo hermētiskumu nodrošina speciālas ugunsizturīgas blīvgumijas, kas izvietotas pa kārbas perimetru. | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.55 | 0.6 |  |  | 2 | 2 | 0.8 | 0.8
D2 Mehāniski verama ar BASIC. Vienviru lūka ailēm ar izmēru 600x800. Standarta izmērs. Durvis ar minimālo ugunsizturības pakāpi. CS4 stūra rāmis.siltuma caurlaidības koef.: 1,6 w/m²×K ar aizvēršanas mehānismu | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.55 | 0.6 |  |  | 2 | 2 | 0.8 | 0.8
D3 Projektētas ALU stiklotas ārdurvis ar siltinājumu, rokturi, eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni un elektrisko koda atslēgu (poga tipa vai breloka piekļuves iespēja ar perspektīvo iekšējās instlācijas klausuļu pieslēgšanu. siltuma caurlaidības koef.: 1,6 w/m²×K tonis RAL 8028 , ar stiklojumu, stikla paketes ekvivalents PONZO PE 68HI, 2K4+4Low E+16Alu+Argons; Panel RAL 26MM | 0 | 3 | 3 | 1.25 | 2.12 | 2.65 | 0 | 7.95 | 13.86 | 13.86 | 16.47 | 3.465 | 4.941 |  |  | 16.47 | 16.47 | 3.75 | 3.75
|  |  | 5 |  |  |  | 234.03 | 100.83 | 962.02 | 284.26 | 286.47 | 240.505 | 85.941 | 76.6 | 284.424 | 693.35 | 693.35 | 276.23 | 276.23 | 130

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Cokola siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AK un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m³ | 8.659 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Zemes rakšanas darbi, 1,3m platumā un 1,0m dziļumā | m³ | 101.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Cokola apmetuma nokalšana | m² | 195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ārējā apdare - apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1) Siltinājums - putupolistirola plāksne; λ=0,031W/mK, b=150mm Līmjava, Vertikālā hidroizolācija Gruntējums, Esošā betona bloku siena b=380mm |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Gruntēšana (2 kārtas) | m² | 273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts uz šķaidītāja bāzes | kg | 109.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Jaunas hidroizolācijas mastikas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācija uz šķaidītāja bāzes | kg | 819 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S2 | Cokola daļas siltumizolācijas iestrāde | m² | 273 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 2457 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija putupolistirola plâksne; λ=0,031W/mK, b=150mm | m² | 286.65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli 195mm | gb. | 1170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=10mm) un krāsošana | m² | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1372.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets stikla šķiedra | m² | 314.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 35.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Krāsa | kg | 85.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jaunas lietusūdens novadīšanas apmales ierīkošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona apmaļu ierīkošana: | m² | 86.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | smilts | m³ | 9.5249 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolītā betona B15, F50 ieklāšana b=100mm | m³ | 9.092 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siets klases ∅6100x100 stiegrojumu | m² | 90.9195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Rene 700×200×80mm iestrādājama lietus ūdens novadīšanas apmalē atbilstoši noteku novietojumam | gb. | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | grants | m³ | 8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Melnzemes uzbēršana zālāju sējumiem | m² | 86.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Melnzeme | m³ | 27.7088 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Zālāju sējumu ierīkošana | m² | 86.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zālāju sēklas | kg | 1.905 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Pagrīdes atbalstsienu remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Esošo silikāta ķieģeļu balstu paķāpeniska demontažā | m³ | 15.7685 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Pakāpeniska siku pārbalstīšana ar atbalstieņiem | kmp. | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Jaunu keramzīt bloku sieniņu izbūve 0,3×0,5, h=1,3m | m³ | 16.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | mūrjava | kg | 1180.5405 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stoegrojuma sieti | m² | 50.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | šķembu sagatavošanas kārtas izveide zem pamatnes 0,15m | m³ | 3.024 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Betona pamatnes izveide no C25/30, b=0,2m | m³ | 4.4352 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Pabetonējuma zem tērauda sijām izveide no C25/30, b=0,1m | m² | 2.2176 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Jaunas hidroizolācijas mastikas uzklāšana visā pamta laukumā | m² | 3.9312 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācija bitumena bāzes šķidrā | kg | 5.8968 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Esošo tērauda siju attīrīšana | m² | 80.256 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Esošo tērauda siju pretkorozijas apstrāde | m² | 80.256 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Esošo tērauda siju metāla krāsošana | m² | 80.256 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
. | [14 empty] | Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Lieveņu atjaunošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošā betona lieveņa attīrīšana no sūnām un netīrumiem | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ieejas jumtiņu atjaunošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Skārda jumta lokšņu demontāža | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esošās jumtiņa plātnes virsmas notīrīšana | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Cementa javas izlīdzinošās kārtas uzklāšana, b=10-25mm | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | java | m³ | 0.1323 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Mitrumizturīga putupolistirola loksne, b=180mm (ekviv. Tenapor Extra EPS100). Gruntējums Esošā siena silikātķieģeļu mūris b=510mm | m² | 3.15
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >25mm, vai ekvivalents 215mm | gb. | 18.9
|  | Līmjava | kg | 15.75
15 | līg.c. | 2. meh. klases apmetuma izveidošana: 1 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 3.15
|  | Līmjava | kg | 15.75
|  | Siets stikla šķiedra 2.k | kg | 6.93
|  | Grunts | m² | 0.945
|  | Līmjava | kg | 6.3
|  | Silikona homogēnais apmetums, 1mm graudu lielums | kg | 11.655
6 | līg.c. | Bitumena ruļļmateriāla seguma ieklāšana, 2 kārtas. Augšējā kārta - b=4mm, apakšējā - b=2,5mm | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds apakš. 2,5mm | m² | 8.316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds virsk. 4mm | m² | 8.316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāze | bal. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Skārda lāseņa, b=400mm un papildus jumta ruļļu materiāla kārtas montēšana, b=400mm | m | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds | m² | 5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skrūves | gb | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds virsk. 0,3m platumā | m² | 4.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plātnes seguma un ārsienas saskarvietas izveidošana: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Gropes izfrēzēšana mūra sienā, 0,05x0,05m un blīvējošas mastikas iepildīšana | m | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Mūra fragmenta virs plātnes seguma noklāšana ar hidroizolācijas sastāvu. | m² | 3.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācija | kg | 11.025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Plātnes apakšējās malas notīrīšana un gruntēšana | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | kg | 2.268 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas izlīdzināšana ar smalkgraudainu špakteļjavu | kg | 26.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | špakteļjava | kg | 29.106 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar uz akrila bāzes veidotu krāsu | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Vienpola slēdža montēšana. | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Kustību sensoru ar krēslas slēdža f-ju montēšana. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Elektrības kabelis 3x1,5mm² ar kopējo garumu 10m. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Āra apgaismojuma sienas lampas montēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lieveņa atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Esošās betona platformas demontāža pie ieejas mezgla 1200×2100 | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Projektēta betona platforma 2100×1200 pie ieejas mezgla | m² | 7.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B15 F50 betona kārta 180mm | m³ | 1.4969 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stiegrojuma siets Ø6AI, 100x100 integrēts betonā | m² | 8.316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | B20 F50 betona kārta ar metāla skaidu piemaisījumu - 30mm | m³ | 0.27443 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Blietētas šķembas -100mm | m³ | 0.8316 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apakšējā pakāpiena enkurs Ø20AIII, s=200, l=150 | gb | 6
19 | līg.c. | Sausā tipa betona pakāpienu montāža b=280mm, l=2,1m, 0,15m(h) | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
` | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 6a
|  | Lokālā tāme Nr. | 6
Jumta atjaunošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Jumta pārseguma renovācija: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošās bēniņu lūkas demontāža ar būvgružu utilizāciju | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Paneļa attīrīšana no ruberoīda un esošā siltinājuma 0,5m pa ārmalas perimetru. | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esošās silikāta ķieģeļu nojumes SIENU demontāža ar būvgružu utilizāciju | m³ | 3.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Esošās silikāta ķieģeļu nojumes dz-betona PĀRSEGUMA demontāža ar būvgružu utilizāciju, t.sk rubertoida iesgumu un skārda pieslēgumdetaļas | m³ | 1.008
5 | līg.c. | loga 0,7×0,7m demontāža un utilizācija | kmpl. | 1
6 | līg.c. | terauda durvju 0,9×0,7m demontāža un utilizācija | kmpl. | 1
7 | līg.c. | Sienas paaugstināšana ar keramzītbetona blokiem. H=300mm | m³ | 7.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Java M100 | m3 | 1.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bloki | gb. | 656 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enkuri Ø12, l=300, s=600 | gb. | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Mūrī enkurota antiseptizēta slīpa koka lata 50x50÷70(h), l=650 s=600; starpā Linio 15 - 50mm | gb. | 38
|  | Liekta metāla enkurdetaļa - 4x40, l=1 m, s=600, skārda apliekšanai | gb. | 38
|  | koka lata 50x50÷70(h), l=650 | m³ | 0.08645
|  | 2 ķīļenkuri Ø12x125, s=600 | gb. | 76
|  | akmens vates siltinājums 50mm, λ<=0,037W/mK | m² | 17.92
|  | Mitruma izturīga OSB plātne -18mm | m² | 17.92
|  | Jumta skārda 0,5mm RR23, iesegums, b=1m | m² | 22.4
|  | hermatizācija | m | 44.8
9 | līg.c. | Esošā ruberoīda jumta seguma perforēšana | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Prettvaika izolācijas ieklāšana | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plēve 200 mk | m² | 701.385 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Jumta apakškārtas siltumizolācijas materiāla ieklāšana | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siltumizolācijas d=200mm λ<=0,036W/mK | m² | 683.088
12 | līg.c. | Jumta virskārtas siltumizolācijas ieklāšana | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siltumizolācijas d=30mm λ<=0,038W/mK | m² | 683.088
13 | līg.c. | Ruberoīda seguma ieklāšana, 2 kārtas | m² | 609.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds apakš. Bipol EKP 3,5 kg/m² vai ekvivalents | m² | 731.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds virsk. Bipol EKP 4,5 kg/m² vai ekvivalents | m² | 731.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāze | bal. | 15.2475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Papildus ruberoīda pieslēgums pie izvadkanāliem un lūkas. | m² | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ruberoīds virsk. | m² | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gāze | bal. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Skārda lāseņa montēšana pie skursteņu pieslēguma | m | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Vēdkanālu tīrīšana | gb. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Skursteņu galu pārmūrēšana visā augstumā | m³ | 9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Java M100 | m³ | 2.475 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kmpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ķieģeļi | gb. | 2970 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Ķieģeļu mūra vēdināšanas skursteņu virsmas remonts-špaktelēšana un krāsošana 9gb. | m² | 47.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 453.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cinkots siets Ø3 | m² | 70.875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Špaktele | kg | 18.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fasādes silikona krāsa | kg | 14.175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Smilšpapirs | m | 0.945 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Cinkota skārda jumtiņu ierīkošana virs vēdkanāliem , tipveida risinājums (kanālu izm. 2,5x0,76) 9 gb. | kmpl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paligmateriāli | kmpl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skārds | m² | 18.81 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Jaunu deflektoru uzstādīšana Ø 100 | kmpl. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Jaunu jumta tekņu montāža Ø140 | m | 106.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Jaunu jumta noteku montāža Ø120 | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Ventilācijas izvads (WIRPLAST STANDART K21 Ø110, h=495mm vai ekvivalents), pelēks montāža ar pamatni atbilstoši jumta seguma veidam | kmpl. | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 7a
|  | Lokālā tāme Nr. | 7
Ēkas apkure, iekšējie tīkli
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Polipropilēna caurules, DN50 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Polipropilēna caurules, DN40 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Polipropilēna caurules, DN32 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Polipropilēna caurules, DN25 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Polipropilēna caurules, DN20 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Polipropilēna caurules, DN15 montāža, stiprināšana uz balstiem | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - BD, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - PV Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN50→DN32/DN40, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali DN50, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali DN32, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali DN25, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Polipropilēna cauruļvadu trejgbali DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN40 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Cauruļvada DN32 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Cauruļvada DN25 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Cauruļvada DN20 ugunsdrošais šķērsojums, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Cauruļvada DN50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Cauruļvada DN32 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Cauruļvada DN25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Cauruļvada DN20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Grīdas kanālu vāku demontāža, atlikšana atpakaļ un grīdas seguma atjaunošana | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana (t.sk. aizgruvumu), remonts | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 55 dzīvokļos) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn15 “Ultego III smart" firmas ISTA vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–130°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 Ar divvirzienu optisko radio moduli “ISTA Optosonic U 3 radio net”; IP aizsardzības klase IP 54 (EN 60529); 868 MHz Jādarbojas sistēmā “ISTA Symphonic sensor net” un pieslēdzams pie datu pārraides ierīces “ISTA Memonic 3 radio net" | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Balansējošais vārsts MSV-B; firmas "Danfoss" Dn15 vai ekvivalents; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude, atgaisošana un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 2; 6; 10; 14; 18; 38; 42; 46; 50; 54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | m | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 21; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 33; 35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvoklim Nr. 1; 5; 9; 13; 17; 39; 43; 47; 51; 55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 3; 7; 11; 15; 19; 37; 41; 45; 49; 53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | gb | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 4; 8; 12; 16; 20; 36; 40; 44; 48; 52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | gb | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvoklim Nr. 22; 25; 28; 31; 34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 5 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krānskomplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15, Ø18×1,2 | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Karbona caurule apkurei, d18x1,2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cauruļvada d18x1,2 izolācijas ar čaulu, b=30 mm | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karbona caurules pagrieziens 90°, d18x1,2, montāža | gb | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karbona caurules trejgabals d18x1,2, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Karbona cauruļvada savienojošā mufe Dn 15 | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgb.ali | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.

## 8a
|  | Lokālā tāme Nr. | 8
Zibens aizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Spīdolas iela 2, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-82-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Zibensaizsardzība, aktīvā |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pasīvs zibens uztvērējs Al vai St/Zn, l-2000 mm, ø 16 mm, montāža, uzstādīšana | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Zibens uztvērēja pamatne ar adapteri, uzstādīšana | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Stieple St/Zn, ø 8 mm, | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Stieple Al ø10mm, ievilkšana spec. PE ø12 mm caurulē | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PE caurule ø12 mm ELKO-BIS vai ekvivalents, montāža zem siltinājuma | m | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lenta St/Zn, 3,5×30 mm, | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Zemējuma lentes 40mm turētājs ar dībeli, c. tērauda, iznest ārpus siltinājuma plaknes | gb | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Zemēšanas elektrods ø 20 mm, l-1,5 m, apaļdzelzs | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kontūra pievienojuma klemme JAB 5 | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Elektrodu uzmava | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kontūra mērklemme ar kasti | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Savienotāj klemme | gb | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Savienotāj klemme ar lietus noteku | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Stieples turētājs līdzenam jumtam, pamatne betons H=60mm 1.2kg pstieples fiksācija skrtūvējama, turētājs nerūsējošā tērauda PR-ÖKO 3 vai ekvivalents | gb | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kompensators Ø8mm 600mm, alumīnija | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PE lenta iezīmēšanai | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana, ar rokām, zemējuma kontūram | m | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Elektrodu ø 20 mm, l= 1,5 m iedzīšana zemē | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Zemāšanas kon. guldīšana tranšejā, montāža pie elektrodiem | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Zemējuma kontūra ierīkošana, mērījumi | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Šķērsojums ar inženiertehniskajiem tīkliem | kmpl | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Grunts blietēšana, virskārtas atjaunošana | m² | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Sistēmas montāža, palaišana | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Sistēmas nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__. gada __. _________
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.