## Kopt a
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
Pasūtījuma Nr: | WS-88-17
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rojas ielā 4, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta 2021. gada
Ievērībai!
Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni.
Note on B13: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas, izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## Kops a
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Objekta adrese: |  |  | Rojas iela 4, Liepāja
Pasūtījuma Nr. |  |  | WS-88-17
|  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Lt-1 | Ārsienu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lt-2 | Cokola siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lt-3 | Pagraba siltināšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lt-4 | Bēniņu siltināšanas darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Lt-5 | AVK daļa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
|  | Finanšu rezerve | 2% | 0
|  | Kopā ar finanšu rezervi |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Note on D6: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 1a
|  | Lokālā tāme Nr. | 1
Ārsienu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-88-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 76.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Žogs 3,5×2m | gb | 22.8571 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pēda | gb | 22.8571 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Signāllentes novilkšana. | m | 76.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 406.602 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastatnes | m² | 406.602 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | celtniecības aizsargsiets un jumtiņi | m² | 467.5923 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Moduļu tualetes uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tualetes izvešana | reizes | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Moduļu mājas uzstādīšana. Paredzēts 24 cilvēkiem. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Atkritumu konteineru izvietošana. | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Slēgta instrumentu noliktava | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ārsienu siltināšana ar akmensvati līmējot un piestiprinot to pie ārsienas ar mehāniskajiem stiprinājumiem | m² | 392.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | litri | 117.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 1960.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S1 | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-2), b= 7mm; Grunts; Siltinājums - akmensvate λ=0,036W/mK, b=150mm; Līmjava; Grunts; Esošā siena - vieglbetona panelis, b=250/410mm | m² | 338 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltinājums - akmensvate (PAROC Linio 10 vai ekviv.) λ=0,036W/mK, b=150mm; | m² | 388.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S9 | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), b=7mm; Grunts; Putupolistirola plāksne, λ=0,031* W/Mk, b=50mm; Līmjava; Vertikālā hidroizolācija; Grunts; Esošā betona bloku siena, b=250mm | m² | 54.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Tenapors Neo EPS100 vai ekvivalents, λ=0,031* W/mk | m² | 62.215 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dībeli virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents sekojošā garumā: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *215mm (Siltinājumam S1 un S2 virszemes daļai) | gab | 2526 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *195mm dībeļi siltinājumam S9 | gab | 379 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | 1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana, zemapmetuma grunts uzklāšana, dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana | m² | 392.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Līmjava | kg | 1960.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Siets stikla šķiedra | m² | 431.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Grunts | kg | 117.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Silikona homogēnais apmetums, 2mm graudu lielums | kg | 1450.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Atdalošā skārda lāseņa iestrāde strap izolācijas materiāliem | m | 23.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | izlīdzīnošās javas iestrāde plaknei | kg | 17.325 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla enkurs-4x40, skārda apliekšanai solis 700mm | gb | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | stiprinājuma dībeļi | gb | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skārds 0,6mm, krāsu pasē norādītajā tonīm b=0,45m | m² | 10.395 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | šuves hermatizācija | m | 23.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Stūra profils ar armējumu visā augstumā visos ārējos ēkas stūros | m | 70.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 2a
|  | Lokālā tāme Nr. | 2
Cokola siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-88-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Cokola apmetuma nokalšana | m² | 22.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi 1,2m dziļumā,1000 mm platumā | m³ | 27.648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 40.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Grunts | kg | 12.036 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Jaunas šķidrās hidroizolācijas uzklāšana visā siltinājuma augstumā | m² | 40.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *hidroizolācija | kg | 148.444 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar minerālgrunti | m³ | 27.648 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokola siltināšana (apmetuma sistēmas un dībeļu apjoms iekļauts AR lokāltāmē) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S2 | Apmetuma sistēma virs siltinājuma (AS-1), b=7mm; Grunts; Putupolistirola plāksne Tenapors Neo EPS 100 vai ekvivalents; λ=0,031 W/mK, b=150mm; Līmjava; Vertikālā hidroizolācija; Grunts; Esošā siena -ribotais panelis, b=350mm | m² | 40.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Līmputas | litri | 4.9022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Siltumizolācija | m² | 46.138 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Kvarca apmetuma uzklāšana | m² | 22.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Līmjava | kg | 114 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Siets stikla šķiedra | m² | 25.08 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Grunts | kg | 6.84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kvarca apmetuma uzklāšana | kg | 107.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Jauna monolītā betona lietus ūdens novadīšanas apmale | m² | 18.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolītais betons B15; Veidot deformācijas šuvi ik pēc 2m, b=100mm | m³ | 2.057 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | siets F50 klases ∅6; 100x100 stiegrojumu. | m² | 20.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vidēji rupjas smilts sagatavošanas kārta, b=100mm | m³ | 2.057 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Šķembas (fr.40-70mm) kārtas ieklāšana 100mm | m³ | 2.057 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 3a
|  | Lokālā tāme Nr. | 3
Pagraba siltināšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-88-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | līg.c. | Dzelzsbetona pārsegumu notīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai | m² | 510 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | litri | 153 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Siltumizolācijas akmensvates lameļu (Paroc CGL 20 CY vai ekvivalents) līmēšana pie pārseguma apakšas, λ=0,037 W/m²K, b=150mm | m² | 510 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltumizolācija | m² | 561 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 2550 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Esošo koku k-ciju augšdaļas nozāģēšana par 0,20m (precizēt uz vietas) | m³ | 0.804 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Nozāģēto sieniņu enkurošana pie griestiem,tai skaitā dībeļi, kas domāti betonam, koka skrūves. Sienu kopējais garums 80,4*m (garumu precizēt uz vietas) | kpl | 63 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gružu konteiners | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Elektrības kabeļu atvirzīšana no pagraba pārseguma, apjomu precizēt būvdarbu laikā. Komplektā ar stiprinājumiem | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Vēdināšanas reste pagrabā "R1", Ø240. Cinkota žalūzija, regulējama. Būvdarbu laikā izvērtēt bijušos atvērumus (laika gaitā aiztaisīti). Ja iespējams, izmantot tos. | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 4a
|  | Lokālā tāme Nr. | 4
Bēniņu siltināšanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-88-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Veicamie darbi bēniņu siltināšanai, vēdināšanas vadiem, atvērumu aizpildīšanai. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Gāzbetona bloku mūris, b=200; h=200, B=1m, bēniņu durvju ailas apakšā siltinājuma norobežošanai | m³ | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * Java M100 | m³ | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * Bloki | m³ | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * Paligmateriāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Esošā pārseguma virsmas attīrīšana, gružu izvākšana, virsmas izlīdzināšana pēc vietas | m² | 460 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Tvaika plēves, b=0,2 mm, ieklāšana, ieskaitot k=1.15 | m² | 529 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Beramās akmens vates (PAROC BLT 3 vai ekvivalents) ieklāšana, b=400mm, pēc sablīvēšanās, λ=0,041W/mK | m³ | 202.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Dēļu laipu uzstādīšana: (elementi 900x1800 mm): | gb | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * koka brusas ar prettrupes un pretuguns apstrādi 75×125(h)x1800 | m³ | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * dēļi ar prettrupes un pretuguns apstrādi 130×25(h)x900 | m³ | 1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * gāzbetona bloki | m³ | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * gāzbetona bloku hidroizolācijas krāsojums 0,30x0,30 zem koka brusām | m² | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Bēniņos izvirzīto kāpņu telpu pārsegumu siltināšana pēc šķēluma P5 (skat.AR); 10,4 m² uz 1 kāpņu telpu | m² | 31.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Tvaika izolācijas plēve, b=0,2mm | m² | 35.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Akmensvate (Paroc eXtra vai ekvivalents, 0,036 W/mK), b=150mm | m² | 34.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Akmensvate (Paroc eXtra vai ekvivalents, 0,036 W/mK), b=100mm | m² | 34.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Akmensvate Paroc WAS 35 vai ekvivalents λ=0,033 W/mK , b=50mm | m² | 34.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Bēniņos izvirzīto kāpņu telpu sienu siltināšana pēc šķēluma S10 (skat.AR) | m² | 53.0675 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Grunts | litri | 15.9203 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Līmjava | kg | 265.3377 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltinājums - akmensvate (PAROC Linio 10 vai ekvivalents) λ=0,036W/mK, b=120mm; | m² | 58.3743 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Līmjava | kg | 265.3377 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Siets stikla šķiedra | m² | 58.3743 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Grunts | kg | 15.9203 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | *Silikona homogēnais apmetums, 2mm graudu lielums | kg | 196.3499 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Proj. rūpnieciski izgatavotas kāpnes uz jumta lūku, to montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Esošo bēniņu durvju demontāža | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | D6; 0,9×1,8m. Cinkotas krāsotas metāla durvis ar ugunsizturību EI30, automātisko pašaizvēršanās mehānismu. Ugunsdrošo durvju vienpunkta slēdzene un viras izgatavo no materiāla, kas nodrošina ugunsizturīgām konstrukcijām izvirzīto prasību minimālāko pakāpi. Nepieciešamo hermētiskumu nodrošina speciālas ugunsizturīgas blīvgumijas, kas izvietotas pa durvju kārbas perimetru. Rāmja siltumcaurlaidības koef.:1.6w/m²*K | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Logu un durvju montāžas palīgmateriāli uz apjomu | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gab | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gab | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gab | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Logs L1. PVC loga bloks (1,35×0,6) ar vēdināšanas resti vienā sānā 0,35m platumā, loga augstumā. Restes ražotājs CLBK, ProLam vai ekvivalents; | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Logu demontāža | m² | 4.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Logu montāžas palīgmateriāli uz apjomu | m² | 4.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas skavas | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dibeļi | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montāžas putas | l | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | skrūves | gb | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | silikona hermētiķis | l | 1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | hidroizolācijas letne | m | 3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | difūzijas lente | m | 3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 30mm | m | 8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Piekarāķi gaisvadu kabeļu nostiprināšanai saskaņā ar BK-8 | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064

## 5a
|  | Lokālā tāme Nr. | 5
AVK daļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Attiecināmās izmaksas
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
|  | Objekta adrese: | Rojas iela 4, Liepāja
|  | Pasūtījuma Nr. | WS-88-17
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem | [8 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  |  |  | 0
Tāme sastādīta 2021. gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
|  | Koplietošanas apkures tīkli |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Esošas apkures sistēmas demontāža | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN50, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN40, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN32, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN25, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN20, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Polipropilēna caurules PPR, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas vai griestiem | m | 162 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn32; uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - BD, Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Automātiskais balansējošais vārsts ASV - PV Dn25; t=110°C; P=8 bar firmas "Danfoss" vai ekvivalents, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN50→DN40, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN40→DN32, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN32→DN25, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu diametru maiņa DN25→DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN50, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN40, montāža | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN32, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN25, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu trejgabali DN20, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN50 pagrieziens 90° | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN32 pagrieziens 90° | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Polipropilēna cauruļvadu DN15 pagrieziens 90° | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN40 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Cauruļvadu slīdošie balsti ar pagarinājumiem un stiprinājumiem DN32 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Atgaisotājs automātisks, t=110°C, P=9 bar, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Cauruļvada DN40 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Cauruļvada DN32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Cauruļvada DN25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Cauruļvada Dn50 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Cauruļvada Dn40 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Cauruļvada Dn32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Cauruļvada Dn25 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Cauruļvada Dn20 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 162 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Palīgmateriāli | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Atvērums 180×180 mm izveide pagraba stāva sienā | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PC 22 vai ekvivalents; h=400mm; N=384W; l=500; t 70/50/20°C; komplektā ar atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kāpņu telpu apkure |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PC 22 vai ekvivalents; h=500mm; N=1014W; l=1100; t 70/50/20°C; komplektā ar atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Polipropilēna caurules, DN15, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Polipropilēna caurules Dn15 pagrieziens 90°, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Cauruļvada DN15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana, t.sk. aizgruvumu, remonts | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Vēdināšanas komplekts, montāža ārsienā | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls (pavisam uzstāda 42 dzīvokļos) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs (ar radio signāla nolasīšanu, ISTA “Ultego III smart" vai ekvivalents Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5–90°C; Precizitātes klase EN 1434; Spiediens 16 bar; t° sensori DIN IC 751 Pt 500 vai ekvivalents) | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Balansējošais vārsts MSV-BD; firmas "Danfoss vai ekvivalents Dn15; uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15, montāža | gb | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Netīrumu savācējs; t=110°C; P=8 bar; Dn15, montāža | gb | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Palīgmateriāli cauruļvadu savienošanai | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c. | Slēdzams metāla skapis 300×350×500 (siltuma skaitītāja uzstādīšanai) | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 1; 5; 8; 11; 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 5 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Karbona caurule apkurei, DN15 (18x1.2mm), montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 572 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 izolācija ar čaulu b=30mm | m | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.c. | Karbona caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.c. | Karbona caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līg.c. | Cauruļvadu rievas 150×100(h) mm izveide, grīdas un grīdas līstes uzstādīšana | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trīsistabu dzīvokļiem Nr. 15; 19; 22; 25; 28; 29; 33; 36; 39; 42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līg.c. | Karbona caurule apkurei, DN15 (18x1.2mm), montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 izolācija ar čaulu b=30mm | m | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | līg.c. | Karbona caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | līg.c. | Karbona caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | līg.c. | Cauruļvadu rievas 150×100(h) mm izveide, grīdas un grīdas līstes uzstādīšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 30; 31; 34; 37; 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 5 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | līg.c. | Karbona caurule apkurei, DN15 (18x1.2mm), montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 270 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 izolācija ar čaulu b=30mm | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | līg.c. | Karbona caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | līg.c. | Karbona caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | līg.c. | Cauruļvadu rievas 150×100(h) mm izveide, grīdas un grīdas līstes uzstādīšana | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Divistabu dzīvokļiem Nr. 2; 3; 6; 9; 12; 16; 17; 20; 23; 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 10 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | līg.c. | Karbona caurule apkurei, DN15 (18x1.2mm), montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 izolācija ar čaulu b=30mm | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | līg.c. | Karbona caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | līg.c. | Karbona caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | līg.c. | Cauruļvadu rievas 150×100(h) mm izveide, grīdas un grīdas līstes uzstādīšana | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vienistabas dzīvokļiem Nr. 4; 7; 10; 13; 18; 21; 24; 27; 32; 35; 38; 41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pavisam 12 šādi dzīvokļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | līg.c. | Termoregulators (vārsts) Dn 15 ar termostatisko sensoru, t=120°C, P=10 bar, DP=0.6 bar | kmpl | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | līg.c. | Sildķermeņa pievienojuma krāns komplektā ar tukšošanas krānu t=110°C; P=8 bar; Dn15 | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | līg.c. | Karbona caurule apkurei, DN15 (18x1.2mm), montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | līg.c. | Cauruļvada Dn15 izolācija ar čaulu b=30mm | m | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | līg.c. | Karbona caurules pagrieziens 90°, DN15, montāža | gb | 336 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | līg.c. | Karbona caurules trejgabals Dn15, montāža | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | līg.c. | Ventilis lodveida; t=110°C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gb | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | līg.c. | Cauruļvada DN15 termokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gb | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | līg.c. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | līg.c. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | līg.c. | Dažādi palīgmateriāli montāžai | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | līg.c. | Cauruļvadu rievas 150×100(h) mm izveide, grīdas un grīdas līstes uzstādīšana | m | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | līg.c. | Apkures sistēmas ieregulēšana, pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kmpl | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2021. gada
Pārbaudīja |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr |  | 0
Piezīme:
• Siltināšanas un apmešanas darbi veicami saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām un apmetumam”
• Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.
Note on D5: ALTUM Kompetentces centrs: Excel šūnu krāsas: Zaļa- aizpildāmas šūnas Dzeltena- šūnas automātiski aizpildās Liekos excel sheet, darba grāmatas izdzēst Liekās excel rindas izdzēst Uzsākt pirmo ierakstu rindā 14 Ar detalizēta informācija, par tāmju aizpildīšanu var iepazīties altum.lv ALTUM Forma 2 sistēma atpazīst un darbojas tikai ar altum.lv publicētajām tāmju sagatavēm. Tel. 67774064