Pielikums Nr. 1

Cenu aptaujai Nr. 2022/1-34/1

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas

Kurzemes ielā 4/6, Liepājā

jumta seguma nomaiņa”

Tehniskā specifikācija

Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts. Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas pretendents pārbauda Pasūtītāja doto apjomu atbilstību dabā. Ja rodas neskaidrības un tiek konstatētas darbu apjomu neatbilstības, tad pretendents par to ziņo Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai, kurš izskaidro situāciju vai veic korekcijas cenu aptaujas darbu apjomos.

Sastādot cenu piedāvājumu, pretendentam jāparedz un jāiekļauj savā piedāvājumā visi tehnoloģiski nepieciešamie darbi, arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi un tehniskajās specifikācijās definētas prasības.

Norādītajā tāmes formā definēto darbu pozīcijas un to apjomu nedrīkst mainīt.

Ja kāda darba izpildei nepieciešams veikt citus, ar tehnoloģiju saistītus, papildu darbus un tādi nav norādīti dotajos darbu apjomos, tad to izmaksas iekļauj galveno darbu pozīcijās, atsevišķi to iezīmējot pozīcijas nosaukumā (piemēram, slīprakstā). Izmaksas noradīt ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata.

Finanšu piedāvājumu jānoformē ievērojot Nolikuma prasības, neskaidrību gadījumā vēršoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas.

Vispārīgas prasības:

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 22.februāris plkst. 11.00, Tukuma ielā 1A, Liepājā, vai sūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz elektroniskā pasta adresi karlis.beihmanis@lna.lv.

- Līguma izpildes laiks: 105 kalendārās dienas jeb 15 nedēļas no objekta būvlaukuma nodošanas Izpildītājam ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes grafiku un darba zonas norobežojošo aizsargkonstrukciju veidus un izvietojuma shēmu.

- Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējam jāievēro LR būvniecības regulējošo normatīvo dokumentu prasības, Pasūtītāja nolīgta vai nozīmēta būvuzrauga norādījumus (ja tāds ir).

- Darba laikā jāuztur kārtība darba vietā. Bēniņos un kāpņu telpās smēķēt aizliegts.

- Būvniekam atbilstoši DOP un atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 3.9.apakšpunktam ir jānodrošina būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana, kā izmaksas ir iekļauj virsizdevumos. Virsizdevumi ir papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Tai skaitā, strādnieku sadzīves konteiners, instrumentu konteiners, ugunsdzēsības stends, brīdinājuma zīmes, būvgružu konteiners, būvgružu izvešana, būvtāfele, biotualete, elektroapgāde un ūdensapgāde.

- Pirms būvdarbu nodošanas par saviem līdzekļiem no objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām.

- Veicot būvdarbus jāpielieto tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem, kā arī jāievēro sertificētu būvmateriālu ražotāju prasības un instrukcijas.

- Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs iekļauj izmaksās un sedz visus ar darbiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti darbu veikšanas laikā.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas norobežot darba vietu, lai izslēgtu nepiederošu personu (garāmgājēju) nokļūšanu darbu veikšanas zonā.

- Uzņēmējs nodrošina un ir atbildīgs par visa veida darba drošības prasību izpildi objektā.

Prasības jumta seguma nomaiņas darbu veikšanai

- Jumta seguma nomaiņas darbi veicami saskaņā ar SIA “T3”, reģ. Nr. 40003642567 izstrādāto apliecinājuma karti “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā fasādes atjaunošana ar jumta seguma maiņu Kurzemes ielā 4/6, Liepājā (kad. Nr.: 17000320189)” un darbu apjomiem.

- Tā kā ēka ir apdzīvota, tad veicot esošā jumta seguma demontāžu ievērtēt iespējamos laika apstākļus darbu veikšanas periodā, t.i. demontāžu veikt tādā apjomā, lai nodrošinātu lietus ūdens neieplūšanu ēkā un dzīvokļos.

- Nav pieļaujama atvērta jumta atstāšana. Nepieciešamības gadījumā jāparedz pagaidu jumta segums.

- Lai novērstu jaunā jumta seguma bojājumus, tad pirms jumta seguma nomaiņas jāveic dūmvadu apsekošana un nepieciešamības gadījumā to remonts – daļēja pārmūrēšana un/vai apmešana.

- Pēc vecā jumta seguma demontāžas, t.sk., esošais latojums, jāveic koka konstrukciju remonts ar antiseptizētiem kokmateriāliem. Neskaidrību gadījumā remonta darbu apjomu precizēt apsekojot objektu ar Pasūtītāju.

- Jaunā jumta seguma izbūvi veikt saskaņā ar materiālu ražotāju norādījumiem un instrukcijām.

- Izbūvēt jaunu lietus notekūdeņu sistēmu, skursteņu pieslēgumus, parapeta nosegus u.c. skārda detaļas saskaņā ar darbu apjomiem (pielikums Nr.3)

Objekta nodošana ekspluatācijā:

- Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikto darbu apjoma.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objekts tiek nodots ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, būvuzraugs (ja tāds ir), Uzņēmējs un mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvis(-ji).

- Pie objekta pieņemšanas-nodošanas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam faktiski paveikto darbu akts (Forma Nr.2), darbu pieņemšanas nodošanas akts un apliecinājuma dokumenti par izmantotajiem materiāliem (segto darbu akti) un pēc pieprasījuma to atbilstību noteiktajām prasībām.

- Līdz būvdarbu pabeigšanai Uzņēmējam tiek samaksāts līdz 85% no kopējās līguma summas ar finanšu rezervi. Atlikušie 15% no līguma summas kopā ar finanšu rezervi Uzņēmējam tiek samaksāti pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, objekta pieņemšanas Liepājas valstspilsētas pašvaldības būvvaldē un pēc garantijas laika garantijas saņemšanas.

- Garantijas termiņš Uzņēmēja veiktiem būvdarbiem un pielietotiem materiāliem 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.