APSTIPRINĀTS

Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas

sēdes protokolu Nr.37,

Liepājā, 2012.gada 01.augustā

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 23 Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2012/10/ERAF) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem:

| 1. Jautājums | Nolikuma pielikumā Nr.8, lokālajā tāmē Nr. 5 (pagraba pārseguma siltināšana) norādīts, ka pagraba pārsegumu paredzēts siltināt ar akmens vati Paroc CGL20CY lamellām, kuras pēc ražotāja izstrādātās tehnoloģijas nav nepieciešams stiegrot ar stikla šķiedras sietu. |
| --- | --- |
| Atbilde Grozījumi | Darba apjomos norādīto siltinājuma materiālu nav nepieciešams stiprināt ar stikla auduma sietu, līdz ar to lokālajā tāmē Nr. 5, pozīciju Nr.8 nepieciešams izņemt. Mainīt darbu apjomu lokālo tāmi Nr. 5 (skatīt Pielikumā Nr. 1). |
| 2. Jautājums | Pretendents izvērtējot iepirkuma dokumentāciju ir secinājis, ka nolikuma pielikumā Nr.8, lokālajā tāmē Nr.3 (ēkas fasāžu rekonstrukcijas darbi), pozīcijā Nr. 59 darbu veikšanai ir nepamatoti liels norādītais nepieciešamais materiālu daudzums. 113,5 m2 lodžiju margu remontam nepieciešams 3,2 kg/m2 Shomburg ISOCREAT-BIS 0/2 un 32 kg/m2 Shomburg ISOCREAT- BIS 5/40. Lūdzam pamatot specifikācijā norādīto materiālu patēriņu. |
| Atbilde Grozījumi | Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.3, pozīcijā Nr. 59, konstatēra rakstības kļūda – mainīt materiālu nosaukumu no “Schmburg Isocreat- BIS 0/2” pret “Schmburg Inducret- BIS 0/2” un “Schmburg Isocreat- BIS 5/40” pret “Schmburg Inducret- BIS 5/40”. Materiāla Shomburg Inducret- BIS 0/2 patēriņš ir 1,6 kg/m2/mm. Rēķinot uz 2mm sanāk 3,2 kg/m2, savukārt Shomburg Inducret- BIS 5/40 tiek rēķināts uz 20mm. Mainīt darbu apjomu lokālo tāmi Nr. 3 (skatīt Pielikumā Nr. 2). |
| 3. Jautājums | Pretendentam izvērtējot Nolikuma pielikumā Nr.8 esošo Lokālo tāmi Nr. 8 (apkure) pozīciju 26, ir radušās neskaidrības uz kurām Pretendents lūdz Pasūtītāju sniegt atbildi: - Lūdzam iepirkuma komisiju norādīt distancētās “HYDRO-RADIO” datu nolasīšanas sistēmas atrašanās vietu. Vai pretendents var piedāvāt šīs sistēmas analogu? Vai objekta Siguldas ielā 23 uzstādīšanai paredzētā sistēma būs jāpievieno kādai centralizētai attālās skaitītāju nolasīšanas sistēmai? |
| Atbilde | Distancētā “HYDRO-RADIO” datu nolasīšanas sistēma ir integrēta siltuma skaitītājā. Pretendenti var piedāvāt analogu, ja tas nodrošina pasūtītāja vajadzības, kādas izvirzītas konkrētajā pozīcijā. Nē nav jāpievieno citai skaitītāju nolasīšanas sistēmai. |
| Grozījumi | Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2012.gada 22.augustam, pulksten 13:00. |

# Nolikuma pielikumā Nr. 8 (Darba apjomi), tiek labotas lokālās tāmes Nr. 3 un Nr. 5: skatīt pielikumā.

Šis dokuments ir neatņemama konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 23, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2012/10/ERAF) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas ielā 23, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2012/10/ERAF).

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | Viktors ZĪVERTS |
| --- | --- |
| Sagatavoja | Liene AFANASJEVA |