APSTIPRINĀTS

Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas

sēdes protokolu Nr.3, 

Liepājā, 2013.gada 21.februārī

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērves ielā 17, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2013/2/ERAF) nolikuma grozījumi:

Mainīt nolikuma Pielikuma Nr.7 “Darbu apjomi” lokālo tāmi Nr.6  un turpmāk izteikt šo tāmi sekojoši:

	Lokālā tāme Nr.:
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būves nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objekta nosaukums: fasādes un jumta vienkāršota renovācija, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, karstā ūdensvada un apkures sistēmu nomaiņa.
	
	

	Objekta adrese: Dzērves iela 17, Liepājā
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tāmes izmaksas Ls:
	0.00

	Jumta segums un vēdināšanas kanālu apdare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods
	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)
	Mērvienība
	Apjomi
	1.00
	Vienas vienības cena, Ls/mv
	Kopā, Ls
	Kopējās izmaksas, Ls

	
	
	
	
	
	1.00
	Laika norma, c/st
	Darba apmaksas likme, Ls/st
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	
	Darbietilpība, c/st
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	Summa, Ls

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	līg.c.
	Jumta iesegums - divas kārtas ruberoīda segums
	m²
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ruberoīdsa apakškārta
	m2
	172.50
	1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ruberoīda virskārta 
	m2
	172.50
	1.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	propāns -butāns
	bal
	3.75
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	līg.c.
	Jumta skārds - parapetiem un jumtiņiem; tonis RR23 pēc ruukki
	m²
	115.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Paligmateriāli
	komp
	9.47
	0.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Skārds cink. 
	m²
	126.83
	1.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	līg.c.
	 MARISEAL 710 vai ekvivalents poliuretāna gruntējums
	m²
	679
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	līg.c.
	Mariseal 250 (hidroizolācija) vai ekvivalents 1 kārtā
	m²
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	
	Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	
	

	 
	
	Kopā izmaksas: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pārbaudīja:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


