## KPDV1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem ēkai N.2.
Celtniecības darbi
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Par kopējo summu, Ls: |  |  | #VALUE!
Celtniecības darbi
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) | Tai skaitā |  |  | Būvdarbu izmaksas, (Ls)
|  |  | Darba alga, (Ls) | Materiāli, (Ls) | Mehānismi, (Ls)
1 | Pagrabstāva siltināšana ēkai nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | Gala fasādes ieskaitot cokola siltināšanu ēka nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | Ārsienu siltināšanas darbi ēka nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4 | Bēniņstāva siltināšana ēka nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
5 | Bēniņstāva lietus kanalizācijas sistēmas renovācija | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
6 | Logu nomaiņa | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
7 | Balkonu remontdarbi ēkai nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
8 | Cokola siltināšanas darbi | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
9 | Jumta paneļu virskārtas remonts Ēka nr.2 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
10 | Jumta paneļu apakškārtas remonts | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
11 | Nokrišņu ūdens novadīšanas dzelzbetona panelis - tekne renovācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jumta paneļa 3,2x5,2 m renovācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Apkures sistēmas renovācija | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| Kopā būvdarbi: | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  |  | Virsizdevumi: | …...% | #VALUE!
|  |  |  | Peļņa: | …...% | #VALUE!
|  |  |  | Darba devēja sociālais nodoklis: | 24.09% | 0
|  |  |  | Kopā: |  | #VALUE!
|  |  |  | PVN: | 21% | #VALUE!
|  |  |  | Pavisam kopā: |  | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## P1
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 1
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [14 empty] | #VALUE!
Pagrabstāva siltināšana ēkai nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pagrabstāva siltināšana ēkai nr.2
1 | līg.c. | Šķūnīšu koka sienu augšu demontāža 150mm augstumā | m3 | 4
2 | līg.c. | Pārseguma paneļu virsmas attīrīšana, gruntēšana | m2 | 729
|  | Paligmateriāli | komp | 65.61
|  | Grunts | kg | 72.9
|  | Horizontālās siltumizolācijas ieklāšana (sk. šķēlumu) | m2 | 729
3 | līg.c. | Pagraba siltināšanas kārtas izveidošana ar putupolistirola plātnēm (analogs Tenapors EPS 100) b=120mm, piestiprinot to pie pārseguma ar līmi | m² | 729
|  | Putupolistirola plātnes | m2 | 765.45
|  | Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 6561
|  | Ugunsdrošais dībelis | gab | 4374
4 | līg.c. | Pagraba siltinātās virsmas apmešana | m² | 729
|  | Līmjava Serpo 410, 2mm vai ekvivalents | kg | 3499.2
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 1530.9
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | …...% | [8 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## fasgala
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 2
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Gala fasādes ieskaitot cokola siltināšanu ēka nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ēka Nr.2
Cokols
1 | līg.c. | Grunts atrakšana un atpakaļ atbēršana | m³ | 180
2 | līg.c. | Vertikālās hidroizolācijas ierīkošana | m² | 165.6
|  | Hidroizolācija IDROSILEX PRONTO vai ekvivalents | kg | 529.92 | 3.2
3 | līg.c. | Cokola siltināšana ar siltumizolāciju, apmešana uz stiklšķiedras sieta ar gludo apmetumu, divkārša krāsošana | m² | 102
|  | Grunts | kg | 10.2 | 0.1
|  | Siltumizolācija 100mm putupolistirola plātni analogu TENAPORS EXSTRA EPS150 | m² | 10.71 | 1.05
|  | Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 663 | 6.5
|  | Dībeli | gab | 612 | 6
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 90.72 | 1.05
|  | Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 408.24 | 4.5
|  | Apmetums | kg | 952.56 | 10.5
|  | Paligmateriāli | komp | 8.1648 | 0.09
|  | Grunts | kg | 13.608 | 0.15
|  | Špaktele | kg | 108.864 | 1.2
|  | Krāsa | kg | 45.36 | 0.5
|  | cokola profilīstes | m | 82.7775 | 0.91245
|  | Stūru nobeiguma profilīstes | m | 212.8563 | 2.3463
|  | Blietēta grunts | m² | 63.504
5 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavošanas kārta 100mm | m³ | 6.3504
|  | Smilts | m3 | 6.9854 | 1.1
6 | līg.c. | Monolītais betons B15; F50 b=100mm | m3 | 6.3504
|  | betons | m3 | 6.6679 | 1.05
Fasāde
|  | Paneļu sadurvietu aizpildīšanau ar elestīgu hidroizolējošu mastiku | m | 660
|  | grunts Sika Primer 3N vai ekvivalents | l | 66 | 5
|  | Vienkomponenta poliuretāna bāzes mastika Sikaflex Construction D vai ekvivalents | kg | 396 | 0.6
8 | līg.c. | Ārsienu siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvati (analogs Paroc FAS B) b=120mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem | m² | 872
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 915.6 | 1.05
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | l | 261.6 | 0.3
|  | Līmjava vatei CT180 vai ekvivalents | kg | 3924 | 4.5
|  | Dībeli | gab | 5232 | 6
9 | līg.c. | Ārsienu siltināto virsmu apmešana ar gatavo dekoratīvo silikona apmetumu (b=2 mm) uz armējošas javas ar minerālšķiedru sietu (160g/m², acs lielums 4×4mm) (analogi šķēlumam AS-2) | m² | 872
|  | Armējošā līmjava 3mm (2 kārtas =6mm) CT190 vai ekvivalents | kg | 4360 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 959.2 | 1.1
|  | Stūra profils | m | 130.8 | 0.15
|  | Dekoratīvs, gatavais silikona apmetums. b=2mm CT174 vai ekvivalents | kg | 3052 | 3.5
|  | Paligmateriāli | komp | 78.48 | 0.09
|  | Nobeiguma grunts CT16 vai ekvivalents | kg | 261.6 | 0.3
|  | Apmetuma tonēšana (toni sk. Krāsu pasē) | kg | 3052 | 3.5
10 | līg.c. | Sadurvietu iestrāde ar skārda b=0,5mm noseglīsti | m | 72
|  | Paligmateriāli | komp | 5.9112 | 0.0821
|  | Skārds (krāsots) | m² | 21.6 | 0.3
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Fasad
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 3
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Ārsienu siltināšanas darbi ēka nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Metāla nožogojuma montāža, h=2,0 m | m | 204
2 | līg.c. | Sastatņu montēšana | m² | 2369.4
3 | līg.c. | Cokola profila līstes montēšana | m | 196
4 | līg.c. | Ārsienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana | m² | 2154
|  | Grunts | kg | 215.4 | 0.1
5 | līg.c. | Ārsienu siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvati (analogs Paroc FAS B) b=120mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem | m² | 2427.2
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 2548.56 | 1.05
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | l | 728.16 | 0.3
|  | Līmjava vatei CT180 vai ekvivalents | kg | 10922.4 | 4.5
|  | Dībeli | gab | 14563 | 6
6 | līg.c. | Tehniskā stāva (un 1.stāva sienas pie ieejām) siltināšanas kārtas izveidošana ar akmensvati (analogs Paroc FAS 3) b=30mm, piestiprinot to pie ārsienas ar līmi un dībeļiem | m² | 352.8
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 370.44 | 1.05
|  | Dziļumgrunts CT17 vai ekvivalents | l | 105.84 | 0.3
|  | Līmjava vatei CT180 vai ekvivalents | kg | 1587.6 | 4.5
|  | Dībeli | gab | 2117 | 6
7 | līg.c. | Logu un durvju aiļu apdare ar akmensvates plātnēm (analogs Paroc FAB3) platums~0.2m, b=0,03m,840,0 t/m | m2 | 210
|  | Grunts | kg | 21 | 0.1
|  | Siltumizolācija sienām | m2 | 220.5 | 1.05
|  | Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 1890 | 9
|  | Dībeli | gab | 1260 | 6
|  | Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 2016 | 9.6
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 231 | 1.1
|  | Stūra profils | m | 31.5 | 0.15
8 | līg.c. | Ārsienu siltināto virsmu apmešana ar gatavo dekoratīvo silikona apmetumu (b=2 mm) uz armējošas javas ar minerālšķiedru sietu (160g/m², acs lielums 4×4mm) (analogi šķēlumam AS-2) | m² | 2990
|  | Armējošā līmjava 3mm (2 kārtas =6mm) CT190 vai ekvivalents | kg | 14950 | 5
|  | Armējošais stiklšķiedras siets - 160g/m², 2kārtas | m2 | 3289 | 1.1
|  | Stūra profils | m | 448.5 | 0.15
|  | Dekoratīvs, gatavais silikona apmetums. b=2mm CT174 vai ekvivalents | kg | 10465 | 3.5
|  | Paligmateriāli | komp | 269.1 | 0.09
|  | Nobeiguma grunts CT16 vai ekvivalents | kg | 897 | 0.3
|  | Apmetuma tonēšana (toni sk. Krāsu pasē) | kg | 10465 | 3.5
9 | līg.c. | Skārda palodze akmensvates sašaurinājuma vietā, tehniskā stāva apvidū. | m | 204
10 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda, montēšana (analogs RUUKI) b=0,35 m | m | 520
11 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 21
|  | Gružu konteiners | gb | 3 | 0.14286
Austrumu puses ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi
12 | līg.c. | Betona pakāpiena plātņu demontāža (a×b×h=3,0×0,1×0,3) | gab | 20
13 | līg.c. | Pakāpiena plātņu betona atbalstkonstrukcijas demontāža | m³ | 2
14 | līg.c. | Zemes darbi pamatu izbūvei | m³ | 10
15 | līg.c. | Esošās grunts noblietēšana | m² | 16
16 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojuma kārtas un pildījuma izveidošana | m³ | 3.6
|  | Smilts | m3 | 7.92 | 2.2
17 | līg.c. | Stiegrojuma Ø6BpII sieta montēšana | m² | 20
18 | līg.c. | Monolīta betona B20, F50 pamatojuma izveidošana | m³ | 5
|  | betons | m3 | 5.25 | 1.05
19 | līg.c. | Saliekamo betona pakāpienu montēšana (a×b×l= 0,15×0,3×3,05m), analogs X-sēta ražojumam | gab | 20
20 | līg.c. | Esoša betona laukuma virsmas apstrāde | m² | 30
21 | līg.c. | Alumīnija margas h=1,0m, analogs RIPO ALUMĪNIJA MARGU SISTĒMAS MU.01 (6 gab) | m | 40
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Benini
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 4
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.`2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Bēniņstāva siltināšana ēka nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Bēniņstāva siltināšana ēka nr.2
1 | līg.c. | Būvgružu izvākšana | m3 | 7.5
2 | līg.c. | Virsmas attīrīšana | m2 | 750
3 | līg.c. | Nevajadzīgo atvērumu aizdare ar betonu B15 | m3 | 1
|  | Betons B15 | m3 | 1.05 | 1.05
4 | līg.c. | Siltumizolācijas ieklāšana (analogs Paroc BLT 3) , b=255mm (sablīvēšanās koef. 1,1) | m² | 750
|  | Siltumizolācija | m² | 787.5 | 1.05
5 | līg.c. | Regulējamu āra žalūzijas montāža L0 200×200mm tērauda rāmī, ar regulācijas mehānismu, nodrošinu pilnīgu žalūziju aizvēršanu. Atvērtā stāvoklī laukuma samazinājums nav mazāks par 80% no aktīvā laukuma, Apstrādātas ar pretkarozijas krāsojumu. | kompl. | 45
6 | līg.c. | Koka laipu 900×1800mm uzstādīšana | kompl. | 50
|  | Koka brusas 75×100 | m3 | 1.35 | 0.027
|  | Dēļi 150×25 | m3 | 3.375 | 0.0675
|  | Paliktņi 150×150×150 | kg | 0.7425 | 0.01485
|  | erlīts | l | 50 | 1
|  | naglas | kg | 25 | 0.5
7 | līg.c. | Metāla detaļu apstrāde ar pretkarozijas sastāvu un krāsošana ar metāla krāsu | m² | 25
|  | grunts Korrostop vai ekvivalents | kg | 10 | 0.4
|  | krāsa | kg | 7.5 | 0.3
8 | līg.c. | Jumta lūku siltinātu b=100mm uzstādīšana 600×800mm | kompl. | 4
|  | jumta lūka 610×780mm | kompl. | 4 | 1
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | …...% | [9 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## BLK
Lokālā tāme Nr.: | [7 empty] | 5
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [16 empty] | #VALUE!
Bēniņstāva lietus kanalizācijas sistēmas renovācija
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) |  | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[6 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ēka nr.2
|  | Lietus kanalizācijas iekšējie tīkli |  | 4: kompl.; 5: 5
1 |  | Demontējamas kanalizācijas caurules un tās stiprinājumi | Ø110 | 4: m; 5: 50
2 |  | PVC kanalizācijas caurule | Ø110×3,2, T8 | 4: m; 5: 50
3 |  | Kanalizācijas stāvvada izolācija ar "Armacell" TUBOLIT izolācijas rulli, lai nodrošinātu skaņas izolāciju | TL-100/5-AR | 4: m; 5: 50
|  | Kanalizācijas pāreja PVC-čuguns | Ø110 | 4: gab.; 5: 5
4 |  | Kanalizācijas sistēmas krustgabals | Ø110-45° | 4: gab.; 5: 5
5 |  | Kanalizācijas sistēmas trejgabals | Ø110-45° | 4: gab.; 5: 5
6 |  | Kanalizācijas sistēmas līkums | Ø110-45° | 4: gab.; 5: 35
7 |  | Kanalizācijas sistēmas revīzija | Ø110 | 4: gab.; 5: 5
8 |  | Kanalizācijas sistēmas aizbāznis | Ø110 | 4: gab.; 5: 5
9 |  | Slēgtās plūsmas jumta noteka - savācējgrozs ar pašregulējošu apsildes kabeli 220V/16W | Ø110 | 4: kompl.; 5: 15
10 |  | Cauruļu nostiprināšanas skavas, cinkotā tērauda ar gumijas aizsargkārtu | Dn 110 | 4: gab.; 5: 33.3333
11 |  | Savācējgroza pieslēgums piekoplietošanas elektrosadales 5. stāvā - komplektā pievienošanai nepieciešamie palīgmateriāli kābelis | MMJ (PPJ) 3×1,5mm² | 4: m; 5: 150
12 |  | Savācējgroza pretkondensāta pāslīmējoša - izolējošo motāžas lente | Ø110 | 4: kompl.; 5: 5
13 |  | Pievienošanās pie esošā lietus kanalizācijas izvada no ēkas |  | 4: vietas; 5: 5
|  | Kopā: |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | 5: …...%; 14: #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: |  | 12: 0; 13: 0; 14: #VALUE!; 15: 0; 16: #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## logi
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 6
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Logu nomaiņa
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | PVC loga bloka 1350×600mm - 33.gab ar stikla paketi krāsa - balta Stikla paketes 2k4 + 4LowE+16Arg siltuma caurlaidības koef.: 1,1 w/m×K PVC rāmis Sistēma Gealan S8000 vai ekvivalents (seškameru kameru) siltuma caurlaidības koef.: 1,2 w/m×K montāža | m² | 26.73
|  | Metāla konstrukcijas blīvas krāsotas ārdurvis 1.3×2.1m - 6.gab ar siltinājumu, rokturi, eņģēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, speciālām blīvgumijām un piedurlīstēm, vienpuktu slēdzeni un mehānisko koda atslēgu. siltuma caurlaidības koef.: 1,1 w/m×K | m² | 10.92
3 | līg.c. | Ārējo palodžu - skārda b=0.5mm montāža b=0,3m | m | 46.7775
|  | Paligmateriāli | komp | 3.8404 | 0.0821
|  | Skārds (krāsots) | m² | 14.0333 | 0.3
1 | līg.c. | Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25 | m | 231
2 | līg.c. | Koka ārdurvju demontāža (12 gab) | m² | 62.7
3 | līg.c. | Veco koka logu un durvju demontāža | m² | 409.793
4 | līg.c. | Jaunu PVC logu L1 montēšana (b×h=1800×1500) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 43.2
|  | montāžas skavas | gab | 112 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 87 | 2
|  | montāžas puta | l | 17.28 | 0.4
|  | skrūves | gab | 108 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 8.64 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 43.2 | 1
|  | savienojošais profils | m | 4.32 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 27.648 | 0.64
5 | līg.c. | Jaunu PVC logu L2 montēšana (b×h=1200x1500) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 154.8
|  | montāžas skavas | gab | 403 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 310 | 2
|  | montāžas puta | l | 61.92 | 0.4
|  | skrūves | gab | 387 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 30.96 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 154.8 | 1
|  | savienojošais profils | m | 15.48 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 99.072 | 0.64
6 | līg.c. | Jaunu PVC logu L3 montēšana (b×h=2500x1500) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 7.5
|  | montāžas skavas | gab | 19.5 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 15 | 2
|  | montāžas puta | l | 3 | 0.4
|  | skrūves | gab | 18.75 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 1.5 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 7.5 | 1
|  | savienojošais profils | m | 0.75 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 4.8 | 0.64
7 | līg.c. | Jaunu PVC logu L4 montēšana (b×h=1000x1500) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 9
|  | montāžas skavas | gab | 23 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 18 | 2
|  | montāžas puta | l | 3.6 | 0.4
|  | skrūves | gab | 23 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 1.8 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 9 | 1
|  | savienojošais profils | m | 0.9 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 5.76 | 0.64
8 | līg.c. | Jaunu PVC logu L5 montēšana (b×h=1700x1500) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 10.2
|  | montāžas skavas | gab | 27 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 20 | 2
|  | montāžas puta | l | 4.08 | 0.4
|  | skrūves | gab | 26 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 2.04 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 10.2 | 1
|  | savienojošais profils | m | 1.02 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 6.528 | 0.64
9 | līg.c. | Jaunu PVC logu L6 montēšana (b×h=1700x570) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 0.969
|  | montāžas skavas | gab | 3 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 2 | 2
|  | montāžas puta | l | 0.3876 | 0.4
|  | skrūves | gab | 2 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 0.1938 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 0.969 | 1
|  | savienojošais profils | m | 0.0969 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 0.62016 | 0.64
10 | līg.c. | Jaunu PVC logu L7 montēšana (b×h=1700x570) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 8.224
|  | montāžas skavas | gab | 22 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 16 | 2
|  | montāžas puta | l | 3.2896 | 0.4
|  | skrūves | gab | 21 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 1.6448 | 0.2
|  | PVC logi | m2 | 8.224 | 1
|  | savienojošais profils | m | 0.8224 | 0.1
|  | palodzes profils | m | 5.2634 | 0.64
11 | līg.c. | Jaunu balkona PVC bloku durvju montāža D1 (b×h=700×2100) (skatīt logu specifikāciju) | m² | 86.74
|  | montāžas skavas | gab | 226 | 2.6
|  | dibeļi | gab | 174 | 2
|  | montāžas puta | l | 34.696 | 0.4
|  | skrūves | gab | 217 | 2.5
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 17.348 | 0.2
|  | B/durvis | m2 | 86.74 | 1
|  | savienojošais profils | m | 8.674 | 0.1
17 | līg.c. | Jaunu ārdurvju montēšana D2 (b×h=3000x2900) (skatīt durvju specifikāciju) (5gab) (skatīt durvju specifikāciju) | m² | 43.5
|  | montāžas skavas | gab | 44 | 1
|  | dibeļi | gab | 174 | 4
|  | montāžas puta | l | 26.1 | 0.6
|  | skrūves | gab | 87 | 2
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 8.7 | 0.33
|  | durvis | m2 | 43.5 | 1
18 | līg.c. | Jaunu ārdurvju montēšana D3 (b×h=1300x2100) (skatīt durvju specifikāciju) (7 gab) (skatīt durvju specifikāciju) | m² | 13.74
|  | montāžas skavas | gab | 14 | 1
|  | dibeļi | gab | 55 | 4
|  | montāžas puta | l | 8.244 | 0.6
|  | skrūves | gab | 28 | 2
|  | hermētiķis SILIKON vai ekvivalents | l | 2.748 | 0.33
|  | durvis | m2 | 13.74 | 1
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Ba
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 7
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [14 empty] | #VALUE!
Balkonu remontdarbi ēkai nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo balkona aizstiklojumu demontāža ( balkoni) | m² | 385
2 | līg.c. | Plātnes skārda apmales demontāža, izkaļot gropi plātnes malā. | m | 1042.2
3 | līg.c. | Jaunas gluda jumta skārda apmales, b=0,25m ievietošana gropē, nosedzot to ar cementa javu. | m² | 210.6
|  | Paligmateriāli | komp | 17.2903
|  | Skārds | m2 | 52.65
|  | java M100 vai ekvivalents | m3 | 2.106
4 | līg.c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 1
|  | Kopā : | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## cok
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 8
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Cokola siltināšanas darbi
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Betona apmales demontāža | m³ | 10.4
2 | līg.c. | Grunts rakšanas darbi lidz pamata apakšai,1200 mm platumā | m³ | 179.2
3 | līg.c. | Cokola sienas sagatavošana siltināšanai - virsmu notīrīšana un gruntēšana, | m² | 415
|  | Grunts | kg | 41.5 | 0.1
4 | līg.c. | Jaunas membrānveida hidroizolācijas uzklāšana (analogs Fondaline), visā pamata sienas augstumā | m² | 415
|  | hidroizolācija | kg | 1245 | 3
5 | līg.c. | Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu stiprināšana pie cokola virsmas ar meh.dībeļiem 1,0m dziļumā zem zemes līmeņa(analogs Tenapor Extra), b=100mm, | m² | 315.4
|  | Siltumizolācija | m2 | 331.17 | 1.05
|  | Līmjava Serpo 405 vai ekvivalents | kg | 2838.6 | 9
|  | Dībeli | gab | 3785 | 12
6 | līg.c. | Atrakto vietu aizbēršana ar minerālgrunti | m³ | 179.2
7 | līg.c. | Cokola apmešana ar apmetumu uz minerālšķiedru sieta (b=6mm) un krāsošana | m² | 116.2
|  | Līmjava Serpo 410 vai ekvivalents | kg | 1115.52 | 9.6
|  | Siets stikla šķiedra | m2 | 127.82 | 1.1
|  | Paligmateriāli | komp | 10.458 | 0.09
|  | Grunts | kg | 11.62 | 0.1
|  | Špaktels | kg | 929.6 | 8
|  | Krāsa | kg | 69.72 | 0.6
Betona apmaļu ierīkošana:
8 | līg.c. | Vidēji rupjas smilts sagatavojuma kārtas un pildījuma izveidošana | m³ | 16.8
|  | Smilts | m3 | 18.48 | 1.1
9 | līg.c. | Monolītā betona B15, F50 ieklāšana b=100mm | m³ | 16.8
|  | betons | m3 | 17.64 | 1.05
|  | kokmateriāli | m3 | 1.1846 | 0.070513
|  | ūdens izturīgs saplāksnis | m2 | 16.8 | 1
12 | līg.c. | Esošās betona lūku demontāža | m³ | 5
13 | līg.c. | Blietētas šķembas kā apmales sagatavojuma kārta, b=200 mm | m³ | 2.3
|  | šķembas | m³ | 2.53 | 1.1
14 | līg.c. | Betona B15 F50 lūkas korpusa izbūve | m³ | 5
|  | betons | m3 | 5.25 | 1.05
| līg.c. | Leņdzelzis L25×5mm enkurots betona apmales augšējā daļā | m | 19.2
|  | Drenžas caurules Ø50, l=0,25m | gab | 6
15 | līg.c. | Slīpuma izveide no cementa javas M200 vai ekvivalents kārtas b=20 mm uznešanas | m³ | 0.8
|  | java M200 vai ekvivalents | m3 | 0.84 | 1.05
16 | līg.c. | Drenējoša - šķembu pildījuma izbūve 0,5m³ uz vienu vietu | m³ | 3
|  | šķembas | m³ | 3.3 | 1.1
17 | līg.c. | Betona ārmalu hidroizolācijas izveide | m² | 28.3
|  | Hidroizolācija IDROSILEX PRONTO vai ekvivalents | kg | 90.56 | 3.2
18 | līg.c. | Tērauda režģa ar eņģēm1250×645mm montāža | kompl | 6
|  | leņdzelžiem L25×5,l=1,25m - 2.gab | m | 15
|  | leņdzelžiem L25×5,l=0,645m - 2.gab | m | 7.8
|  | armatūras stieņiem Ø12AII,s=0,25m, 4.gab, l~0,64*m | m | 15.36
|  | armatūras stieņiem Ø12AII,s=0,25m, 4.gab, l~1,25*m | m | 20
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Jpvirsa
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 9
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Jumta paneļu virskārtas remonts Ēka nr.2
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumta paneļu virskārtas remonts Ēka nr.2
1 |  | Esošo dzb-na nosegplātņu 0,14x3,2x5,2m 310kg noņemšana | gab | 58
2 |  | Esošo jumta dzb-na paneļu 3,2x5,2m 310kg - 3tonnas noņemšana un atpakaļ atlikšana | gab | 6
3 |  | Jumta paneļu 3,2×5,2m sadurvietu remonts | m | 331.76
|  | Divas kārtas bitumena iesegums | m² | 331.76 | 1.2
|  | Apakškārtas mīkstā jumta segums min.b=2,8mm, 3,6kg/m² armējums: stiklšķiedra (anlogs Texno nikol Uniflex HPP) | m² | 398.112 | 1.2
|  | Virskārtas mīkstā jumta segums min.b=4,2mm, 5,1kg/m² armējums: Polist.180 (anlogs Texno nikol tehnoplast EKP 4,5) | m² | 9.9528 | 0.025
|  | Gāze | bal. | 8.294 | 0.025
4 |  | Antiseptizēts mitrumizturīgās osb plāksnes 21×240*mm, l=5,2 m enkurotas šuvē | m² | 11.52
|  | mitrumizturīgās osb plāksnes 21×240*mm, l=5,2 m |  | 12.672 | 1.1
|  | Pašspriegojoši enkuri M12, l=150mm, s=500mm | gab | 24 | 0.5
5 |  | Cinkotā skārda apšuvums |  | 194.68
|  | Cinkots jumta skārda 0,8mm apšuvums 0,6×5,9*m | m² | 30.24 | 1.05
|  | Cinkots papildus skārds 0,8mm stirpinājums, 0,25×5,2m | m² | 25.2 | 1.05
|  | dībeļskrūvēm l=Ø5×20mm, s=300mm ar gumijotu izolētu paplāksni | gab | 1606.6667 | 0.3
6 |  | Šuvju hermetizācija gar jumta skārdu | m | 96
7 | līg.c. | Jumta paneļu attīrīšana no būvgružiem | m² | 728
8 | līg.c. | Jumta klaja apstrāde ar smilšpapīru | m² | 728
9 | līg.c. | Plaisu aizdare | m | 19.2
| 10 | MARIFLEX PU 30 vai ekvivalents, 600ml | l | 9.6 | 0.5
10 | līg.c. | Grunts ieklāšana | m² | 728
|  | MARISEAL 710 vai ekvivalents poliuretāna grunts | kg | 182 | 0.25
11 | līg.c. | Ģeotekstila iestrāde ap ventilācijas izvadiem un lūkām | m | 100
|  | Mariseal vai ekvivalents | m² | 15 | 0.15
|  | MARISEAL 250 vai ekvivalents hidroizolācijas membrāna | kg | 250 | 2.5
12 | līg.c. | Hidroizolācijas membrāna, iestrādā ar veltni 2 slāņos | m² | 728
|  | MARISEAL 250 vai ekvivalents hidroizolācijas membrāna | kg | 1820 | 2.5
13 | līg.c. | Aizsargslāņa iestrādā ar veltni 1 slānī. | m² | 728
|  | MARISEAL 400 vai ekvivalents aizsargslānis | kg | 247.1784 | 0.2
14 | līg.c. | Jumta lūku uzstādīšana 600×800mm | kompl. | 3
|  | jumta lūka 610×780mm | kompl. | 3 | 1
15 | līg.c. | Nokrišņu ūdens novadīšanas paneļu attīrīšana no būvgružiem | m² | 132
16 | līg.c. | Noņemt betona nestingru un noslāņotu aizsargkārtu, attīrīt (līdz tīrības pakāpei kl.Sa (min.St2)) atsegto armatūru un atjaunot betona aizsargkārtu. | m² | 26.4
17 | līg.c. | Aizsargārtu atjaunot pārklājot ar | m² | 26.4
|  | suspensiju Sika Mono Top 910 vai ekvivalents vienā kārtā. | kg | 46.2 | 1.75
18 | līg.c. | Remonta zonu – betonu samitrināt un izremontēt ar | m² | 26.4
|  | remonta javu Sika Mono Top 412 N vai ekvivalents | kg | 47.52 | 1.8
19 | līg.c. | Betona virsmas pārklājums ar hidroizolācijas | m² | 132
|  | sastāvu Sika Seal 200 Migrating vai ekvivalents divās kārtās | kg | 528 | 2
20 | līg.c. | Mīkstā jumta seguma ieklāšana uz nokrišņu dzelzbetona paneli - tekni | m² | 132
|  | Bitumena praimers (anlogs Texno nikol) | m² | 39.6 | 0.3
|  | Apakškārtas mīkstā jumta segums min.b=2,8mm, 3,6kg/m² armējums: stiklšķiedra (anlogs Texno nikol Uniflex HPP) | m² | 151.8 | 1.15
|  | Virskārtas mīkstā jumta segums min.b=4,2mm, 5,1kg/m² armējums: Polist.180 (anlogs Texno nikol tehnoplast EKP 4,5) | m² | 151.8 | 1.15
|  | plastmasas dībeļi 75mm | gab | 396 | 3
|  | propāns -butāns | bal | 3.3 | 0.025
21 | līg.c. | Papildus mīkstā jumta seguma kārtas iestrāde pieslēgumu vietās (pārejas, līkumi, mezgli) min.b=4,2mm, 5,1kg/m² armējums: Polist.180 (anlogs Texno nikol tehnoplast EKP 4,5) | m² | 26.4
|  | Virskārtas mīkstā jumta segums min.b=4,2mm, 5,1kg/m² armējums: Polist.180 (anlogs Texno nikol tehnoplast EKP 4,5) | m2 | 30.36 | 1.15
|  | propāns -butāns | bal | 0.66 | 0.025
22 | līg.c. | Jumta deflektoru Ø90 uzstādīšana | gab | 15
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Jpapakšrem
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 10
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | #VALUE!
Jumta paneļu apakškārtas remonts
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | 1 | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | 1 | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ēka nr.2
Jumta paneļu un nokrišņu teknes apakškārtas remonts
1 | līg.c. | Noņemt betona nestingru un noslāņotu aizsargkārtu, attīrīt (līdz tīrības pakāpei kl.Sa (min.St2)) atsegto armatūru un atjaunot betona aizsargkārtu. | m² | 180
2 | līg.c. | Aizsargārtu atjaunot pārklājot ar | m² | 180
|  | suspensiju Sika Mono Top 910 vai ekvivalents vienā kārtā. | kg | 315 | 1.75
3 | līg.c. | Remonta zonu – betonu samitrināt un izremontēt ar | m² | 180
|  | remonta javu Sika Mono Top 412 N vai ekvivalents | kg | 324 | 1.8
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Jteknes
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 11
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | 0
Nokrišņu ūdens novadīšanas dzelzbetona panelis - tekne renovācija
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā (Ls) | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) |  | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.c. | Esošo jumta dz.betonu elementu demontāža | gab. | 11
2 | līg.c. | Metāla konstrukciju izgatavošana (marka S1 un S2) un montāža | t | 0.604
3 | līg.c. | Metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzība | m2 | 19.22
|  | grunts Korrostop vai ekvivalents | kg | 7.688 | 0.4
4 | līg.c. | Dz.betona plātnes betonēšana | m3 | 0.76
|  | Betons B20, F50 vai ekvivalents | m³ | 0.798 | 1.05
|  | Prof. tērauda loksne | m2 | 9.63 | 12.671
|  | Stiegras Ø10AIII | kg | 60 | 78.9474
5 | līg.c. | Esošo dz.betona jumta elementu montāža atpakaļ | gab. | 11
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | …...% | [9 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## Jp
Lokālā tāme Nr.: | [6 empty] | 12
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [15 empty] | 0
Jumta paneļa 3,2x5,2 m renovācija
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | 1 | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā (Ls) | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | 1 | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) |  | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ēka nr.2
1 | līg.c. | Bojātā jumta paneļa 0,32x3,2x5,2 m demontāža | kompl | 4
|  |  | t | 12
2 |  | Būvgružu savākšana un aizvešana | t | 12
|  | Transports, konteinera atvešana un aizvešana | gab. | 1
|  | Gružu konteinera noma | dn | 7
|  | Atkritumu un būvgružu nodošana poligonā | t | 12
3 | līg.c. | Jumta paneļa 3,2x5,2 m betonešana | kompl | 4
|  | Sijas U- profils Nr.16-П | kg | 588 | 147
|  | Sijas DT-Б2 | kg | 652 | 163
|  | Stiegras Ø10AIII | kg | 404 | 101
|  | Stiegras Ø6AI | kg | 92 | 23
|  | Siets Ø4BpI, 100x100 | m² | 96 | 24
|  | Betons B20, F50 vai ekvivalents | m³ | 9.2 | 2.3
|  | Detaļa zem sijām -10x150x200, enkurota cementa javā | kg | 38 | 9.5
|  | Cementa java M1:100 | m³ | 0.1 | 0.025
4 | līg.c. | Metāla pretkorozijas krāsojums | m² | 52
|  | grunts Korrostop vai ekvivalents | kg | 20.8 | 0.4
5 | līg.c. | Betona virsmas pārklājums ar hidroizolācijas | m² | 148
|  | sastāvu Sika Seal 200 Migrating vai ekvivalents divās kārtās | kg | 592 | 2
6 | līg.c. | Jumta segums no 2 kārtām ruberoīda bitumenā | m² | 160
|  | Apakškārtas mīkstā jumta segums min.b=2,8mm, 3,6kg/m² armējums: stiklšķiedra (anlogs Texno nikol Uniflex HPP) | m2 | 192 | 1.2
|  | Virskārtas mīkstā jumta segums min.b=4,2mm, 5,1kg/m² armējums: Polist.180 (anlogs Texno nikol tehnoplast EKP 4,5) | m2 | 192 | 1.2
|  | Gāze | bal. | 4 | 0.025
7 | līg.c. | Šuvju hermetizācija ar SikaFlex-15LM vai ekvivalents | m | 68
|  | Kopā : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  | …...% | [9 empty] | 0
|  | Kopā izmaksas: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.

## AVK
Lokālā tāme Nr.: | [5 empty] | 13
Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Objekta adrese: Dzīvojamā ēka Aisteres iela 7, Liepājā - ĒKA Nr.2
Pasūtītājs: SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Tāmes izmaksas Ls: | [14 empty] | #VALUE!
Apkures sistēmas renovācija
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi | Vienas vienības cena, Ls/mv |  |  |  |  | Kopā, Ls | Kopējās izmaksas, Ls
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, Ls/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls |  | Darbietilpība, c/st | Darba alga, Ls | Materiāli, Ls | Mehānismi, Ls | Summa, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Koplietošanas apkures tīkli ISM 1
2 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 57×3, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 20
3 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 45×2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 50
4 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 38×2, montāža, stiprināšana pie sienas | m | 25
5 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 32×2 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 20
6 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 25×2 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 20
7 |  | Tērauda metinātās caurules, Ø 18×2 montāža, stiprināšana pie sienas | m | 90
8 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn50; uzstādīšana | gab* | 2
9 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 4
23 |  | Tērauda cauruļvadu X veida savienojums Ø32, montāža | gab | 4
23 |  | Tērauda cauruļvadu X veida savienojums Ø18, montāža | gab | 4
24 |  | Tērauda cauruļvadu Ø 57 pagrieziens 90, montāža | gab | 6
24 |  | Tērauda cauruļvadu Ø 45 pagrieziens 90, montāža | gab | 20
25 |  | Tērauda cauruļvadu Ø 18 pagrieziens 90°, montāža | gab | 30
26 |  | Atgaisotājs automātisks, t-110 °C, P-9 bar, uzstādīšana | gab | 4
27 |  | Cauruļvada Ø 57 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
28 |  | Cauruļvada Ø 45 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 10
29 |  | Cauruļvada Ø 38 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 8
30 |  | Cauruļvada Ø32 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 16
31 |  | Cauruļvada Ø25 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
31 |  | Cauruļvada Ø18 termokompensācijas balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 56
33 |  | Cauruļvada Ø 57 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20
34 |  | Cauruļvada Ø 45 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 50
35 |  | Cauruļvada Ø 38 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 25
36 |  | Cauruļvada Ø32 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20
37 |  | Cauruļvada Ø25 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 20
39 |  | Cauruļvada Ø18 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, l= 0.040 W/K×m², caurules siltumizolēšana | m | 90
40 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 25
41 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 2
42 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 2
43 |  | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu GF-020 un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 16
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dzīvokļu siltuma uzskaites mezgls pavisam uzstādadzīvokļos |  |  |  |  | 58
1 |  | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn20 , "SONOMETR 1000" firmas Danfoss vai ekvivalents, ūdens caurplūde: Lmax=1,2 m³/st; Lopt=0,6 m³/st; Lmin=6 l/st; ūdens t° diapazons: 5÷130°C; Spiediens 16 bar; t° sensori, uzstādīšana, palaišana | k-ts | 1
2 |  | Balansējošais vārsts ASV-M; firmas "Danfoss" vai ekvivalents Dn15 ;, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 1
3 |  | Balansējošais vārsts ASV-P; firmas "Danfoss" Dn15 vai ekvivalents;, uzstādīšana, ieregulēšana | gab | 1
4 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15 | gab | 2
5 |  | Netīrumu savācējs; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 1
6 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.1
7 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
8 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
10 |  | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu GF-020 un krāsošana ar eļļas krāsu | m² | 0.1
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā izmaksas dzīvokļiem: |  | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilācijas sistēma
1 |  | Esošo ventilācijas kanālu (skursteņu, cuku) apskate, tīrīšana | k-ts | 86
2 |  | Gaisa nosūces ventilators 90 m³/st, 230 V, 50 W, uzstādīšana | k-ts | 86
2 |  | Esošo gaisa nosūces restīšu 250*×150* demontāža (virtuvēs un tualetēs) | gab | 172
3 |  | Gaisa nosūces restītes 250*×150* | gab | 172
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kāpņu telpas apkure
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=900 mm N=1780 W; l=800;70/50/12 °C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 4
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=500 mm N=960 W; l=800;70/50/12 °C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=500 mm N=1097 W; l=800;70/50/12 °C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
3 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
4 |  | Tērauda caurule, Ø 18×2, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 30
5 |  | Tērauda caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 30
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, caurules siltumizolēšana | m | 30
7 |  | Cauruļvada Dn 15slīdošais balsts, izbūve caur sienu/ griestiem, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
8 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 3
9 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 6
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divistabu dzīvoklim Nr 31;34;37;40
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 4
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=1028 W; l=1400; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 3
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 3
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 30
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 26
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 6
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 4
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 29
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 1
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1 | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2 | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=1028 W; l=1400; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1 | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4 | 0.5
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4 | 0.5
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 30 | 0.5
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20 | 0.5
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 30 | 0.15
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 6 | 0.15
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 4 | 0.15
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1 | 0.5
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4 | 0.75
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2 | 0.75
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5 | 0.1
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1 | 0.1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4 | 0.3
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2 | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | 0
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 53;57;61;65;69
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 24
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 2
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vienistabu dzīvoklim Nr32;35;38;41;76;79;82;85
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 8
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 2
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 2
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 24
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.3
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 2
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 43
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 1
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 24
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Četristabu dzīvoklim Nr74;77;80;83;86
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=734 W; l=1000; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 25
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 16
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 2
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 30;33;36;39;42
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=1028 W; l=1400; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 25
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 16
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 2
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 44;46;48;50;52
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=734 W; l=1000; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 24
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divistabu dzīvoklim Nr 54;58;62;66;70
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=384 W; l= 500; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 3
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 3
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 16
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 6
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø15.0, montāža | gab | 2
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 2
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divistabu dzīvoklim Nr 55;59;63;67;71
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=384 W; l= 500; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 3
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 3
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 16
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 6
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø15.0, montāža | gab | 2
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 2
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 56;60;64;68;72
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 5
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=6618 W; l= 900; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
3 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=1028 W; l=1400; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 ar termostatisko sensoru RTD Inova vai ekvivalents, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 25
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 16
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 2
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trīsistabu dzīvoklim Nr 73
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 1
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1 | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 3 | 1
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 vai ekvivalents ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 4 | 0.5
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 4 | 0.5
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20 | 0.5
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 40 | 0.5
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 24 | 0.15
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 8 | 0.15
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 6 | 0.15
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 2 | 0.5
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4 | 0.75
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4 | 0.75
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.6 | 0.1
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1 | 0.1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>50 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4 | 0.3
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2 | 1
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1 | 0
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Divistabu dzīvoklim Nr 75;78;81;84
|  | Specifikācija dota vienam dzīvoklim. pavisam dzīvokļi |  | 4
1 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h= 400 mm N=514 W; l=700; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 1
2 |  | Tērauda radiatori firmas "Purmo" PCV 22 vai ekvivalents; h=400 mm N=881 W; l=1200; t 70/50/24°C; komplektā ar: automātisko atgaisotāju un uzstādīšanas mezglu | k-ts | 2
4 |  | Termoregulators (vārsts) Dn 15 firmas "Danfoss RTD-15 ar termostatisko sensoru RTD Inova, t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar | k-ts | 3
5 |  | Sildķermeņa pievienojuma krāns firmas Danfoss vai ekvivalents, RLV komplektā ar tukšošanas krānu t=110 °C; P=8 bar; Dn15; | gab | 3
6 |  | Vara caurule apkure , Ø 15.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 30
7 |  | Vara caurule apkure , Ø 18.0×1.0, montāža, stiprināšana pie sienas vai grīdlīstē | m | 20
8 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 15.0, montāža | gab | 26
9 |  | Vara caurules, pagrieziens 90°, ø 18.0, montāža | gab | 6
11 |  | Vara caurules, trejgabals Ø18.0, montāža | gab | 4
12 |  | Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar; Dn15; uzstādīšana | gab | 1
13 |  | Cauruļvada Ø15.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 4
14 |  | Cauruļvada Ø 18.0 temokompensējošs balsts, izbūve caur sienu, hermetizācija, apmetuma un krāsojuma atjaunošana | gab | 2
15 |  | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai | kg | 0.5
16 |  | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali | k-ts | 1
6 |  | Cauruļvada Dn 15 siltumizolācijas čaula, b=>30 mm, caurules siltumizolēšana | m | 4
6 |  | Grīdas seguma uzlaušana, atjaunošana 0.2 m² platībā | gab | 2
17 |  | Palīgmateriāli | k-ts | 1
[9 empty] | vienam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem: |  |  | …...% | [7 empty] | #VALUE!
|  | Kopā izmaksas: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sastādīja:
būvprakses sertifikāts Nr.
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.